ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту СТ РК

«Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия»

1 Техническое обоснование разработки национального стандарта

Проект национального стандарта СТ РК «Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия» разрабатывается в целях реализации в государственных закупках (закуп товара «Панель стеновая»).

В различных отраслях промышленности и городского хозяйства применяются емкостные сооружения из железобетона – сборного и монолитного. Конструкции этих сооружений в значительной степени унифицированы. Для емкостных сооружений, в частности, разработана серия рабочих чертежей унифицированных изделий 3.900-3, предназначенных для применения в типовых и индивидуальных проектах следующих емкостных сооружений водоснабжения и канализации: резервуаров для воды, горизонтальных отстойников, аэротенков, горизонтальных отстойников, смесителей, нефтеотделителей, нефтеловушек, контактных резервуаров, радиальных отстойников и
т. д. Они могут быть прямоугольными и цилиндрическими, открытыми и закрытыми, заглубленными и наземными.

По конструктивным решениям и номенклатуре применяемых изделий резервуары выполняют нескольких типов: с использованием массовых изделий для промышленного строительства и с применением более эффективных типовых конструкций, предназначенных специально для резервуаров. Стеновые панели жестко фиксируют емкостные сооружения в грунте, защищая содержимое от внешних воздействий. Высокая прочность этих железобетонных изделий позволяет им одновременно выдерживать давление жидкости внутри и грунта снаружи.

Востребованность на эту продукцию объясняется широкой областью применения, высокой степенью унификации, а также большой производственной базой. В основе индустриализации строительных процессов лежит унификация и типизация объемно-планировочных и конструктивных решений емкостных сооружений.

Анализ национальных стандартов в закупках в строительной  отрасли на территории Республики Казахстан показал, что отсутствует нормативный документ по стандартизации на конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. По государственной закупке данная продукция реализуется, однако отсутствует нормативный документ.

Обоснованность и актуальность разработки стандарта, обусловлена необходимостью установления требований на конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации, предназначенные для применения в строительстве гражданских и промышленных объектов с учетом требований, действующих в современной строительной практике.

Разработка национального стандарта СТ РК «Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия» позволит пользоваться современными техническими требованиями и методами испытаний, что обеспечит признание результатов их оценки соответствия, повысит уровень строительства объектов, обеспечит их эксплуатационную пригодность и долговечность

Стандарт СТ РК «Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия», разрабатываемый на основе гармонизации с передовым международным опытом, проектной, нормативно-технической документации в сфере строительства и стройиндустрии, позволит осуществлять закуп продукции путем проведения государственных закупок.

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкциям железобетонным прямоугольных емкостных  сооружений для водоснабжения и канализации.

Принятие стандарта не потребует пересмотра действующих стандартов, вследствие статуса добровольности при выборе стандартов в Республике Казахстан.

Введение настоящего стандарта в действие позволит пользоваться современными техническими требованиями и методами испытаний, что обеспечит признание результатов их оценки соответствия, повысит производительность труда отечественных товаропроизводителей.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Основанием для разработки настоящего стандарта Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ).

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкциям железобетонным прямоугольным емкостных сооружений для водоснабжения и канализации.

Настоящий стандарт содержит технические требования к железобетонным конструкциям, правила приемки, маркировки, методы контроля, правила транспортирования и хранения.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с  техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект национального стандарта обеспечивает выполнение требований технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202.

Настоящий стандарт взаимосвязан со следующими действующими национальными стандартами:

- СТ РК 1629-2007 «Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Технические условия»;

- СТ РК 1971-2010 «Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия»;

- СТ РК 2386-2013 «Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи. Технические условия»;

- СТ РК 2387-2013 «Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи. Технические условия»;

- СТ РК 2617-2015 Опоры железобетонные вибрированные. Технические условия.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями разрабатываемого стандарта являются заинтересованные государственные органы в пределах их компетенции, технические комитеты по стандартизации с закрепленными объектами стандартизации, аккредитованные ассоциации, органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории в соответствии с областью аккредитации, заинтересованные организации – производители железобетонных изделий, строительные компании, научно-исследовательские институты, проектные институты, высшие учебные заведения и другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта национального стандарта на согласование

Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование, в следующие организации:

– заказчику разработки;

– заинтересованным государственным органам в пределах их компетенции;

– Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан;

– аккредитованным ассоциациям;

– органам по подтверждению соответствия в соответствии с областью аккредитации;

– испытательным лабораториям в соответствии с областью аккредитации;

– научно-исследовательским институтам;

– организациям, прошедшим сертификацию согласно Реестру зарегистрированных сертификатов соответствия на продукцию;

– производителям железобетонных изделий.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разработан с учетом серийных альбомов на конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

г. Нур-Султан, ул. Мәнгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный Центр»

Эл.почта: a.turumov@ksm.kz

Тел.:8 (7172) 98 06 31

Заместитель

Генерального директора			                                   А. Шамбетова

« ___ » _____________ 202   года