**Сводка отзывов к проекту национального стандарта**

**СТ РК «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах. Часть 2. Автоматические измерительные системы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| **1. Государственные органы** |
| 1. **Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК**

**Исх. № 24-03-24/22505 от 30.06.2022** |
| 1. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК**

**Исх. № 28-06-28/10274 от 13.06.2022** |
| 2. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Западно-Казахстанской области**

**№11-28-33 от 30.09.2022** |
| 3. |  | В связи с отменой действия нормативного документа «EN 14181:2004 Выбросы от стационарных источников — Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем (Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems)» от 26.11.2014 предлагаем заменить на действующий EN 14181:2014 - Выбросы от стационарных источников. Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем. Дата вступления в силу 05.12.2014 г. | **Не принято.**При наличии в тексте стандартов, имеющих идентичную степень соответствия, датированных ссылок на международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств в разделе «Нормативные ссылки» ссылочные международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств приводят в том виде, в котором они представлены в принимаемых международных, региональных стандартах, стандартах иностранных государств, независимо от замены или отмены ссылочных международных, региональных стандартов, стандартов иностранных государств, согласно 5.2.5.1.3 СТ РК 1.5-2019В стандарте, согласно 5.2.5.1.4 датированная ссылка помечена знаком сноски со следующей информацией: «Действует только для применения настоящего стандарта». |
| 1. **Акимат Актюбинской области**

**№01-3/1009 от 15.06.2022 г.** |
| 4. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Алматинской области**

**№03-11/2848 от 22.09.2022 г.** |
| 5. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Восточно-Казахстанской области»**

**№ 1430/25-4915 от 15.06.2022** |
| 6. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Северо-Казахстанской области**

**№1.12-19/4601 от 09.06.2022** |
| 7. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Туркестанской области»**

**№ 34-08-10/956 от 07.06.2022** |
| 8. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Карагандинской области**
 |
| 9. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Павлодарской области**

**№2/1621 от 22.09.2022 г** |
| 10. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Мангистауской области**

**№04-17/1416 от 07.09.2022** |
| 11. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Атырауской области**
 |
| 12. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Актюбинский филиал РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК**

**№ 18-1719/554 от 22.08.2022** |
| 13. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического здравоохранения РК по Актюбинской области**

**№21-5/2310 от 07.10.2022** |
| 14. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** |
| 1. **НПП РК «Атамекен»**

**№ 08323/17 от 04.07.2022** |
| 15. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**

**№ВПР-СИО/923 от 07.06.2022** |
| 16. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «ЭКОС»**

**№ 2-121 от 02.06.2022** |
| 17. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «EcoExpert»**

**№ 402/А от 15.06.2022** |
| 18. | Раздел 6 | Дополнить информацией, обозначенной в стандарте СТ РК 2.297-2014 «Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливо сжигающих установок с применением газоанализаторов различных типов» со следующей формулировкой:- «Длина прямолинейного участка газохода, на котором выбирается место для измерительного сечения, должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров поперечного сечения газохода. При этом отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением в соотношении 3:1» | **Не принято**.В соответствии с п.7.1.3 СТ РК 1.9-2019 «предпочтительным является принятие стандартов, идентичных международным, региональным стандартам и стандартам иностранных государств» |
| 1. **ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»**

**№ 584 от 10.06.2022** |
| 19. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «EcoPartnerShip»**

**№ 22/07 от 27.07.2022г.** |
| 20. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **. ТОО «РНПИЦ КАЗЭКОЛОГИЯ»**

**№ 180/22-4 от 28.07.2022г.** |
| 21. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Алия и Ко»**

**№ 384/22 от 28.07.2022г.** |
| 22. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»**

**№ 63 от 28.07.2022г.** |
| 23. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АСУ-ЭКО»**

**№ 38 от 29.07.2022г.** |
| 24 |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АК Метролог»**

**№ 49 от 19.08.2022** |
| 25. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «НУРСАБ Строй»**

**№ 02 от 18.08.2022** |
| 26. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «ELGAR»**

**№ 6 от 22.08.2022** |
| 27. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АГЛ-Актобе»**

**№419/0 от 07.10.2022** |
| 28. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| **29. ТОО «Геоплазма»****№183/22 от 07.10.2022** |
| 29. |  |  |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов – 26*

*из них: без замечаний и предложений: -24*

 *с замечаниями и предложениями: -2*

*Общее количество замечаний – 2*

 *из них: принято:0;*

 *не принято:2.*

**Заместитель**

**Генерального директора Шамбетова А.Б.**