Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к

СТ РК 2.760-2025

Государственная система обеспечения единства измерений.

Испытания средств измерений.

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства промышленности и инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.760-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и инфраструктурного развития от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 Пункт 7.4.2.1 дополнить следующими абзацами:

После абзаца «Скрытые недокументированные функции ПО должны отсутствовать.» добавить следующий абзац:

«Заявитель обязан предоставить исходный код метрологически значимой части программного обеспечения в объёме, необходимом для проверки правильности реализации измерительных алгоритмов, соответствия программного обеспечения технической документации, а также отсутствия недокументированных функций, способных повлиять на результаты измерений. Непредоставление исходного кода метрологически значимой части программного обеспечения в объёме, необходимом для проведения соответствующих проверок, является основанием для отказа в аттестации программного обеспечения.»

2 Пункт 7.4.2.1 дополнить следующим абзацем в конце пункта:

После абзаца «В документации на ПО АПК проверяют декларирование уровня защиты ПО в соответствии с СТ РК 2.46.» добавить следующий абзац:

«При передаче исходного кода метрологически значимого программного обеспечения между заявителем и Государственным научным метрологическим центром (далее — ГНМЦ) заключается соглашение о конфиденциальности (неразглашении), предусматривающее защиту переданных материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Переданный исходный код и иные материалы, представленные для проведения аттестации программного обеспечения, хранятся в ГНМЦ и используются исключительно для целей проведения аттестации программного обеспечения.»

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «Көркем Телеком»

Республика Казахстан, 040803,

Алматинская область, город Қонаев,

Микрорайон 5, здание 3А

Тел.: +7(747) 768 35 45

e-mail: d.sadrtdinova@sergek.com

Ответственный исполнитель: Садртдинова Д.Д.

| МКС 17.020 |  |
| --- | --- |
| Ключевые слова: | аппаратно-программный комплекс, метрологически значимое программное обеспечение, исходный код, конфиденциальность, аттестация, испытания средств измерений |