Пояснительная записка

к проекту изменения № 1 к СТ РК 2.760-2025

«Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений»

1. Техническое обоснование разработки проекта документа по стандартизации

Проект изменения разработан в целях актуализации положений национального стандарта СТ РК 2.760-2025 в части требований к проверке документации на программное обеспечение аппаратно-программных комплексов (АПК) автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В ходе практического применения стандарта установлено, что пункт 7.4.2.1 устанавливает требование об отсутствии скрытых недокументированных функций ПО, однако не определяет метод его проверки. Это создаёт неопределённость при проведении испытаний и не позволяет органам по испытаниям обеспечить надлежащую верификацию метрологически значимых алгоритмов. Поскольку результаты измерений АПК используются в качестве доказательной базы по делам об административных правонарушениях, данный пробел требует устранения.

2. Основание для разработки документа по стандартизации

Проект изменения разработан в инициативном порядке.

3. Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является порядок испытаний средств измерений в части проверки документации на программное обеспечение аппаратно-программных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Аспект стандартизации — требования к составу документации, предоставляемой заявителем при испытаниях, включая порядок передачи исходного кода метрологически значимой части программного обеспечения и обеспечения его конфиденциальности.

4. Сведения о взаимосвязи проекта документа по стандартизации с техническими регламентами и другими нормативными документами

Изменения согласованы с положениями следующих нормативных документов:

СТ РК 2.46 – Программное обеспечение средств измерений. Порядок аттестации. Общие положения.

СТ РК 1.2-2021 – Стандартизация в Республике Казахстан. Правила разработки, применения, обновления и отмены документов по стандартизации.

Проект изменения не противоречит действующим техническим регламентам и направлен на повышение достоверности результатов измерений, получаемых с применением аппаратно-программных комплексов.

5. Предполагаемые пользователи проекта документа по стандартизации

Органы по испытаниям средств измерений и органы по аттестации программного обеспечения.

Производители аппаратно-программных комплексов автоматической фото- и видеофиксации.

Государственные органы, осуществляющие надзор в сфере обеспечения единства измерений.

Органы, рассматривающие материалы автоматической фиксации в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях.

6. Сведения о рассылке проекта документа по стандартизации на согласование

Проект изменения направлен на согласование в государственные органы, НПП РК «Атамекен», а также заинтересованным производителям аппаратно-программных комплексов для получения отзывов в ходе публичного обсуждения.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний), документах по стандартизации, использованных при разработке

Проект разработан на основе анализа практики применения АПК в Республике Казахстан, а также изучения зарубежного опыта верификации метрологически значимого программного обеспечения средств автоматической фиксации (Российская Федерация: ГОСТ Р 8.751, государства — члены ЕАЭС). При подготовке изменений учтены результаты консультаций с Государственным научным метрологическим центром.

8. Данные о разработчике

Разработчик:

ТОО «Көркем Телеком»

Республика Казахстан, 040803,

Алматинская область, город Қонаев,

Микрорайон 5, здание 3А

Эл. почта: d.sadrtdinova@sergek.com

Тел.: +7(747) 768 35 45

Генеральный директор _____________________   /   _______________________

ТОО «Көркем Телеком»