ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту национального стандарта

СТ РК «Газохроматографическое определение фенола в воде. Методы контроля. Химические факторы»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Фенол - бесцветное кристаллическое вещество с резким запахом. Хорошо растворим в спирте, эфире, хлороформе. Плотность - 1,07 г/см3, температура кипения - 181,2 °С, температура плавления - 41 °С. Растворимость в воде - 8,2 г/100 г (15 °С). Обладает общетоксическим действием. Предельно допустимая концентрация для воды централизованных систем питьевого водоснабжения - 0,001 мг/дм3, класс опасности - IV.

Проект стандарта предназначен для использования органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора при осущетсвлении государственного контроля за соблюдением требований к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водохозяйственными организациями, производственными лабораториями предприятий, контролирующими состояние водных объектов, а также научно-исследовательскими институтами, работающими в области гигиены водных объектов.

2 Основание для разработки стандарта с указанием задания

Проект стандарта подготовлен в соответствии с Национальным планом стандартизации на 2018-2020 годы (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» марта 2020 года № 101-од «О внесении изменения в приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 166-од «Об утверждении Планов государственной стандартизации на 2018-2020 годы»).

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на газохроматографическое определение фенола в воде и устанавливает газохроматографическую методику количественно химического анализа воды централизованных систем питьевого водоснабжения для определения в ней содержания фенола в диапазоне концентраций 0,0005 – 0,010 мг/дм3.

4 	Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

- «Правилами учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 491;

- «Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495.

А также проект стандарта разработан с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:

- СТ РК 1.2-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок разработки документов по стандартизации;

- СТ РК 1.5-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации;

- СТ РК 1.9-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан.

5 Предполагаемые пользователь стандарта

В применении изложенного в стандарте метода заинтересованы предприятия в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, научно-исследовательские институты, санитарные эпидемиологические лаборатории, осуществляющие надзор, контроль, мониторинг и оценку показателей безопасности среды обитания человека, санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья граждан Республики Казахстан.

Разрабатываемый стандарт планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей безопасности воздуха промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направляется на рассмотрение государственным органам, НПП РК «Атамекен», техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям.

7 Информация о нормативных документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект разработан с учетом МУК 4.1.737-99-4.1.75499 Определение концентрации химических веществ в воде централизованных систем питьевого водоснабжения.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии»:

010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 11, дом 11; тел.: 8 (7172) 28-29-55; e-mail: zhumagulova@kazinmetr.kz, Жумагулова А.

ЮКФ РГП «Казахстанский институт метрологии»: 050035, г. Алматы, мкр. 8, дом 83; тел.: 8 (727) 303-89-88; e-mail: turebai@kazinmetr.kz, Туребай І.Н.

Заместитель

Генерального директора                                                                  Д. Шарипов