Пояснительная записка к проекту национального стандарта СТ РК «Отходы. Требования к утилизации фреонов (хладонов). Основные положения»

- Техническое обоснование разработки проекта стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью реализации положений Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI и установления в Казахстане экологически безопасной и экономически выгодной системы сбора и утилизации отходов холодильных установок и установок кондиционирования – отработанных хладагентов (хладонов и фреонов).

При ремонте холодильного оборудования зачастую возникает необходимость удалить хладон (фреон) из контура. Хладон (фреон) – это газ без цвета и явного запаха, который, в зависимости от параметров окружающей среды, бывает жидким или сжатым. Отходы отработанных хладагентов требуют грамотного управления. Ведь, по сути, они являются парниковыми газами, которые разрушают озоновый слой.

Эффективность от внедрения национального стандарта «Отходы. Требования к утилизации фреонов (хладонов). Основные положения» обусловлена созданием безопасной и надлежащей системы управления отходами хладонов (фреонов), которая окажет положительное влияние и на экономику страны в целом.

- Основание для разработки стандарта

Реализация требований п.2 ст. 380 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI.

- Характеристика объекта стандартизации

Стандарт распространяется на отходы фреона и хладона. Стандарт устанавливает требования по утилизации фреона, извлекаемого из холодильных установок и установок кондиционирования воздуха, и хладона, извлекаемого из систем охлаждения в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду и определяет основные положения при управлении данными отходами. Стандарт не распространяется на утилизацию пенопластов, твердых пен, аэрозольных баллонов и тары под фреоны, а также на оборудование, механизмы и агрегаты морозильной, холодильной техники и кондиционеров.

- Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Отсутствуют.

- Предполагаемые пользователи проекта стандарта

Потенциальными пользователями данного стандарта являются местные исполнительные органы, организации, у которых образуются отходы хладонов (фреонов), специализированные организации в сфере управления отходами хладонов (фреонов).

- Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направляется на согласование и рассмотрение заинтересованным организациям и государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, специализированным организациям по управлению отходами, промышленным предприятиям, ассоциациям и другим заинтересованным сторонам.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

- Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Отсутствуют.

- Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки стандарта

ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию», 050022, г. Алматы, пр. Сейфуллина 597, офис 412, тел.: +7 (727) 255-87-78, электронный адрес: csd.standards@gmail.com

Сроки разработки проекта стандарта – май 2022 по май 2023 года.

| Директор ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию» |  | Мустафина В.В. |
| --- | --- | --- |