Пояснительная записка к проекту

СТ РК «ГСИ РК. Система калибровки. Схемы метрологической прослеживаемости. Содержание и построение»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Настоящий стандарт разрабатывается в целях установления единых требований к построение, изложению и содержанию государственных и локальных схем метрологической прослеживаемости.

Целесообразность разработки настоящего стандарта объясняется изменениями от 01.07.2021 года внесенными в Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53 от 07.06.2000 года, в рамках развития системы калибровки Республики Казахстан.

В связи с новыми правилами передачи размеров единиц величин от государственных эталонов эталонам единиц величин путем калибровки, появилась необходимость перехода с поверочных схем, на схемы метрологической прослеживаемости, где будут описаны требования к порядку передачи размеров величин от государственных эталонов единиц эталонам единиц величин и далее рабочим средствам измерений, с учетом проведения калибровки и, при необходимости поверки.

Разработка и внедрение стандарта позволит обеспечить повышение качества проведения калибровок и будет способствовать развитию системы калибровки Республики Казахстан, и конкурентоспособности Государственного научно-метрлогического центра и поверочных и калибровочных лабораторий.

2 Основание для разработки стандарта  с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 485-НҚ).

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации настоящего стандарта являются нормативные документы (национальные стандарты или внутренние документы юридичиских лиц), устанавливающие систему передачи размера единицы величины от государственного или исходного эталона рабочим средствам измерений.

В настоящем стандарте установлены требования к содержанию и построению схем метрологической прослеживаемости.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разрабатывается впервые.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальные пользователи данного стандарта Государственный научно-метрологический центр РГП «КазСтандарт», отраслевые научно-метрологические центры, поверочные и калибровочные лаборатории.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе СТ РК 2.39-2009 «Поверочные схемы. Содержание и построение». Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не проводилось.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

- РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11. Тел:8 (7172) 44-64-24;

- Актюбинский филиал РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», г. Актобе, 030007,ул. С. Нурмагамбетова, 1Б, Е-mail: l.gabdrakhmanova@ksm.kz, Тел/факс: 8 (7132) 568364.

Срок начала разработки проекта стандарта – март 2022 года;

Срок утверждения проекта стандарта – август 2022 года.

Заместитель

Генерального директора 					С. Радаев