Пояснительная записка

к проекту СТ РК «Государственная система обеспечения единства

измерений Республики Казахстан. Методика выполнения измерений массовых концентрации меди, железа, никеля, хрома, марганца и циркония, содержащихся в виде взвесей в технологических водных средах АЭС»

- Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан в целях установления необходимых условий и процедуры выполнения измерений массовых концентраций меди, железа, никеля, хрома, марганца и циркония, содержащихся в виде взвесей (коллоидных и грубодисперсных) в технологических водных средах в том числе и в технологических водных средах атомных электростанциях рентгенофлуоресцентным методом, не превышение которых обеспечивает экологическую безопасность человека и окружающей среды.

Проект стандарта может быть использован для оценки технологических водных сред в районах близ производственных объектов, в том числе и близ  атомных электростанций, работа которых приводит к сбросу тяжелых металлов и их соединений, которые могут оказывать вредное воздействие на организм человека; обоснования нормативов выбросов и сбросов тяжелых металлов в окружающую среду; обоснования приоритетных мероприятий в планах действий по охране окружающей среды и оценки их эффективности.

Заявитель проекта стандарта – ТОО РНПИЦ «КазЭкология».

- Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

План  государственной стандартизации на 2020 год, утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 мая  2020 года № 82.

- Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является условия и процедуры выполнения измерений массовых концентраций меди, железа, никеля, хрома, марганца и циркония, содержащихся в виде взвесей (коллоидных и грубодисперсных) в технологических водных средах АЭС рентгенофлуоресцентным методом.

- Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

# - Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (от 5 октября 2018 года             № 183-VI), «Об обеспечении единства измерений» (от 7 июня 2000 года № 53-ІІ).

- СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

- СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

- Предполагаемые пользователи стандарта

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, испытательные лаборатории и др.

- Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направляется на согласование заинтересованным организациям и государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

- Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разработан с учетом: ИСО 5725-6-1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;  МВИ № 01.02.154 «Методика выполнения измерений массовых концентрации меди, железа, никеля, хрома, марганца и циркония, содержащихся в виде взвесей в технологических водных средах» (зарегистрирована в реестре ГСИ РК №KZ.06.03.00049-2019 от 12 ноября 2019 г.).

- Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», 010000, г. Нур - Султан, пр. Мангилик Ел, дом 11, здание  «Эталонный центр», Калиева Ж.Т.,телефон: 8(7172)28-29-85 e-mail: kalieva@kazinmetr.kz

ЮКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83, Жанабаева Г.А., телефон:  8 (727) 303-91-54,   e-mail: zhanabayeva@kazinmetr.kz.

Заместитель

генерального директора						     Д. Шарипов