Пояснительная записка

к проекту СТ РК   «Определение остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах,  масле и соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»

1 Технико-экономическое обоснование разработки проекта государственного стандарта:

Проект национального стандарта устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ детектора для определения содержания остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах,  масле и соломке льна.

Высокоэффективная жидкостная хроматография с использованием УФ детектора актуальна для всех пользователей, занимающихся определением остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах,  масле и соломке льна и может быть использован для проведения измерений, результаты которых используются в сфере распространения государственного метрологического надзора и для целей сертификации.

Проект стандарта предназначен для применения государственным научным метрологическим центром, государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области обеспечения единства измерений.

2 Основание для разработки

План государственной стандартизации на 2018-2020 годы, утвержденный приказом  Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, с учетом изменений от 20.03.2020 года № 101-од.

3 Характеристика объекта стандартизации:

Проект стандарта разрабатывается впервые, устанавливает методику выполнения измерения остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах,  масле и соломке льна.

Проект стандарта содержит следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; сущность метода; требования к показателям точности измерений; средства измерений, реактивы, вспомогательные устройства, реактивы и материалы; требования безопасности и охрана окружающей среды; требования к  квалификации оператора; условия выполнения измерений; подготовка к выполнению измерений; проведение измерений; контроль погрешности измерений; библиография.

4 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и нормативным документам Республики Казахстан:

Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О техническом регулировании» (№ 603 от 09.11.2004 г.), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 07.06.2000 г.), «О языках» (№ 151-1 от 11.07.2011 г.), Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары ( продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения (утвержденные приказом и.о Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 495 от 28.12.2012 г .), Правилами учета и применения международных, региональных стандартов, стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применении я их в стандартах организаций (утвержденные приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 491 от 27.12.2012 г.), а также с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:  СТ РК 1.2-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки государственных стандартов и стандартов организаций», СТ РК 1.5-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов», СТ РК 2.1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения».

5 Сведения о взаимодействии проекта стандарта с другими техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации и предложения по их пересмотру, изменению или отмене

Проект стандарта разрабатывается впервые. Принятие настоящего стандарта не влечет за собой пересмотр, отмену и внесение изменений в другие нормативные документы.

6 Предполагаемые пользователи стандарта

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», Казахская академия питания, испытательные лаборатории, занимающиеся вопросами оценки качества и безопасности пищевых продуктов, аккредитованные на проведение соответствующих исследований в установленном порядке и организации, осуществляющие производственный контроль продовольственного сырья и пищевых продуктов.

7 Сведения о рассылке проекта стандарта на отзыв и согласование

Проект стандарта направляется на согласование и рассмотрение государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, потенциальным изготовителям и потребителям продукции, заинтересованным научно-исследовательским институтам и организациям, общественным объединениям, органам по сертификации.

8 Источник информации

Проект стандарта разработан с учетом требований международного стандарта ИСО 5725-6-2003 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике» и межгосударственного стандарта ГОСТ 8.010-99 «Государственная система обеспечения измерений. Методики выполнения измерений».

Данные о разработчиках:

РГП «Казахстанский институт метрологии»:

010016, город Астана, Левый берег, проспект Мәңгілік ел, дом 11 тел.: 8(7172)28-32-71, факс: 8(7172) 28-32-97; e-mail: info@kazinmetr.kz

Карагандинский филиал РГП «Казахстанский институт метрологии»:

100009, г. Караганда, ул. Анжерская, 22/2; тел./факс:                                                                               8 (7212) 44-22-63 e-mail: denyakin@kazinmetr.kz, Денякин Р.И.

Директор

КФ РГП «КазИнМетр»						Р.М. Ахмеров