ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта

СТ РК «МУКА, КРУПА, ПРОДУКЦИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ. Вльтамперометрический метод измерения массовой доли ртути»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Настоящий стандарт предназначен для осуществления контроля качества и безопасности пищевой продукции и оценки соответствия муки, крупы, продукции хлебобулочной и мукомольно-крупяной, являющихся объектами технического регулирования предъявляемым к ним требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 и другим нормативным и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Положения стандарта регламентируют метод инверсионной вольтамперометрии (вольтамперометрический метод измерений) измерения массовой доли ртути.

Проект стандарта предназначен для применения государтсвенным научным метрологическим центром, государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области обеспечения единства измерений.

2 Основание для разработки стандарта с указанием задания

Проект стандарта подготовлен в соответствии с Национальным планом стандартизации на 2018-2020 годы (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» марта 2020 года № 101-од «О внесении изменения в приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 166-од «Об утверждении Планов государственной стандартизации на 2018-2020 годы»).

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на вольтамперометрический метод измерений массовой доли ртути с использованием анализаторов вольтамперометрических различных типов, допущенных к применению на территории Республики Казахстан, например следующие:

- KZ.02.01.00360-2019 - Анализаторы вольтамперометрические модели 884 Professional VA/CVS, 894 Professional CVS, производства «Metrohm AG», Швейцария;

- KZ.02.03.07640-2017/17933-16 - Комплексы аналитические вольтамперометрические типа СТА (модификации СТА-М, СТА-1, СТА-1-УФ, СТА-3, СТА-3-УФ), производства ООО "ИТМ", г. Томск, Россия;

- KZ.02.03.06956-2015/45058-10 - Анализаторы вольтамперометрические типа АВС-1.1 производства ООО "Научно-техническая фирма "Вольта", г. Санкт-Петербург;

- KZ.02.03.06813-2015/16997-03 - Анализаторы вольтамперометрические типа ЭКОТЕСТ-ВА, производства ООО "ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ", г. Москва,

- и другие.

4 	Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183 – VI от 05.10.2018 г.), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53 – II от 07.06.2000 г.).

Согласно национальному Плану государственной стандартизации на 2020 год запланирована разработка следующего стандарта:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» от 24 июля 2009 года № 190-IV.

5 Предполагаемые пользователь стандарта

В применении изложенного в стандарте метода заинтересованы предприятия в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, научно-исследовательские институты, санитарные эпидемиологические лаборатории, осуществляющие надзор, контроль, мониторинг и оценку показателей безопасности среды обитания человека, санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья граждан Республики Казахстан.

Разрабатываемый стандарт планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей безопасности воздуха промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на рассмотрение и согласование

Проект стандарта направляется на рассмотрение государственным органам, НПП РК «Атамекен», техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям.

7 Информация о нормативных документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект разработан на основании методики выполнения измерений (МВИ):                    МУ 08-47/138 «Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерений массовой концентрации ртути», разработанной Томским политехническим университетом и ООО «ВНП Ф «ЮМХ» и регламентированная в МУ 08-47/138 (по реестру аккредитованной метрологической службы Томского политехнического университета) и внесена в ГСИ РФ – регистрационной номер ФР.1.31.2004.01320, МВИ зарегистрирована в реестре ГСИ РК – регистрационный код KZ.07.00.00803-2008 .

8	Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: РГП «Казахстанский институт метрологии».

010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 11; тел.: 8(7172)282-955;                                          е-mail: zhumagulova@kazinmetr.kz, Жумагулова А.

Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казахстанский институт метрологии»:

070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 5; тел./факс: 8(7232)26-47-74,                         е-mail: romanova@kazinmetr.kz, Романова Н.

Заместитель

генерального директора							Д. Шарипов