Пояснительная записка

к проекту СТ РК «Воздух. Определение окиси этилена фотометрическим методом»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью установления методики выполнения измерений массовой концентрации окиси этилена в воздухе промышленных предприятий фотометричесикм методом.

Окись этилена – бесцветный газ с характерным сладковатым запахом. Смесь паров вещества с воздухом является чрезвычайно огне- и взрывоопасной. Окись этилена оказывает наркотическое действие, вдыхание окиси этилена в концентрациях, превышающих ПДК, может привести к острому отравлению и хронической интоксикации. Окись этилена оказывает раздражающее действие при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.

Содержание окиси этилена в атмосферном воздухе регламентируется нормативным документом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. ПДК окиси этилена в атмосферном воздухе населенных мест: максимально разовая - 0,3 мг/м3; среднесуточная - 0,03 мг/м3.

Потенциальными источниками попадания окиси этилена в воздух являются в том числе- химическая промышленность, производство синтетических волокон и искуственной кожи, нефтеперерабатывающая промышленность

В настоящее время в Республике Казахстан стандартизованные методы контроля окиси этилена в атмосферном воздухе отсутствуют, что обуславливает актуальность и целесообразность разработки данного стандарта.

2 Основание для разработки

План государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный приказом министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 279-од.

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта распространяется на атмосферный воздух и устанавливает фотоколориметрический метод определения массовой концентрации окиси этилена в атмосферном воздухе в диапазонах массовых концентраций от 0,08 до 3,3 мг/м3.

Проект стандарта содержит следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; метод измерений; средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, и реактивы; требования безопасности и охраны окружающей среды; условия измерений; требования к показателям качества результата измерений; подготовка к выполнению измерений; выполнение измерений; обработка результатов измерений; оформление результатов измерений;  процедуры обеспечения достоверности измерений.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

- «Правилами учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года 
№ 491;

- «Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495.

А также проект стандарта разработан с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:

- СТ РК 1.2-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 1.5-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов»;

- СТ РК 1.9-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 2.18-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Разрабатываемый проект стандарта планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей экологической безопасности.

В применении изложенного в проекте стандарта метода заинтересованы предприятия, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды,  экологическиие и санитарно-промышленные лаборатории предприятий, осуществляющие мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и оценку его неблагоприятного воздействия на экологическое благополучие и здоровье граждан Республики Казахстан.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен для рассмотрения государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, н основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разработан на основе методических указаний МУК 1682 «Методические указания на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе», утвержденных Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 18.04.1977 г. № 1682-77.

Степень соответствия – неэквивалентная, NEQ.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Нур-Султан, 010000, пр. Мангилик Ел, 11; тел.: 8 (7172) 282929, e-mail: zhumatayeva@kazinmetr.kz  Жуматаева Ж.

ВКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Усть-Каменогорск, 070004, ул. Казахстан, дом 5; тел.: 8 (7232) 264774, e-mail: savinkova@kazinmetr.kz Савинкова О.В.

Заместитель

Генерального директора						Д. Шарипов