Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Определение массовой концентрации ванадия в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью установления методики выполнения измерений массовой концентрации ванадия в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

Ванадий – металл голубовато-серого цвета, обладает высокой химической активностью. В природе большое количество ванадия содержится в органическом топливе, включая уголь и нефть. При  сжигании органического топлива образуется опасное соединение пентаоксид (пятиокись) ванадия, которое попадает в атмосферный воздух с продуктами сгорания. По степени воздействия на организм пятиокись ванадия относится к веществам 1 класса опасности (чрезвычайно опасные). Пятиокись ванадия является канцерогенным соединением.  Вызывает раздражение дыхательных путей, легочные кровотечения, головокружение, тяжелые нарушения деятельности сердца, почек и т.д.

Содержание пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе регламентируется нормативным документом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.  Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе составляет 0,002 мг/м3.

Содержание пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе определяется расчетным методом на основании данных определения массовой концентрации ванадия в пробах воздуха. Коэффициент пересчета ванадия на пятиокись ванадия равен 1,78.

В настоящее время в Республике Казахстан стандартизованные методы контроля ванадия  в атмосферном воздухе отсутствуют, что обуславливает актуальность и целесообразность разработки данного стандарта.

2 Основание для разработки

План государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК от 20 марта 2020 года № 101-од.

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта распространяется на атмосферный воздух и устанавливает масс-спектрометрический с индуктивно-связанной плазмой метод определения массовой концентрации ванадия в атмосферном воздухе в диапазонах массовых концентраций от 0,000005 до 0,02 мг/м3.

Проект стандарта содержит  следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; метод измерений; средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, и реактивы; требования безопасности и охраны окружающей среды; условия измерений; требования к показателям качества результата измерений; подготовка к выполнению измерений; выполнение измерений; обработка результатов измерений; оформление результатов измерений;  процедуры обеспечения достоверности измерений.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

- «Правилами учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 491;

- «Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495.

А также проект стандарта разработан с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:

- СТ РК 1.2-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 1.5-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов»;

- СТ РК 1.9-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 2.18-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Разрабатываемый проект стандарта планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей экологической безопасности.

В применении изложенного в проекте стандарта метода заинтересованы предприятия, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды,  экологическиие и санитарно-промышленные лаборатории предприятий, осуществляющие мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и оценку его неблагоприятного воздействия на экологическое благополучие и здоровье граждан Республики Казахстан.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен для рассмотрения государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

7  Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, н основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разработан на основе методических указаний МУК 4.1.2953-11 «Методы контроля. Химические факторы. Определение массовой концентрации ванадия в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 29.07.2011 года.

Степень соответствия – неэквивалентная, NEQ.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Нур-Султан, 010000, пр. Мангилик Ел, 11; тел.: 8 (7172) 282929, e-mail: ubishtaeva@kazinmetr.kz Убиштаева Б.

ВКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Усть-Каменогорск, 070004, ул. Казахстан, дом 5; тел.: 8 (7232) 264774, e-mail: firsova@kazinmetr.kz Фирсова Е.

Заместитель

Генерального директора						Д. Шарипов