Сводка отзывов к проекту

СТ РК EN 1353 «Определение влагосодержания автоклавного газобетона»

Исх. №02-09/7423 от 24.05.2022

02-09/7470 от 25.05.2022г.

| № п/п |  | Номер раздела и пункта проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Исх. № 19-04-08-2140/988 от 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 25-19/04-2437 от 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Раздел 3 |  | Принцип - Предлагаемая редакция - Сущность метода |  | Принято |  |
| 3 |  | Раздел 3 |  | Содержание влажности рассчитывают по потере массы во время сушки, связанной с массой или объемом высушенных испытываемых образцов - Влажность определяют высушиванием образцов до постоянной массы и рассчитывают как отношение потери массы в процессе высушивания к массе образцов после высушивания |  | Принято |  |
| 4 |  | По тексту |  | 0.1 - 0,1 |  | принято |  |
| 5 |  | 5.1 |  | Образец для подготовки испытываемых образцов - перефразировать |  | принято |  |
| 6 |  | 5.4 |  | полого сверла - керноотборника |  | принято |  |
| 7 |  | Раздел 7 |  | По тексу используется уплотненный шрифт |  | принято |  |
| 2.1. Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 25-19/04-2844 от 07.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 24-02-24/5283 от 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | По проекту в целом |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» Исх. № № 07661/17 от 20.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ТК 77 Акционерное Общество «Казахский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительства И Архитектуры» АО «КазНИИСА» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Исх. № 09 от 06.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 6. ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД») Исх. №26 от 30.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | По проекту в целом | - в предисловии, приведено «международному»; |  | принято |  |  |
| 13 |  |  | - область применения, «европейский» стандарт и далее по тексту, привести в соответствие |  | принято |  |  |
| 14 |  |  | - раздел нормативные ссылки, проверить на соответствие СТ РК 1.5 |  | Принято Данный стандарт не содержит нормативные ссылки и изложен в соответствии с первоисточником |  |  |
| 15 |  |  | - по тексту применяются разные шрифты |  | принято |  |  |
| 16 |  |  | - обратить внимание на размерность: 0.1%, 1%, 0.5 х 10-3 м3 |  | принято |  |  |
| 17 |  |  | - текст отредактировать |  | принято Соответствует с СТ РК 1.5 |  |  |
| 6.1. ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД») Исх. № ТК 38 от 27.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | обратить внимание на размерность (0.1 %, 24 часа) |  | принято |  |  |
| 19 |  | п. 5.1, 5.3, 5.4 | редактировать – непонятен смысл |  | принято |  |  |
| 20 |  | рисунок 1 | перерисовать |  | принято |  |  |
| 21 |  |  | использовать шрифт Times New Roman |  | принято |  |  |
| 22 |  | раздел 3 | «призматические образцы» – проверить перевод |  | принято перевод соответствует первоисточнику |  |  |
| 7. ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» Исх. № 04ТК от 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | – по оформлению и изложению проект не соответствует требованиям стандарта СТ РК 1.5-2019 |  | принято |  |  |
| 24 |  |  | – по тексту стандарта слово «документ» заменить на слово «стандарт» |  | принято По тексту написано стандарт |  |  |
| 25 |  |  | – первый абзац раздела 2 «Нормативные ссылки» оформлен не по СТ РК 1.5-2019 |  | Принято Данный стандарт не содержит нормативные ссылки и изложен в соответствии с первоисточником |  |  |
| 26 |  |  | – по тексту первая буква слова «рисунок» пишется с маленькой буквой– при этом шрифт перечисление обозначений должен быть 10, то есть на два порядка ниже шрифта изложения текста |  | Не соответствует проекту стандарта |  |  |
| 27 |  |  | – в восьмом разделе, первое слово «максимальная» пишется с большой буквы |  | Не соответствует проекту стандарта |  |  |
| 28 |  |  | – сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам, указанные в Приложение ДА, не приведены в разделе Предисловие |  | Не соответствует проекту стандарта |  |  |
| 29 |  |  | – проект стандарта необходимо согласовать с производителями бетонов и аккредитованными специализированными лабораториями |  | принято |  |  |
| 7.1 ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» KazGor проектная акедемия Повторно письмо отправлено № 02-09/8898 ОТ 16.06.2022 ответа нету |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Исх. № ВПР-СИО/856 от 01.06.2022 |  |  |  |  |
| 30 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 9. Акционерное Общество «Имсталькон» Исх. № 05-02/09 от 09.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 10. Евразийская промышленная Ассоциация Исх. № 20-0767 от 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 11. АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Комитет автомобильных дорог Республика Казахстан Министерства индустрии и инфраструктурного развития Исх. № 246/06-01 от 30.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 12. ТОО «Центр сертификации и экспертизы «ТЕСТ» Исх. № 61 от 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 13. ТОО «АЗСМ Фотон» Исх. № 166 от 27.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Пункт 4 Приборы | а) заменить слово «любая» пила на «ленточное полотно» автоматической пилы Внести корректировку необходимо по причине того, что «любой» пилой нельзя подготовить образцы, ввиду погрешностей линейных размеров образца. Для точного исчисления влагосодержания необходимы корректные размеры, соответствующие 100*100*100 мм. |  | Принято |  |  |
| 14. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem» Исх. № И-22-0045 от 03.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Раздел 3 | Принцип - Сущность метода |  | принято |  |  |
| 37 |  | Раздел 3 | Содержание влажности рассчитывают по потере массы во время сушки, связанной с массой или объемом высушенных испытываемых образцов - Влажность определяют высушиванием образцов до постоянной массы и рассчитывают как отношение потери массы в процессе высушивания к массе образцов после высушивания |  | принято |  |  |
| 38 |  | По тексту | 0.1 – 0,1 |  | принято |  |  |
| 39 |  | Пункт 5.1 | Образец для подготовки испытываемых образцов - перефразировать |  | принято |  |  |
| 40 |  | Пункт 5.4 | полого сверла - керноотборника |  | принято |  |  |
| 41 |  | Раздел 7 | По тексу используется уплотненный шрифт |  | принято |  |  |
| 14.1. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem» Исх. № И-22-0053 от 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |
| 15. ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК» Исх. № А-140 от 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | По проекту в целом | - в предисловии, приведено «международному»; |  | принято |  |  |
| 44 |  | По проекту в целом | - область применения, «европейский» стандарт и далее по тексту, привести в соответствие |  | принято |  |  |
| 45 |  | По проекту в целом | - раздел нормативные ссылки, проверить на соответствие СТ РК 1.5 |  | Принято Данный стандарт не содержит нормативные ссылки и изложен в соответствии с первоисточником |  |  |
| 46 |  | По проекту в целом | - по тексту применяются разные шрифты |  | принято |  |  |
| 47 |  | По проекту в целом | - обратить внимание на размерность: 0.1%, 1%, 0.5 х 10-3 м3 |  | принято |  |  |
| 48 |  | По проекту в целом | - текст отредактировать |  | Принято соответствует с СТ РК 1.5 |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 15

из них:	 без замечаний и предложений:13;

с замечаниями и предложениями:5.

Общее количество замечаний: 34

из них: 	принято: 34;

не принято: -.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                 А. Шамбетова