Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к СТ РК 2.21-2019

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Настоящий проект изменения в стандарт не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Изменение № 1 к СТ РК 2.21-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20 _   года № __ .

Дата введения

Пункт 4.9 второй и третий абзацы изложить в новой редакции:

«При проведении испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу в случае модификации средств измерений, уполномоченным органом выдается сертификат об утверждении типа средств измерений, с сохранением регистрационного номера и срока действия сертификата, на основании положительных результатов испытаний средств измерений, проведенных ГНМЦ.

Для проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу в случае необходимости продления срока действия сертификата об утверждении типа средств измерений, заявителем в ГНМЦ представляется заявка».

Пункт 4.14 изложить в новой редакции:

«Проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа, для целей утверждения типа партии и на соответствие утвержденному типу, аттестация программного обеспечения, а также проведение процедуры признания и другие виды испытаний, проводимые с целью регистрации в реестре ГСИ РК, проводятся на договорной основе».

Пункт 5.1.2 последний абзац изложить в новой редакции

«Сведения об отобранных/предоставленных образцах средств измерений указывают в п. 2 Акта испытаний».

Пункт 5.1.6, во втором абзаце слова «по форме приложения Г» заменить «по форме приложения В».

Пункт 5.1.7, в первом абзаце:

- слова «с приложением Г» заменить «с Приложением В»;

-  исключить слова «ведомость соответствия испытанных образцов установленным требованиям».

Приложение Б, Раздел «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средствам измерений» изложить в новой редакции:

«____________________________________________________________________________

обозначение и наименование правил, нормативных и (или) технических документов устанавливающих

____________________________________________________________________________»

технические требования на данные средства измерений и методы поверки

Приложение В исключить.

Приложение Г, пункт 1 изложить в редакции:

«1. ________________________________________________________________________

наименование государственного научного метрологического центра с указанием фамилий и должностей лиц, проводивших испытания

в период с «___»__________по «___»__________ 20___ г. проведены испытания _____________________________________________________________________________,

наименование средств измерений, обозначение их типа

_____________________________________________________________________________,

наименование производителя, страна

представленных_______________________________________________________________

наименование заявителя

по заявке ____________________________________________________________________

дата и номер заявки

Испытания проведены ________________________________________».

место проведения, страна, город

Приложение Г, пункт 8, перечисление 3 изложить в новой редакции «2) Протокол экспериментальных исследований в произвольной форме, в 1-м экземпляре для ГНМЦ».

Приложение Г, пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Для проведения испытаний были отобраны (представлены заявителем) образцы______________________________________________________________________

наименование средств измерений, обозначение их типа, год изготовления

_____________________________________________________________________________ основные технические характеристики и назначение, количество и заводские номера образцов, сведения о программном обеспечении (сведения указываются в соответствии с СТ РК 2.46)».

Приложение Г, 2) перечисление пункта 8 исключить.

Приложение Г, 3) перечисление пункта 8 изложить в новой редакции: «2) Протокол экспериментальных исследований в произвольной форме, в 1-м экземпляре для ГНМЦ».

Приложение Г, последний абзац, слова «С актом ознакомлен» заменить на «С актом ознакомлен, достоверность и полноту изложенных сведений подтверждаю».

Слова «Приложение Г» заменить на «Приложение В».

МКС 17.020

Ключевые слова: средства измерений, модификация, тип, типоизмерный ряд, утверждение типа, испытание средств измерений, признание утверждения типа.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД | К. Калауова |