Пояснительная записка

проекта СТ РК «Трубы безнапорные железобетонные для сейсмических районов. Технические условия»

1 Техническое обоснование

Цель разработки стандарта поддержание отечественных производителей и их конкурентоспособности на рынке Республики Казахстан, а также рынках ближнего и дальнего зарубежья.

ТОО «Сапа Су» (далее – Завод) является отечественным производителем железобетонных безнапорных раструбных труб типа ТС (далее – Труба). Товар производится согласно ГОСТа 6482-2011 (далее – ГОСТ). При выводе Трубы на рынок Алматы и Алматинской области с сейсмичностью более 8 баллов Завод столкнулся со сложностью беспрепятственного применения Трубы, так как в соответствии с ГОСТом Труба может применяться в сейсмических зонах до 8 баллов. В связи с этим завод заказал расчеты труб, связанные со значительным усилением Труб, для возможности их применения в сейсмических зонах 9-10 баллов у ТОО «ASTETICA» (лицензия ГСЛ-19011922). Данные расчеты были выполнены методом конечных элементов в перемещениях с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1». Расчеты были произведены с применением технических характеристик предоставленными заводом, т.к. согласно подпунктам 4.1.3 и 4.4.1 вышеуказанного ГОСТа (п.п. 4.1.3 Геометрические размеры, форма и размеры стыкового соединения, показатели расхода бетона и стали должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. Внешний вид и форма труб всех типов приведены в приложении А; 
п.п. 4.4.1 Армирование труб осуществляется в соответствии с рабочими чертежами труб, утвержденными в установленном порядке) завод самостоятельно заказывает расчеты и рабочие чертежи изделий согласно своим техническим параметрам у соответствующих организаций, имеющих разрешительные документы на данную деятельность.

Разработка национального стандарта Республики Казахстан на основе данных расчетов по прочности труб для их применения в сейсмических зонах 9-10 баллов на железобетонные безнапорные трубы дает возможность применения таковых в районах с сейсмичностью более 8 баллов.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Договор с ТОО «САПА СУ» №40-П от 09.02.2023 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на трубы железобетонные безнапорные (далее - трубы), предназначенные для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые, производственные и атмосферные сточные воды, в том числе при наличии агрессивного воздействия сточных вод в сейсмичных территориях до 10 баллов.

Требования настоящего стандарта не распространяются на водопропускные трубы, укладываемые под насыпями автомобильных и железных дорог, а также трубы для микротоннелирования.

4 Сведения о взаимосвязи проекта с нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации

Настоящий стандарт взаимосвязан с ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия».

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями данного стандарта является производители аккредитованные лаборатории, органы по подтверждению соответствия, технические комитеты.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта

Проект стандарта направлен на согласование всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разработан на основе ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия» с применением безнапорных железобетонных труб в зонах с сейсмичностью 9-10 баллов.

8 Данные о разработчике

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Адрес: 010000, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, д. 11., здание «Эталонный центр», тел. 8 (7172) 98-06-47, е-mail: k.kalauova@ksm.kz.

Срок начала разработки проекта стандарта – апрель 2023 года;

Срок утверждения проекта стандарта – ноябрь 2023 года.

Заместитель

Генерального директора 			                           Е. Амирханова