ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

## Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовке их для последующего определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов

Дата введения___________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рассмотрение наиболее рациональных приемов отбора в окружающей человека среде проб, предназначенных для количественного определения канцерогенных углеводородов, и последующей их обработки.

Настоящий стандарт распространяется в зависимости от объекта исследования (вода, воздух, почва) находится набор и порядок использования методов, применение которых необходимо для получения достоверных результатов. Рассмотрение этих методов целесообразно начать с отбора и обработки проб воздуха - наиболее изученного вопроса, в значительной степени освещенного в специальной литературе. Однако предварительно необходимо остановиться на особенностях подготовки посуды и растворителей, используемых в эксперименте.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения».

ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий»

ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения в соответствии с [1], СТ РК 2.1.

4 Подготовка посуды и растворителей

4.1 Первым и основным требованием при подготовке проб к количественному определению в них канцерогенных углеводородов является применение подвергнутой специальной обработке посуды и хорошо очищенных растворителей. Это требование обусловлено чрезвычайно высокой чувствительностью методов количественного определения канцерогенных углеводородов. Достаточно использовать неудовлетворительно обработанную посуду, чтобы поставить под сомнение правильность полученных результатов. Подготовка посуды складывается из 2-х этапов: 1.Тщательное мытье посуды с каким-либо моющим составом.

2. Многочасовое замачивание в свежеприготовленной хромовой смеси с последующим отмыванием в проточной водопроводной воде и ополаскиванием дистиллированной. После сушки в сушильном шкафу отверстия в посуде обязательно следует закрывать притертой пробкой или чистой ватой. Храниться посуда может только в таком виде - в плотно закрытом шкафу иди ином хранилище, где исключается ее загрязнение. Ввиду важности вопроса, следует еще раз подчеркнуть: на любом этапе исследований, имеющих целью изучение канцерогенных ПАУ в окружающей человека среде, может быть использована только чистая посуда, прошедшая указанную обработку. Решающее значение имеет очистка используемых растворителей. Дня экстрагирования чаще всего применяются бензол, серный эфир, нормальный гексан. Следует использовать только химически чистые растворители, перегнанные на водяной или воздушной бане при соответствующей температуре, причем первые и последние порции растворителей в количестве 20 % от исходного объема отбрасываются. Стеаень очистки растворителя можно определить следующим образом: 250 - 500 мл очищенного растворителя упаривают на водяной бане до объема 5 - 10 мл, который подвергают затем спектрально-люминисцентному анализу. Однако, даже в перегнанных растворителях могут быть обнаружены следы ПАУ. Поэтому необходимо проводить холостые опыты, т.е. отбирать и упаривать для контрольного определения БП такие объемы растворителя, которые идут на экстракцию исследуемого образца. В случае обнаружения в растворителе БП, его количество необходимо учитывать при расчете содержания БП в пробе. Следует подчеркнуть, что при работе с органическими растворителями необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как все они (особенно серный и петролейный эфиры и бензол) взрыво- и пожароопасны, а бензол кроме этого, весьма токсичен.

5 Метод очистки органических растворителей

При изучении содержания канцерогенных ПАУ в пробах загрязнений внешней среды с малым содержанием этих веществ (вода, водоемы, пищевые продукты к др.) особое значение имеет вопрос о чистоте применяемых органических растворителей.

Для более глубокой очистки органических растворителей рекомендуется применять активированные угли разданных марок: БАУ, КАД йодный, АГ-3, АР-3, АГН, СКТ и др. После однократной дистилляции в растворители добавляется активированный уголь одной из названных марок из расчета 10-20 г/л.

Адсорбция проводится в статических условиях. Период адсорбции, определяемый экспериментально, составляет от 2 до 5 суток. Затем растворитель отфильтровывается или декантируется и определяются ПАУ. Результаты определения углеводородов в растворителях до и после очистки представлены в Таблице 1.

Как видно из таблицы, все испытанные марки угля пригодны для очистки растворителей. Содержание БП, БЕЛ ж др. ПАУ снижается до величин, находящихся ниже пределов чувствительности методов низкотемпературного спектрального анализа.

Таким образом, применение активированных углей гарантирует понижение концентрации БП в растворителях до 1,10-13 – 1,10-14 г/л. Поэтому использование даже больших количеств очищенных растворителей не создает опасности внесения БП и др. ПАУ в экстракты из исследуемых проб. Простота использования, эффективность, а также возможность повторного употребления растворителей позволяют рекомендовать описанный метод очистки растворителей от ПАУ для широкого применения в лабораторной практике.

Содержание бенз(а) пирена в органических растворителях

после адсорбционной очистки

Таблица 1

| № п.п | Наименование, марка и расфасовка растворителя | Количество используемого растворителя в л | Марка угля | Содержание бенз(а) пирена в растворителе в г/л* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до очистки | после очистки |
| 1 | Бензол после анализа проб | 1,0 | АГН | 2.10-8 | 1,10-13 |
| 2 | -"- | 1,0 | КАД иодный | -"- | 1,10-13 |
| 3 | -"- | 1,0 | АГ-3 | -"- | 1,10-13 |
| 4 | -"- | 1,0 | БАУ | -"- | 1,10-13 |
| 5 | -"- | 1,0 | СКТ | -"- | 1,10-13 |
| 6 | -"- | 1,0 | АР-3 | -"- | 1,10-13 |
| 7 | Бензол для криоскопии, расфасовка по 20 л | 20,0 | АР-3 | 1.10-9 | 1,10-13 |
| 8 | Бензол ч.д.а.,расфасовка по 0,5 л, перегнанный | 1,0 | АР-3 | 1.10-9 | 1,10-13 |
| 9 | Петролейный эфир после анализа проб | 3,0 | АР-3 | 1.10-8 | 1,10-13 |
| 10 | Н-гексан после анализа проб | 10,0 | АР-3 | 5.10-8 | 1,10-13 |
| 11 | Циклогексан перегнанный | 1,0 | АР-3 | 1.10-8 | 1,10-13 |

*) Другие ПАУ после очистки растворителей активированным углем не обнаружены

6 Отбор и подготовка к анализу проб атмосферного воздуха

Санитарный контроль за чистотой атмосферного воздуха в населенном пункте с многими источниками канцерогенных веществ или в районе расположения одного источника производят путем исследования проб воздуха у источников выбросов, а также путем изучения дальности распространения загрязнения.

До проведения отбора проб на канцерогенные углеводороды необходимо получить следующие данные:

1. Санитарно-гигиеническую характеристику источников загрязнения атмосферного воздуха этими веществами, для чего следует предварительно провести обследование объекта с целью выявления предполагаемых мест выброса канцерогенных веществ.

При этом необходимо детально изучить особенности технологии производства, места организованного и неорганизованного выброса промышленных загрязнений в атмосферу, оценить эффективность очистных сооружений, предназначенных для улавливания технологических выбросов, наметить точки для отбора образцов пыли, сажи, сырья и т.д. из технологической аппаратуры, вентиляционных систем, очистных сооружений и т.п.

2. Материалы, характеризующие роль изучаемого источника или групиы источников в загрязнении атмосферного воздуха. Для их получения необходимо ознакомиться с планировкой данного населенного пункта, генеральным планом его развития, взаиморасположением промышленных объектов и жилой территории, размещением киль, кварталов, транспортных магистралей, местоположением зеленых насаждений, определить "розу ветров" для данного населенного пункта и др.

После предварительного ознакомления намечают пункты для отбора проб, которые должны наиболее полно характеризовать как диффузное загрязнение воздуха от группы источников, так и зональное - от одного источника.

При изучении диффузного загрязнения атмосферного воздуха населенного пункта канцерогенными углеводородами намечают стационарные пункты (не менее 4-6), где систематически и желательно, одновременно отбирают пылевые пробы. Места для отбора проб атмосферного воздуха выбирают с таким расчетом, чтобы они позволили наиболее полно охарактеризовать состояние воздушной среды населенного пункта как в центре, так и на периферии его. При этом могут быть получены результаты, характеризующие загрязнение атмосферного воздуха от разных источников (промышленные предприятия, автотранспорт, бытовые тонки и др.).

При изучении загрязнения в районе какого-либо конкретного источника поступления канцерогенов в атмосферу. Пункты для отбора проб атмосферного воздуха следует располагать как с подветренной, так и с наветренной стороны.

В зависимости от мощности выброса, высоты труб, рельефа местности и расположения хилых кварталов пункты отбора проб располагают на различных расстояниях от исследуемого источника (например: 100, 500, 1000, 2000 м и т.д.). Для более полной характеристики изучаемого источника пробы воздуха рекомендуется отбирать одновременно на всех расстояниях, в том числе и с наветренной стороны.

Во всех случаях в период отбора проб регистрируют метеорологические показатели (скорость и направление ветра,влажность, температура воздуха), состояние погоды (облачность, туман, дождь и т.д.), наличие почвенной пыли, направление дымового факела.

1. Отбор проб газов и пыли на поомышлеином предприятии

Отбор твердых образцов (сырья, продуктов переработки сырья, сажи, пыли, соскобов пыли и др.) производят по отдельным звеньям технологического процесса, в люках газоходов, в выхлопной трубе для организованных выбросов, из очистных сооружений, ввоздуховодах вытяжной вентиляции. Сметы ныли огбирают в производственных помещениях вблизи основных технологических аппаратов, соскобы - с внутренней поверхности печей и др.

Отбор проб выполняют при помощи шпателя, кисточки или других приспособлений. Количество отбираемого образца должно быть не менее 10-50 г. Пробу упаковывают в пакет из кальки, пергамента или в стеклянную посуду и доставляют в лабораторию для анализа на содержание смолистых и канцерогенных веществ. К каждой пробе должны быть приложены следующие сведения: номер пробы, наименование предприятия и краткое технологическое описание его, дата и место отбора пробы.

Отбор проб газовых выбросов производят непосредственно из технологического оборудовавши газоходов), на сбросе технологических и дымовых газов в атмосферу, в воздушной среде производственных помещений, на территории отдельных установок в период наибольшего газовыделения и др. местах.

Пробы газовых выбросов отбирают с соблюдением правил отбора проб из газоходов. Для этого небольшую часть газа отбирают от основного потока посредством специальной заборной трубки и пропускают через тканевой фильтр, задерживающий взвешенные в газе частицы. Фильтр располагают вне газохода.

Схема установки для отбора проб газа таким образом включает следующие элементы:

1) заборную трубку; 2) патрон с фильтром в ксссете; 3) измеритель количества газа - реометр или ротаметр, расположенный после фильтра по ходу газа; 4) воздуходувку с злек- тродвигател . м или другие аспирационные ириборы.

Заборная трубка изготовляется из латуни или нержавеющей стали. Длина ее зависит от диаметра газопровода. Внутренний диаметр трубки 5-7 мм. Один конец загнут под прямым углом, носик трубки 1 загнутого конца) снаружи заточеи до толщины стенок 0,2 мм. Газозаборная трубка помещается внутри газопровода в точке, соответствующей средней скорости газа в данном сечении газопровода, острием носика навстречу движению газового потока. Скорость в носике заборной трубки должна равняться скорости газа в газопроводе в точке отоора проси. Размер отверствия носика должен иметь такое сечение,чтобы при равенстве скоростей в носике и измеряемой точке газопровода скорость в цилиндрической части задорной труоки была не менее 20 м/сек.

Всем этим условиям лучше всего удовлетворяет специальная заборная трубка системы НИИОГАЗ, обычна применяемая для измерения запыленности газа в промышленных газопроводах. В случае отоора проб воздуха в производственных помещениях применяют метод отбора проб для атмосферного воздуха. В качестве фильтров при отборе проб в газопроводах и в воздухе производственных помещений используются эффективные гидрофобные аэрозольные фильтры из ткани ФПИ-15 и ФПА-15 (последний менее удобен из-за своей гидрофильности). Размеры Фильтра: диаметр 70 мм, диаметр рабочей поверхности 48 мм,площадь рабочей поверхности 18 кв.см, общая площадь 38,5 см2. Хранение фильтра производится в пакетике из кальки. Перед использованием фильтры выдерживают в условиях комнатной температуры и при 30-80 % относительной влажности в течение 40-60 мин. Затем фильтр пинцетом переносят на аналитические весы, взвешивают с точностью до 0,1-0,2 мг. Взвешенный фильтр помещают в корпус кассеты, сверху накладывают кольцо- прокладку и затягивают гайкой. Собранные кассеты заворачивают в кальку и доставляют на место отбора проб, где вставляют в патрон и производят отбор иробы. Скорость протягивания газа через фильтр составляет 30-60 л/мин. Продолжительность отбора зависит от степени запыленности воздуха. Навеска пыли на фильтре не должна превышать 25-30 мг. В лаборатории после отбора пробы фильтры снова выдерживают в исходных условиях температуры и влажности, взвешивают на тех же весах. Если отбор пробы происходит при условии повышенной влажности (около 100 %), рекомендуется перед взвешиванием поместить фильтр в эксикатор с осушителем не менее чем на 2 часа или в термостат с температурой 40-50 °С на 20-30 минут, а затем в течение 40-60 минут выдержать в условиях комнатной температуры и влажности. Результат анализа ныли на фильтре выражается в мг смолы и пыли на м3 и в мкг БП на 100 м3 воздуха и в % БП в смоле и пыли.

Для определения канцерогенных углеводородов в технологических газах отбор проб можно проводить также в жидкостной поглотитель.

Для этой цели применяют систему, состоящую из нескольких склянок Дрекселя. Первую склянку заполняют ватой для задерживания влаги и осаждения сажи из газов, а последующие три перегнанным бензолом или ацетоном, причем последняя склянка является обычно контрольной.

В случае необходимости в систему можно вводить склянки с хлористым кальцием для улавливания избытка влаги. При отборе горячих газов их необходимо предварительно охлаждать до температуры 30-40 °С. Для этого газы от установки следует пропускать через металлический холодильник с водяным охлаждением и металлическую колоу, погруженную в лед. Во избежание возможных потерь канцерогенных углеводородов, необходимо использовать для анализа вату из первого сосуда Дрекселя(подвергают экстренна) и бензольные смывы из этой аппаратуры. Скорость протягивания гпэов через систему должна быть не боее 1-2 л/мин, и общий объем отобранных газов не менее 1 м3.

2. Отбор и подготовка к анализу проб атмосферного воздуха

Отбор проб с целью изучения уровня загрязнения атмосферного воздуха БП и другими канцерогенными углеводородами может проводиться с применением аспирационного и седиментационных методов отбора проб. Аспирационный метод дает возможность охарактеризовать загрязнение атмосферного воздуха канцерогенными углеводородами, существующее непосредственно в момент отбора проб. Седиментационные методы позволяют оценить загрязнение, происходящее за весь период наблюдения(неделя, месяц, квартал, полугодие и т.д.). Наиболее ценные результаты могут быть получены при комплексном использовании обоих методов.

а) Аспирационный метод отбора проб

Для аспирационного отбора проб воздуха рекомендуется установка, предложенная С.Н. Киминой и В.М. Ноляковым (1961).

Сущность метода заключается в аспирации больших количеств атмосферного воздуха через специальные тканевые фильтры, на которые отбирается достаточное количество пыли (порядка 1-4 г) для количественного определения в ней БП.

Для этой цели применяют аспирационную установку, состоящую из электродвигателя (мощность 0,4 квт при 2800 об/мин., напряжение 220-380 В), вентилятора, ротаметра (со шкалой на 250-300 м3/час с ценой деления 25 м3), выбросной труои (для выброса отфильтрованного всздуха), всасывающего патрона. Последний представляет воронкообразное металлическое устройство, внутри которого укреплена на ребрах сетка, служащая поддерживающей основой для фильтра, на который отбирается пыль.Сверху фильтр прикрепляется к патрону металлическим кольцом.

В качестве фильтров используют ткани марок ФПП-15 и ФПА-15. Воздух просасывают со скоростью 100-250 м3/час.Продолжительность отбора пробы варьируют в зависимости от степени загрязнения атмосферного воздуха от получаса до часа (в районах сильного загрязнения) и до нескольких часов в относительно "чистых" районах.

Вблизи источников выброса (промышленная площадка или непосредственно у источников выброса) отбор проб производят в течение 5-20 мин.

Скорость фильтрации воздуха по мере загрязнения фильтра снижается, поэтому следует не реже I раза в час снимать показания ротаметра.

Одновременно с этим регистрируют направление дымового факела и производят замеры метеорологических факторов (Каждые 3 часа).

В качестве аспирационных установок могут быть использованы любые устройства, которые позволят отоирать на фильтр пыль со скоростью не менее 500 л/мин в течение 5-6 часов.

После отбора пробы фильтр, свернутый загрязненной поверхностью внутрь, укладывают в пакет из кальки с соответствующими обозначениями(дата и место отбора пробы объем профильтрованного воздуха, продолжительность отбора пробы) и доставляют в лабораторию для последующего анализа или направляют серии таких проб в специализированные лаборатории. В последнем случае прилагают краткие сведения об источнике выброса, о пункте отбора проб(промышленная площадка, жилой район, расстояние от источника выброса и т.д.).

Для анализа воздуха рабочих помещений и промышленных площадок в ряде случаев может быть использована установка для отбора проб воздуха с жидкостными поглотителями, которая состоит из 3-х последовательно соединенных У-образных поглотителей с пористой стеклянной пластинкой № 1. Каждый поглотитель заполняют 10-20 мл перегнанного бензола. Учитывая, что при барботировании происходит некоторое испарение бензола, поглотители следует помещать в холодную водуСеще лучше добавлять в нее кусочки льда). Скорость просасывания воздуха через поглотители может быть до 0,5-1,0 л/мин.Объем пропускаемого воздуха зависит от уровня загрязненности и тем больше, чем менее загрязнен воздух БП.

Следует подчеркнуть, что высокая чувствительность спектрально-люминисцентных методов определения канцерогенных углеводородов  (до 10-8 – 10-10 г/мл) в настоящее время позволяет значительно сократить объем анализируемого воздуха, ограничиваясь в ряде случаев 20-50 литрами.

После отбора соответствующей порции воздуха бензольные растворы объединяют и направляют на исследование в лаборатории, имеющие аппаратуру для люминисцентного анализа. Как указывалось выше, для отбора проб с целью определения концентрации БП в атмосферном воздухе необходимы специальные установки, оборудованные в ряде случаев довольно мощными воздуходувками. Такие установки нашей промышленностью не выпускаются, но могут быть смонтированы силами промышленных предприятий по заказу санэпидстанций. В случае отсутствия возможности отбора проб аспирационным методом, могут быть рекомендованы седиментационные методы отбора проб атмосферных загрязнений, которые позволяют получить относительные ноказатели загрязнения атмосферного воздуха.

б) Седиментационные методы отбора проб

Метод отбора снеговых проб. Сущность метода заключается в отборе проб, снега с определенной площади, весовом определении общей запыленности снегового покрова и определении в пыли канцерогенных веществ. При организации отбора проб снега неое- ходимо располагать следующими данными:

1. Сведениями о "розе ветров" за период образования устойчивого снегового покрова.

2. «Датой начала образования снегового покрова.

3. Временем существования снегового покрова (количество дней от начала образования снегового покрова до дня отбора пробы).

Отбор проб снега рекомендуется производить в направлении господствующих ветров (подветренно) и в контрольных точках; на разданных расстояниях по В основным румбам (например: промплощадка, 100, 500, 1000, 2000 метров и т.д.).

Пробы снега отбираются на участках, где сохранился нетронутым снеговой покров. Отбор снега производится при помощи бура или инструмента, заменяющего его. Для получения усредненного образца следует отбирать снеговые пробы в 5-ти точках "конвертом"(на участке площадью 1 м2 отбирают пробы снега по углам квадрата и в его центре).

Отобранный снег удаляют выталкивателем или при помощи деревянной лопатки в стеклянные банки, после чего бур снова вставляют в то же отверстие и проталкивают до почвы, затем лопаткой отгребают от бура окружающей снег, бур осторожно наклоняют в сторону и под него подводят и прижимают к отверстию чистую деревянную лопатку (во избежание потерь снега,так как вторая порция снега обычно бывает меньше первой и не так уплотнена). Захваченные при выемке нижнего слоя землю и листья удаляют и вторую порцию (иногда третью или четвертую в зависимости от толщины снегового покрова) переносят в стеклянную банку. На этикетке отмечают дату, место отбора пробы и число выемок, взятых в данной точке.

При отсутствии достаточно емкой посуды снег всех выемок из одной точки может не поместиться в одной банке и тогда его складывают в несколько банок, а при последуваей лабораторной обработке все порции снега соединяют вместе и обрабатывают как одну пробу.

В случае отсутствия достаточного количества стеклянной посуды можно использовать для отбора снеговых проб больше полиэтиленовые мешки, куда помещают снег всех выемок из одной точки. В лабораторных условиях, во избежании таяния снега, его сразу же перекладывают в эмалированную посуду для последующей обработки.

Лабораторная обработка снеговых проб заключается в фильтровании растаявшего снега и последующем анализе плотного остатка.

Растаявший снег фильтруют через заранее доведенный до постоянного веса фильтр. После фильтрования воронку с фильтром накрывают фильтровальной бумагой и оставляют на воздухе для подсушивания. Воздушно-сухой фильтр снимают с воронки, тщательно свертывают, чтобы осадок не высыпался, переносят в бокс (в котором ранее доводили до постоянного веса фильтр) и помещают в сушильный шкаф, где выдерживают бюкс(с открытой крышкой) в течение 2 часов при 95-105 °C. Затем вынимают боксы, закрывают крышкой, помещают в эксикатор на 20 мин и взвешивают на аналитических весах.

После взвешивания бокс с фильтрами ставят повторно в сушильный шкаф на 1 час для контрольного подсушивания. В случае больших усадок продолжительность первой сушки увеличивают до 3 часов, контрольной - до 1,5 часов.

Вес бюкса с фильтром после второго взвешивания не должен отличаться от результата первого взвешивания больше, чем на ± 0,2 мг. Таким же образом производят доведение до постоянного веса фильтра без осадка.

Высушенный и взвешенный осадок упаковывают в пакет из кальки, указывают вес осадка, место отбора пробы; источник выброса и др. и направляют для дальнейшего анализа в специализированные лаборатории. В случае возможности проведения анализа на местах, осадок подвергают обработке для выделениясмолистых веществ. БП , задержанных снеговым покровом и выражают в, граммах и микрограммах(для канцерогенных веществ) на 1 м2 поверхности за сутки по формуле:

г/м2 за сутки

где А – вес осадки пыли в г, смолистых веществ в г, канцерогенных веществ в мкг;

Б – площадь взятых "буров" в см2;

В – число дней от начала образования снегового покрова до дня отбора пробы.

Отбор проб воздушного загрязнения метолом добирания оседавшей пыли сосудами (пыле - осадочный метод). Сущность метода та хе, что и снегового. Для отбора проб применяются стеклянные банки с диаметром отверстия (15-18) см, высотой (25-28) см. Во избежание выдувания осадков банки ставятся при экспозиции внутрь Нигеравой защиты, представляющей собой усеченный конус из жести, обращенный узкой частью вниз. Сосуды с Ниферовой защитой устанавливаются на уровне (2-2,5) м от поверхности земли, на врытых столбах. Для лучшего удержания попадающей в сосуд пыли в него наливают дистиллированную воду на уровень не менее 1 см. По мере высыхания воды ее надо подливать. Длительность отбора пробы этим методом определяют количеством пыли, необходимой для анализа. Поэтому для получения необходимого количества пыли экспонируемые банки в каждой точке меняют каждие 7-10 дней и полученные в одной точке осадки пыли суммируют для последующей обработки. Банки транспортируют в закрытом виде.

Обработку проб, отобранных банками, производят таким ха образом, как и обработку снеговых проб. Но так как при отбора проб банками каждую пробу составляют осадки, полученные в результате нескольких смен банок, то осадки, смываемые после каждой смены, фильтруют через один и тот хе фильтр и дальнейшей обработке подвергается ухе суммированный осадок пыли. Расчет содержания пыли, смолистых веществ, канцерогенных веществ в отобранной пыли производится так же, как и при снеговом методе отбора проб.

в) Подготовка проб к количественному анализу на канцерогенные углеводороды

Подготовка к анализу проб начинается с выделения БП и других ПАУ из собранных загрязнений атмосферного воздуха. С этой целью производят экстракцию образцов загрязнений, перегнанными органическими растворителями. Экстракцию фильтров производят в аппаратах Сокслета. При этом в случае экстрагирования загрязнений, собранных на фильтр из ткани ФПА-15, следует пользоваться бензолом, а на фильтр из ткани ФПП-15 - петро- лейным эфиром. Навески образцов в аппарате Сокслета подвергают предварительному замачиванию в течение 12-18 часов с последующей 8-часовой горячей экстракцией. Полученные бензольные (эфирные) экстракты переносят в колбу и отгоняют растворитель на водяной бане до конечного объема экстракта 10-20 мл.Получен ный таким образом экстракт подвергают хроматографическому фракционированию.

Отбор проб и подготовка к анализу сточных вод, воды и объектов водной среды

1. Отбор и подготовка к анализу проб сточных вод

Результаты анализа сточной жидкости во многом зависят от правильности отбора проб. Предварительно следует изучить технологию производства и отбирать средние или среднеоропорцио- нальные пробы в течение суток иди смены. Среднюю пробу составляют из равных количеств жидкости, взятых через одинаковые промежутки времени за сутки или за смену. При нерегулярном выпуске в канализацию сточной воды от отдельных производственных установок составляют среднепропорциональные пробы, то есть отбирают порции, пропорциональные объемам спускаемой сточной жидкости.При оценке технической эффективности очистных сооружений в отношении задержания ПАУ отбирают пробы до и после очистных сооружений с учетом времени пребывания на них стоков.

Объем сточной воды, необходимый для анализа, зависит от количества органических веществ в пробе. Для однократного анализа сточных вод обычно достаточно навески 100 мг смолистых веществ, извлеченных из воды органическим растворителем.

Если анализ проводят не в день отбора пробы, необходимо консервировать ее, добавляя 30 мл органического растворителя на 1 литр воды.

При анализе сточных вод на ПАУ для экстракции удобно использовать серный эфир, так как-он менее токсичен, чем бензол, быстрее отделяется от водной фазы, имеет более низкую температуру кипения и легче испаряется. Кроме того,заводские лаборатории проводят определение эфиро-растворимых веществ в сточных водах, что при соблюдении всех правил применения чистых реактивов и посуды, позволяет избежать специального отбора проб для определения ПАУ. Это дает возможность значительно расширить масштабы проводимых исследований.

Экстрагирование пробы стсчных вод осуществляют следующим образом: (500-1000) мл исследуемой воды отливают в химический стакан, насыщают хлористым натрием марок ХЧ или ЧДА и переносят в большую делительную воронку. Стакан ополаскивают 30 мл серного эфира и выливают его в ту же воронку. Пробу воды с эфиром сильно встряхивают в течение 2-х минут, изредка открывая воронку, чтобы выпустить из нее пары эфира и дают отстояться до разделения слоев. Воду сливают в стакан, а эфир в маленькую делительную воронку. Затем воду вновь переливают в большую делительную воронку, добавляют 20 мл эфира и встряхивают в течение 2-х минут. После разделения слоев воду сливают в стакан, а эфир присоединяют к I-й порции в маленькой делительной воронке. Извлечение повторяют до тех пор, пока порция эфира в делительной воронке над сточной водой не перестанет флуоресцировать при свете лампы ПPK-4 со светофильтром УФС-3. После удаления последней порции эфира большую делительную воронку промывают 10 мл эфира и присоединяют его к общей порции. Собранные эфирные вытяжки трижды промывают дистиллированной водой, насыщенной эфиром (10 мл эфира на 100 мд воды), порциями по (20-25) мл, путем плавного перевертывания воронки (не встряхивая). Эфир тщательно отделяют от воды и переносят в сухую колбочку, добавляют сульфат натрия и оставляют стоять не менее 5 часов.

Если одного литра воды для получения достаточного количества органических веществ мало, в ту же колбу собирают эфирные извлечения из других порций воды. По окончании экстракции бутыль обмывают эфиром и присоединяют его ко всей эфирной вытяжке.

Весь эфирный раствор фильтруют в предварительно взвешен ыую сухую колбочку через маленький фильтр и отгоняют растворитель на водяной бане при температуре 40-50°. Если количество эфира велико, то его отгоняют сначала из колбы Вюрца до небольшого объема, а затем переносят в бюкс или колбочку для определения нефтепродуктов, для предупреждения потерь канцерогенных ПАУ при выпаривании, его следует прекращать, когда на стенках колбочки есть еще капли эфира. После отгонки эфира его остатки удаляют путем продувки воздухом с помощью резиновой груши. На грущу надевают стеклянную трубку-пипетку, которую держат навесу, не касаясь стенок колбочки, и дедяют (4-5) легких сжатия баллона; после этого колбочку ставят в эксикатор на 30 минут и взвешивают. Для введения поправки на реактивы холостой опыт проводят с использованием тех же количеств эфира ж хлористого натрия, какие вводятся в пробу. Вместо серного эфира для экстракции можно применять бензол. В этом случае добавление хлористого натрия не обязательно, но экстрагирование будет более продолжительным, так как бензол медленее отслаивается от воды. В случае анализа воды с небольшим содержанием органических веществ, экстракцию можно проводить из больших количеств воды непосредственно в бутылях, используя июттель-апларат, с последующим отделением от воды эфира или бензола в делительных воронках. Если в лаборатории нет возможности провести хроматографическое разделение, выделенные из воды смолистые вещества в оюксах направляются в специализированные лаборатории для проведения анализа.

7. Отбор и подготовка к анализу проб воды и водных организмов

Отбор проб представляет собой первый и очень ответственный этап в исследовании уровня загрязнения водоемов канцерогенными ПАУ.

Наиболее существенными моментами на этом этапе исследования являются: выбор места отбора проб, определение их количества и объема.

Выбор места для отбора проб полностью зависит от цели исследования. При этом необходимо учитывать санитарную ситуацию, сложившуюся на водоеме, наличие и расположение источников канцерогенных углеводородов, интенсивность судоходства и тому подобное. Только в этом случае можно будет затем правильно интерпретировать полученные результаты.

Обязательным условием является отбор нескольких (не менее 3-5) проб в различных частях водоема, так как только таким образом можно обнаружить возможные колебания содержания канцерогенных углеводородов в воде водоема.

При изучении влияния сброса вод на водоем, отбор проб следует проводить в первом пункте водопользования населения, расположенном нике сброса сточных вод, а также (в зависимости от цели исследования) в других местах водоема. Контрольный створ намечается выше места сброса сточных вод на расстоянии 200 и более метров в зависимости от характера водоема.

Для экстракции малых количеств БП из небольших количеств воды можно рекомендовать метод, позволяющий извлекать из воды БП, находящийся в концентрации до 5-10x10-10 г/л (0,0005 - 0,001 мкг/л). Он вполне пригоден для использования в широких исследованиях, так как концентрациями БП ниже указанных можно пренебречь в силу их незначительности. Рекомендуемый метод прост и не требует сложных приспособлении и больших затрат времени.

Отбирают пробу воды, как правило, на глубине примерно 30 см от зеркала водоема объемом 1 литр.

В отдельных случаях (в соответствии с задачей исследования) пробы могут отбираться и с других горизонтов воды. Например, в случае изучения содержания БП в месте забора воды для централизованного водоснабжения следует отбирать пробы на глубине 1 метра, то есть на глубине, соот- вествующей расположении водозаборного устройства.

Отобранную пробу помещают в делительную воронку объемом 1,5 литра. Экстракцию проводят бензолом или серным эфиром, прошедшими предварительную очистку. Для экстрагирования пробы берут 100 мл растворителя, который делят на три примерно равные части (по 30-35 мл). Экстрагирование пробы производят каждой порцией растворителя в течение 3-х минут. После разделения жидкостей экстракт сливают в чистый сосуд и экстрагирование проб» повторяют аналогичным образом еще дважды. Собранные экстракты упаривают на водяной бане до объема 5-10 мл, после чего производят количественное определение БП спектральяолшинисцентным методом.На обработку одной пробы воды затрачивают не более 30 минут.

В тех случаях, когда в пробе необходимо определить несколько канцерогенных углеводородов, объем отбираемой воды должен быть значительно увеличен.

В случае необходимости отбора проб воды большего объема (до 5-10 л) экстракцию целесообразно проводить в бутылях соответствующей емкости на шюттель-алпарате. Расход растворителя определяют из расчета 100 мл на 1 литр пробы. Производят дрооную экстракцию: весь растворитель делят на 2 равные части и с каждой порцией растворителя проводят экстракцию длительностью (20-30) минут. Оба экстракта сливают вместе и упаривают на водяной бане до объема (5-10) мл. В полученных таким образом экстрактах производят количественное определение БП.

Если невозможно провести экстракцию воды на месте, пробу консервируют добавлением соответствующего растворителя (с последующим интенсивным перемешиванием) из расчета 30 мл на 1 литр воды.

Выделенные из воды путем экстракции органические вещества э пробирках с притертыми пробками направляют в специальные лаборатории для проведения спектрального анализа.

Вода - не единственный объект исследования при изучении загрязнения водоемов канцерогенными ПАУ. Важные результаты могут быть получены при изучении различных водных организмов: планктона, водорослей, высших водных растений, рыб, донного песка, донных отложений и т.п. Анализ проб воды дает возможность судить об уровне загрязнения водоемов БП в настоящий конкретный момент; изучение планктона*, водных растений позволяет сделать вывод о степени загрязнения водоема за сезон (весна-лето-осень), а донные отложения дают материал для оценки загрязнения водоема за еще более длительный срок, например, за несколько лет. Таким образом, для полной оценки загрязнения водоема канцерогенными углеводородами должно быть произведено комплексное изучение различных объектов водной среды.

Исследования последних лет показали, что уровень БП в высших водных растениях находится в прямой корреляционной связи с количеством этого канцерогена в донном песке (отложениях). **

ПРИМЕЧАНИЕ

*) Изучение содержания БП в планктонных микроорганизмах не может быть рекомендовано в обычных исследованиях ввиду крайней трудоемкости отбора пpoб.

**) Между уровнем БП в воде и содержанием его в друшх объектах водной среды корреляционной связи не обнаружено.

В связи с этим представилось возможным по результатам определения БИ в донном песке (отложениях) определять примерный уровень его в высших водяных растениях. С этой целью при изучении БП в водоемах сельской местности(с небольшим уровнем загрязнения ПАУ) рекомендуется пользоваться следующим уравнением регрессии: Ух=0,34х+ 1,0 9, где У - содержание БП в водных растениях, х - содержание БП в донном песке (в мкг/кг сухого вещества). Для водоемов с более высокой степенью загрязнения (содержание БП в песке ≥ 1,0 мкг/кг, например, в умеренно загрязненных водоемах промышленных областей) целесообразно использовать другое уравнение: Ух = 0,22х + 0,76 (обозначения те же). При пользовании приведенными уравнениями следует помнить, что они позволяют определять лишь примерный уровень БП в водных растениях.

Образцы водорослей, водных растений, донного песка и донных отложений, так же как а пробы воды, следует отбирать в нескольких пунктах водоема с учетом местных санитарных условий: наличия источников канцерогенных ПАУ и т.д. Отбор проб воды, водорослей, водных растений, донного песка и данных отложений целесообразно производить в одних и тех же местах. В тех случаях, когда в силу экспедиционных условий нельзя произвести сушку водных организмов на месте можно произвести консервирование их 10%-ным раствором Формалина, который предварительно также должен быть проверен на отсутствие БП.

Вес пробы донного песка и донных отложений должен составлять в воздушно-сухом состоянии (50-100) г, вес пробы водорослей и водных растений (30-50) г.

Сушить пробы следует при комнатной температуре в затемненном мосте. Пробы донного песка и донных отложений следует располагать тонким слоем на листах чистой бумаги. Для предотвращения возможного попадания в пробу БП из воздуха помещения ее обязательно следует прикрыть сверху чистой бумагой.

Водоросли и водные растения перед сушкой необходимо тщательно промыть в проточной водопроводной воде с тем, чтобы удалить с их поверхности возможные загрязнения.

После высушивания образцов до воздушно-сухого состояния их подвергают экстракции. Для экстракции берут навески донного песка и донных отложений весом (10-20) г, а для водорослей и высших водных растений весом 20-50 г. Навеску песка или донных отложений помещают в мешочек, сделанный из очищенной фильтровальной бумаги, размеры которого зависят от размеров аппарата Сокслета, используемого для экстракции, а также объема пробы. Фильтровальную бумагу, применяемую для изготовления мешочков, очищают следующим образом: в мерный цилиндр емкостью 1 литр наливают (80-100) мл перегнанного серного эфира; свернутую (не туго) в рулон бумагу помещают в цилиндр, который прикрывают сверху стеклом. Через сутки 5-10 см верхней части бумаги, куда переместились загрязняющие ее вещества, срезают, остальную, очищенную фильтровальную бумагу используют для приготовления мешочков. Экстракцию производят очищенным по указанной выше методике бензолом в аппаратах Сокслета. Паьески образцов в аппаратах Сокслета подвергают предварительному замачиванию бензолом в течение (12-18) часов. Затем осуществляют 8-часовую горячую экстракцию. Полученные бензольные экстракты иереносят в колбу Бюрца и отгоняют растворитель на водяной оане до конечного объема экстракта (10-20) мл. Сконцентрированные таким об;»аэом экстракты подвергают хроматографическому фракционированию.

Отбор и подготовка к анализу проб почвы и растительности

В последнее время среди гигиенистов и онкологов значительно возрос интерес к проблеме загрязнения канцерогенными углеводородами почвы. Это делает необходимым рассмотрение наиболее рациональных приемов отбора и обработки почвы и произрастающей на ней растительности.

Выбор места отбора проб зависит от целей проводимого исследования. Для отбора проб почвы желательно пользоваться одними и теми же инструментами, лучше всего - специальным буром. При отборе проб почвы чаще всего применяют метод "конверта", т.е. отбор проб производят из углов и центра квадрата размером 5x5 м. Полученные пять проб собирают вместе на чистом листе бумаги, клеенки и т.п. и тщательно перемешивают, после чего в отдельный пакет отбирают полученный усредненный образец в количестве 100-200 г (сухого веса). Пакет с пробой маркируют, указывая время и место отбора, горизонт и т.д.

Метод "конверта" является наиболее употребительным. В ряде случаев применяют и другие способы. В частности,при изучении загрязнения ПАУ сельскохозяйственных полей в результате применения удобрений, пестицидов и т.п; отбор проб можно производить по диагонали; отступив на 10 % длины и ширины поля в (8-10) точках (в зависимости от его размеров). В дальнейшем производят усреднение проб описанным образом,однако можно использовать и каждую отдельную пробу - это дает представление о характере загрязнения(насколько оно равномерно). Практически же важно знать уровень суммарного (общего) загрязения. Это облегчает сравнение результатов, полученных при анализе проб с различных полей, а также отобранных в разное время. При анализе же отдельных образцов такое сравнение проводить трудно, а часто и невозможно.

Описанными способами можно отбирать пробы с любой глубины, достичь которой позволяют применяемые инструменты; стандартным почвенным буром можно отбирать пробы с глубины до 1,6 м. Выбор горизонтов, из которых производят отбор проб и их количество зависят от цели исследования. Обычно при изучении загрязнения почвы ПАУ пробы отбирают с горизонтов 0-10, 10-20 и 20-30 см (считая от поверхности), причем следует помнить, что поверхностные слои (0-10 и особенно 0-5 см) в большей степени, чем глубокие, отражают аэрогенное загрязнение почвы ПАУ. Пробы можно отбирать и по другим горизонтам, например, 0-30 см или по горизонтам залегания слоев почвы, например, A1, А2 и т.д. Выбор горизонтов зависит от конкретных целей исследования. Следует лишь внимательно следить за тем, чтобы при отборе проб почва не попадала с верхних горизонтов в нижние, так как обычно концентрации ПАУ в почве находятся в обратной зависимости от глубины.

При отборе проб растительности, в общем, руководствуются теми же принципами, что и при отборе проб почвы, так как правило, стремятся к максимальному усреднению образна. Поэтому схема отбора проб растений совпадает с таковой для почвы ("конверт" к т.д.). Отбираемые образы растении могут включать в себя как один вид, так и несюлько, что также зависит от целей исследования. Например, при иэучении"фона" загрязнения данной местности канцерогенными ПАУ, можно отбирать пробы суммарно, при изучении же накопления ПАУ в различных видах растения, их следует отбирать раздельно. Обычно для анализа отбирают надземную часть растения (стебель, листья и т.п.), но иногда отбирают и корни. В ряде случаев производят анализ только подземной части растения,например, при изучении загрязнения ПАУ некоторых овощей - моркови, картофеля и т.п. При отборе проб дикорастущих видов необходимо некоторую часть пробы отобрать целиком (стебель, листья, цветы, семена, плоды, корни и т.д.) для последующего определения вида, причем эту часть пробы следует высушить между двумя листами фильтровальной бумаги (подробнее см. в специальных руководствах). Пробы помещают в отдельные пакеты и маркируют. Отобранные образцы почвы и растений высушивают до воздушно-сухого состояния. Высушенные образцы почвы отделяют от посторонних иримесей (каши, стекла, корни растений и т.д., измельчают и просеивают через сито с величиной отверстий 1 мм. Высушенные образин растений измельчают,что способствует более полной экстракции. Подготовленные таким образом образцы почвы и растений маркируют, укладывают в коробки (мешочки и т. т. п.) и подвергают экстрагированию, как это описано в разделе "Отбор и подготовка к анализу на канцерогенные углеводороды проб воды и водных организмов". Пробы рас гении, содержащих большое количество воды (особенно такие, как картофель, морковь и т.п.), высушивают в сушильном шка,у при температуре 40-50 °С в измельченном состоянии, так как при высушивании в обычных условиях они могут подве.р- гаться гнилостному разложению. Экстракты, полученные из растении, подвергают хроматографическому фракционированию. Хроматографические фракции подвергают дальнейшему исследованию с целью количественного определения канцерогенных углеводородов.

Методы хроматографического фракционирования

Хроматографическое фракционирование экстрактов из объектов внешней среды на колонке, бумаге и в тонком слое

Для выделения и идентификации канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) из промышленных продуктов и загрязнений внешней среды прелагается пользоваться методами адсорбционной хроматографии на колонке и в тонком слое, а также распределительной хроматографии на бумаге.

Хроматографическое фракционирование на колонке.При анализе проб, заведомо содержащих небольшое количество БП, колоночная хроматография используется лишь для отделения полициклических углеводородов от посторонних примесей.

В тех случаях, когда в исследуемых материалах можно предположить значительное количество БП, пробы подвергаются хроматографии на колонке с окисью алюминия с разделением на фракции. Для хроматографического анализа применяются стеклянные трубки с внутренним диаметром (11-15) мм, высотой (130- 350) мм. Адсорбентом служит окись алюминия. Окись алюминия (4-15 г), предварительно смоченная петрилейным эфирам,загружается в колонку. Удаление воздуха и теплоты смачивания производится путем пропускания петролейного эфира еще в количестве (20-30) мл.

Для анализа следует взять навеску смолистых веществ (0,2-0,3) г, растворить ее в цетролеаном эфире и добавить несколько кааель бензола. Общий объем раствора не должен превышать (2,0-2,5) мл. После заполнения колонки на нее осторожно выливается приготовленный раствор смолистых веществ. При этом необходимо следить, чтобы на адсорбенте еще находился растворитель, это помогает сохранить поверхность колонки. После того как в адсорбент виитывается весь раствор, через колонку последовательно пропускают десорбирующие жидкости. Ддя этих целен можно применить петролеиыыи эфир и бензол. Пригодны и другие растворители: н-гексан, циклогексан, изооктан. Одним из существенных требований, предъявляемых к растворителям, является легкость отделения их от десорбирующих веществ. Фракции (в количестве 8-10) собирают, ориентируясь по цвету люминисценции, объемом по 10-15 мл каждая.

Хроматографическое фракционирование проводится под контролем источника ультрафиолетового излучения(лампа ПРК-2, ПРК-4) с фильтром УФС-З или УФС-2 при комнатной температуре без применения давления. Следует отметить, что продолжительность облучения пробы должна быть минимальной в связи с тем, что ультрафиолетовое излучение приводит к разрушению ПАУ. Фракционирование прекращают, когда из колонки начинает вытекать чистый нефлуоресцпруищий растворитель. Собранные фракции следует выпаривать на водяной бане не досуха, а оставляя на стенках пробирок мелкие капельки исходного растворители. уценивая метод адсорбционной хроматографии, укажем на его недостатки:

а) метод не позволяет полностью отделить полициклические углеводороды от примесей;

б) не удается достигнуть разделения на отдельные углеводороды;

в) всегда имеются промежуточные зоны, состоящие из смеси двух или трех зон;

г) часто наблюдается размывание зон, препятствующее разделению веществ.

Вследствие этого хроматографическое фракционирование на колонке следует рассматривать лишь как предварительный этап разделения.

Распределительная хроматография на бумаге. Для дальнейшего разделения фракций, полученных при колоночной хроматографии из проб, относительно богатых канцерогенными углеводородами (источники выбросов, сточные воды), можно рекомендовать метод распределительной хроматографии на бумаге.

Следует отметить, что обычная хроматографическая бумага непригодна для анализа сложных смесей полициклических углеводородов, относящихся к водонерастворимым веществам. Как показали исследования ряда авторов хроматографическую бумагу необходимо обрабатывать растворами гидрофобных веществ: нафталином, парафиновым маслом, диметилформаши^" или ацетилировать ее. Авторы настоящей методики использовали бумагу марки "FN-I быстрая", которую нарезали в виде полос размером 6х 50 см, пропитывали 10 %-ным раствором вазелинового масла в петролейном эфире, а затем высушивали в токе воздуха. Наиболее приемлемым оказался метод нисходящей хроматографии. Фракции, полученные после колоночной хроматографии, разводят в (0,3-1,0) мл н-гексана или циклогексана, (0,03-0,05) мл этого раствора с помощью микропипетки наносят на обработанную бумагу в одну точку на линии старта (6 см от края полосы). Для бумажной хроматографии используют стеклянные сосуды диаметром 20-25 см и высотой 60-70 см.

Бумагу с нанесенным на нее раствором закрепляют в лодочке, заполненной следующей смесью: вазелиновое масло - 3 мл. петролейный зфир - 25 мл и метанол - 35 мл. Соотношения растворителей можно менять в зависимости от внешнего вида хроматограммы. Хроматография проводится в темноте при комнатной температуре в течение (18-20) час. Затем хроматограмму высушивают на воздухе и просматривают в ультрафиолетовом свете. Фракции на бумажной хроматограмме при правильно подобранных разведениях разделяются на (5-6) пятен, с четкими границами и характерным цветом флуоресценции, каждое из которых представляет собой обычно индивидуальное соединение. При перегрузке бумаги разделение углеводородов ухудшается.

Последовательность распределения веществ зависит от их молекулярного веса, с уменьшением которого увеличивается расстояние пятен от стартовой точки.

Пятна маркируются в ультрафиолетовом свете, бумага мелко нарезается и экстрагируется в течение суток н-гекса- ном.

Бумажные хроматограммы следует сразу обрабатывать,так как на 2-3 сутки пятна начинают мигрировать на свободную поверхность и наползать друг на друга (чувствительность метода бумажной хроматографии составляет для БП 1,10-8 г. и для БПЛ – 2,10-8. Разница результатов определения параллельных проб составляет 4-10 % (исключая ошибки предыдущего этапа обработки проб.).

Хромотография в тонком слое. Распределительная хроматография на оумаге непригодна для изучения проб с относительно малым содержанием канцерогенных углеводородов. Более чувствительным для этой цели методом является метод тонкослойнои хроматографии, н некоторых случаях удобно пользоваться хроматографией в тонком слое, исключая этап колоночной хроматографии. Показанием для использования хроматографии в тонком слое при первичном фракционировании является небольшое количество материала в пробе - до 0,1 г. При этом необходимо следить, чтобы наносились только прозрачные растворы, а не суспензии кристаллов,. последние растворяются очень медленно и ухудшают качество разделения. Пробы, содержащие ароматические углеводороды, можно разделить,используя хроматографию с незакрепленным слоем окиси алюминия.

На пластинку размером 110x190 мм наносится предварительно просеянная окись алюминия слоем толщиной (1-2) мм. Как показал опыт, прокаливать окись алюминия и затем увлажнять ее не обязательно. Фракционирование можно вести в кристаллизаторах или эмалированных фотографических кюветах. Пробу или фракции после колоночной хроматографии растворяют в 0,2-1,0 мл циклогексана* и наносят на подготовленную пластинку на стартовую линию (3 см от края пластин, в 4-8 точек по (0,03-0,05) мл в каждую). В качестве растворителей в тонкослойной хроматографии можно применять петролейный эфир и н-гексан. Пластину с нанесенной на нее пробой ставят под небольшим углом наклона, примерно 30°, в камеру, в которую наливают растворитель так, чтобы уровень его касался нижнего края пластины. Вещества продвигаются вверх на пластине вместе с фронтом растворителя. Таким образом,достигается разделение. Время хроматографии в тонком слое невелико (30-40 мин.). Чувствительность метода для БП 1,10-9, для БПЛ – 5,10-9 г.

Пластины просматривают при ультрафиолетовом освещении, маркируя полученные пятна. Индивидуальные соединения имеют характерный цвет флуоресценции и располагают на большом расстоянии друг от друга.

Расфракционированные вещества удобно снимать с адсорбента с помощью водоструйного насоса на фильтр Шота. Экстрагирование веществ с окиси алюминия проводится бензолом, после чего бензол выпаривают на водяной бане и остаток растворяют в н-октане. Все фракции, полученные различными методами, подвергают низкотемпературному спектральному анализу.

ПРИМЕЧАНИЕ

*) вместо циклогексана может быть использован серный эфир

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года N 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[2] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[3] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684.

УДК                                                                                             МКС

Ключевые слова: проба, отбор, атмосферный воздух, вода, анализ

_______________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					       Д.Ж. Шарипов

И.о. начальник управления

законодательной метрологии

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр» 				                         Д.С. Жумакаева

Ведущий эксперт

РГП «КазИнМетр»						     Ж.Р. Рахым

Ведущий эксперт

ЮКФ РГП «КазИнМетр»	    А. Б. Кулатаев