ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»

1. Техническое обоснование разработки стандарта

Настоящий стандарт предъявляет методику расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.

Действующие требования по  расчету нормативных технических потерь в системах водоснабжения необходимо актуализировать с изменениями в тарифной политике в сферах регулирования естественных монополий и защите конкуренции, а также в связи с пересмотром государственных нормативных документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, в области санитарно-эпидемиологической защиты населения:

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 15;

- СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 16 марта 2015 года № 209.

В целях реализации послании Главы Государства «Казахстан в новой реальности: время действий» утвержден Общенациональный план мероприятий, в основных разделах которого «Экономическое развитие в новых реалиях», «Социальное благополучие граждан - главный приоритет», «Доступное и качественное образование», «Развитие системы здравоохранения» предусматривается строительство многочисленных социальных объектов и объектов жилищно-гражданского назначения. Разрабатываемый проект стандарта СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения» способствует повышению качества оказания услуг населению с использованием систем водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.

2. Основание для разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с указанием соответствующего задания:

Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года №485-НҚ). Организация, предоставившая предложение-заявку – филиал «Есиль су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт определяет структуру нормативных потерь, предельные уровни и механизм расчета нормативных потерь воды в системах водоснабжения предприятий, эксплуатирующих водозаборы и станции очистки воды, магистральные и распределительные трубопроводы, учитываемых при расчете тарифов на услуги водоснабжения.

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II и Технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 от 23 июня 2017 года № 439.

Национальный стандарт разработан в соответствии с:

– Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918;

– СТ РК 1.2-2021 Порядок разработки документов по стандартизации;

– СТ РК 1.5-2019 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации.

5. Предполагаемые пользователи стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Потенциальными пользователями данного стандарта водохозяйственные предприятия, эксплуатирующие водозаборы, станции очистки воды, магистральные и распределительные трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

К таким водохозяйственным предприятиям относятся, например, подведомственные организации Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан:

- Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» с 19 филиалами;

- Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод», включая филиал «Есiл су».

6. Сведения о рассылке проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «КазСтандарт» www.ksm.kz.

Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование, в следующем количестве:

- государственные органы Республики Казахстан;

- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

- органы по подтверждению соответствия, ТОО «Национальный центр аккредитации»;

- технические комитеты по стандартизации;

- аккредитованные ассоциации;

- заинтересованные организации – водохозяйственные организации областей, городов и районов.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе стандарта организации «Методика расчета нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения филиала «Есиль Су» РГП «Казвод-хоз», одобренный Учёным советом ТОО «Казахским научно-исследовательский институт водного хозяйства» (КазНИИВХ, г. Тараз).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта.

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11.

Срок начала разработки проекта стандарта – май 2022 года;

Срок утверждения проекта стандарта – ноябрь 2022 года.

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева

8 705 986 04 77 «23»  мая 2022 г.