ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»

1. Техническое обоснование разработки стандарта

Настоящий стандарт предусматривается для эксплуатации групповых систем водоснабжения, использующих в качестве источника водоснабжения поверхностные воды.

Основой бесперебойного обеспечения качественной водой сельских населенных пунктов является правильная эксплуатация групповых сельскохозяйственных водопроводов. Она имеет свою специфику, заключающуюся в обслуживании групповых водопроводов протяженностью в сотни и тысячи километров, эксплуатация которых особенно усложнена в условиях распутицы, суровых зим и снежных заносов, включая отдельно расположенные, находящиеся далеко друг от друга сельские населенные пункты.

Действующие требования по эксплуатации наружных сетей и сооружений систем водоснабжения необходимо актуализировать в связи с пересмотром государственных нормативных документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, в области санитарно-эпидемиологической защиты населения:

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 15;

- СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 16 марта 2015 года № 209.

В целях реализации послании Главы Государства «Казахстан в новой реальности: время действий» утвержден Общенациональный план мероприятий, в основных разделах которого «Экономическое развитие в новых реалиях», «Социальное благополучие граждан - главный приоритет», «Доступное и качественное образование», «Развитие системы здравоохранения» предусматривается строительство многочисленных социальных объектов и объектов жилищно-гражданского назначения. Разрабатываемый проект стандарта СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения» способствует повышению качества оказания услуг населению с использованием систем сельскохозяйственного водоснабжения.

2. Основание для разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с указанием соответствующего задания:

Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года №485-НҚ). Организация, предоставившая предложение-заявку – филиал «Есиль су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт включает правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения, которые распространяются на групповые водопроводы.

Правила эксплуатации систем водоснабжения, помимо общих положений, отражают мероприятия по эксплуатации отдельных сооружений и оборудования. В стандарте основные элементы эксплуатации (эксплуатационно-профилактические, ремонтные и аварийные работы; ежедневная эксплуатация и т.д.) отнесены к отдельным водопроводным сооружениям (включая водоводы и сети). В правилах приведены действия персонала, необходимые при эксплуатации отдельных сооружений, а также положения, отражающие основные характеристики, назначение и особенности различных систем и дающие представление об организации эксплуатационных служб.

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II и Технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 от 23 июня 2017 года № 439.

Национальный стандарт разработан в соответствии с:

– Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918;

– СТ РК 1.2-2021 Порядок разработки документов по стандартизации;

– СТ РК 1.5-2019 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации.

5. Предполагаемые пользователи стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Потенциальными пользователями данного стандарта водохозяйственные предприятия, эксплуатирующие водозаборы, станции очистки воды, магистральные и распределительные трубопроводы сельскохозяйственного водоснабжения водоснабжения.

К таким водохозяйственным предприятиям относятся, например, подведомственные организации Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан:

- Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» с 19 филиалами;

- Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод», включая филиал «Есiл су».

Стандарт предусматривается для применения инженерно-техническими работниками, которые обладают достаточными знаниями в области сельскохозяйственного водоснабжения.

6. Сведения о рассылке проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «КазСтандарт» www.ksm.kz.

Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование, в следующем количестве:

- государственные органы Республики Казахстан;

- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

- органы по подтверждению соответствия, ТОО «Национальный центр аккредитации»;

- технические комитеты по стандартизации;

- аккредитованные ассоциации;

- заинтересованные организации – водохозяйственные организации областей, городов и районов.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе стандарта организации «Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения филиала «Есиль Су» РГП «Казводхоз», одобренный Учёным советом ТОО «Казахским научно-исследовательский институт водного хозяйства» (КазНИИВХ, г. Тараз).

При разработке стандарта использован опыт эксплуатации сельскохозяйственных, коммунальных, транспортных и промышленных систем водоснабжения, учтены действующие государственные нормативы, а также организационная структура эксплуатации действующих групповых водопроводов..

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта.

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11.

Срок начала разработки проекта стандарта – май 2022 года;

Срок утверждения проекта стандарта – ноябрь 2022 года.

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева

8 705 986 04 77 «23»  мая 2022 г.