Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ №1 к

СТ РК 2.280-2013

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

Методика поверки

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.280-2013 «Токоизмерительные клещи. Методика поверки»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 В разделе «2 Нормативные ссылки»:

СТ РК 2.1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения» заменить на «СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения»;

«СТ РК 2.4-2007» заменить на «СТ РК 2.4-2019»;

«СТ РК 2.45-2007» заменить на «СТ РК 2.45-2022».

2 В таблице 2 в столбце 2 после строки 6 добавить строку со следующим средством поверки – «Генератор сигналов низкочастотный Г3-123, предел допускаемой погрешности 1,0 % и 1,5 %».

3 В подпункте 10.6 в первом абзаце после слов «и показаний эталонного частотомера.» добавить слова «, полученных с низкочастотного генератора сигналов».

4 В Приложении А нумерацию «6 Принадлежащий» заменить 
на «5 Принадлежащий».

5 В Приложении А заменить приведенную таблицу на нижеследующую:

| Наименование измеряемой величины | Диапазон измерений (В; А; Ом; Ф; Гц; ℃) | Показания поверяемого средства измерений (В; А; Ом; Ф; Гц; ℃) | Показания эталонного средства измерений (В; А; Ом; Ф; Гц; ℃) | Погрешность измерений (В; А; Ом; Ф; Гц; ℃) / (%) | Предел допускаемой погрешности (В; А; Ом; Ф; Гц; ℃) / (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

МКС 17.020

Ключевые слова: токоизмерительные клещи, методы и средства поверки

МКС 17.020

Ключевые слова: токоизмерительные клещи, методы и средства поверки

РАЗРАБОТЧИК