Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

Методика поверки

Изменение № 1 к СТ РК 2.310-2014

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.310-2014 «Мультиметры цифровые. Методика поверки»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 Раздел «1 Область применения» в пятом перечислении «от 330» заменить на «от 0».

2 В разделе «1 Область применения» после седьмого перечисления дополнить следующим:

«- температуры, в диапазоне от минус 120 °С до 1000 °С»

3 В пункте 11.3.1 четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«На калибраторе устанавливают значения в точках, равных 10 %, 50 %, 90% от каждого диапазона (предела) измерения, указанного в Руководстве пользователя на МЦ.»

МКС 17.020

Ключевые слова: мультиметры цифровые, межповерочный интервал, методика поверки, поверка, погрешность

МКС 17.020

Ключевые слова: мультиметры цифровые, межповерочный интервал, методика поверки, поверка, погрешность

РАЗРАБОТЧИК