Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ИЗМЕРИТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ (ФАЗОМЕТРЫ)

Методика калибровки

Изменение № 1 к СТ РК 2.670-2019

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.670-2019 «Измерители коэффициента мощности (фазометры). Методика калибровки»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 Раздел «2 Нормативные ссылки» после четвертого абзаца дополнить следующим межгосударственным стандартом:

«ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. 
Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам».

2 Пункт 4.1 дополнить «4.1.7 Фазометр классов точности 0,2 и 0,5.».

3 Пункт 4.1 дополнить «4.1.8 Ваттметр по ГОСТ 8476-93.».

4 Пункт 4.1 дополнить «4.1.9 Установка переменного тока У1134М.».

5 Пункт 4.1 дополнить «4.1.10 Допускается при проведении калибровки использовать другие эталоны, с характеристиками более точными, чем у калибруемого.».

6 В пункте 8.1 слово «(осциллограф)» исключить.

7 В пункте 8.1.2 и 8.1.3 слова «осциллограф», «осциллографе», «осциллографа» заменить на «эталон», «эталоне», «эталона».

МКС 17.020, 13.060

Ключевые слова: фазометры, измерители коэффициента мощности, методика калибровки.

МКС 17.020, 13.060

Ключевые слова: фазометры, измерители коэффициента мощности, методика калибровки.

РАЗРАБОТЧИК