Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ

Методика поверки

Изменение № 1 к СТ РК 2.695-2019

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.695-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Анализаторы влажности весовые. Методика поверки»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 Раздел «2 Нормативные ссылки» после четвертого абзаца дополнить следующим межгосударственным стандартом:

«ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2 Раздел 9 «Оформление результатов поверки» изложить в следующей редакции:

«При проведении операций поверки протокол оформляется в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

При положительных результатах поверки оформляется сертификат о поверке по форме, приведенной в [3].

При отрицательных результатах поверки, анализатор к применению не допускается и оформляют извещение о непригодности согласно [3]».

3 В разделе «Библиография» «[3]» изложить в следующей редакции:

«[3] Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденных Приказом МИР РК от 27 декабря 2018 года № 934.».

МКС 17.020

Ключевые слова: анализаторы, весовые, анализаторы влажности весовые

МКС 17.020

Ключевые слова: анализаторы, весовые, анализаторы влажности весовые

РАЗРАБОТЧИК