НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изделия железобетонные сборные плиты для конструкций перекрытий

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, базовые критерии эффективности и оценку соответствия для сборных плит перекрытий, изготовленных из армированного или предварительно напряженного бетона в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, используемого в сочетании с монолитным бетоном (верхний слой) для изготовления составных плит перекрытий. Различные типы монолитных плит, изготовленных с плитами перекрытий, приведены в приложении B.

Эти плиты перекрытий с пустотообразователями или без них могут включать решетчатые фермы или ребра жёсткости, включённые в конструкцию в ходе сборки.

Эти конструкции изготавливаются на заводе методами отливки, формования или экструзии.

Если большая часть механического сопротивления приходится на сборные ребра жесткости, то изделие относится к стандарту EN 1168 или EN 13224 согласно сечению.

Изделия, на которые распространяется настоящий стандарт, предназначены для применения в качестве частей несущих конструкций при строительстве:

– перекрытия и крыш зданий (включая промышленные и складские здания, общественные здания, такие как школы, больницы) и другие;

– парковочных площадей, участков движения;

– крыш водопропускных сооружений;

– и т.д.

Область применения стандарта EN 15050 включает плиты перекрытия для мостовых настилов, и не подпадают под действие настоящего стандарта.

Изделия могут применяться в сейсмических зонах при условии соответствия требованиям, специфичным для такого применения.

Настоящий стандарт не распространяется на:

– армированные   и предварительно напряженные плиты перекрытий номинальной толщиной менее 40 мм;

– предварительно напряженные плиты перекрытий номинальной толщиной менее               50 мм без ребер жесткости и решетчатых ферм;

– плиты перекрытий с очень гладкой верхней поверхностью согласно с 6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Проект, редакция 2

2 Нормативные ссылки

Для  применения  настоящего  стандарта  необходимы  следующие  ссылочные документы  по  стандартизации.  Для  датированных  ссылок  применяют  только  указанное издание  ссылочного  документа  по  стандартизации,  для  недатированных  ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products (Общие правила для бетонных изделий заводского изготовления)

EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel — General (Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Основные положения)

EN 12390-4 Testing hardened concrete – Part 4: Compressive strength – Specification for testing machines (Испытания затвердевшего бетона. Часть 4. Предел прочности. Технические условия на испытательные машины)

EN 12390-6 Testing hardened concrete – Part 6: Tensile splitting strength of test specimens (Испытание затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на раздир испытательных образцов)

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions — Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Еврокод 1. Воздействия на строительные конструкции. Часть 1-1. Общие воздействия — Плотность, собственный вес и прилагаемые нагрузки на здания)

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1: General actions — Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий)

EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design (Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила – Проектирование с учетом огнестойкости)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Плиты перекрытий

3.1.1 Плита перекрытий (floor plate): Плиты из армированного или предварительно напряженного бетона, обычно используемые в качестве несъемной опалубки для монолитного бетона, образующего при затвердевании, вместе с плитой перекрытия, структурно составную плиту.

Примечание – В некоторых случаях плиты перекрытий могут применяться в качестве опалубки для монолитного бетона, не повышая при этом прочность готового перекрытия.

3.1.2 Армированная плита перекрытий (reinforced floor plate): Плита перекрытий, в которой основное усиление перекрытия составляет арматурная сталь.

3.1.3 Предварительно напряженная плита перекрытий (prestressed floor plate): Плита перекрытий, где основное усиление плиты полностью или частично обеспечивается предварительно напряженной арматурной сталью.

3.1.4 Плита перекрытий с решетчатыми фермами (floor plate with lattice girders): Плита перекрытий, в которую встроены сплошные решетчатые фермы, обычно - в продольном направлении (т.е. параллельно пролету), с целью придания прочности и жесткости для переходных состояний

3.1.5 Плита перекрытий с ребрами (floor plate with ribs): Плита перекрытий, в которой размещены сплошные ребра жесткости, обычно - в продольном направлении (т.е. параллельно пролету), с целью придания прочности и жесткости для переходных состояний.

3.2 Решетчатые фермы (lattice girders): Двумерная или трехмерная металлическая конструкция, состоящая из верхнего пояса, одного или несколько нижних поясов и сплошных или отдельных диагоналей, приваренных или механически прикреплённых к поясам.

На рисунке 1 приведены некоторые примеры решетчатых ферм.

a) сплошные диагонали

b) сплошные диагонали со стальным профилем, не заполненным бетоном

c) прерывистые диагонали

Рисунок 1 – Примеры решетчатых ферм

3.3 Ребро жесткости (stiffening rib): Сплощной бетонный профиль, сформированный на верхней поверхности плиты перекрытия во время изготовления сборных железобетонных конструкций. На рисунке 2 приведены примеры различных конфигураций ребер жесткости.

| a) ребра прямоугольного профиля | b) ребра таврового профиля |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Примеры ребер жесткости

3.4 Размеры

3.4.1 Длина (length), L: Размер изделия в основном механическом направлении (т.е. поддерживающий наиболее значимый изгибающий момент), без учета выступающей арматуры, если таковая имеется.

3.4.2 Ширина (width), b: Размер, перпендикулярный длине.

3.4.3 Толщина (thickness), hp: Номинальное расстояние между верхней и нижней поверхностями плиты перекрытия. Если верхняя поверхность неровная (см. рисунок 3), то расстояние следует измерять до средней плоскости этой поверхности.

Рисунок 3 – Толщина hp плиты перекрытия

3.4.4 Край (edge): Сторона плиты перекрытия. Различают следующие края:

– опорный край: край, предназначенный для соединения с опорными элементами конструкции;

– боковой край: край между смежными плитами перекрытий;

– свободный край: край, остающийся свободным после изготовления перекрытия.

3.4.5 Верхняя поверхность (upper face): Поверхность плиты перекрытия в окончательном положении её применения. Она образует стык с монолитным перекрытием над плитой перекрытия

3.4.6 Нижняя поверхность (lower face): Видимая поверхность сборного элемента, противоположная верхней поверхности.

3.5 Арматура

3.5.1 Соеденительная арматура (connecting reinforcement): Арматура, закрепленная с обеих сторон контактной поверхности между плитой перекрытий и монолитным бетоном. Она состоит из диагоналей решетчатой фермы, отдельной или сплошной арматуры в форме петель, возможно - с продольным стержнем, приваренным сверху и/или снизу (см. рисунок 4).

| a) решетчатая ферма | b) петли |
| --- | --- |

Рисунок 4 – Примеры соединительной арматуры

3.5.2 Поперечная арматура (shear reinforcement): Арматура с углами α и β, как правило, от 45° до 90° к плоскости плиты перекрытия и монолитного бетона. На практике она состоит из фрагментов решетчатых ферм, петель или скоб (см. рисунок 5)

a) решетчатая ферма					b) петли

Рисунок 5 – Примеры поперечной арматуры

3.6 Пустотообразователи

3.6.1 Пустотообразователь (void former): Элемент, закреплённый на плите перекрытия клеем, соединенный с ней или иным образом встроенный в нее во время сборки или после ее окончания (см. Рисунок 6), но до поставки. Эти элементы обычно предназначены для снижения веса перекрытия

| a) закрепленный клеем или соединенный | b) встроенный |
| --- | --- |

Рисунок 6 – Пустотообразователи

3.6.2 Неконструкционный пустотообразователь (non-structural void former): Пустотообразователь, не влияющий на механическую прочность составной плиты.

3.6.3 Конструкционный пустотообразователь (structural void former): Пустотообразователь, который вместе с монолитным бетоном повышает механическую прочность составной плиты.

3.7 Закладной элемент (cast in unit): Элемент, встроенный в плиту перекрытия во время сборки, например, подъемные приспособления, соединительные или распределительные коробки, кабелепроводы, трубопроводы и т.д.

3.8 Верхнее покрытие (topping): Слой монолитного бетона, нанесённый по всей поверхности плиты перекрытия так, что он образует монолитное соединение, с или без соединительной арматуры.

3.9 Составная плита (composite slab): Плита, состоящая из плиты перекрытия и связанного с ней верхнего слоя, которые вместе ведут себя как монолитная плита после твердения верхнего слоя

4 Общие требования

4.1 Требования к материалам

4.1.1 Общие требования

Применяются требования, указанные в п.4.1.1 стандарта EN 13369:2004.

4.1.2 Компоненты бетона

Применяются требования, указанные в п.4.1.2 стандарта EN 13369:2004.

4.1.3 Арматурная сталь

4.1.3.1 Стержни, спирали, сварная арматурная сетка

Применяются требования, указанные в п.4.1.3 стандарта EN 13369:2004.

4.1.3.2 Решетчатые фермы

Стержни и спирали, применяемые для изготовления решетчатых ферм, должны соответствовать стандарту EN 10080.

Прочность сварных швов или механическая прочность соединений решетчатых ферм должна соответствовать требованиям закрепления в бетоне.

4.1.3.3 Соединительная арматура

Соединительная арматура, кроме решетчатой фермы, должна быть изготовлена из ребристой, насеченной или гладкой стали, соответствующей применимым стандартам. Может применяться проволока или стержни для предварительного напряжения, если их пригодность можно доказать.

При наличии сварного продольного стержня сталь соединительной арматуры должна быть свариваемой.

Прочность сварных швов или механическая прочность соединений решетчатых ферм должна соответствовать требованиям закрепления в бетоне.

4.1.4 Сталь предварительно напряженной арматуры

Применяются требования, указанные в п.4.1.4 стандарта EN 13369:2004.

Номинальный диаметр стали предварительно напряженной арматуры должен составлять не более 13 мм. Допускается использование только насеченной проволоки или стержней, изготовленных из нескольких жил гладкой или насеченной проволоки.

4.1.5 Вкладыши и соединители

Применяются требования, указанные в п.4.1.5 стандарта EN 13369:2004.

4.2 Требования к изготовлению

4.2.1 Изготовление бетона

Применяются требования, указанные в п.4.2.1 стандарта EN 13369:2004.

4.2.2 Затвердевший бетон

4.2.2.1 Классы прочности

Применяются требования, указанные в п.4.2.2.1 стандарта EN 13369:2004.

4.2.2.2 Прочность на сжатие

Применяются требования, указанные в п.4.2.2.2 стандарта EN 13369:2004. Кроме того, должна быть указана минимальная прочность бетона на сжатие при поставке.

Класс бетона должен быть не ниже C25/30 для армированных плит перекрытий и не ниже C30/37 для предварительно напряженных плит перекрытий.

Минимальная прочность бетонного блока при поставке должна составлять не менее 15 МПа для армированных плит перекрытий и не менее 20 МПа для предварительно напряженных плит перекрытий.

4.2.2.3 Прочность на растяжение

Если указывается характеристическое или минимальное значение прочности бетона на растяжение, оно должно быть выражено как осевая прочность на растяжение. Эту величину необходимо определять путем испытаний (например, путем преобразования величин, полученных в соответствии с EN 12390-6 или выведенных из прочности на сжатие для того же возраста бетона путем применения положений п.3.1.2 стандарта EN 1992-1-1:2004).

4.2.3 Конструкционная арматура

4.2.3.1 Обработка арматурной стали

Применяются требования, указанные в п.4.2.3.1 стандарта EN 13369:2004.

4.2.3.2 Натяжение и предварительное напряжение

4.2.3.2.1 Начальные натяжные напряжения

Применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.1 стандарта EN 13369:2004.

Напряжение растрескивания в ребрах без поперечной арматуры должно быть оценено и не должно превышать предел прочности бетона на разрыв при снятии предварительного напряжения.

4.2.3.2.2 Точность натяжения

Применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.2 стандарта EN 13369:2004.

4.2.3.2.3 Минимальная прочность бетона при передаче нагрузки

В момент передачи предварительного напряжения минимальное усилие сжатия fcmin,p, измеренное на цилиндрических образцах, должно составлять не менее (5/3)σcp, где σcp – усилие сжатия, образовавшееся в нижнем волокне плиты перекрытий под действием конечного усилия предварительного напряжения, но не менее 20 МПа.

Минимальную прочность бетона при передаче нагрузки необходимо проверять согласно п.5.1.

4.2.3.2.4 Проскальзывание элементов арматуры

Для пиленых изделий применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.4 стандарта       EN 13369:2004. Для выступающих элементов арматуры заданы 2 класса:

– класс A: величины максимального проскальзывания оцениваются согласно п.4.2.3.2.4 стандарта EN 13369:2004;

– класс A: величины максимального проскальзывания определяются по таблице 1. Если начальное усилие предварительного напряжения σ0 меньше максимального усилия предварительного напряжения σ0max, определяемого согласно п.4.2.3.2.1 стандарта               EN 13369:2004, то величины из таблицы 1 следует уменьшить с коэффициентом σ0/σ0max.

Таблица 1 – Максимальное проскальзывание для элементов предварительно напряженной арматуры ΔL0, мм

| Проволока |  |  | Волокна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | fcmin,p = 20 МПа | fcmin,p = 30 МПа | Диаметр | fcmin,p = 20 МПа | fcmin,p = 30 МПа |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 2,2 | 2,0 | 6,85 | 2,8 | 2,5 |
| 6 | 2,4 | 2,0 | 9,3 | 3,0 | 2,5 |
| 7 | 2,6 | 2,3 | 12,5 | 3,5 | 3,0 |

Примечание – «Хорошие» условия сцепления можно предполагать для экструдированных, полученных в скользящих формах и литых элементов в условиях, приведенных в стандарте EN 1992-1-1:2004 (рисунок 8.2).

Проскальзывание элементов арматуры следует определять согласно п.5.4.2.

4.2.3.2.5 Предельные величины усилий предварительного напряжения

Величина усилия предварительного напряжения должна быть ограничена следующими двумя условиями:

a) Минимальное предварительное напряжение

Среднее значение напряжения сжатия σp,m в поперечном сечении бетона плиты перекрытий, возникающее в результате однократного воздействия конечного усилия предварительного напряжения, должно быть не меньше 1,5 МПа.

b) Максимальное предварительное напряжение

В отсутствие арматуры в верхней части плиты перекрытий максимальное напряжение растяжения в верхнем волокне плиты перекрытий должно быть ограничено величиной 0,30 fcmin,p 2/3.

Примечание – Величина fcmin,p - прочность бетона на момент предварительного напряжения.

Максимальное напряжение сжатия в нижней части плиты перекрытий не должно превышать 0,66 fcmin,p.

4.2.3.2.6 Потери предварительного напряжения

Конечное усилие предварительного напряжения Pm,∞ равно разности начального усилия предварительного напряжения P0 и полных потерь ΔP за бесконечный интервал времени.

Для определения потерь предварительного напряжения следует использовать величины из таблицы 2, если отсутствуют более точные расчеты.

Таблица 2 – Конечные потери предварительного напряжения

| Начальное напряжение в элементах Арматуры (σ0max) | Окончательные потери за бесконечное время, в процентах от начального усилия предварительного натяжения, (ΔP/P0 %) |
| --- | --- |
| min (0,85 fpk ; 0,95 fpk) | 22 % |
| 0,80 fpk | 21 % |
| 0,75 fpk | 20 % |
| 0,70 fpk | 19 % |
| 0,65 fpk | 17 % |

4.2.4 Размещение арматуры

4.2.4.1 Общие требования к размещению арматуры

Арматура, располагаемая поперек основной арматуры, не требуется для плит перекрытий шириной не более 1,2 м, если не требуется учитывать поперечный момент.

4.2.4.1.1 Расположение основной и поперечной арматуры

Номинальное расстояние между стержнями, образующими основную и поперечную арматуру, не должно быть меньше величин, указанных на рисунке 7, за исключением случаев, когда может быть обосновано иное.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

dg = максимальный размер заполнителя

Ø – диаметр стержня

Примечание – Определение величины Øn см. в п.8.9.1 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Рисунок 7 – Минимальные расстояния

Свободное расстояние между верхней поверхностью плиты перекрытий и нижней стороной петель или скоб должно составлять не менее 35 мм. Если сверху на петли или скобы приварен продольный стержень, это расстояние можно уменьшить до 20 мм (см. рисунок 8).

Размеры в миллиметрах

| a) петли без продольного стержня | b) петли с продольным стержнем |
| --- | --- |

c) решетчатая ферма с приваренным продольным стержнем

Рисунок 8 – Выступающая соединительная арматура

4.2.4.1.2 Размещение соединительной арматуры в плите перекрытий

Если соединительная арматура выполнена из сплошных петель, то номинальное расстояние между двумя соседними линиями арматуры не должно превышать меньшей из величин 4 ht и 835 мм (см. рисунок 9).

Расстояние между вертикальными отрезками одной петли или двух соседних петель должно соответствовать следующим требованиям:

– между центральными осями двух соседних петель: ≤ 300 мм;

– между соседними отрезками двух петель: ≥ 30 мм.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 направление усилия сдвига

Рисунок 9 – Расстояния между элементами соединительной арматуры

4.2.4.1.3 Соединение с опорной конструкцией

Некоторые типичные параметры конструкций рассмотрены в приложении E.

4.2.4.1.4 Соединение между соседними плитами перекрытий

Параметры соединений должны быть указаны в технических условиях на проект.

Примеры параметров арматуры, размещаемой между соседними плитами перекрытий, приведены в приложении F.

4.2.4.2 Специальные требования к размещению решетчатых ферм

Размещение решетчатых ферм должно соответствовать требованиям, приведенным ниже:

4.2.4.2.1 Расстояние между решетчатыми фермами

Номинальное расстояние между осями решетчатых ферм должно соответствовать обоим следующим требованиям (см. рисунок 10):

a ≤ [835 или (15 hp + 125)] мм в зависимости от того, что меньше

Рисунок 10 – Расстояние между осями решетчатых ферм

4.2.4.2.2 Расстояние между наружной решетчатой фермой и ближайшим краем плиты перекрытий

Номинальное расстояние между центральной линией крайней решетчатой фермы и ближайшим краем плиты перекрытий должно соответствовать обоим следующим требованиям (см. рисунок 11):

a2 ≤ 0,5 [835 или (15 hp + 125)] мм в зависимости от того, что меньше

Рисунок 11 – Расстояние между осью наружной решетчатой фермы и ближайшим краем

4.2.4.2.3 Особый случай: армированная плита перекрытий с одной решетчатой фермой

Номинальная ширина армированной плиты перекрытий с одной решетчатой фермой должна соответствовать обоим следующим требованиям (см. рисунок 12):

b ≤ 0,75 (15 hp + 125) мм или b ≤ 630 мм    в зависимости от того, что меньше

Рисунок 12 – Плита перекрытий с одной решетчатой фермой

4.2.4.2.4 Минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы в плиту перекрытий

Фактическая минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы в плиту перекрытий должна составлять не менее 10 мм (см. рисунок 13).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 13 – Минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы в плиту перекрытий

4.2.4.2.5    Продольное размещение решетчатой фермы

Номинальное расстояние lg от нижнего соединения первой диагонали до ближайшего края плиты перекрытий не должно превышать 250 мм, если этот элемент должен представлять собой армированную плиту с решетчатой фермой (см. рисунок 14).

Примечание – Следует добавлять короткие решетчатые фермы, не соответствующие этому требованию (например, в качестве упрочнения сцепления).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 14 – Продольное размещение решетчатой фермы

4.2.4.3 Специальные требования к размещению предварительно напряженных элементов арматуры

4.2.4.3.1 Размещение предварительно напряженных элементов арматуры в плитах перекрытий без ребер

Предварительно напряженные элементы арматуры должны располагаться в один или несколько слоев в соответствии с толщиной плиты перекрытий.

Если толщина плиты перекрытий составляет менее 60 мм, то, во избежание растягивающих напряжений в бетоне, предварительно напряженные элементы арматуры следует размещать в один слой, расположенный вблизи средней плоскости плиты перекрытий.

В отсутствие специальных расчетов или испытаний требуется соблюдать следующие правила:

a) количество предварительно напряженных элементов арматуры не должно превышать 30 элементов на слой и на метр;

b) предварительно напряженные элементы арматуры в каждом слое должны быть распределены равномерно;

c) в каждой плите перекрытий следует разместить не менее двух предварительно напряженных элементов арматуры;

d) номинальное расстояние в свету li между отдельными предварительно напряженными элементами арматуры должно соответствовать следующим двум условиям (см. рисунок 15):

– максимальное расстояние в свету: li,max = 300 мм;

– минимальное расстояние в свету: li,min = 5 Ø, если Ø ≤ 7,0 мм, и 7 Ø,                  если Ø > 7,0 мм;

– для групп элементов арматуры номинальное расстояние в свету между элементами арматуры должно быть не меньше следующих величин:

– по горизонтали – не меньше величины, определяемой как максимальная из следующих: (dg + 5 мм), 20 мм или Ø;

– по вертикали – не меньше величины, определяемой как максимальная из следующих: dg, 10 мм или Ø.

e) номинальное расстояние le между краем наружного элемента арматуры и ближайшим продольным краем плиты перекрытий должно быть не меньше 3 Ø и не больше 150 мм.

Рисунок 15 – Размещение предварительно напряженных элементов арматуры в плите перекрытий без ребер

4.2.4.3.2 Размещение предварительно напряженных элементов арматуры в ребрах

Если предварительно напряженные элементы арматуры размещаются в ребрах, и при этом отсутствуют особые обоснования, то номинальная толщина слоя бетона, c, определяемая как расстояние от предварительно напряженного элемента арматуры до ближайшего края ребра, должна соответствовать следующему требованию (см. рисунок 16):

c ≥ 3 Ø или c ≥ 15 мм (в зависимости от того, какая из величин больше),

где Ø – максимальный номинальный диаметр арматурных элементов.

Рисунок 16 – Размещение предварительно напряженных элементов арматуры в ребрах

4.3 Требования к готовым изделиям

4.3.1 Геометрические свойства

4.3.1.1 Допуски на изготовление

4.3.1.1.1 Допуски на размеры

Максимальные отклонения, измеренные согласно п.5.2, для заданных номинальных размеров должны соответствовать следующим требованиям:

a) ± 20 мм для номинальной длины;

b) (+ 5, –10) мм для номинальной ширины;

Примечание – Эти величины применяются к плитам перекрытий стандартной ширины. В других случаях могут быть заданы другие допуски.

c) (+10, –X) мм для номинальной средней толщины,                                                    где X = min (hp/10; 10 мм) ≥ 5 мм. При этом, однако, в отдельных случаях могут применяться большие допуски, например, (+15, –10) мм;

d) ± (5 + Le/1000) мм для прямоты краев плиты перекрытий, где Le – номинальная длина края плиты перекрытий;

e) 1 мм для прямоугольной кромки длиной 20 см, и 3 мм для прямоугольной кромки длиной 1,0 м – для плоскостности формованной поверхности;

f) ± 30 мм для позиции, а также для размеров вырезов и прорезей;

g) ± 50 мм в продольном направлении, и ± bw/10 в поперечном направлении – для позиции встроенных элементов и пустотообразователей, где bw – номинальная ширина ребра жесткости или монолитного ребра между пустотообразователями (обычно – на самом слабом уровне);

h) (+10, –X) мм для высоты ребер hr, где X = min (hr/10; 10 мм) ≥ 5 мм.

Примечание – Изготовителям рекомендуется указывать размеры допусков, уменьшенные по сравнению с вышеуказанными.

4.3.1.1.2 Допуски в размещении арматуры

Допуски на размещение арматуры должны задаваться на основе анализа результатов контроля качества. Допуски, указанные изготовителем, ни при каких обстоятельствах не должны превышать величины, указанные ниже:

– ± 5 мм по вертикали - для отдельных величин, относящихся к пассивной продольной арматуре;

– ± 5 мм – для вертикального положения каждой арматурной пряди или проволоки;

– ± 3 мм – для центра тяжести арматурных прядей или проволоки, взятых на 1 м ширины плиты перекрытий;

– + 50 мм – для расстояния от первой диагонали или соединения нижнего пояса до края плиты перекрытий;

– ± 10 мм – для размещения соединительной и поперечной арматуры по вертикали.

4.3.1.2 Минимальные размеры

Применяются требования, указанные в п.4.3.1.2 стандарта EN 13369:2004.

Для ребер жесткости и пустотообразователей могут применяться требования, указанные в приложении C.

4.3.2 Характеристики поверхности

4.3.2.1 Края

На краях плиты перекрытий не должно быть избыточного цемента, который мог бы помешать размещению соседних плит перекрытий.

4.3.2.2 Верхняя поверхность

Применяются требования, указанные в п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Верхняя поверхность плит перекрытий должна быть чистой. На ней не должно быть каких-либо загрязнителей, способных помешать сцеплению.

4.3.3 Механическая прочность

В дополнение к требованиям п.4.3.3 стандарта EN 13369:2004, применяются требования п.4.3.3.6 настоящего стандарта.

4.3.3.6 Переходные условия

К переходным условиям, рассматриваемым в данном подпункте, относятся: хранение, погрузка-разгрузка, транспортировка, установка.

Характеристики прочности и свойств бетонных плит перекрытий, рассматриваемые для переходных условий, должны представлять собой соответствующие характеристики, указанные изготовителем на момент поставки.

Основная и вспомогательная поперечная арматура, предусмотренная в плитах перекрытий, должна выдерживать нагрузки, ожидаемые в переходных условиях.

4.3.3.6.1 Хранение и транспортировка

Методы хранения и транспортировки, а также положение точек приложения нагрузки должны быть указаны в сопроводительной документации.

4.3.3.6.2 Погрузка - разгрузка

Если для погрузки – разгрузки плит перекрытий используются решетчатые фермы, как показано на рисунке 17, то следует проверить закрепление решетчатых ферм в бетоне с учетом гарантированной прочности сварных соединений, а также распределения решетчатых ферм на плите перекрытий.

Условные обозначения

1 не менее трех узлов

2 запрещается

Рисунок 17 – Погрузка – разгрузка с использованием решетчатых ферм

4.3.3.6.3  Условия использования

Установка плит перекрытий должна осуществляться в соответствии с технической документацией.

Для установки плит перекрытий в промежуточное и/или крайнее положение должны применяться вспомогательные опоры (подпорки), если это требуется согласно технической документации.

Технические условия должны содержать эффективную длину опор, расстояния между несущими опорами и между подпорками, описание воздействий на подпорки, а также нагрузки, которые учитывались при их определении.

Величины интервалов для установки плит перекрытий следует определять расчетным путем или по результатам типовых испытаний, примеры которых приведены в приложении J. Если расчеты не выполняются согласно п.4.3.3 стандарта EN 13369:2004, то применяемый метод проектирования необходимо предварительно проверить путем проведения испытаний.

Примечание – Если интервалы определяются расчетным путем, то могут использоваться предположения в отношении нагрузок, а также ограничения на деформацию, приведенные в разделе J.2.

Если интервалы между временными опорами определяются расчетным путем, то растягивающее напряжение в бетоне не должно превышать 1,4 fctmin,j.

Примечание – Значение fctmin,j следует принимать равным 0,30 fctmin,j 2/3, где fctmin,j и fctmin, соответственно – минимальная прочность бетона на растяжение и его минимальная прочность на сжатие в момент установки изделия.

Если используются плиты перекрытий номинальной толщиной менее 80 мм, без решетчатых ферм и ребер, то необходимо учитывать неблагоприятное отклонение от номинальной толщины плиты перекрытий. Для этого номинальная толщина уменьшается на следующую величину:

Max(er; eh), если установка выполняется с использованием подпорок;

,если установка выполняется без использования подпорок,

где

er – допуск для центра тяжести положения основной арматуры, мм;

eh – допуск для толщины плиты перекрытий, мм.

4.3.3.7 Постоянные условия

Плиты перекрытий должны соответствовать проекту системы перекрытий, в которой они должны использоваться. Рекомендуемые методы проектирования для составных плит приведены в приложении F.

4.3.4 Огнестойкость и реакция на воздействие огня

В дополнение к требованиям п.4.3.4 стандарта EN 13369:2004, применяются следующие требования:

– огнестойкость составной плиты, изготовленной из плит перекрытий без пустотообразователей, такая же, как и для сплошной плиты с идентичными характеристиками. Расчет температур выполняется без учета соединения между плитами перекрытий, если ширина bj меньше 20 мм (см. рисунок 18);

a) угловой край 						b) скошенный край

Рисунок 18 – Примеры профилей соединений

– для определения огнестойкости составной плиты, изготовленной из плит перекрытий с пустотообразователями, необходимы данные о характеристиках огнестойкости пустотообразующих материалов, а также определение профилей температур. Более конкретные данные на этот счет приведены в приложении H.

4.3.5 Акустические свойства

Применяются требования, указанные в п.4.3.5 стандарта EN 13369:2004.

Звукоизолирующие свойства составной плиты, изготовленной из плит перекрытий без пустотообразователей, такие же, как и для сплошной плиты с идентичными характеристиками. Влияние соединения между плитами перекрытий пренебрежимо мало.

4.3.6 Тепловые свойства

Применяются требования, указанные в п.4.3.6 стандарта EN 13369:2004.

Тепловые свойства составной плиты, изготовленной из плит перекрытий без пустотообразователей, такие же, как и для сплошной плиты с идентичными характеристиками. Влияние соединения между плитами перекрытий пренебрежимо мало.

4.3.7 Долговечность

Применяются требования, указанные в п.4.3.7 стандарта EN 13369:2004.

Примечание – Ванны в односемейных квартирах и вентилируемые погреба зданий должны проектироваться в расчете на окружающие условия класса B в соответствии с требованиями EN 13369:2004, за исключением случаев, когда обоснованно указано иное. Для конструкций, подверженных проникновению воды, применение пустотообразователей не рекомендуется.

4.3.8 Другие требования

Применяются требования, указанные в п.4.3.8 стандарта EN 13369:2004.

5 Методы испытаний

5.1 Испытания бетона

В дополнение к требованиям п.5.1 стандарта EN 13369:2004, применяются требования, приведенные в приложении G настоящего стандарта.

5.2 Измерения размеров и характеристик поверхности

В дополнение к требованиям п.5.2 стандарта EN 13369:2004, применяются требования, приведенные ниже.

5.2.1 Размещение арматуры

5.2.1.1 Размещение арматуры

Измерения должны выполняться или на стенде для изготовления сборных конструкций, когда изделие достигает конца производственного процесса, или на складе готовых изделий.

Требуется выполнение следующих измерений:

– положение продольной арматуры относительно поверхностей бетона, включая покрытие;

– интервалы между стержнями продольной арматуры;

– длина проекции выступающих стержней;

– положение поперечной арматуры.

Результаты измерений должны регистрироваться.

5.2.1.2 Интерпретация результатов

Результаты должны соответствовать требованиям п.4.2.4 и величинам допусков, указанным в п.4.3.1.1.2.

5.2.2 Размеры плиты перекрытий

5.2.2.1 Порядок выполнения измерений

Измерения должны выполняться, когда изделие достигает конца производственного процесса, или на складе готовых изделий. Требуется измерение следующих величин:

– длина;

– ширина;

– размеры поперечного сечения;

– положение и размеры вырезов и прорезей;

– положение встроенных деталей и пустотообразователей.

Результаты измерений должны регистрироваться.

5.2.2.2 Интерпретация результатов

Результаты должны соответствовать требованиям п.4.3.1.2 и величинам, указанным изготовителем, в пределах допусков, указанных в п.4.3.1.1.1.

5.2.3 Прямота краев

Приведенная ниже методика применяется к наружным краям.

5.2.3.1 Порядок выполнения измерений

Поместить шнур или линейку вдоль края проверяемой плиты перекрытий, от угла до угла. Измерить максимальное отклонение t между шнуром (линейкой) и краем плиты перекрытий, как показано в приложении J стандарта EN 13369:2004.

Результаты измерений должны регистрироваться.

5.2.3.2 Интерпретация результатов

Результаты должны соответствовать допускам, указанным в п.4.3.1.1.1 d).

5.2.4 Плоскостность формованных поверхностей

Проверка плоскостности формованной поверхности плиты перекрытий считается выполненной, если выполнена проверка плоскостности стенда для изготовления сборных изделий.

Применяются требования приложения J стандарта EN 13369:2004.

Результаты должны соответствовать допускам, указанным в п.4.3.1.1.1 e).

5.2.5 Характеристики поверхностей

Верхняя шероховатая поверхность плиты перекрытий подлежит соответствующему контролю:

– визуальный контроль шероховатости в сравнении с эталонным образцом;

– измерение размеров насеченного рельефа (если поверхность насеченная).

Результаты должны соответствовать требованиям п.4.3.2.2.

5.3 Вес изделий

Применяются требования, указанные в п.4.3.2.2.

5.4 Предварительное напряжение

5.4.1 Начальное усилие предварительного напряжения

5.4.1.1 Порядок выполнения измерений

Усилие предварительного напряжения определяется по величине измеренного усилия и удлинения.

5.4.1.2 Интерпретация результатов

Растягивающее усилие, соответствующее измеренному усилию элемента арматуры, определяется по диаграмме «удлинение – усилие», которая должна быть предоставлена изготовителем элементов арматуры.

Разность между начальным усилием предварительного напряжения, полученным по результатам прямого измерения, и величиной, полученной на основе измерения удлинения, должна быть менее 7 %.

Результаты должны регистрироваться.

5.4.2 Проскальзывание элементов арматуры

5.4.2.1 Порядок выполнения измерений

Независимо от метода изготовления, проскальзывание элементов арматуры необходимо измерять с помощью соответствующего прибора, обеспечивающего точность в пределах 0,1 мм.

5.4.2.2 Интерпретация результатов

Величины проскальзывания должны быть ограничены величинами, указанными в п.4.2.3.2.4.

Для арматурных прядей, распиленных на концах плит перекрытий, определяется отдельная величина проскальзывания пряди; она вычисляется как среднее для трех жил проволоки арматурной пряди, взятых по диагонали.

На предварительно напряженных плитах перекрытий не должно наблюдаться продольного растрескивания, обусловленное отслаиванием в процессе предварительного напряжения. Если такое растрескивание появляется, плиту перекрытий необходимо забраковать.

Примечание – Если по технологическим соображениям предварительное напряжение выполняется с избытком, то допускается выполнять расчет для плиты перекрытий заново, без учета  арматуры вблизи места растрескивания.

6 Оценка соответствия

6.1 Общие положения

Применяются требования, указанные в п.6.1 стандарта EN 13369:2004.

6.2 Типовые испытания

Применяются требования, указанные в п.6.2 стандарта EN 13369:2004.

6.3 Производственный контроль на предприятии

Применяются требования, указанные в п.6.3 стандарта EN 13369:2004 (за исключением п.6.3.6.5), а также требования приложения A.

7 Маркировка

Применяются требования, указанные в п.7 стандарта EN 13369:2004.

Поставляемая плита перекрытий должна быть уникальным образом идентифицируема и прослеживаема (до момента ее установки) таким образом, чтобы была обеспечена возможность определения места ее изготовления и данных о процессе изготовления. Для этой цели изготовитель должен нанести маркировку на изделия или указать соответствующие данные в документации, предоставляемой при поставке изделий; эта маркировка или данные в документации должны обеспечивать возможность ссылки на документы по контролю соответствующих показателей качества, требуемых согласно настоящему стандарту. Изготовитель должен сохранять эти документы в течение требуемого периода архивного хранения и предоставлять доступ к ним по соответствующим запросам.

8 Техническая документация

В технической документации должны быть приведены подробные сведения об изделии в отношении его геометрических характеристик, а также дополнительных свойств материалов и комплектующих. Техническая документация должна содержать данные о конструкции (включая размеры, допуски, расположение арматуры, требования к верхнему слою бетона), об ожидаемых условиях промежуточного и окончательного размещения, а также об условиях подъема.

Состав технической документации приведен в п.8 стандарта EN 13369:2004.

Приложение A

(обязательное)

Схемы контроля

Применяются соответствующие положения приложения D стандарта                         EN 13369:2004. В дополнение к ним, применяются также схемы контроля, приведенные ниже.

A.1 Контроль технологического процесса

Примечание – Таблица A.1 является дополнением к части D.3.2 таблицы D.3 в стандарте EN 13369:2004. Эта таблица заменяет пункт 8 части D.3.1 стандарта EN 13369:2004 и дополняет часть D.3.2 таблицы D.3 в стандарте EN 13369:2004.

Таблица A.1 – Контроль технологического процесса

| № | Объект (параметр) | Метод | Цель* | Периодичность* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие объекты (параметры) технологического процесса |  |  |  |  |
| 1 | Прочность бетона на сжатие | Испытание формованных образцов бетона на прочность, или другие методы (см. п.5.1) | Прочность при поставке (см. п.4.2.2.2) | Через каждые 500 м3 изготовленного бетона и не менее одного раза в 5 рабочих дней необходимо проводить не менее четырех испытаний для каждого типа бетона: - испытываются два образца, возраст которых соответствует минимальному сроку хранения на предприятии, указанному изготовителем (например, 2 дня) |
|  |  |  | Прочность бетона при передаче предварительного напряжения (см. п.4.2.3.2.3) Для предварительно напряженных плит перекрытий не требуется измерять прочность при поставке, если этот же показатель Прочности измеряется при передаче натяжения арматуры с упоров на бетон | Каждый рабочий день необходимо изготавливать не менее трех** образцов: |
|  |  |  |  | - если термообработка отсутствует – для каждой единицы продукции и для каждого типа бетона; - если термообработка применяется – для каждого стенда (для производства сборных изделий) и для каждого типа бетона |
| 2 | Начальное усилие предварительного напряжения | Прямое измерение усилия предварительного обжатия или удлинения элементов арматуры (см. 5.4.1). | Проверка заявленной величины | Каждый рабочий день, на одном предварительно напряженном элементе арматуры на единицу продукции |
| * Указанные испытания и величины их периодичности могут быть изменены и даже исключены, если эквивалентная информация может быть получена (прямо или косвенно) из изделия или технологического процесса. ** Если применяется метод, отличный от описанного в приложении G, то каждый рабочий день необходимо изготавливать, по меньшей мере, один куб. |  |  |  |  |

A.2 Контроль готовой продукции

Примечание – Таблица A.2 является дополнением к части D.4.1 таблицы D.4 в стандарте                      EN 13369:2004.

Таблица A.2 – Контроль готовой продукции

| № | Объект (параметр) | Метод | Цель* | Периодичность* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка продукции |  |  |  |  |
| 1 | Размеры: − длина; − поперечное сечение; − прямота краев; − плоскостность формованных поверхностей; − выступающая арматура | Измерение согласно пп. 5.2.1 - 5.2.4 | Соответствие чертежам и заданным допускам | Раз в 5 рабочих дней случайным образом отбирается одна плита перекрытий, каждый раз – другого типа |
| 2 | Вид поверхности: − шероховатость; − общий вид | Внешний осмотр (см. п.5.2.5) | Шероховатость для монолитности | Для каждого производственного цикла |
| 3 | Механические испытания для готовых изделий** | Согласно приложению J | Соответствие заданным требованиям стандарта на изделие, а также заданным или заявленным величинам | Для каждого типа плит перекрытий после настройки выпуска первой партии, а также при значительных изменениях типа решетчатой фермы или метода изготовления. Кроме того, для армированных плит перекрытий без решетчатой фермы, имеющих возраст, соответствующий возрасту поставки – через каждые 20 рабочих дней, для плит перекрытий с каждой величиной глубины, а также при каждой смене типа арматуры |
| 4 | Проскальзывание элементов арматуры | Измерение проскальзывания для элементов, не обрабатывавшихся пилением (см. п.5.4.2) | Соответствие максимальным величинам (см. п.4.2.3.2.4) | Каждый рабочий день, по три измерения на производственный стенд |
|  |  | Визуальный контроль пиленых элементов и их измерение |  | Внешний осмотр всех элементов; при нормальном состоянии - измерение трех элементов арматуры за рабочий день. В сомнительных случаях – измерение всех соответствующих элементов арматуры |
| * Указанные испытания и величины их периодичности могут быть изменены и даже исключены, если эквивалентная информация может быть получена (прямо или косвенно) из изделия или технологического процесса. ** Натурные испытания, разработанные ранее и выполнявшиеся до вступления в силу данного стандарта, могут применяться, если они соответствуют требованиям данного стандарта. В качестве результатов испытаний могут использоваться результаты, указанные изготовителем решетчатых ферм. Эти испытания не требуются, если интервалы установки вычисляются согласно п.4.3.3 стандарта EN 13369:2004. |  |  |  |  |

Приложение B

(информационное)

Типы составных плит

B.1 Область применения

В настоящем приложении описываются различные типы составных плит, изготовленных из плит перекрытий и имеющих характеристики монолитных изделий после затвердевания монолитного бетона. Монолитность достигается за счет сцепления между сборным изделием и верхним покрытием с использованием соединительной арматуры или без нее.

B.2 Типы составных плит

В зависимости от наличия или отсутствия пустотообразователей различают следующие типы составных плит.

B.2.1 Сплошные составные плиты

Составные плиты, изготовленные из армированных или предварительно напряженных плит перекрытий, плоских или ребристых, с решетчатыми фермами или без них, но без пустотообразователей (см. рисунок B.1).

a) с решетчатыми фермами или без них 				b) с ребрами

Рисунок B.1 – Примеры сплошных составных плит

B.2.2 Полые составные плиты

Составные плиты, изготовленные из армированных или предварительно напряженных плит перекрытий, плоских, ребристых или с решетчатыми фермами, и при этом содержащих пустотообразователи (см. рисунок B.2).

| a) с встроенными пустотообразователями | b) с пустотообразователями, закрепленными клеем |
| --- | --- |

Рисунок B.2 – Примеры полых составных плит

B.3 Верхнее покрытие

Класс монолитного бетона должен быть не ниже C20/C25. Номинальная толщина верхнего покрытия должна быть не меньше следующих величин:

− 40 мм над плоскими плитами перекрытий (плита без ребер)

− 0 или 40 мм над верхней поверхностью ребер жесткости – для плит перекрытий с ребрами;

− 50 мм над верхней поверхностью пустотообразователей.

Приложение C

(информационное)

Ребра жесткости и пустотообразователи

C.1 Ребра жесткости

Размеры и расположение ребер жесткости армированных и предварительно напряженных плит перекрытий должны соответствовать требованиям, указанным ниже, и подлежат проверке согласно п.5.2.2.

Допуски на размеры заданы в п.4.3.1.1.1.

C.1.1 Номинальная ширина ребер

Номинальная ширина ребер должна быть следующей:

– bw ≥ 55 мм, если плита перекрытий содержит несколько ребер;

– bw ≥ 85 мм, если плита перекрытий имеет одно ребро.

C.1.2 Номинальная высота ребер

Номинальная высота ребер должна быть следующей:

– hr ≥ 50 мм.

C.1.3 Номинальный интервал между ребрами

Номинальное расстояние между осями ребер должно быть следующим:

− a ≤ [835 или (15hp + bw + 2ws)] мм, в зависимости от того, какая величина меньше.

Номинальное расстояние в свету между ребрами должно быть следующим:

− a1 ≥ (hr или 85) мм, в зависимости от того, какая величина больше.

a) скошенное ребро с фаской			b) прямое ребро без фаски

c) решетчатая ферма с бетонным ребром

Рисунок C.1 – Расстояния между ребрами соседних краев

C.1.4 Расстояние между краем плиты перекрытий и центральной линией ближайшего ребра

Номинальное расстояние должно быть следующим:

a2 ≤ [600 или 0,5 (15 hp + bw + 2ws)] мм, в зависимости от того, какая величина меньше

C.1.5 Особый случай: армированная плита перекрытий с одним ребром

Номинальная ширина должна быть следующей:

b ≤ [1 200 или (15 hp + bw + 2ws)] мм, в зависимости от того, какая величина меньше

Рисунок C.2 – Ширина плиты перекрытий с одним ребром

C.2 Пустотообразователи

Пустотообразователи должны быть размещены таким образом, чтобы расстояние между ними образовывало толщину ребра, достаточную для передачи усилия сдвига между монолитным верхним покрытием и плитой перекрытий; при этом также должна обеспечиваться толщина слоя бетона, достаточная для соединительной или поперечной арматуры.

Минимальное расстояние между поверхностями пустотообразователей должно быть следующим (см. рисунок C.3):

– bv ≥ 85 мм;

– если имеется решетчатая ферма: bv ≥ [85 или (bo + 2c)] мм   в зависимости от того, какая величина больше

где

bo – ширина решетчатой фермы на верхней поверхности плиты перекрытий, мм;

c – толщина стоя бетона, соответствующая классу A согласно таблице A.2 стандарта EN 13369:2004.

Положение пустотообразователей необходимо проверять согласно п.5.2.2.

Размеры в миллиметрах

a) без ребер или решетчатых ферм 	b) с решетчатой фермой

c) с ребром

Рисунок C.3 – Минимальное расстояние между пустотообразователями

C.3 Дополнительные примеры ребер жесткости и шаровых пустотообразователей

Детали, рассмотренные в п.C.1 (ребра жесткости) и C.2 (пустотообразователи), обычно соответствуют описаниям, приведенным ниже.

C.3.1 Общие сведения

Применяются определения, приведенные в п.3.1.3 и 3.1.6. Примеры особых профилей жесткости приведены на рисунке C.4, а пустотообразователей – на рисунке C.5.

Согласно рисунку С.4а) ширина ребра жесткости должна быть не более 50 % общей ширины.

| a) бетонный профиль (форма и количество отверстий может быть различным) | b) стальная балка |
| --- | --- |

Рисунок C.4 – Возможные формы профилей жесткости

Рисунок C.5 – Шаровые пустотообразователи, соединенные арматурой

C.3.2 Размеры

C.3.2.1 Размеры и расположение профилей жесткости

Размеры и расположение профилей жесткости армированных и предварительно напряженных плит перекрытий должны соответствовать правилам, приведенным ниже, и подлежат проверке согласно п.5.2.2.

Рисунок C.6 – Размеры и расположение особых профилей жесткости

– номинальная ширина ребер: bw2 ≥ 30 мм;

– номинальная высота профилей: hr ≥ 50 мм;

– номинальная высота фланца: hf ≥ 30 мм;

– номинальное расстояние в свету между профилями: 50 мм ≤ a1 ≤ (800 мм и 15hp);

– номинальное расстояние в свету между крайним профилем и краем плиты перекрытий: a2 ≤ (560 мм и 7,5hp).

Допуски на размеры указаны в п.4.3.1.1.1.

C.3.2.2 Размеры и расположение шаровых пустотообразователей

Пустотообразователи должны размещаться таким образом, чтобы интервал между соседними деталями был достаточным для правильного бетонирования уложенного на месте строительного раствора, а также для выдерживания статических воздействий при затвердевании. В соответствии с этими требованиями:

Рисунок C.7 – Размеры и расположение шаровых пустотообразователей

− минимальное расстояние между сторонами шаровых пустотообразователей должно соответствовать условию:

bw ≥ 20 мм и 0,1a;

− минимальная толщина бетона в нижней части шара должно соответствовать условиям:

hb ≥ 20 мм и 0,1a;

a ≥ [85 и (bw + d)];

− минимальная толщина монолитного бетонного слоя над шаровыми пустотообразователями должна быть свыше 0,1a.

Приложение D

(информационное)

Монолитность составных плит

D.1 Общие сведения

Расчетное напряжение сдвига в области контакта должно соответствовать требованиям п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Для плит перекрытий с пустотообразователями эффективная ширина области контакта bj задается на рисунке D.1. Размеры указаны в миллиметрах; на рисунке a) указаны нижние пределы размеров.

Размеры в миллиметрах

| a) с ребрами и пустотообразователями | b) без ребер, с пустотообразователями |
| --- | --- |

c) с ребрами, пустотообразователями и решетчатой фермой

Примечание – Шероховатость в области контакта предполагается постоянной.

Рисунок D.1 – Примеры эффективной ширины области контакта

Примечание – При определении расчетной прочности составной плиты на сдвиг может учитываться шероховатость, которая может быть различной для разных элементов плиты перекрытий.

D.2 Прочность соединительной арматуры

Расчетная прочность соединительной арматуры для двух диагональных отрезков, расположенных под углами α и α’ к области контакта (см. рисунок D.2), определяется следующим образом:

FRwd = Aswfywd(μ sin α + μ sin α’ + cos α), 	    		(D.1)

где

Asw - площадь поперечного сечения рассматриваемого отрезка арматуры, мм2;

fywd - расчетная прочность стали, из которой изготовлен отрезок, МПа;

μ - коэффициент трения согласно п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004;

α и α’ - углы отрезков, радианы; 	π/4 ≤ α ≤ π/2, cos α ≥ 0,

π/2 ≤ α’ ≤ 3π/4.

Рисунок D.2 – Определение величины FRwd

D.3 Закрепление соединительной арматуры

Закрепление соединительной арматуры в бетоне плиты перекрытий и в верхнем покрытии должно проектироваться для состояния предела прочности путем расчета согласно п.8.4 и 8.5 стандарта EN 1992-1-1:2004 или по результатам испытаний. Это закрепление выполняется следующим образом:

− сварное соединение или (для раздельных диагоналей) механическое соединение; см. рисунок D.3;

Если применяется сварное или механическое соединение, то закрепление считается приемлемым, если соблюдаются (см. рисунок D.3) правила для поперечной арматуры         (см. п.8.5 стандарта EN 1992-1-1:2004), и если прочность сварного соединения соответствует требованиям п.7.2.4.2 стандарта EN 10080:2005.

Для решетчатых ферм величины, приведенные в EN 1992-1-1:2004, следует уменьшать на 50 %.

a) продольное и поперечное сечение

с условием: (20 мм и 2Øw) ≤ e ≤ 50 мм

b) соединение (детализированное изображение)

Рисунок D.3 – Сварное соединение

− петля, если требуется использовать соединительную арматуру с петлями без приварного продольного стержня. Прочность закрепления в этом случае следует определять путем испытаний или согласно п.8.4 стандарта EN 1992-1-1:2004. Для приближенных расчетов допускается использование величин, указанных в приложении K;

− комбинация петли и сварного соединения, если в верхней части петель имеется приварной соединительный стержень, или если используется решетчатая ферма со сплошными диагоналями (см. рисунок D.4). В этом случае закрепление считается приемлемым, если соблюдаются правила, указанные на рисунке D.4, и если прочность сварного соединения соответствует требованиям п.7.2.4.2 стандарта EN 10080:2005.

Рисунок D.4 – Петля и сварные соединения

Приложение E

(информационное)

Опорные соединения и закрепление арматуры составных плит:

подробное описание

E.1 Область применения

В данном приложении приводятся различные подробности, связанные с обеспечением закрепления нижней арматуры составной плиты.

E.2 Общие сведения

E.2.1 Эффективная опорная длина

Чтобы определить номинальную опорную длину, следует увеличить минимальную опорную длину на величину, учитывающую величины допусков и влияние отслаивания.

В отсутствие особых соображений минимальные значения фактических эффективных опорных длин плит настилов на их несущей поверхности должны быть следующими:

− если плиты настилов устанавливаются без промежуточных подпорок, или если основная арматура не выступает:

− 50 мм опоры на кладке;

− 30 мм опоры на стали или бетоне;

− если плиты настилов устанавливаются с промежуточными подпорками, и если основная арматура выступает:

− 40 мм опоры на кладке;

− 20 мм опоры на стали или бетоне.

Если эти условия не выполняются, то следует предусмотреть краевую подпорку.

E.2.2 Типы соединений

Можно указать три различных типа соединений:

a) опорная длина плиты перекрытий на несущей поверхности достаточна для обеспечения закрепления нижней арматуры составной плиты в плите перекрытий на ее опорной длине, минимальная величина – 60 мм (см. рисунок E.1);

a) на краевой опоре 			b) на промежуточной опоре

Условные обозначения

1 возможная дополнительная арматура

Рисунок E.1 – Закрепление плиты перекрытий на ее опорной длине

b) опорная длина плиты перекрытий на несущей поверхности недостаточна для обеспечения закрепления основной нижней арматуры составной плиты в плите перекрытий на ее опорной длине. В этом случае закрепление достигается с использованием выступающей арматуры (основная арматура плиты перекрытий или дополнительная арматура); см. рисунок E.2. Длина закрепления на опорной длине должна быть свыше 100 мм (за исключением случаев, когда выполняются специальные расчеты или испытания).

a) на краевой опоре 			         	b) на промежуточной опоре

c) с использованием отогнутой арматуры

Условные обозначения

1 возможная дополнительная арматура

Рисунок E.2 – Примеры закрепления с использованием выступающей арматуры

c) опорная длина сборной плиты перекрытий на несущей поверхности недостаточна для обеспечения закрепления основной нижней арматуры составной плиты в пределах опорной длины. В этом случае закрепление достигается с использованием дополнительной арматуры в верхнем покрытии, нанесенном на плиту перекрытий (см. рисунок E.3).

l0 – расчетная длина зазора согласно п.8.7.3 стандарта EN 1992-1-1

Рисунок E.3 – Примеры закрепления с использованием дополнительной арматуры в верхнем покрытии (показан случай с решетчатой фермой)

Если до установки обнаружено, что опорная длина недостаточна или неэффективна, то следует разместить краевую подпорку, а также закрыть зазор между сборной плитой перекрытий и несущей поверхностью с помощью опалубки (см. рисунки E.4 и E.5). Потребуется подвесная арматура. Использование пены для закрытия зазора не допускается.

Примечание – Если величина la превышает опорную длину, арматура должна быть изогнута.

| a) без арматуры, выступающей из плиты перекрытий | b) с арматурой, выступающей из плиты перекрытий |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 Опалубка

Рисунок E.4 – Конструкция в случае, когда плита перекрытий не достигает опоры

| a) с выступающей арматурой | b) арматурой на плите перекрытий |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 Опалубка

Рисунок E.5 – Конструкция со встроенной балкой

E.3 Закрепление нижней арматуры составной плиты

E.3.1 Закрепление на концевой опоре

E.3.1.1 Общие сведения

Закрепление нижней арматуры составной плиты достигается следующим образом:

− внутри плиты перекрытий (тип 1);

− с помощью арматуры, выступающей из краев плиты перекрытий (тип 2);

− с помощью дополнительной арматуры в верхнем покрытии над сборной плитой перекрытий (тип 3).

При проектировании закрепления необходимо учитывать длину закрепления и расстояние (la) между краями арматуры и внутренней стороной несущей поверхности.

E.3.1.2 Соединение типа 1 (см. рисунок E.1)

В соединении типа 1 закрепление достигается внутри плиты перекрытий.

E.3.1.3 Соединение типа 2 (см. рисунок E.2)

В соединении типа 2 закрепление достигается с помощью арматуры, выступающей из краев плиты перекрытий.

Этой арматурой может быть дополнительная арматура, расположенная в плите перекрытий и перекрывающая арматуру этой плиты на достаточную длину.

Если арматурные конструкции, указанные выше, представляют собой отогнутую арматуру, то ее отгиб может выполняться в плите перекрытий, как показано на рисунке E.2c), непосредственно перед опорой, с помощью оправки, радиус кривизны которой должен быть не меньше четырехкратного диаметра стержня арматуры.

Проверка выполняется путем анализа закрепления железобетона на расстоянии la с учетом поперечного давления в соответствии с п. 8.4.4 стандарта EN 1992-1-1:2004.

E.3.1.4 Соединение типа 3 (см. рисунок E.3)

В соединении типа 3 закрепление достигается с помощью дополнительной арматуры, расположенной над плитой перекрытий в верхнем покрытии. При этом должны соблюдаться следующие условия:

a) номинальная толщина плиты перекрытий hp не должна превышать половины толщины составной плиты (hp ≤ ht / 2);

b) передача усилия закрепления обеспечивается перекрытием на длину, равную длине закрепления lb,net, к которой (за исключением случая, показанного на рисунке E.6d) прибавляется расстояние v между основной арматурой плиты перекрытий и дополнительной арматурой, расположенной над плитой перекрытий в верхнем покрытии. В этих зонах сцепление между двумя вышеуказанными арматурами достигается с помощью соединительной арматуры, как показано на рисунке E.6.

a) решетчатая ферма				b) соединительная арматура

c) скобы						d) отогнутая арматура

Рисунок E.6 – Сцепление между дополнительной арматурой

и арматурой плиты перекрытий

Механически сплошное дополнение к нижней арматуре рекомендуется закреплять, чтобы обеспечить сопротивление случайным положительным моментам (усадка опоры, взрывные нагрузки и т.д.).

E.3.2 Закрепление в особых случаях

Если составная плита строится после размещения сплошной опоры (например, при выполнении стены с использованием скользящей опалубки), или если составная плита подвешивается на опоре (стене или балке), то соединение между опорой и составной плитой следует обеспечивать с помощью подвесной арматуры, как показано на рисунках E.7 и E.8.

a) решетчатые фермы

b) скобы

с) отогнутые арматурные стержни

Рисунок E.7 – Примеры соединений на сплошной опоре

a) решетчатые фермы

b) скобы

с) отогнутые арматурные стержни

Рисунок E.8 – Примеры соединений подвесных составных плит

Примечание – Предельные размеры (минимальные или максимальные) на рисунках E.7 и E.8 не показаны. Учет этих величин, однако, необходим для обеспечения хороших характеристик соединений.

Длина закрепления la, показанная на рисунке E.9, должна быть достаточной, чтобы удовлетворять требованиям закрепления основной арматуры составной плиты.

a) соединительная арматура внутри плиты перекрытий

b) выступающая соединительная арматура

Рисунок E.9 – Соединительная арматура, собранная как одно целое с плитой перекрытий

Приложение F

(информационное)

Проектирование составной плиты

F.1 Общие сведения

В качестве величин прочности бетона для плит перекрытий и других его характеристик, которые необходимо учитывать для постоянных условий, следует использовать величины, указанные изготовителем для 28-го дня.

Плита перекрытий должна содержать всю основную арматуру, необходимую для составной плиты, или ее часть.

Прочность и устойчивость составных плит, выполненных из плит перекрытий, определяется их сцеплением с монолитным бетоном и, возможно, с пустотообразователями.

Если сдвигающие усилия могут передаваться через область контакта плиты перекрытий с монолитным бетоном (см. приложение D), то проектирование составных плит осуществляется аналогично проектированию монолитных плит аналогичной конфигурации.

При проектировании следует руководствоваться стандартом EN 1992-1-1:2004 с учетом следующих соображений.

Если прилагаемая нагрузка Qp превышает 10 кН/м2, то эффективный интервал, учитываемый в расчетах, следует определять согласно п.5.3.2.2 стандарта EN 1992-1-1:2004. В противном случае, т.е. если Qp ≤ 10 кН/м2, эффективный интервал определяется по таблице F.1 в зависимости от типа опорного элемента.

Примечание – Уменьшение эффективного интервала для прилагаемых нагрузок менее 10 кН/м2 объясняется малой шириной распорки на опоре.

Таблица F.1 – Эффективный интервал для различных опор (Qp ≤ 10 кН/м2)

| Тип опоры | Краевые и промежуточные опоры (не сплошная конструкция) | Промежуточные опоры (сплошная конструкция) |
| --- | --- | --- |
| Бетонные балки Колонны Бетонные стены | Расстояние в свету между поверхностями опор |  |
| Стальные балки перекрытий | Расстояние между краями фланцев (сторона интервала) | Расстояние между осями несущих элементов |
| Кладки с малыми элементами | Расстояние в свету между поверхностями опор + 5 см |  |
| Несущие элементы | Расстояние между осями несущих элементов |  |
| Встроенные балки | Расстояние между осями балок |  |

Примечание – Для расчета устойчивости каркаса в качестве эффективного интервала следует принимать расстояние между осями несущих элементов.

F.2 Соединения между соседними плитами перекрытий

Описание соединений может приводиться в технических условиях на проект.

Примеры подробного представления арматуры между соседними плитами перекрытий приведены на рисунке F.1. Если предполагается выполнять проектирование в расчете на частичную или полную механическую целостность по всему соединению, то могут быть использованы и уточнены соответствующие критерии проектирования.

a) с дополнительными стержнями, размещенными в монолитном бетоне

b) с выступающей арматурой плиты перекрытий

c) с выступающей отогнутой арматурой плиты перекрытий

d) с использованием дополнительной арматуры, закрепленной в плите перекрытий

Рисунок F.1 – Примеры описания арматуры между соседними плитами перекрытий (поперечное сечение в направлении интервала)

Примечание – В последнем случае (рисунок F.1d)) следует предусмотреть защиту выступающей дополнительной арматуры.

F.3 Предельное состояние по прочности на изгиб

Проектирование на основе предельных состояний по прочности на изгиб должно осуществляться в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004 при соблюдении следующих правил.

Арматура для поперечного изгибающего момента должна соответствовать требованиям EN 1992-1-1:2004.

Верхний элемент создающих сопротивление пустотообразователей может учитываться при расчете работающего на сжатие элемента составной плиты.

Если работающий на сжатие элемент составной плиты состоит из разных материалов (ребра плит перекрытий, монолитный бетон, создающие сопротивление

пустотообразователи), то необходимо учитывать прочность этих материалов.

Если в предварительно напряженной плите перекрытий используется арматура без предварительного напряжения, и она расположена не на той же глубине, что и предварительно напряженная арматура, то растягивающее усилие в ненапряженной арматуре следует определить по ее диаграмме «напряжение – деформация».

Примечание – Минимальная площадь ненапряженной арматуры не следует принимать меньшей, чем увеличенная в 1,2 раза площадь, необходимая для проверки предельного состояния по прочности; в то же время ее следует принимать не большей, чем As,min = 0,18(fctm/fyk)btd, где bt – средняя ширина зоны растяжения.

F.4 Предельное состояние по эксплуатационной пригодности

F.4.1 Общие сведения

Следует рассмотреть два случая:

− «тонкие» плиты перекрытий;

− «толстые» плиты перекрытий.

F.4.1.1 «Тонкие» плиты перекрытий

Плита перекрытий считается «тонкой», если ее толщина hp соответствует условию:

hp ≤ ht/2 или hp ≤ 80 мм, 	в зависимости от того, какая величина меньше.

где ht – номинальная толщина составной плиты, мм.

Для тонких плит перекрытий следует учитывать нижеуказанные допущения:

a) при проектировании составной плиты могут не учитываться различные стадии строительства;

b) поперечный изгибающий момент не следует учитывать, если соблюдаются следующие условия:

− составная плита опирается на две противоположные стороны;

− действующая нагрузка в основном статическая;

− прилагаемая нагрузка ограничена категориями A и B в соответствии с                   EN 1991-1-1:2004 (жилые дома, больницы, офисы);

− нагрузка от движения транспорта ограничена категорией F в соответствии с         EN 1991-1-1:2004 (зоны движения и парковки легких транспортных средств).

Примечания

1 Если соблюдаются вышеуказанные условия, или если ширина плит перекрытий составляет менее 1,20 м, то поперечная арматура в плите перекрытий не требуется (за исключением случаев, когда она требуется для переходных состояний: хранение, погрузка - выгрузка, установка), а арматура над соединением может применяться, но ее применение необязательно.

2 В других случаях в плите перекрытия следует размещать минимальное количество арматуры, чтобы ограничить растрескивание, обусловленное усадкой. Арматуру можно размещать в плите перекрытий или в верхнем покрытии; арматура должна охватывать не менее (20/fyk) % поперечного сечения плиты перекрытия (где fyk – предел текучести используемой арматуры, МПа).

F.4.1.2 «Толстые» плиты перекрытий

Если hp > ht/2 и hp > 80 мм, то необходимо учитывать все стадии строительства; необходимо также проанализировать поперечное распределение нагрузок.

На разных стадиях строительства необходимо проверять и учитывать соответствующие нормальные напряжения.

Поперечный изгиб следует проверять согласно п. F.4.1.1b). Если указанные условия не выполняются, то в расчетах необходимо учитывать влияние соединений между плитами перекрытий.

F.4.2 Проектирование составных плит, изготовленных из армированных плит перекрытий, на основе предельного состояния по эксплуатационной пригодности

F.4.2.1 Ограничение напряжений и контроль растрескивания

Предельные состояния по эксплуатационной пригодности, связанные с ограничением напряжений и контролем растрескивания, можно определять по п.7.2 и 7.3 стандарта EN 1992-1-1:2004.

F.4.2.2 Контроль прогиба

Проверка предельного состояния составной плиты по деформации включает ограничение активного прогиба с целью предотвращения нарушений нормального состояния конструкций, опирающихся на перекрытие.

Активный прогиб обуславливается следующими факторами:

− часть постоянной нагрузки, прилагаемая к готовой конструкции перекрытия до завершения строительства опирающихся на перекрытие конструкций, для которых выполняется проверка, в результате долговременной деформации ползучести (рассматривается как долговременное воздействие);

− постоянная нагрузка, прилагаемая после завершения строительства опирающихся на перекрытие конструкций, для которых выполняется проверка (рассматривается как долговременное воздействие);

− переменные нагрузки, прилагаемые после завершения строительства опирающихся на перекрытие конструкций, для которых выполняется проверка (рассматривается как кратковременное воздействие);

− часть дифференциальной усадки между бетоном плиты перекрытий и монолитным бетоном, возникающая после окончания строительства опирающихся на перекрытие конструкций (рассматривается как долговременное воздействие).

Предельное значение активного прогиба зависит от типа конструкций, опирающихся на перекрытие (ломкость перегородок и отделки полов и т.д.). Активный прогиб не должен превышать следующих величин:

− для перегородок из кладки (например, черепица из строительного гипса) и/или хрупкой отделки пола: L/500;

− для других перегородок и/или нехрупкой отделки пола: L/350;

− для кровельных элементов: L/250,

где L – интервал между перекрытиями, м.

Упрощенный метод, рассматриваемый ниже, следует применять для равномерно распределенных нагрузок. Можно выделить следующие виды прилагаемых нагрузок:

Gv постоянные нагрузки (под действием собственного веса), действующие на перекрытие до установки хрупкой отделки пола (начальная постоянная нагрузка), кН/м2;

Ga – собственный вес хрупкой отделки пола (хрупкая нагрузка), кН/м2;

Gp – постоянные нагрузки, действующие на перекрытие после установки хрупкой отделки пола (последующая постоянная нагрузка), кН/м2;

Q – переменные (динамические) нагрузки, кН/м2.

Соответствующие изостатические изгибающие моменты следующие:

MGv

MGa и MGv+Ga = MGv + MGa

MGp и MGv+Ga+Gp = MGv + MGa + MGp

Mq и MGv+Ga+Gp+Q = MGv + MGa + MGp + MQ

Ecm – касательный модуль упругости монолитного бетона, определяемый по таблице 3.1 в стандарте EN 1992-1-1:2004, МПа; Ecmv – соответствующий долговременный модуль упругости, определяемый согласно п. 7.4.3 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Если не требуются более точные расчеты, применяются следующие допущения:

− Ecmv = Ecm /(1+ϕ), где ϕ=2;

− эффективный модульный коэффициент «сталь – бетон» принимается равным 15;

− для расчета на основе нерастрескавшегося сечения эффективный модульный коэффициент «сборный – монолитный железобетон» принимается равным 1.

Растрескивающий момент Mcr соответствует растягивающему напряжению fctm в сечении, представленном как однородное.

Полный прогиб определяется следующим образом:

wt = ξt wt,fc + wt,uc (1 – ξt)

wt,fc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv·Ifc) +MQ / (Ecm·Ifc)) L2 / 10

wt,uc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv·Iuc) +MQ / (Ecm·Iuc)) L2 / 10

где ξt = 0, если MGv+Ga+Gp+Q ≤ Mcr, и ξt =1 – (Mcr / MGv+Ga+Gp+Q)0,5, если MGv+Ga+Gp > Mcr;

Iuc − равномерная инерция нерастрескавшегося сечения, мм4;

Ifc − равномерная инерция полностью растрескавшегося сечения, мм4.

Требуется определить прогиб, возникающий до установки хрупкой отделки пола. Он определяется следующим образом:

− если установка выполняется сразу после удаления подпорок:

w1 = wfc1 ξ1+wuc1(1 – ξ1)

wfc1 = (MGv+Ga / Ecm·Ifc) L2 / 10 и wuc1 = (MGv+Ga / Ecmv·Iuc) L2/10

ξ1 = 0 если MGv+Ga ≤ Mcr и ξ1 = 1 – (Mcr/MGv+Ga)0.5 если MGv+Ga >Mcr.

− если установка выполняется по истечении очень длительного времени после удаления подпорок:

w2 = wfc2 ξ2+wuc2(1–ξ2)

wfc2 = (MGv /Ecmv.Ifc + MGa / Ecm.Ifc) L2 / 10 и wuc2 = (MGv / Ecmv.Iuc + MGa / Ecm.Iuc)L2 / 10;

ξ2 = 0 если MGv+Ga ≤ Mcr и ξ2 = 1 – (Mcr / MGv+Ga)0.5 если MGv+Ga >Mcr.

− в соответствии со временем, прошедшим между удалением подпорок и установкой хрупкой отделки пола:

wa = w1 + ψ (w2 – w1)

где ψ – коэффициент интерполяции, принимающий значения между 0 и 0,5. Если не требуются более точные вычисления, то коэффициент ψ можно определять следующим образом:

ψ = 0,5 t/90, если t ≤ 90 дней (t – в днях);

ψ = 0,5, если t > 90 дней.

Прогиб, который требуется проверить, определяется как wt – wa; он должен быть меньше предельных величин, указанных выше.

Примечание – Сплошной вид конструкции можно учесть, заменяя изостатический момент на момент для рассматриваемого интервала, а также используя интервал перекрытий между опорами для вычисления величины w.

Для плит перекрытий с решетчатыми фермами величину прогиба можно уменьшить на коэффициент (не менее 0,85), который необходимо подтвердить путем испытаний. Испытываться должны две идентичных плиты перекрытий, одинаковые по типу бетона, размерам и т.д. и различающиеся только отсутствием диагональной арматуры. Прогиб этих плит сравнивается с целью демонстрации положительного влияния решетчатой фермы.

F.4.3 Проектирование составных плит, изготовленных из предварительно напряженных плит перекрытий, на основе предельного состояния по эксплуатационной пригодности

F.4.3.1 Ограничение напряжений и контроль растрескивания

F.4.3.1.1 «Тонкие» плиты перекрытий

Если не требуются более точные расчеты, то можно считать, что все поперечное сечение плиты перекрытий подвергается средней нагрузке предварительного напряжения, σpm, σpm = Fpm / Ac, где Ac – площадь сечения плиты перекрытий, Fpm – конечное усилие предварительного напряжения.

Примечание – Расчет состояний напряжений в плите перекрытий не является вполне достаточным, так как имеется ряд погрешностей, в частности, связанных с положением элементов арматуры, выравниванием подпорок, неустранимыми деформациями, возникающими во время хранения. Однако если сложно найти оценку напряжений в нижней и верхней части плиты перекрытий, можно с достаточной точностью определить среднее предварительное напряжение, не изменяющееся в ходе различных этапов строительства.

В целях обеспечения стойкости арматуры к коррозии продольный изгибающий момент под действием прилагаемых нагрузок должен быть ограничен следующей величиной:

Mcr = w [σp,m + 0,7 fctm]

где

σp,m - среднее предварительное напряжение, МПа;

fctm - среднее значение прочности бетона плиты перекрытий на осевое растяжение, МПа;

Mcr - предельное значение изгибающего момента в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности, Н-мм;

w - минимальный модуль инерции составной плиты, мм3.

F.4.3.1.2 «Толстые» плиты перекрытий

Может выполняться полный анализ с учетом различных этапов строительства, статически неопределенных моментов предварительного напряжения выше опор, а также распределения момента, обусловленного долговременным действием усилия предварительного напряжения, усадки и ползучести бетона.

F.4.3.2 Контроль прогиба

Применяются требования п. F.4.2.2. Дополнительно учитываются отложенные дифференциальные эффекты воздействия предварительного напряжения:

− часть усилия предварительного напряжения действует только на плиту перекрытий;

− остальная часть действует на составную плиту.

Для тонких плит перекрытий сечение можно считать нерастрескавшимся, если соблюдаются правила, указанные в п. F.4.3.1.1.

F.5 Проектирование составных плит по поперечному изгибу

Арматура для поперечных нахлесток, служащих опорой для поперечного изгибающего момента, должна соответствовать требованиям п. 8.7 стандарта EN 1992-1-1:2004.

Если требуется учитывать поперечный момент, то для противостояния этому моменту необходима поперечная арматура.

Эта поперечная арматура должна размещаться в следующих местах:

− в монолитном бетоне;

− только выше соединений между плитами перекрытий, если механически сплошная конструкция обеспечивается перекрытием поперечной арматуры плиты перекрытий (см. рисунок F.2).

Рисунок F.2 – Поперечная арматура над соединением

Если имеют место особо высокие или динамические нагрузки, то следует распределить усилие сдвига в монолитном цементе с помощью подвесных элементов (см. рисунок F.3) или обеспечить надлежащие соединения на краях плит перекрытий (см. рисунок F.4). В последнем случае усилие сдвига распределяется (в соответствии с интенсивностью этого усилия) шероховатостью боковой поверхности соединения, форма которого должна обеспечивать правильное цементирование, или продольной прорезью.

Размеры в миллиметрах

| Рисунок F.3 – Подвесные элементы | Рисунок F.4 – Шероховатое соединение |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 подвесные элементы

Примечание – Если используются плиты перекрытий с ребрами, то необходимо уделить особое внимание тому, чтобы обеспечить механически сплошную конструкцию между соседними плитами перекрытий.

Приложение G

(информационное)

Прочность бетона при создании предварительного напряжения

G.1 Общие положения

G.1.1 Процедура

Минимальная прочность на сжатие, которую должен достичь бетон к моменту создания предварительного напряжения (выпуска), определяется путем раздробления образца в форме куба или цилиндра. Если образцы, используемые для испытаний, отличаются от стандартного цилиндра (150 x 300 мм), то следует применять коэффициенты корреляции.

Образцы должны отбираться в процессе производства, проходить ту же термообработку, что и плиты перекрытий, и храниться в тех же условиях, что и эти плиты, до испытаний на прочность на сжатие.

Примечание – Прочность бетона на момент передачи предварительного напряжения может определяться и другими методами (отдача молотка, скорость звука, измерение зрелости), если по результатам лабораторных испытаний установлена корреляция между применяемыми методами.

G.1.2 Интерпретация результатов

По истечении времени, признанного необходимым для того, чтобы бетон затвердел в достаточной степени для создания предварительного напряжения, могут выполняться действия, показанные на рисунке G.1.

Могут применяться и другие подходящие методы испытаний при том условии, что при выпуске бетона достигается требуемая минимальная прочность на сжатие fcmin,p, как указано в п.4.2.3.2.5.

Результаты испытаний должны регистрироваться.

Испытания первого образца на

прочность на сжатие                               tc1

Да

Да

Выпуск

fc1>=fcmin,p+5 МПа?

Нет

Нет

fc1>=fcmin,p?

Период ожидания

Да

Испытания второго образца на

прочность на сжатие                                 tc2

Выпуск

Да

fc2>=fcmin,p+5 МПа?

Нет

Нет

fc2>=fcmin,p?

Период ожидания

Да

Испытания третьего образца на

прочность на сжатие                          tc3

Да

Выпуск

fc3>=fcmin,p?

Нет

Да

Прошло два периода ожидания?

Нет

Серьезная проблема

……..

Прежде чем принимать решение о выпуске, требуются тщательные исследования

Период ожидания

Дополнительные исследования

Да

Нет

Выпуск

Выпуск

Прошло два периода ожидания?

Рисунок G.1 — Процедура испытания перед выпуском

Приложение H

(информационное)

Составные плиты с пустотообразователями

H.1 Общие положения

В настоящем приложении рассматриваются некоторые свойства пустотообразователей, относящиеся к пожарной безопасности (еще не приведённые в настоящем стандарте).

Если горючими пустотообразователями при горении выделяются токсичные газы, то приемлемость таких пустотообразователей для применения подлежит регулированию соответствующими стандартами, так как стандартом этот вопрос еще не урегулирован. Следует пользоваться указаниями по оценке огнестойкости, соответствующими определениями и правилами расчетов, приведенными в EN 1992-1-2:2004.

H.2 Свойства материалов

В последующих пунктах приводятся свойства материалов для определенных температур. Если не указано иное, соответствующие величины для других температур можно получить путем интерполяции.

H.2.1 Полистирол и воздушные пустоты

Полистирол обладает свойствами изоляционного материала примерно до температуры 100 ºC. При более высоких температурах он испаряется, оставляя воздушные пустоты. Поэтому при температурах до 100 ºC следует учитывать свойства полистирола, а при более высоких температурах – свойства воздуха. При горении в воздушных пустотах могут возникать значительные разности температур, приводящие к сильной конвекции внутри таких пустот; кроме того, с ростом температуры возрастает излучение тепла в пустотах.

Чтобы выполнять теоретические расчеты с использованием компьютерных программ, для «движущегося» воздуха введены “кажущиеся” или «эквивалентные» величины.

Комбинации величин см. в таблице H.1.

Таблица H.1 – Свойства полистирола при различных температурах

| T, °C | 0 | 100 | 500 | 1 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λ, Вт/м·К | 0,04 | 0,1 | 33 | 33 |
| с,Дж/кг·К | 1 210 | 1 210 | 1 000 | 1 000 |
| ρ, кг/м3 | 15 | 15 | 1 | 1 |

Здесь T – температура, λ – теплопроводность, с – удельная теплоемкость, ρ - плотность.

H.2.2 Глина

Этот материал, конечно, обладает достаточно стабильными собственными свойствами; однако наличие пустот, хотя бы очень малых, приводит к достаточно существенным конвекционным движениям воздуха, поэтому требуется использовать «кажущиеся» параметры, зависящие от геометрии используемых пустотообразователей.

Комбинации величин см. в таблице H.2.

Таблица H.2 – Свойства глины при различных температурах

| T, °C | 0 | 100 | 500 | 1 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λ, Вт/м·К | 0,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| с,Дж/кг·К | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| ρ, кг/м3 | 800 | 800 | 770 | 770 |

H.3 Профили температуры

Для оценки этих профилей следует применять алгоритм теплового потока, а также общие параметры и параметры поверхности, указанные в стандарте EN 1992-1-2:2004, с учетом спецификаций a) – c) (см. ниже):

a) лучистый тепловой поток:

− коэффициент конфигурации (или коэффициент вида) для открытых поверхностей равен 1;

− коэффициент конфигурации (или коэффициент вида) для неоткрытых поверхностей равен 0;

− коэффициент излучения огневого отсека Ef = 0,8;

− коэффициент излучения элемента Em = 0,7;

b) конвекционный тепловой поток:

− коэффициент теплопередачи для открытых поверхностей равен 25 Вт/м2·ºC;

− коэффициент теплопередачи для неоткрытых поверхностей равен 9 Вт/м2·ºC;

c) внешняя температура над составной плитой предполагается постоянной и равной  Te = 20 ºC.

H.4 Другие учитываемые факторы

Очень высокие температуры могут приводить к тепловому растрескиванию внутри сборной плиты перекрытий. Хотя это не приводит к немедленному нарушению устойчивости составной плиты в целом, тепловое растрескивание нижней плиты перекрытий можно свести к минимуму с помощью поперечных стержней, закрепленных на арматуре ребер жесткости, или другими аналогичными средствами.

Так как слой бетона является основным фактором, обеспечивающим огнестойкость плит перекрытий, особое внимание при контроле качества на предприятии необходимо уделить расположению стальных арматурных стержней.

Необходимо оценить, в какой степени, пропорционально требуемой огнестойкости, необходимо усиление закрепления арматуры.

Приложение J

(информационное)

Испытания для определения интервалов установки (типовые испытания)

J.1 Общие сведения

Цель этих испытаний – определение интервалов установки с учетом следующих критериев:

− предел прочности на изгиб;

− предел прочности на изгиб на опорах (под действием отрицательного изгибающего момента);

− жесткость на изгиб (или деформируемость);

− предел прочности на сдвиг.

J.2 Определение интервала установки

Расстояние между подпорками, или временными несущими элементами интервала установки (ler), определяется согласно рисунку J.1.

a) без подпорок

b) c подпорками

Условные обозначения

1 – краевая подпорка

2 – промежуточная подпорка

Рисунок J.1 – Определение интервала установки

Если используется краевая подпорка, то расстояние от центральной линии краевой подпорки до поверхности несущего элемента плиты перекрытий не должно превышать 250 мм или другой величины, определяемой путем расчетов или по результатам испытаний (необходимо проверить также устойчивость консольной части плиты перекрытий).

Свойства материалов плиты перекрытий следует учитывать такими, как они указаны изготовителем при поставке.

Интервалы установки ler должны удовлетворять как критерию разрушения (условие a), так и критерию прогиба (условие b) для статических систем, показанных на рисунке J.2; в результате определяются максимальные величины напряжений в интервалах и на опорах.

комбинация 1

комбинация 2

комбинация 3

Рисунок J.2 – Анализируемые статические системы

J.2.1 Проектирование по разрушению (условие a)

Расчетная нагрузка, соответствующая предельному состоянию по прочности на изгиб и на сдвиг, должна быть не ниже величины, обусловленной следующей комбинацией воздействий:

γGpl (Gpl + Gb) +γQco Q + γQs Qs

где

Gb - собственный вес пустотообразователей плиты перекрытий;

Gpl - собственный вес плиты перекрытий;

Qco - вес монолитного бетона;

Qs - временные нагрузки в ходе строительства перекрытия.

Примечание – До тех пор, пока нормативными документами не будет установлено значение Qs, эту величину следует определять в соответствии с действующими нормами безопасности страны, где используются плиты перекрытий. Рекомендуется использовать значение 1 кН/м2.

J.2.2 Проверка прогиба (условие b)

Для комбинации воздействий (Gpl + Gb + Qco) прогиб в середине интервала между подпорками или между временными опорами не должен превышать следующих величин:

− 10 мм, если ler ≤ 4,00 м;

− (ler/400) мм, если ler > 4,00 м.

Примечание – Для конкретных проектов могут указываться другие величины.

J.3 Оборудование

Испытательная машина должна представлять собой машину класса 3 (согласно EN 12390-4). Нагрузочное устройство должно быть шарнирным. Шкальные индикаторы, используемые для измерения прогиба, должны обеспечивать измерение величины 0,50 мм с точностью 0,01 мм.

J.4 Подготовка испытательного образца

Испытания должны проводиться при температуре от 0 ºC до 40 ºC. Температура должна быть зарегистрирована в протоколе испытаний.

Испытательный образец должен представлять собой отрезок плиты перекрытий протяженностью L или 2L, где L – длина, примерно равная расстоянию ler между подпорками или временными опорами.

Примечание – Допускается уменьшить ширину плиты перекрытий до величины, кратной расстоянию между центральными осями решетчатых ферм или ребер жесткости, а затем выполнить интерполяцию или экстраполяцию полученных результатов на полную ширину плиты перекрытий.

Если нижняя поверхность испытательного образца – неровная, то он должен опираться на валики (по крайней мере, один из которых должен свободно вращаться) с перераспределяющими прокладками шириной (50 ± 5) мм и толщиной (10 ± 3) мм.

Оси крайних валиков должны располагаться на расстоянии (50 ± 5) мм от краев плиты перекрытий.

Нагрузка (P) должна прилагаться в позициях, указанных на рисунке J.3, с помощью двух распределяющих прокладок толщиной (10 ± 3) мм, обеспечивающих нормальную работу при любых неровностях поверхности.

a) положительный изгибающий момент в середине интервала и определение предельного прогиба

b) отрицательный момент на опоре 			c) усилие сдвига

Рисунок J.3 – Возможные позиции приложения испытательной нагрузки

Примечание – Для отрицательного момента испытания могут проводиться согласно рисунку a) с размещением плиты перекрытий в перевернутом положении.

J.5 Нагрузка

Сначала должна быть приложена нагрузка, составляющая до 10 % от максимальной ожидаемой нагрузки, с последующим возвратом к нулю; это требуется для усадки плиты перекрытий (усадочная нагрузка).

Затем нагрузка прилагается в следующем порядке:

1) с последовательным нарастанием. После каждого приращения нагрузки необходимо измерять прогиб испытательного образца в середине интервала и

выполнять его коррекцию на усадку несущих элементов; усадка должна измеряться одновременно с прогибом в середине интервала;

2) когда прогиб в середине интервала, скорректированный на усадку несущих элементов, достигает предельной величины, регистрируется приложенная в этот момент нагрузка (Pflim). Регистрируется также соответствующий прогиб в середине интервала и усадка несущих элементов;

3) нагрузка снимается, и измеряется остаточная деформация;

4) по истечении 5-10 минут без нагрузки (если это применимо в конкретном случае) плита перекрытий нагружается до разрушения при том же темпе нарастания

нагрузки, что и ранее. Разрушающая нагрузка PR принимается в качестве максимальной нагрузки, которую может выдержать плита перекрытий.

Примечание – В ходе вышеуказанных действий нарастание нагрузки необходимо остановить, если происходит какое-либо событие, требующее анализа.

J.6 Интерпретация результатов

Для каждого типа плит перекрытий следует проводить два испытания.

Если разность между результатами этих испытаний превышает 15 % от среднего значения, то необходимо третье испытание; в этом случае среднее рассчитывается по результатам трех испытаний.

Интервал установки ler следует выбирать таким, чтобы выполнялись следующие условия:

− изгибающий момент в середине интервала, рассчитанный для интервала ler и комбинации воздействий (γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой в соответствующей статической системе, не должен превышать величину Mms(PR)/γE;

− изгибающий момент в середине интервала, рассчитанный для интервала ler и комбинации воздействий (Gpl + Gb + Qco), прилагаемой в соответствующей статической системе, не должен превышать момента, соответствующего величине Pflim, определенной в условиях испытаний;

− изгибающий момент опоры, рассчитанный для интервала ler и комбинации воздействий (γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой в соответствующей статической системе, не должен превышать величину MS(PR)/γE;

− усилие сдвига, рассчитанное для интервала ler и комбинации воздействий (γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой в соответствующей статической системе, не должен превышать величину VR/γE,

где

ler - интервал установки, м;

Mms(PR) – средний разрушающий момент для середины интервала, полученный по результатам двух или трех испытаний, кН·м;

Pflim – величина нагрузки, приложенной в испытаниях, соответствующих предельной величине прогиба в середине интервала, кН·м;

MS(PR) – средний опорный момент при разрушении, полученный по результатам двух или трех испытаний, кН·м;

VR – среднее усилие сдвига при разрушении, полученное по результатам двух или трех испытаний, кН;

γE – испытательный коэффициент, учитывающий коэффициент вариации модели относительно геометрии плиты перекрытий и прочности материалов.

Примечание – Под соответствующей статической системой понимается статическая система, рассмотренная в п. J.2, приводящая к максимальному уровню напряжений при рассматриваемой проверке. С учетом результатов испытаний, полученных на аналогичных элементах, значение γE следует принимать равным 1,20, если отсутствует информация для его более точного определения.

J.7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующие сведения:

− идентификационные данные об испытательном образце;

− интервал плиты перекрытий или испытательного образца;

− дата изготовления или некоторый другой код;

− дата и место проведения испытаний;

− лаборатория, проводившая испытания, и ответственное лицо;

− все характеристики материалов, необходимые для испытаний;

− метод испытаний;

− использовавшееся измерительное оборудование;

− усадочная нагрузка и остаточный прогиб;

− значение Pflim;

− все особые наблюдения, связанные с испытаниями, и все обнаруженные отклонения (трещины и т.д.);

− значение разрушающей нагрузки PR;

− тип разрушения;

− заявление о том, что испытания были проведены в соответствии с настоящим стандартом, а также все изменения и отклонения от настоящего стандарта.

Приложение K

(информационное)

Удерживающая способность петель

Значения удерживающей способности петель, приведенные в таблице K.1, для класса бетона C20/25, следует использовать для проверки монолитности составных плит               (см. приложение D).

Таблица K.1 – Характеристики петель в плитах перекрытий, кН

| Диаметр петлевой арматуры (∅), мм | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина закрепления петель с обеих сторон области контакта (la), мм | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Интервал между вершинами петель (s), мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
| Сечение петлевой арматуры на 1 м длины, мм 2 | 310 | 490 | 490 | 710 | 630 | 570 | 640 | 840 |
| Усилие предела прочности из расчета на петлю: - гладкие стержни (fyk = 235 Мпа) - ребристые стержни (fyk = 500 МПа, или потери в элементах арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,1 | 8,0 | 8,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 15,7 | 20,4 |
|  | 8,0 | 8,0 | 11,6 | 11,6 | 15,7 | 19,7 | 20,4 | 20,4 |
| Предел прочности на сдвиг из расчета на ряд петель относительно плеча рычага z, мм - гладкие стержни (fyk = 235 Мпа) - ребристые стержни (fyk = 500 МПа, или потери в элементах арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,064z | 0,10z | 0,10z | 0,15z | 0,13z | 0,12z | 0,13z | 0,17z |
|  | 0,10z | 0,10z | 0,15z | 0,15z | 0,18z | 0,20z | 0,17z | 0,17z |

Если толщина монолитного бетона над плитой перекрытий недостаточна для минимальной длины закрепления петли, то петлевая арматура может применяться со сварным сплошным стержнем в нижней части петель (для стержня должна применяться сталь того же сорта и диаметра, что и для петель). В этом случае минимальная длина закрепления петель над плитой перекрытий может быть уменьшена с коэффициентом 0,6; при этом усилия предела прочности остаются прежними.

Если нижние петли в плите перекрытий находятся на уровне нижних продольных стержней, то величины длины закрепления, указанные в таблице, не требуются.

Интервалы между вершинами петель могут отличаться от указанных в таблице, однако они должны соответствовать следующим требованиям:

− составлять не менее 80 мм;

− учитывать усилие предела прочности такой петли точно так же, как и для петли с тем же диаметром и длиной закрепления и с меньшим интервалом, указанным в таблице.

Если класс прочности монолитного цемента превышает C20/25, то допускается следующее:

− увеличить усилия предела прочности в расчете на петлю с коэффициентом fctk/1,5, без превышения усилия, соответствующего достижению расчетного предела текучести арматуры (fctk – характеристический осевой предел прочности на растяжение монолитного бетона);

− уменьшить длину закрепления петли в плите перекрытий с коэффициентом .

Предел прочности на сдвиг равен произведению усилия предела прочности (из расчета на петлю) на коэффициент интервала плеча рычага z между вершинами петель.

Рисунок K.1 – Соединение арматуры петлями

Приложение ZA

(информационное)

Положения настоящего стандарта, касающиеся положений

Директивы ЕС о строительных изделиях

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики

Настоящий стандарт разработан в соответствии с мандатом M/100) «Сборные железобетонные изделия»1, предоставленным Европейскому комитету по стандартизации Европейской Комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.

Положения настоящего стандарта, приведённые в настоящем приложении, соответствуют требованиям мандата, выданного в соответствии с Директивой ЕС о строительных изделиях (89/106/EEC).

Из соответствия этим положениям следует предположение о пригодности плиты перекрытий для систем перекрытий, на которые распространяется настоящее приложение, при использовании по назначению, указанному в данном документе; при этом должны указываться ссылки на информацию, сопровождающую маркировку CE.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – К плитам перекрытий для систем перекрытий, на которые распространяется область применения настоящего стандарта, могут быть применимы другие требования и другие директивы ЕС, не затрагивающие пригодность для использования по указанному назначению.

Примечания 1 В дополнение ко всем содержащимся в настоящем стандарте специальным положениям об опасных веществах возможны другие требования, применимые к изделиям, входящим в область применения настоящего стандарта (например, перенесённое европейское законодательство, национальные законы, нормы и административные положения). Для соответствия положениям Директивы ЕС о строительных изделиях эти требования также должны соблюдаться во всех случаях, когда они применимы. 2 Справочная база данных о европейских и национальных нормах в отношении опасных веществ имеется на европейском веб-сайте по строительству по адресу: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmainen.htm .

В данном приложении устанавливаются условия маркировки CE для плит перекрытий, изготовленных из армированного или предварительно напряжённого бетона и используемых для конструкций зданий, и других объектов гражданского строительства; в данном приложении показаны соответствующие применимые положения.

Область применения данного приложения такая же, как и у статьи 1 настоящего стандарта; эта область применения указана в таблице ZA.1.

________________

1) С поправками

Таблица ZA.1 – Положения, применимые к плитам перекрытий

| Значимые характеристики |  | Положения – требования настоящего стандарта | Уровни и/или класс(ы) | Примечания и единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность (бетона) на сжатие | Все методы | 4.2 Требования к производству | Нет | Н/мм2 |
| Предел прочности (стали) на растяжение и предел текучести при растяжении | Все методы | 4.1.3 Арматурная сталь 4.1.4 Сталь предварительно напряженной арматуры (согласно EN 13369:2004) | Нет | Н/мм2 |
| Механическая прочность | Метод 1 | Информация, приведенная в ZA.3.2 | Нет | Геометрия и материалы |
|  | Метод 2 | 4.3.3 Механическая прочность | Нет | кН⋅м, кН, кН/м |
|  | Метод 3 | 4.3.3 Механическая прочность | Нет | Проектная спецификация |
| Огнестойкость (для сохранения несущей способности) | Метод 1 | Information listed in ZA.3.2 | R | Геометрия и материалы |
|  | Метод 2 | 4.3.4 Огнестойкость | R | Минуты |
|  | Метод 3 | 4.3.4 Огнестойкость | R | Проектная спецификация |
| Индекс воздушной звукоизоляции и индекс передачи импульсного шума | Все методы | 4.3.5 Акустические свойства | Нет | дБ |
| Детализация | Все методы | 4.3.1 Геометрические свойства 8 Техническая документация | Нет | мм / |
| Долговечность | Все методы | 4.3.7 Долговечность | Нет | Окружающие условия |

Изготовитель или его уполномоченный представитель должен выбрать методы декларации (один или несколько) для маркировки CE из следующих возможных методов:

– метод 1: декларация геометрических данных и свойств материала (см. п. ZA.3.2);

– метод 2: декларация геометрии, свойств материала и свойств изделия, определяемых в соответствии с настоящим стандартом и Еврокодами EN (см. п. ZA.3.3);

– метод 3: декларация соответствия изделия заданной проектной спецификации. При этом выделяются следующие частные методы:

– метод 3a: декларация соответствия изделия заданной проектной спецификации, установленной заказчиком (см. п. ZA.3.4);

– метод 3b: декларация соответствия изделия заданной проектной спецификации, установленной изготовителем по требованию заказчика (см. п. ZA.3.5).

Требования в отношении определенной характеристики не действует в тех Государствах-Членах, где отсутствуют нормативные требования для данной характеристики при использовании изделия по назначению. В этих случаях производители, размещающие свою продукцию на рынках таких стран, не обязаны ни определять, ни декларировать показатели своих изделий в отношении таких характеристик; в сведениях, сопровождающих маркировку CE (см. п. ZA.3), в этих случаях может использоваться отметка «Показатель не определен» («No performance determined»,  NPD). В то же время использование отметки «Показатель не определен» не допускается, если для характеристики установлен пороговый уровень.

ZA.2 Порядок аттестации соответствия плит перекрытий для систем перекрытий

ZA.2.1 Система аттестации соответствия

Система аттестации соответствия плит перекрытий для систем перекрытий в отношении указанных в таблице ZA.1 существенных характеристик, соответствующая решению Комиссии 1999/94/EC от 25 января 1999 года и приведенная в приложении III к мандату M/100 “Сборные железобетонные изделия”, показана в таблице ZA.2 для использования по указанному назначению для соответствующих уровней или классов:

Таблица ZA.2 – Система аттестации соответствия

| Изделия | Назначение | Уровни (классы) | Система (системы) аттестации соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты перекрытий для систем перекрытий | Строительные конструкции |  | 2+ |
| Система 2+: см. Директиву 89/106 (Директива о строительных изделиях), приложение III-2 (ii), первая возможность, включая сертификацию заводской системы управления производством, осуществляемую уполномоченным органом на основе первоначальной инспекции предприятия и заводской системы управления производством, а также постоянного надзора за заводской системой управления производством, ее оценки и утверждения. |  |  |  |

Аттестация соответствия плит перекрытий для систем перекрытий в отношении указанных в таблице ZA.1 существенных характеристик должна осуществляться на основе процедуры оценки соответствия, указанной в таблице ZA.3, по результатам применения положений настоящего стандарта или других стандартов, предусмотренных этой процедурой.

Таблица ZA.3 – Распределение задач по оценке соответствия плит перекрытий для систем перекрытий согласно системе 2+

| Задачи |  |  | Состав задач | Положения, применяемые для оценки соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, отнесенные к сфере ответственности изготовителя |  | Начальные типовые испытанияa | Все характеристики, указанные в таблице ZA.1 (1) | 6.2 |
|  |  | Заводская система управления производством | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам, указанным в таблице ZA.1 (1) | 6.3 |
|  |  | Дальнейшие испытания образцов, отобранных на предприятии | Все характеристики, указанные в таблице ZA.1 (1) | 6.3 |
| Задачи, отнесенные к сфере ответственности уполномоченного органа | Сертификация заводской системы управления производством на основе следующих мероприятий: | Первоначальная инспекция предприятия и заводской системы управления производствомb | − Прочность (бетона) на сжатие − Предельная прочность на растяжение и предел текучести при растяжении − Механическая прочностьc − Детализация − Долговечность − Огнестойкость R (при проверке испытанием) | 6.3 |
|  |  | Постоянный надзор за заводской системой управления производством, ее оценка и утверждение | − Прочность (бетона) на сжатие − Предельная прочность на растяжение и предел текучести при растяжении − Механическая прочностьc − Детализация − Долговечность − Огнестойкость R (при проверке испытанием) | 6.3 |
| a Начальные типовые испытания включают расчет и/или собственно испытания. Начальные типовые испытания, выполняемые путем расчета, не требуются, если применяются только методы 1 и 3a. b Включает оценку наличия в составе заводской системы управления производством документированных процедур, относящихся к начальным типовым испытаниям (расчетам и/или собственно испытаниям), а также оценку соблюдения этих процедур. Ссылки на начальные типовые испытания на механическую прочность и огнестойкость (если эти испытания выполняются путем расчетов) могут отсутствовать, если применяются только методы 1 и 3a. c Только для методов 2 и 3b. |  |  |  |  |

ZA.2.2 Сертификат ЕС и декларация соответствия

После того, как соблюдение условий данного приложения достигнуто, и уполномоченный орган оформил нижеуказанный сертификат, изготовитель или его уполномоченный представитель в Европейской экономической зоне должен подготовить и сохранять декларацию соответствия, дающую изготовителю право наносить маркировку CE. Декларация должна включать:

– название и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, учреждённого в Европейской экономической зоне, а также место производства;

Примечание – Вместо изготовителя может быть также указано лицо, ответственное за размещение изделия на рынке Европейской экономической зоны, если это лицо принимает на себя ответственность за маркировку CE.

– описание изделия (тип, идентификация, применение и т.д.), а также копию информации, сопровождающей маркировку CE.

Примечание – Если какая-либо информация, требуемая для декларации, уже приведена в составе информации для маркировки CE, то повторять ее не требуется.

– положения, которым соответствует изделие (например, приложение ZA к настоящему стандарту);

– особые условия, относящиеся к использованию данного изделия (например, требования, которые должны соблюдаться для использования изделия в определенных условиях, и т.д.);

– номер прилагаемого сертификата заводской системы управления производством;

– фамилия и должность лица, уполномоченного подписать декларацию от имени изготовителя или его уполномоченного представителя.

К декларации следует приложить сертификат заводской системы управления производством, выданный уполномоченным органом. В этом сертификате, в дополнение к вышеуказанной информации, должно быть указано следующее:

– название и адрес уполномоченного органа;

– название и адрес изготовителя;

– номер сертификата заводской системы управления производством;

– условия и срок действия сертификата (в уместных случаях);

– фамилия и должность лица, уполномоченного подписывать сертификаты;

– родовые идентификационные сведения об изделиях, на которые распространяется сертификат заводской системы управления производством, а также, для каждого изделия, идентификационные сведения о следующем:

– методы соблюдения требований маркировки CE, применяемые изготовителем;

– сведения о том, является ли изделие армированным или предварительно напряженным;

– сведения о других особенных семействах изделий, указанных в данном стандарте или самим изготовителем и влияющих на содержание и/или порядок процедур, составляющих заводскую систему управления предприятием, включая порядок типовых испытаний.

Вышеупомянутая декларация и сертификат должны быть оформлены на официальном языке (языках) Государства-Члена, на территории которого предполагается использовать изделие.

ZA.3 Маркировка CE

ZA.3.1 Общие положения

Ответственность за нанесение маркировки несет изготовитель или его уполномоченный представитель, учреждённый в странах Европейской экономической зоны. Наносимый символ маркировки CE должен соответствовать требованиям Директивы 93/68/EC и должен быть указан на изделии (или, если это невозможно, на этикетке, на упаковке или на сопроводительных коммерческих документах, например, на транспортной накладной).

Вместе с символом маркировки CE указывается следующая информация:

– идентификационный номер органа сертификации;

– название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес;

– последние две цифры года нанесения маркировки;

– номер сертификата заводской системы управления производством;

– ссылка на настоящий стандарт;

– описание изделия: родовое название и назначение;

– информация об относящихся к изделию существенных характеристиках согласно таблице ZA.1, указанных в соответствующих подпунктах ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 или ZA.3.5;

– отметка «Показатель не определен» для характеристик, для которых такая отметка уместна.

Не допускается использование отметки «Показатель не определен» для характеристик, для которых устанавливается пороговый уровень. В иных случаях использование такой отметки допускается для характеристик, для которых в Государстве-Члене, где изделие будет использоваться, для соответствующего назначения изделия не установлены нормативные требования.

В последующих подпунктах приводятся условия для нанесения маркировки CE. На рисунке ZA.1 приведена наносимая на изделие упрощенная маркировка, содержащая минимальную информацию, а также ссылку на сопроводительный документ, где приводится остальная необходимая информация. Что касается информации по существенным характеристикам, некоторые из них могут быть заданы путем однозначной ссылки на следующие документы:

– техническая информация (каталог продукции) (см. п.ZA.3.2);

– техническая документация (см. п.ZA.3.3);

– проектная спецификация (см. п.ZA.3.4 и ZA.3.5).

Минимальная информация, которая должна быть указана непосредственно на этикетке, нанесенной на изделие, или в сопроводительной документации, приведена на рисунках ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5.

ZA.3.1.1 Упрощенная маркировка

При упрощенной маркировке на символе маркировки CE указывается следующая информация:

– название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес;

– идентификационный номер элемента (для обеспечения прослеживаемости);

– последние две цифры года нанесения маркировки;

– номер сертификата заводской системы управления производством;

– ссылка на настоящий стандарт.

Вся остальная информация, необходимая в соответствии с используемым методом маркировки согласно одному из подразделов ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 и ZA.3.5, должна быть указана в сопроводительных документах.

Информация, относящаяся к элементу, должна быть обозначена в сопроводительных документах одним и тем же идентификационным номером.

На рисунке ZA.1 приведен пример упрощенной этикетки с маркировкой CE.

|  | Маркировка соответствия CE, представляющая собой символ CE согласно Директиве 93/68/EEC |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 45PJ76 08 0123-CPD-0456 | Название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес Идентификационный номер элемента Последние две цифры года нанесения маркировки Номер сертификата заводской системы управления производством |
| EN 13747 | Ссылка на настоящий стандарт |

Рисунок ZA.1 – Пример упрощённой маркировки

Для небольших изделий, а также по другим причинам, связанным с нанесением штампов на изделие, размер этикетки можно уменьшить за счет исключения ссылки на стандарт (EN).

ZA.3.2 Декларация геометрических данных и свойств материала (метод 1)

В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть декларированы следующие свойства:

− прочность бетона на сжатие;

− предельная прочность арматурной стали на растяжение;

− предел текучести арматурной стали при растяжении;

− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на растяжение;

− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной арматуры при растяжении;

− геометрические данные (только критические размеры);

− условия долговечности;

− детализация.

В отношении детализации, долговечности и геометрических данных, включая состояние поверхности и соединительную арматуру, эта информация может указываться в виде ссылки на техническую информацию изготовителя (каталог продукции).

На рисунке ZA.2 приведен (для плиты перекрытий, предназначенной для систем перекрытий) пример маркировки CE, включающей информацию, необходимую для определения (в соответствии с проектными нормами, действующими на месте использования) свойств, связанных с механической прочностью, устойчивостью и огнестойкостью, включая аспекты долговечности и эксплуатационной пригодности.

|  | Маркировка соответствия CE, представляющая собой символ CE согласно Директиве 93/68/EEC. Идентификатор уполномоченного органа |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 08 0123-CPD-0456 | Название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес Последние две цифры года нанесения маркировки Номер сертификата заводской системы управления производством |
| EN 13747 Плиты перекрытий для систем перекрытий АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |
| Бетон: Прочность на сжатие....................fck = 45 Н/мм2 Арматурная сталь: Предельная прочность на растяжение.......fk = 580 Н/мм2 Предел текучести при растяжении.......fk = 500 Н/мм2 L = (6000 ± 20) мм B = 2500 мм +5/*10 мм t = (50 ± 5) мм 6 решетчатых ферм, высота 165 мм 2 + 1 Ø 8 длина + 2 Ø диагональ) Данные по детализации и надежности см. в технической информации. Техническая информация: Каталог продукции ABC:2002, пункт ii | Номер и название стандарта Родовое название и назначение Информация о геометрии изделия и характеристиках материала, включая детализацию (конкретный вид определяется изготовителем в зависимости от конкретного изделия) Примечания 1 Числовые данные указаны только в качестве примера 2 Рисунок может не приводиться, если эквивалентная информация имеется в техническом справочном документе (каталоге продукции), на который имеется четкая ссылка. |

Рисунок ZA.2 – Пример маркировки CE согласно методу 1

ZA.3.3 Декларация свойств изделия (метод 2)

Для всех проектных данных, включая модели и параметры, используемые в расчетах, могут приводиться ссылки на техническую (проектную) документацию.

В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть декларированы следующие свойства (уместные для конкретного случая):

− прочность бетона на сжатие;

− предельная прочность арматурной стали на растяжение;

− предел текучести арматурной стали при растяжении;

− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на растяжение;

− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной арматуры при растяжении;

− механическая предельная прочность элемента (проектные величины для условий, отличных от сейсмических) с осевой прочностью на сжатие для некоторых эксцентриковых элементов или с прочностью на изгибающий момент и на сдвиг для критических сечений;

− огнестойкость (класс R);

− коэффициенты запаса для бетона и стали, использовавшиеся в расчетах;

− другие использовавшиеся в расчетах параметры, определяемые на национальном уровне;

− параметры звукоизоляции (воздушная звукоизоляция и передача импульсного шума);

− условия долговечности (класс(ы) воздействия);

− геометрические данные;

− детализация.

В отношении геометрических данных, детализации, долговечности, других определяемых на национальном уровне параметров, а также параметров звукоизоляции эта информация может указываться в виде ссылки на техническую документацию изготовителя.

Эти свойства относятся к плитам перекрытий в переходных состояниях (см. п.4.3.3.6).

На рисунке ZA.3 приведен (для предварительно напряженных или армированных плит перекрытий) пример маркировки CE для случая, когда свойства, связанные с механической прочностью, устойчивостью и огнестойкостью, включая аспекты долговечности и эксплуатационной пригодности, определяются на основе Еврокодов EN.

Проектные величины механической предельной прочности элемента и класс огнестойкости рассчитываются (для параметров, определяемых на национальном уровне) с использованием величин, рекомендуемых в EN 1992-1-1:2004 и EN 1992-1-2-2004, или величин, приведенных в национальных приложениях, применимых к соответствующему проекту.

| 0123 | Маркировка соответствия CE, представляющая собой символ CE согласно Директиве 93/68/EEC. Идентификатор уполномоченного органа |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 08 0123-CPD-0456 | Название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес Последние две цифры года нанесения маркировки Номер сертификата заводской системы управления производством |
| EN 13747 Плиты перекрытий для систем перекрытий АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |
| Бетон: Прочность на сжатие......................fk = x Н/мм2 Арматурная сталь: Предельная прочность на растяжение.......f = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении............fk = zz Н/мм2 Механическая предельная прочность (проектные величины): Прочность на изгибающий момент (в критических сечениях) ..................mmm кН-м Прочность на сдвиг (в критических сечениях)..........................vvv кН Коэффициенты запаса для материала, использовавшиеся в расчетах на прочность: Для бетона..................................... γc = z,zz Для стали γs = x,xx Огнестойкость R................ RXX для ηfi = 0,xx ............................................. RYY для ηfi = 0,yy Геометрические данные, данные по детализации, надежности, параметрам звукоизоляции, а также возможные дополнительные сведения по огнестойкости и другим параметрам, определяемым на национальном уровне, см. в технической документации. Техническая документация: Позиция ................ xxxxxx | Номер и название стандарта Родовое название и назначение Информация о геометрии изделия и характеристиках материала, включая детализацию (конкретный вид определяется изготовителем в зависимости от конкретного изделия) Примечания 1 Числовые данные указаны только в качестве примера 2 Рисунок может не приводиться, если эквивалентная информация имеется в техническом справочном документе (каталоге продукции), на который имеется четкая ссылка. |

Рисунок ZA.3 – Пример маркировки CE согласно методу 2

ZA.3.4 Декларация соответствия заданной проектной спецификации, установленной заказчиком (метод 3a)

В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть декларированы следующие свойства:

− прочность бетона на сжатие;

− предельная прочность арматурной стали на растяжение;

− предел текучести арматурной стали при растяжении;

− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на растяжение;

− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной арматуры при растяжении;

− ссылка на проектные документы, предоставленные заказчиком.

Метод применяется также в случаях, когда проектирование выполняется по документам, отличным от Еврокодов EN.

На рисунке ZA.4 приведен (для предварительно напряженных или армированных плит перекрытий, предназначенных для систем перекрытий) общий вид маркировки CE для случая, когда изделие выпускается в соответствии с проектной спецификацией, подготовленной заказчиком (разработчиком проекта).

| 0123 | Маркировка соответствия CE, представляющая собой символ CE согласно Директиве 93/68/EEC. Идентификатор уполномоченного органа |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 08 0123-CPD-0456 | Название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес Последние две цифры года нанесения маркировки Номер сертификата заводской системы управления производством |
| EN 13747 Плиты перекрытий для систем перекрытий АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ | Номер и название стандарта Родовое название и назначение |
| Бетон: Прочность на сжатие..................fck = xx Н/мм2 Арматурная сталь: Предельная прочность на растяжение......fk = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении...................fk = zzz Н/мм2 Cталь предварительно напряженной арматуры: Предельная прочность на растяжение..............fpk = uuu Н/мм2 Условный предел текучести при растяжении (0,1 %)...........fp01k = www Н/мм2 Геометрические данные, данные по детализации, механической прочности, огнестойкости и долговечности см. в проектной спецификации. Проектная спецификация предоставлена заказчиком. Ссылка:................................(номер документа) | Информация об обязательных характеристиках изделия, включая детализацию (конкретный вид определяется изготовителем в зависимости от конкретного изделия) |

Рисунок ZA.4 – Пример маркировки CE согласно методу 3a

ZA.3.5 Декларация соответствия заданной проектной спецификации, установленной изготовителем по требованию заказчика (метод 3b)

В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть декларированы следующие свойства:

− прочность бетона на сжатие;

− предельная прочность арматурной стали на растяжение;

− предел текучести арматурной стали при растяжении;

− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на растяжение;

− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной арматуры при растяжении;

− класс огнестойкости;

− ссылка на проектные спецификации в соответствии с требованием заказчика, содержащие геометрические данные, данные по детализации, механической прочности, огнестойкости, параметрам звукоизоляции, долговечности.

Метод применяется также в случаях, когда проектирование выполняется по документам, отличным от Еврокодов EN.

На рисунке ZA.5 приведен (для предварительно напряженных или армированных плит перекрытий, предназначенных для систем перекрытий) общий вид маркировки CE для случая, когда изделие выпускается в соответствии с проектной спецификацией, применяемой изготовителем в соответствии с требованием заказчика.

| 0123 | Маркировка соответствия CE, представляющая собой символ CE согласно Директиве 93/68/EEC. Идентификатор уполномоченного органа |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 08 0123-CPD-0456 | Название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его официальный адрес Последние две цифры года нанесения маркировки Номер сертификата заводской системы управления производством |
| EN 13747 Плиты перекрытий для систем перекрытий АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ Бетон: Прочность на сжатие..................fck = xx Н/мм2 Арматурная сталь: Предельная прочность на растяжение.............. ftk = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении................... fyk = zzz Н/мм2 Cталь предварительно напряженной арматуры: Предельная прочность на растяжение.............. fpk = uuu Н/мм2 Условный предел текучести при растяжении (0,1 %)........... fp0,1k = www Н/мм2 Геометрические данные, данные по детализации, механической прочности, огнестойкости, параметрам звукоизоляции и долговечности см. в проектной спецификации. Проектная спецификация: .................... (требование заказчика) | Номер и название стандарта Родовое название и назначение Информация об обязательных характеристиках изделия, включая детализацию (конкретный вид определяется изготовителем в зависимости от конкретного изделия) |

Рисунок ZA.5 – Пример маркировки CE согласно методу 3b

В дополнение к любой конкретной информации, касающейся опасных веществ, вместе с изделием должна предоставляться документация надлежащей формы, где указываются все остальные законодательные положения об опасных веществах, в отношении которых заявляется, что изделие соответствует этим положениям; кроме того, приводится вся информация, требуемая согласно этим законодательным положениям.

Ссылки на европейское законодательство без отступлений от него, установленных на национальном уровне, не требуются.

Примечание – Нанесение символа маркировки CE означает, что если изделие входит в область применения более чем одной директивы, то оно соответствует всем применимым директивам.

МКС 93.020 (IDT)

Ключевые слова: испытание, определение стойкости бетона, замораживания, оттаивания, температура воздуха, ультразвуковой импульс

МКС 93.020 (IDT)

Ключевые слова: испытание, определение стойкости бетона, замораживания, оттаивания, температура воздуха, ультразвуковой импульс

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Заместитель генерального директора; А. Шамбетова. Руководитель Департамента разработки НТД; А. Сопбеков. Главный специалист отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области; Ж. Абдраимов.