ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК ISO 21927 - 9 «Системы контроля  дыма и  тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование»

1. Техническое обоснование разработки стандарта

При возникновении пожара огромную опасность для жизни людей представляет не только возникший очаг возгорания или открытое пламя, но и продукты горения современных строительных материалов, которые выделяются в воздух в виде дыма или газа. В 75 % случаев люди гибнут в первые минуты пожара из-за отравляющего воздействия продуктов горения строительных конструкций, отделочных материалов, мебели и т. п. Зачастую всего несколько минут, проведенных человеком в облаке дыма, заканчиваются смертью или тяжелейшим отравлением.

Пожарная сигнализация - это набор технического контрольного оборудования. При возникновении дыма, огня либо высокой температуры - срабатывает датчик, подает сигнал на контрольную панель на соответствующую зону и выдает сигнал тревоги, то есть обрабатывает сигнал. Задача такой системы - быстрое обнаружение возгорания и при оперативной локализацией очага возгорания,  сохранность жизни человека и охраняемого имущества.

Независимо от масштабов и числа поставленных задач, автоматическая пожарная сигнализация включает в себя минимальное количество устройств (контрольного оборудования) следующего типа:

датчики (извещатели) – чувствительные детекторы, определяющие возможное возгорание за счет анализа факторов внешней среды (задымление, температура и т п.);

приемно-контрольный прибор – устройство, собирающие и обрабатывающие поступающую с детекторов информацию;

звуковые и световые оповещатели (сирены, табло, лампы).

При проектировании зданий и сооружений вышеперечисленное оборудование подбирается по основным техническим характеристикам (размеры, свойства, параметры, эксплуатационные особенности изделия, комплектность, показатели качества продукции), изложенным в специальных разработанных Технических условиях. Так как Технические условия – документ, в котором устанавливаются требования к конкретной продукции, а также прописываются процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

Учитывая, что в Республике Казахстан за последнее время участились случаи возникновения пожаров в зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, общественного и промышленного) с необратимыми для них последствиями (появления жертв людей, полностью сгорания всего здания и его имущества и т.д.), разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 9 «Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование» на основе международного стандарта ISO 21927-9:2012 «Smoke and heat control systems - Part 9: Specification for control equipment» и принятие его в Республике Казахстан актуальна в настоящее время для существенного снижения фатальных исходов и материального ущерба от пожарных рисков. Соблюдение требований предлагаемого стандарта заинтересованными организациями на обязательной основе является целесообразным для исключения/снижения воздействия опасных факторов при возникновении пожаров в зданиях и сооружениях

Поэтому разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 9 позволит хозяйствующим субъектам строительной отрасли правильно принять основные технические характеристики в части выбора необходимого контрольного оборудования для конкретного проектируемого объекта.

На территории Республики Казахстан действуют следующие национальные стандарты по вопросам противодымной защиты и терморегулирования зданий и сооружений, которые были разработаны в 2019-2020 годы:

–	 СТ РК ISO 21927-1:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 1. Технические условия на дымозащитные преграды;

–	 СТ РК ISO 21927-2:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 2. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы;

–	СТ РК ISO 21927-3:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 3. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы;

–	 СТ РК EN 12101-4:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 4. Установление системы SHEVS для дымо- и тепловой вентиляции;

–	 СТ РК EN 12101-5:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 5. Руководящие указания по функциональным рекомендациям и методам расчета дымовых и тепловых вытяжных вентиляционных систем;

– СТ РК ISO 21927-4:2020 «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 4. Вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления. Конструкция, требования и установка»

– СТ РК ISO 21927-5:2020 «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 5. Cистемы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. Требования и проектирование»;

Межгосударственные стандарты по данной тематике отсутствуют.

В целях реализации послания Главы Государства «Казахстан в новой реальности: время действий» утвержден Общенациональный план мероприятий, в основных разделах которого «Экономическое развитие в новых реалиях», «Социальное благополучие граждан - главный приоритет», «Доступное и качественное образование», «Развитие системы здравоохранения» и др. предусматривается строительство многочисленных социальных объектов и объектов жилищно-гражданского назначения. Разрабатываемый проект стандарта «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 4. Вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления. Конструкция, требования и установка» является продолжением комплексной разработки серии действующих стандартов. Проект стандарта служит частью комплексного подхода для проектирования, монтажа и эксплуатации систем дымоудаления и теплоудаления, которые необходимы для создания и поддержки незадымляемых зон в зданиях и сооружениях различного назначения..

2. Основание для разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с указанием соответствующего задания:

Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года №485-НҚ). Организация, предоставившая предложение-заявку – Базовая организация Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» ТОО «Проектная академия «KAZGOR».

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящая часть   стандарта  ISO 21927 определяет требования к характеристикам продукта, классификации и методам испытаний для оборудования диспетчеризации, предназначенного для использования в системах дымоудаления и теплоудаления  (СДТ) в зданиях.

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований Технических регламентов Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202, «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года № 439.

Национальный стандарт разработан в соответствии с:

– Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918;

– СТ РК 1.2-2021 Порядок разработки документов по стандартизации;

– СТ РК 1.5-2019 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации;

– СТ РК 1.9-2019 Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан

5. Предполагаемые пользователи стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Потенциальными пользователями данного стандарта являются производители продукции, проектировщики, эксперты и многие другие потребители национальной системы стандартизации.

Например, в г. Нур-Султане есть компания ТОО «TABYS VS», которая является представителем финской компанией «KERA GROUP OY», занимающейся производством вентиляционных систем тепло и дымоудаления (ВСТД). Компания «KERA GROUP OY» заинтересована в разработке и в продвижении данного стандарта на территории Республики Казахстан.

6. Сведения о рассылке проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «КазСтандарт» www.ksm.kz.

Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование, в следующем количестве:

- государственные органы Республики Казахстан;

- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

- органы по подтверждению соответствия, ТОО «Национальный центр аккредитации»;

- технические комитеты по стандартизации;

- аккредитованные ассоциации;

- заинтересованные организации – производители продукции и строительные компании.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-9:2012 «Smoke and heat control systems - Part 9: Specification for control equipment» (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 8. Дымовые клапаны Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта.

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11.

Срок начала разработки проекта стандарта – май 2022 года;

Срок утверждения проекта стандарта – ноябрь 2022 года.

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева

8 705 986 04 77 «23»  мая 2022 г.