НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Термины и определения

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области дезинфектологии и дезинфекционной деятельности.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу действия работ по дезинфектологии и дезинфекционной деятельности и/или использующих результаты этих работ [1].

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соотвествующими определениями:

2.1 Общие термины

| 2.1.1 Биологическая безопасность: Состояние защищенности людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды от опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации. | kz |  |
| --- | --- | --- |
|  | en | biosafety |
| 2.1.2 Дезинсекция: Умерщвление членистоногих переносчиков инфекционных заболеваний человека, а также имеющих санитарно-гигиеническое значение с использованием механических, физических, химических и биологических средств. | kz |  |
|  | en | disinsection |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.1.3 Дезинфектология: Область науки, изучающая закономерности неспецифической профилактики инфекционных и паразитарных болезней путем воздействия на патогенные биологические объекты и их переносчиков. | kz |  |
|  | en | disinfectology |
| 2.1.4 Дезинфекционная деятельность: Деятельность, связанная с разработкой, испытанием, производством, хранением, транспортированием, реализацией, применением и утилизацией средств, оборудования, материалов для стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контроля за их эффективностью и безопасным применением. | kz |  |
|  | en | disinfection activities |

Проект, редакция 1

| 2.1.5 Дезинфекционные средства: Химические и биологические средства, изделия, предназначенные для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также репеллентные средства, изделия и педикулоциды. | kz |  |
| --- | --- | --- |
|  | en | disinfectant |
| 2.1.6 Дезинфекция: Умерщвление (удаление, уничтожение) микроорганизмов - возбудителей инфекционных и паразитарных болезней - на (в) объектах с целью прерывания путей передачи эпидемического процесса. | kz |  |
|  | en | disinfection |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.1.7 Дератизация: Умерщвление (уничтожение) с применением дератизационных средств грызунов, имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое значение либо приносящих экономический ущерб. | kz |  |
|  | en | deratization |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.1.8 Стерилизация: Умерщвление всех видов микроорганизмов, включая бактерии и их споры, грибы, вирусы, прионный белок, в объектах внешней среды. | kz |  |
|  | en | sterilization |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.2 Термины в области дезинфектологии |  |  |
| 2.2.1 Ареал распространения возбудителя: Территория естественного распространения определенного вида возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней, в пределах которой поддерживается непрерывность его существования. | kz |  |
|  | en | area of distribution of the pathogen |
| 2.2.2 Артифициальная передача: Путь передачи, при котором возбудитель вводится в восприимчивый организм в процессе различных парентеральных или энтеральных вмешательств (инъекция, хирургическое вмешательство и т.п.). | kz |  |
|  | en | artifical transmission |
| 2.2.3 Биоценоз: Совокупность совместно обитающих и взаимодействующих популяций организмов разных видов. | kz |  |
|  | en | biocenose |
| 2.2.4 Вирулентность: Степень способности микроорганизма заражать восприимчивый организм, которая измеряется в количестве микробных тел или вирусных частиц инфекционного агента, необходимых для заражения организма. | kz |  |
|  | en | virulence |
| 2.2.5 Вторичная контаминация: Загрязнение микроорганизмами объектов, прошедших стерилизацию, дезинфекцию. | kz |  |
|  | en | secondary contamination |
| 2.2.6 Дезинфектолог: Врач-специалист с высшим медицинским образованием в сфере здравоохранения, получивший подготовку по специальности «Дезинфектология». | kz |  |
|  | en | disinfectologist |
| 2.2.7 Заражающая доза [доза заражения, доза инфицирующая]: Среднее число микроорганизмов, которое при попадании (введении) в организм восприимчивого человека или животного способно вызвать инфекционный процесс. | kz |  |
|  | en | infectious dose [infection dose, infectious dose] |
| 2.2.8 Заражение: Процесс инфицирования живых организмов вирусами, бактериями, грибами или простейшими, а также различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека и животных. | kz |  |
|  | en | infection |
| 2.2.9 Заражение Ингаляционное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных микроорганизмов через дыхательные пути. | kz |  |
|  | en | inhalation infection |
| 2.2.10 Заражение Парентеральное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных микроорганизмов через кожу, слизистые оболочки, конъюнктиву глаза, а также при различных манипуляциях, связанных с нарушением кожного покрова, слизистых оболочек (инъекции, оперативные вмешательства, процедуры и т.п.). | kz |  |
|  | en | parenteral infection |
| 2.2.11 Заражение энтеральное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных микроорганизмов в пищеварительный тракт. | kz |  |
|  | en | enteral infection |
| 2.2.12 Зараженность хозяев и переносчиков: Удельный вес инфицированных возбудителем хозяев и переносчиков от числа обследованных за определенный отрезок времени и в пределах очага или его части. | kz |  |
|  | en | host and vector contamination |
| 2.2.13 Инфекционный индекс: Удельный вес заболевших от числа инфицированных, показатель, используемый для оценки заразительности. | kz |  |
|  | en | infectious index |
| 2.2.14 Инвазивность: Способность паразитов проникать в организм хозяина. | kz |  |
|  | en | invasiveness |
| 2.2.15 Инвазия: Проникновение паразитов в организм хозяина, то есть заражение. | kz |  |
|  | en | invasion |
| Примечание – Взято из [4]. |  |  |
| 2.2.16 Инициальная контаминация [инициальное заражение]: Исходное загрязнение микроорганизмами объектов, направляемых на стерилизацию или дезинфекцию. | kz |  |
|  | en | initial contamination |
| 2.2.17 Инокуляция возбудителя: Внедрение возбудителя в организм человека или животного искусственно путем инъекции или при укусе кровососущего членистоногого. | kz |  |
|  | en | inoculation of the pathogen |
| 2.2.18 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; ИСМП [внутрибольничные (госпитальные, нозокомиальные) инфекции]: Любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в результате его госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в стационаре. | kz |  |
|  | en | health care related infections; HCRI [nosocomial (hospital, nosocomial) infections] |
| Примечание – Взято из [9]. |  |  |
| 2.2.19 Заразительность [контагиозность, заразность]: Свойственная инфекционной (паразитарной) болезни способность возбудителя передаваться от зараженного организма к восприимчивому. | kz |  |
|  | en | infectiousness [contagiousness, infectiousness] |
| 2.2.20 Инактивация: Потеря способности жизнестойких микроорганизмов к размножению или их уничтожение путем полного или частичного разрушения структуры в результате воздействия инактивирующего фактора. | kz |  |
|  | en | inactivation |
| 2.2.21 Контаминация: Загрязнение (намеренное или случайное) культуры микроорганизмов, живой ткани, объекта микроорганизмами. | kz |  |
|  | en | contamination |
| Примечание – Взято из [10]. |  |  |
| 2.2.22 Неспецифическая профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний: Предупреждение инфекционных и паразитарных заболеваний путем воздействия на возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний вне организма человека, а также на переносчиков этих заболеваний. | kz |  |
|  | en | infectiousness [contagiousness, infectiousness] |
| 2.2.23 Обеззараживание: Умерщвление (уничтожение) патогенных и условно патогенных микроорганизмов на (в) объектах внешней среды. | kz |  |
|  | en | decontamination |
| 2.2.24 Обеззараживание воды: Умерщвление (уничтожение) микроорганизмов - возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в воде с целью прерывания путей передачи эпидемического процесса. | kz |  |
|  | en | water disinfection |
| 2.2.25 Обеззараживание воздуха: Умерщвление (уничтожение) или удаление микроорганизмов и вирусов, находящихся в воздухе. | kz |  |
|  | en | air disinfection |
| 2.2.26 Очаг антропургический: Очаг зоонозной инфекционной (паразитарной) болезни, возникающий в результате природопреобразующей деятельности человека или существующий в преобразованной человеком среде. | kz |  |
|  | en | anthropurgic hearth |
| 2.2.27 Природно-очаговые болезни: Инфекционные, паразитарные болезни, определяющие эпидемический процесс в природном очаге. | kz |  |
|  | en | natural focal diseases |
| 2.2.28 Профилактика: Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в том числе улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды. | kz |  |
|  | en | prevention |
| Примечания 1 Взято из – [3] 2 Различают общественную и индивидуальную профилактику, а также первичную и вторичную профилактику. |  |  |
| 2.2.29 Очаг почвенный: Ограниченный участок почвы, загрязненный возбудителем инфекционной болезни, образующим споровые формы. | kz |  |
|  | en | soil hearth |
| Примечание - Настоящий термин чаще всего используют применительно к почвенным очагам сибирской язвы. |  |  |
| 2.2.30 Очаг природный: Часть одного или нескольких природных ландшафтов, в пределах которой неопределенно долго может осуществляться циркуляция возбудителя зоонозной инфекции между восприимчивыми к ней дикими животными. | kz |  |
|  | en | hot spot |
| Примечание - Известны природные очаги чумы, туляремии, лептоспирозов, клещевых риккетсиозов, других заболеваний. |  |  |
| 2.2.31 Очаг эпидемический: Место пребывания источника возбудителя инфекционного заболевания (больного человека, носителя возбудителя инфекции) и прилегающая территория (пространство), в пределах которых может осуществляться передача возбудителя окружающим. | kz |  |
|  | en | epidemic focus |
| 2.2.32 Патогенность микроорганизмов [патогенность, болезнетворность]: Свойство микроорганизмов, проявляющееся в их способности вызывать инфекционную болезнь при попадании в организм человека, животного. | kz |  |
|  | en | pathogenicity of microorganisms [pathogenicity] |
| 2.2.33 Патогенные биологические агенты: Патогенные микроорганизмы, гельминты, токсины, а также предметы, объекты, материалы, подозрительные на содержание перечисленных агентов. | kz |  |
|  | en | pathogenic biological agents |
| Примечание – Взято из [11]. |  |  |
| 2.2.34 Резистентность [устойчивость, сопротивляемость]: Сопротивляемость организма (популяции, биоценоза) к воздействию различных факторов (яды, загрязнители, паразиты, болезни). В дезинфектологии - приобретенная устойчивость микроорганизмов, членистоногих, грызунов к дезинфекционным средствам. | kz |  |
|  | en | resistance [stability] |
| 2.2.35 Регулирование численности: Осуществление мероприятий, направленных на доведение численности особей популяции до эпидемиологически и/или гигиенически приемлемой. | kz |  |
|  | en | population control |
| 2.2.36 Синантропные организмы: Животные (не одомашненные), микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком и его жильем. Синантропными являются некоторые виды членистоногих, домовые мыши и другие животные. | kz |  |
|  | en | synanthropic organisms |
| 2.2.37 Скорость инактивации микроорганизмов: Время, необходимое для инактивации 95 % (99 %) жизнеспособных микроорганизмов (вирусов). | kz |  |
|  | en | rate of inactivation of microorganisms |
| 2.2.38 Эпидемический процесс: Распространение инфекционных болезней путем формирования цепи последовательно возникающих эпидемических очагов. Возникает и поддерживается только при наличии и взаимодействии трех его факторов (звеньев): источника возбудителей инфекции (инвазии), механизма передачи возбудителей, восприимчивости к данной инфекции (инвазии) организма человека или животного. | kz |  |
|  | en | epidemic process |
| 2.2.39 Эффективность инактивации микроорганизмов в воздухе: Доля инактивированных микроорганизмов (вирусов) в воздухе после воздействия инактивирующего фактора по отношению к жизнеспособным микроорганизмам (вирусам) до обработки. | kz |  |
|  | en | efficiency of inactivation of microorganisms |
| 2.3 Термины в области дезинфекции |  |  |
| 2.3.1 Антимикробное действие: Действие, направленное на уничтожение (удаление, умерщвление) микроорганизмов - возбудителей инфекционных и паразитарных болезней на (в) объектах. | kz |  |
|  | en | antimicrobic action |
| 2.3.2 Антисептики: Предназначенное для наружного применения (кожа и слизистые оболочки) химическое вещество (комплекс веществ), обладающее бактерицидным действием. | kz |  |
|  | en | antiseptic |
| Примечание – Взято из [6]. |  |  |
| 2.3.3 Антисептика: Система мероприятий, направленная на уничтожение микробного загрязнения в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного человека в целом, объектах внешней среды, включая бактерицидную обработку с применением химических, физических и биологических, механических методов или их сочетания. | kz |  |
|  | en | antisepsis |
| Примечание – Взято из [7]. |  |  |
| 2.3.4 Асептика: Система мероприятий, направленная на предупреждение микробного загрязнения организма человека, объектов внешней среды. | kz |  |
|  | en | aseptics |
| 2.3.5 Аэрозольная дезинфекция (окуривание, газация, опрыскивание): Дезинфекция (дезинсекция) воздуха и поверхностей с использованием дезинфицирующих (дезинсекционных) средств в виде аэрозолей жидкостей (туман) или твердых тел (дым). | kz |  |
|  | en | aerosol disinfection (fumigation, gassing, spraying) |
| 2.3.6 Биотермический метод: Метод обеззараживания отходов, содержащих органические вещества, основанный на использовании тепла, образующегося в результате жизнедеятельности термофильных аэробных микроорганизмов, содержащихся в отходах либо специально вносимых в отходы. | kz |  |
|  | en | biothermal method |
| 2.3.7 Дезинфекционная камера: Специально изготовленное устройство, представляющее собой герметичную камеру (стационарную или передвижную), в отдельных случаях с регулируемым давлением, предназначенную для дезинфекции, дезинсекции с использованием в качестве действующего агента дезинфицирующих газов, водяного насыщенного пара, высокой температуры, химических веществ или их сочетаний. Используется, как правило, для дезинфекции, дезинсекции больших количеств одежды, обуви, постельных принадлежностей, предметов быта, других предметов. | kz |  |
|  | en | disinfection plant |
| 2.3.8 Метод дезинфекции влажный: Дезинфекция с применением жидких дезинфицирующих средств. | kz |  |
|  | en | wet disinfection method |
| 2.3.9 Метод дезинфекции воздушный: Дезинфекция с применением сухого горячего воздуха. | kz |  |
|  | en | air disinfection method |
| 2.3.10 Метод дезинфекции газовый: Дезинфекция с применением дезинфицирующих газов (бромистый метил, окись этилена, формальдегид и др.), которую осуществляют в замкнутых пространствах либо в специально оборудованных камерах. | kz |  |
|  | en | gas disinfection method |
| 2.3.11 Тест-микроорганизмы: Культуры бактерий, вирусов, обладающие определенными стабильными параметрами устойчивости, которые используют для бактериологического контроля эффективности стерилизации и дезинфекции. | kz |  |
|  | en | test microorganisms |
| 2.3.12 Радиационная дезинфекция (стерилизация): Физический метод дезинфекции (стерилизации), осуществляемый с использованием ионизирующего излучения. | kz |  |
|  | en | radiation disinfection (sterilization) |
| 2.4.1 Биотест стерилизации (дезинфекции): Объект из материала с известным составом, содержащий тест-микроорганизмы и специально предназначенный для бактериологического контроля стерилизации (дезинфекции). | kz |  |
|  | en | sterilization (disinfection) biotest |
| 2.4 Термины в области стерилизации |  |  |
| 2.4.2 Время стерилизации [период стерилизации]: Интервал времени, необходимый для достижения стерилизации в установленном режиме. | kz |  |
|  | en | sterilization time [sterilization period] |
| 2.4.3 Стерилизационная аппаратура: Технические устройства для проведения стерилизации. | kz |  |
|  | en | sterilization equipment |
| 2.4.4 Контрольная точка: Точка внутри стерилизационной камеры, являющаяся наиболее холодной частью стерилизационной камеры. | kz |  |
|  | en | control point |
| Примечание - Информация о контрольной точке должна быть документирована. |  |  |
| 2.4.5 Метод стерилизации воздушный [воздушная стерилизация]: Стерилизация с применением сухого горячего воздуха. | kz |  |
|  | en | air sterilization method [air sterilization] |
| 2.4.6 Метод стерилизации газовый [газовая стерилизация]: Стерилизация с применением стерилизующих газов, которую осуществляют в специально оборудованных камерах. | kz |  |
|  | en | gas sterilization method [gas sterilization] |
| 2.4.7 Очистка предстерилизационная: Очистка медицинских изделий перед их стерилизацией с целью удаления белковых, жировых и других загрязнений. | kz |  |
|  | en | pre-sterilization cleaning |
| 2.4.8 Пастеризация: Уничтожение (умерщвление) вегетативных форм патогенных и условно патогенных микроорганизмов в жидкостях и жидких пищевых продуктах путем однократного нагревания до температуры, не превышающей 100°С. | kz |  |
|  | en | pasteurization |
| 2.4.9 Стерилизация комбинированная: Метод стерилизации, при котором используют два и более стерилизующих агентов. | kz |  |
|  | en | combined sterilization |
| 2.4.10 Стерилизующая доза: Удельное количество либо абсолютное значение стерилизующего агента, минимально необходимое для обеспечения стерилизации. | kz |  |
|  | en | sterilization dose |
| 2.4.11 Стерилизующий агент: Химическое вещество в жидком или газообразном состоянии, физический фактор (температура, излучение) либо их сочетание, обеспечивающие стерилизацию. | kz |  |
|  | en | sterilizing agent |
| 2.5 Термины в области дезинсекции |  |  |
| 2.5.1 Адультоид: Имагинально-личиночная форма, образующаяся под воздействием регуляторов развития насекомых. | kz |  |
|  | en | adultoid |
| 2.5.2 Акарицидные средства (акарициды): Средства (химические, физические, биологические), предназначенные и используемые для умерщвления клещей. | kz |  |
|  | en | acaricides |
| 2.5.3 Акарофунгициды: Средства, вызывающие гибель клещей, а также предназначенные для борьбы с грибными болезнями растений. | kz |  |
|  | en | acarofungicides |
| 2.5.4 Вирусоформность: Зараженность клещей. | kz |  |
|  | en | infection rate |
| 2.5.5 Вши: Подотряд мелких облигатных эктопаразитов отряда пухоедовых. На человеке паразитируют представители семейства Pediculidae. Наиболее распространены - платяная вошь (Pediculus humanus), головная вошь (P. capitis), лобковая вошь или площица (Phthirius pubis). | kz |  |
|  | en | lice |
| 2.5.6 Платяная вошь: Переносчик сыпного и эпидемического возвратного тифа, окопной (волынской траншейной) или пятидневной лихорадки. | kz |  |
|  | en | body [clothes] louse |
| 2.5.7 Клещи гамазовые: Надсемейство клещей отряда Mesostigmata надотряда Parasitiformes, часть которых являются переносчиками или участвуют в циркуляции в природных очагах возбудителей ряда инфекционных заболеваний человека и животных. | kz |  |
|  | en | gamasid pliers |
| 2.5.8 Гнус: Совокупность кровососущих двукрылых насекомых (комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни), в массе нападающих на человека и животных. | kz |  |
|  | en | blood-sucking insects |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.5.9 Дезакаризация: Умерщвление клещей. | kz |  |
|  | en | deacarization |
| 2.5.10 Дезинсекция камерная: Осуществление дезинсекции в специально оборудованных камерах с использованием дезинсекционных средств, горячего воздуха или их сочетания. | kz |  |
|  | en | chamber disinsection |
| 2.5.11 Дезинсекция очаговая: Дезинсекция, проводимая в очагах инфекционных болезней, возбудители которых переносятся членистоногими. | kz |  |
|  | en | focal disinsection |
| Примечание - При наличии больного в очаге проводят текущую дезинсекцию, а после удаления больного из очага - заключительную дезинсекцию. |  |  |
| 2.5.12 Дезинсекция профилактическая: Дезинсекция, проводимая с целью профилактики инфекционных болезней, возбудители которых переносятся членистоногими. | kz |  |
|  | en | preventive disinsection |
| 2.5.13 Имаго: Половозрелая особь в цикле развития насекомых и клещей. | kz |  |
|  | en | imago |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.5.14 Инсектарий: Помещения, специально приспособленные и оборудованные для разведения, содержания и наблюдения за членистоногими. | kz |  |
|  | en | insectarium |
| Примечание - Взято из [11]. |  |  |
| 2.5.15 Инсектицид: Химическое соединение природного или искусственного происхождения, обладающее способностью убивать насекомых. | kz |  |
|  | en | insecticide |
| Примечания 1 Взято из [2]. 2 По способу поступления в организм насекомого инсектициды классифицируют на кишечные, контактные и системные. |  |  |
| 2.5.16 Инсектициды комбинированные: Инсектициды, состоящие из нескольких действующих веществ, относящихся к одной или разным группам. | kz |  |
|  | en | combined insecticides |
| 2.5.17 Инсектоакарицидная активность: Способность вещества вызывать гибель членистоногих. | kz |  |
|  | en | insectoacaricidal activity |
| Примечание - Инсектоакарицидную активность оценивают по выраженности эффекта дезинсекции. |  |  |
| 2.5.18 Клещи: Животные подкласса членистоногих из класса паукообразных. | kz |  |
|  | en | ticks |
| 2.5.19 Клещи акариформные: Надотряд клещей, объединяющий более 40 надсемейств паразитических и свободноживущих клещей, в числе которых возбудители чесотки, тромбидиаза и других болезней человека, а также переносчики некоторых риккетсиозов, промежуточные хозяева ленточных гельминтов. | kz |  |
|  | en | acariform mites |
| 2.5.20 Клещи аргасовые: Клещи подотряда Ixodides отряда Parasitiformes, многие виды которых являются специфическими переносчиками и хранителями патогенных спирохет и некоторых гемоспоридий. | kz |  |
|  | en | argasid ticks |
| 2.5.21 Клещи иксодовые: Клещи отряда паразитиформных в составе класса паукообразных. | kz |  |
|  | en | ixodid ticks |
| Примечание - Многие виды клещей являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого сыпного тифа, геморрагических и марсельской лихорадок, Ку-лихорадки, туляремии и других инфекционных болезней. |  |  |
| 2.5.22 Клещи краснотелковые: Надсемейство акариформных клещей, у представителей которого паразитируют только личинки. | kz |  |
|  | en | harvest mites |
| Примечание - Отдельные виды клещей краснотелковых являются переносчиками возбудителей цуцугамуши и некоторых других болезней; укусы личинок клещей краснотелковых могут вызывать у человека тромбидиаз. |  |  |
| 2.5.23 Клещи паразитоформные: Клещи надотряда паукообразных из подкласса клещей. | kz |  |
|  | en | parasitoid mites |
| Примечание - К этой группе относится множество паразитов позвоночных, в том числе переносчики опасных заболеваний человека - клещевого энцефалита, болезни Лайма и других. |  |  |
| 2.5.24 Клоп постельный: Вид клопов, являющихся распространенными бытовыми кровососущими насекомыми. | kz |  |
|  | en | bed bug |
| Примечание - Клоп является экзопаразитом человека и теплокровных животных, питается их кровью. |  |  |
| 2.5.25 Комары: Семейство двукрылых насекомых группы длинноусых. | kz |  |
|  | en | mosquito |
| Примечание - Самки имаго являются облигатными кровососами, переносчиками возбудителей большого числа инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных, в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. |  |  |
| 2.5.26 Комары подвальные [комары городские]: Комар формы Culex pipiens pipiens forma molestus, основное место обитания которых - сырые, подтопленные подвалы жилых, производственных зданий, подземных сооружений. | kz |  |
|  | en | basement mosquitoes [urban mosquitoes] |
| 2.5.27 Контроль дезинсекции: Контроль, осуществляемый после проведения дезинсекции и включающий определение прямых или косвенных признаков наличия членистоногих, следов их жизнедеятельности. | kz |  |
|  | en | control of disinsection |
| 2.5.28 Ларвицид: Химическое вещество для уничтожения личинок насекомых и клещей. | kz |  |
|  | en | larvicide |
| 2.5.29 Метод дезинсекции газовый [газовая дезинсекция]: Метод, при котором дезинсекция достигается в замкнутых пространствах либо в специально оборудованных камерах с использованием дезинсекционных средств. | kz |  |
|  | en | gas pest control method [gas pest control] |
| 2.5.30 Муха комнатная: Синантропное насекомое семейства настоящих мух, являющееся переносчиком возбудителей кишечных инфекционных и паразитарных болезней. | kz |  |
|  | en | house fly |
| 2.5.31 Насекомые: Класс беспозвоночных членистоногих животных. | kz |  |
|  | en | insects |
| 2.5.32 Овициды: Химические вещества, предназначенные для умерщвления яиц вредителей (насекомых, клещей, гельминтов и др.). | kz |  |
|  | en | ovicides |
| 2.5.33 Опыливание: Дезинсекция с использованием порошкообразных дезинсекционных средств. | kz |  |
|  | en | dusting |
| 2.5.34 Педикулез: Паразитарное заболевание кожи и ее деривата - волос, вызываемое вшами. | kz |  |
|  | en | pediculosis |
| Примечание – Взято из [4]. |  |  |
| 2.5.35 Педикулоцид: Вещество или препаративная форма, предназначенная для умерщвления вшей, их яиц и личинок. | kz |  |
|  | en | pediculocide |
| 2.5.36 Переносчик возбудителя инфекции: Беспозвоночные животные типа членистоногих (клещи и насекомые), передающие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней от больных или бактерионосителей здоровым людям или животным. | kz |  |
|  | en | carrier of the pathogen |
| 2.5.37 Переносчик возбудителя инфекции механический: Переносчик возбудителя инфекции, на поверхности тела или в пищеварительном тракте которого возбудители лишь некоторое время сохраняют жизнеспособность и вирулентность. | kz |  |
|  | en | mechanical infectious agent |
| 2.5.38 Переносчик возбудителя инфекции специфический (биологический): Переносчик возбудителя инфекции, в организме которого продолжается паразитирование возбудителей, протекает определенный цикл их развития либо происходит размножение в каком-либо органе или ткани, а в некоторых случаях совершается цикл развития и размножения. | kz |  |
|  | en | carrier of the causative agent of the infection is specific (biological) |
| 2.5.39 Прокормители: Животные, кровью, лимфой или тканями которых питаются паразитические насекомые и клещи. | kz |  |
|  | en | natives |
| 2.5.40 Синантропные членистоногие (бытовые насекомые): Виды синантропных тараканов, мух, блох, вшей, клопов, комаров, муравьев, клещей, проживающих рядом с человеком, паразитирующих и комменсалирующих в его жилищах и постройках и имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. | kz |  |
|  | en | synanthropic arthropods (household insects) |
| 2.6 Термины в области дератизации |  |  |
| 2.6.1 Грызуны: Отряд млекопитающих, отличительным признаком которых является наличие диастемы и одной пары крупных резцов в верхней и нижней челюстях. | kz |  |
|  | en | rodents |
| Примечание - Наибольшее эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое значение имеют грызуны семейства мышиных, многие из которых являются источником возбудителей многих, в том числе особо опасных инфекционных болезней человека и животных. |  |  |
| 2.6.2 Дератизация профилактическая: Система организационных, инженерных, технических санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий с целью предотвращения заселения объектов, природных стаций грызунами либо поддержания их численности на приемлемом уровне. | kz |  |
|  | en | preventive deratization |
| 2.6.3 Контрольно-пылевые площадки: Площадки на полу в помещениях, где наиболее вероятно нахождение грызунов, размером 15 ГОСТ Р 56994-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения30 см, с нанесенным тальком или мелким песком, которые используют для учета численности грызунов. | kz |  |
|  | en | dust control areas |
| 2.6.4 Мышевидные грызуны: Собирательное название мелких грызунов семейств мышей и хомяковых. | kz |  |
|  | en | mouse rodents |
| 2.6.5 Мыши: Семейство млекопитающих отряда грызунов (Rodentia), являющееся природным носителем большого числа паразитов, переносчиков возбудителей многих болезней человека и домашних животных, включая опасные инфекции. | kz |  |
|  | en | mouse |
| 2.6.6 Оценка эффективности дератизации: Сравнительное определение количества грызунов на единицу площади либо в строении с использованием стандартных методов, проводимое до начала дератизации и после нее. | kz |  |
|  | en | evaluation of the effectiveness of pest |
| 2.6.7 Учет численности грызунов относительный: Определение количества грызунов на единицу площади либо в строении с использованием стандартных методов. | kz |  |
|  | en | counting the number of rodents relative |
| 2.7 Термины в области дезинфекционной деятельности |  |  |
| 2.7.1 Генератор аэрозоля: Устройство для образования аэрозоля из жидкости, твердых тел или их комбинаций. | kz |  |
|  | en | aerosol generator |
| Примечание - К генераторам аэрозоля относятся дымовые шашки, ручные опрыскиватели, электрические генераторы и их модификации. |  |  |
| 2.7.2 Гидропульт: Аппарат для распыления жидкостей с ручным или электрическим приводом. | kz |  |
|  | en | atomizer |
| Примечание - В зависимости от размера распыляемых частиц может являться генератором аэрозолей. |  |  |
| 2.7.3 Противоэпидемические мероприятия: Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, дезинфекционных и административных мер, осуществляемых в эпидемическом очаге с целью его локализации и ликвидации. | kz |  |
|  | en | anti-epidemic measures |
| 2.7.4 Дезинфекционные мероприятия: Работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. | kz |  |
|  | en | disinfection measures |
| 2.7.5 Девастация: Комплекс механических, физических, химических и биологических методов борьбы с гельминтозами, направленный на истребление возбудителей этих болезней во всех фазах их развития. | kz |  |
|  | en | devastation |
| 2.7.6 Дезинвазия: Комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде зародышевых элементов (яиц и личинок гельминтов, ооцист, кокцидий и т.д.), возбудителей инвазионных болезней человека, животных. | kz |  |
|  | en | disinfection |
| 2.7.7 Дезинсекционные мероприятия: Комплекс организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на снижение численности членистоногих, переносчиков инфекционных заболеваний человека, а также на создание условий, неблагоприятных для их жизни и распространения. | kz |  |
|  | en | disinsection measures |
| 2.7.8 Дезинструктор: Специалист, имеющий среднее профессиональное медицинское образование, организующий проведение работ по стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации. | kz |  |
|  | en | disinstructor |
| 2.7.9 Дезинфектологическая технология: Порядок проведения дезинфекционных мероприятий, определяемый целью и выбранными для их достижения способами и средствами. | kz |  |
|  | en | disinfection technology |
| 2.7.10 Дезинфектологическая экспертиза дезинфекционных средств: Осуществляемая с целью защиты жизни или здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, процедура рассмотрения и оценки материалов, характеризующих дезинфекционное средство, включая результаты лабораторных, инструментальных, натурных исследований и испытаний химического состава, безопасности, целевой эффективности, а также сопровождающей дезинфекционное средство нормативной, методической и инструктивной документации. | kz |  |
|  | en | disinfection examination of disinfectants |
| Примечание - Результатом дезинфектологической экспертизы является экспертное заключение. |  |  |
| 2.7.11 Дезинфектор: Специалист, непосредственно осуществляющий дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию. | kz |  |
|  | en | disinfector |
| 2.7.12 Дезинфекционная техника: Изделия (оборудование, приспособления, устройства), предназначенные для проведения дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дератизации. | kz |  |
|  | en | disinfection technology |
| Примечание - Настоящий термин используют как применительно к изделиям, непосредственно обеспечивающим дезинфекцию, дезинсекцию, дезакаризацию, дератизацию (дезинфекционная камера и т.д.), так и к изделиям, обеспечивающим эффективное применение дезинфекционных средств (распылитель, генератор аэрозолей и т.д.). |  |  |
| 2.7.13 Дезинфекционные мероприятия медицинские: Дезинфекционные мероприятия, направленные на прерывание путей передачи инфекционных болезней человека. | kz |  |
|  | en | medical disinfection measures |
| 2.7.14 Дезинфекция высокого уровня; ДВУ: Уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также их спор. | kz |  |
|  | en | high level disinfection |
| Примечание - ДВУ применяют для обработки эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, а также в иных случаях, когда требуется аналогичный уровень дезинфекции. |  |  |
| 2.7.15 Дезинфекция камерная: Дезинфекция, осуществляемая с применением дезинфекционной камеры. | kz |  |
|  | en | disinfection chamber |
| 2.7.16 Дезинфекция очаговая: Дезинфекция, проводимая в очагах инфекционных болезней. | kz |  |
|  | en | focal disinfection |
| Примечания 1 Взято из [3]. 2 При наличии больного в очаге проводится текущая дезинфекция, а после удаления больного из очага - заключительная дезинфекция. |  |  |
| Примечание - При наличии больного в очаге проводится текущая дезинфекция, а после удаления больного из очага - заключительная дезинфекция. |  |  |
| 2.7.17 Дезинфекция профилактическая: Дезинфекция объектов внешней среды с целью исключения их возможной контаминации микроорганизмами - возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. | kz |  |
|  | en | preventive disinfection |
| 2.7.18 Деконтаминация: Уничтожение находящихся на поверхности (включая тело человека и животных) микроорганизмов. | kz |  |
|  | en | decontamination |
| 2.7.19 Деларвация: Уничтожение личинок членистоногих. | kz |  |
|  | en | delarvation |
| Примечание – Взято из [4]. |  |  |
| 2.7.20 Дератизационные мероприятия: Комплекс мер, направленных на умерщвление грызунов. | kz |  |
|  | en | deratization measures |
| 2.7.21 Контроль дезинфекции: Определение эффективности дезинфекции с применением специальных методов, индикаторов (биологических, химических) и устройств (индикаторов) для контроля физических параметров. | kz |  |
|  | en | disinfection control |
| 2.7.22 Контроль дезинфекции бактериологический: Метод контроля эффективности дезинфекции методом обнаружения способных к размножению бактерий, размещенных в объекте, прошедшем процедуру дезинфекции. | kz |  |
|  | en | bacteriological control of disinfection |
| 2.7.23 Контроль дезинфекции биологический: Метод контроля эффективности дезинфекции методами обнаружения способных к размножению бактерий в объекте, прошедшем процедуру дезинфекции, путем заражения животных. | kz |  |
|  | en | biological control of disinfection |
| 2.7.24 Контроль дератизации: Контроль, осуществляемый после проведения дератизации и включающий определение прямых или косвенных признаков наличия грызунов, следов их жизнедеятельности. | kz |  |
|  | en | deratization control |
| 2.7.25 Контроль стерилизации: Определение эффективности стерилизации с применением специальных методов, индикаторов (биологических, химических) и устройств (индикаторов) для контроля физических параметров. | kz |  |
|  | en | sterilization control |
| 2.7.26 Контроль стерилизации бактериологический: Метод контроля эффективности стерилизации методом обнаружения способных к размножению микроорганизмов, размещенных в объекте, прошедшем стерилизацию. | kz |  |
|  | en | bacteriological control of sterilization |
| 2.7.27 Контроль стерильности: Определение наличия микроорганизмов, способных к размножению на предметах, изделиях, поверхностях, подвергнутых стерилизации. | kz |  |
|  | en | sterility control |
| 2.7.28 Оценка соответствия дезинфекционных средств: Прямое или косвенное определение соблюдения обязательных требований, предъявляемых к дезинфекционным средствам. | kz |  |
|  | en | conformity assessment of disinfectants |
| 2.7.29 Препаративная форма: Готовое к применению по целевому назначению дезинфекционное средство, состоящее из действующего вещества (субстанции) или смеси действующих веществ и составляющих компонентов. | kz |  |
|  | en | preparative form |
| Примчание – Взято из [5]. |  |  |
| 2.7.30 Производитель дезинфекционных средств: Организация, осуществляющая производство дезинфекционных средств на основании и в условиях, отвечающих обязательным требованиям. | kz |  |
|  | en | disinfectant manufacturer |
| 2.7.31 Разработчик дезинфекционного средства: Организация, физическое лицо, обладающее в установленном порядке правом на дезинфекционное средство. | kz |  |
|  | en | disinfectant developer |
| 2.7.32 Регистрация дезинфекционного средства: Юридический акт признания и подтверждения государством права производителя дезинфекционных средств на производство, транспортирование, реализацию дезинфекционного средства, а также на его применение, утилизацию и/или уничтожение. | kz |  |
|  | en | disinfectant registration |
| 2.7.33 Сроки ожидания: Период между временем завершения обработки дезинфекционным средством и временем, когда использование обработанного объекта, помещения (выход на обработанную территорию) становится безопасным. | kz |  |
|  | en | waiting time |
| 2.7.34 Термический контроль стерилизации [дезинфекции]: Метод контроля стерилизации (дезинфекции) измерением температуры. | kz |  |
|  | en | thermal control of sterilization [disinfection] |
| 2.7.35 Физический метод дезинфекции [стерилизации, дезинсекции, дезакаризации, дератизации]: Метод дезинфекции (стерилизации, дезинсекции, дезакаризации, дератизации), при котором в качестве дезинфекционного агента используют физические факторы или их сочетание (температура, давление, электрический ток, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение, звуковые и ультразвуковые колебания и т.п.). | kz |  |
|  | en | physical method of disinfection [sterilization, disinsection, deacarization, deratization] |
| 2.7.36 Фильтрация: Удаление из воздуха твердых частиц, аэрозолей, микроорганизмов (вирусов) методом механического захвата. | kz |  |
|  | en | filtering |
| 2.8 Термины в области дезинфекционных средств |  |  |
| 2.8.1 Аттрактант: Природное или синтетическое вещество, привлекающее животных, которое используют для привлечения живых организмов с целью их наблюдения, поимки или уничтожения. | kz |  |
|  | en | attractant |
| 2.8.2 Аналог дезинфекционного средства: Дезинфекционное средство, имеющее одинаковые целевое назначение, объекты применения и область применения. | kz |  |
|  | en | disinfectant analog |
| 2.8.3 Бактерицидность: Способность дезинфицирующего средства вызывать гибель вегетативных форм бактерий. | kz |  |
|  | en | bactericidal action |
| 2.8.4 Бактериостатическое действие: Действие дезинфицирующего средства, вызывающее временное или постоянное подавление способности микроорганизмов к размножению. | kz |  |
|  | en | bacteriostatic action |
| 2.8.5 Бактериофаги: Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. | kz |  |
|  | en | bacteriophage |
| Примечания 1 Взято из [8] 2 Примечание - В большинстве случаев бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис. |  |  |
| 2.8.6 Бактерицидная установка: Устройство, обеспечивающее непосредственную стерилизацию, дезинфекцию либо снижение микробной обсемененности воздуха, объектов внешней среды за счет создаваемых устройством ультрафиолетового, инфракрасного излучений, выработки бактерицидных газов либо иных химических, физических агентов или их сочетаний. | kz |  |
|  | en | bactericidal installation |
| 2.8.7 Бактерицидное средство: Дезинфицирующее средство, обладающее бактерицидными свойствами. | kz |  |
|  | en | antibacterial agent |
| 2.8.8 Безопасность дезинфекционных средств: Приемлемая вероятность отсутствия вреда для здоровья человека, животных, окружающей среды дезинфекционных средств при условии их целевого применения. | kz |  |
|  | en | disinfectant safety |
| 2.8.9 Биоцид: Вещество, способное умерщвлять или повреждать живые организмы. | kz |  |
|  | en | biocide |
| Примечание - Обычно под биоцидами понимают вещества, специально созданные для целей уничтожения или повреждения живых организмов - бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды, антисептические, дезинфекционные, консервирующие и другие средства. |  |  |
| 2.8.10 Вирулицидное средство: Дезинфицирующее средство, обладающее вирулицидностью. | kz |  |
|  | en | virucidal agent |
| 2.8.11 Вирулицидность: Способность дезинфицирующих средств умерщвлять вирусы. | kz |  |
|  | en | virucidal |
| 2.8.12 Время воздействия дезинфицирующего средства [время экспозиции дезинфицирующего средства]: Интервал времени, необходимый для достижения дезинфекции в установленном режиме. | kz |  |
|  | en | disinfectant exposure time [disinfectant exposure time] |
| 2.8.13 Вспомогательные вещества: Вещества, входящие в состав дезинфекционного средства помимо действующего вещества (субстанции), для придания ему дополнительных свойств. | kz |  |
|  | en | additive |
| 2.8.14 Дезинсекционные средства: Средства (химические, биологические), приборы, устройства, оборудование, предназначенные для проведения истребительных мероприятий в отношении членистоногих, в целях снижения их численности. | kz |  |
|  | en | disinsection means |
| 2.8.15 Дезинфекционный агент: Фактор, обеспечивающий достижение эффекта стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дератизации. | kz |  |
|  | en | disinfection agent |
| Примечание - Термин используют применительно к характеристике физических факторов (температура, давление, электрический ток, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение, звуковые и ультразвуковые колебания и т.п.). |  |  |
| 2.8.16 Средства обеззараживания воды: Химические дезинфекционные средства, применяемые для проведения обеззараживания воды. | kz |  |
|  | en | water disinfection means |
| 2.8.17 Дезинфицирующие средства: Средства, изделия, предназначенные для дезинфекции. | kz |  |
|  | en | disinfectants |
| Примчание – Взято из [5]. |  |  |
| 2.8.18 Действующее вещество [действующая субстанция, субстанция]: Химическое соединение или биологический агент, обладающие стерилизующими, дезинфицирующими, инсектицидными, акарицидными, ратицидными свойствами и обеспечивающие целевую эффективность средств, приготовленных на их основе. | kz |  |
|  | en | active substance [active substance, substance] |
| 2.8.19 Дератизационные средства: Химические, биологические средства, а также изделия, предназначенные для уничтожения (умерщвления) грызунов. | kz |  |
|  | en | deratization agents |
| 2.8.20 Детергент: Синтетическое очищающее вещество, которое удаляет все загрязнения с обрабатываемой поверхности. | kz |  |
|  | en | detergent agent |
| 2.8.21 Зооцид: Химические вещества для умерщвления вредных теплокровных животных. | kz |  |
|  | en | zoocide |
| 2.8.22 Инструкция по применению дезинфекционного средства: Документ, содержащий характеристику целевой эффективности, физико-химических показателей, токсичности и опасности, указания по применению, мерам предосторожности и защиты, методам контроля качества дезинфекционного средства, условиям его хранения и транспортирования. | kz |  |
|  | en | instructions for the use of a disinfectant |
| Примечание - Инструкция является обязательной для каждого дезинфекционного средства. |  |  |
| 2.8.23 Качество дезинфекционных средств: Характеристика дезинфекционных средств, включающая их соответствие обязательным требованиям по эффективности, безопасности, физико-химическим и иным показателям. | kz |  |
|  | en | the quality of disinfectants |
| 2.8.24 Кожный антисептик: Химическое дезинфицирующее средство, обладающее антимикробным действием и предназначенное для обработки кожи инъекционного и операционного полей пациентов (класс А); рук хирургов и других медицинских работников, участвующих в выполнении оперативных вмешательств (класс Б); гигиенической обработки кожных покровов (класс В). | kz |  |
|  | en | skin antiseptic |
| 2.8.25 Колифаги: Бактериофаги, которые инфицируют штаммы E.Coli и родственные бактерии. | kz |  |
|  | en | coliphage |
| 2.8.26 Нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) средства: Вещество, прекращающее действие стерилизующего (дезинфицирующего) средства. | kz |  |
|  | en | sterilizing (disinfecting) agent neutralizer |
| 2.8.27 Область применения дезинфекционного средства: Объекты, в пределах которых применяют дезинфекционное средство (жилые, нежилые и производственные помещения; предприятия пищевой промышленности, торговли, общественного питания; объекты коммунального хозяйства; лечебно-профилактические и детские учреждения; транспорт; населенные пункты и природные стации). | kz |  |
|  | en | scope of the disinfectant |
| 2.8.28 Обращение дезинфекционных средств: Жизненный цикл дезинфекционного средства, включающий разработку, регистрацию, производство, транспортирование, реализацию, применение, утилизацию и/или уничтожение. | kz |  |
|  | en | handling disinfectants |
| 2.8.29 Объект применения дезинфекционного средства: Объект внешней среды, предметы, для обработки которых применяют дезинфекционное средство. | kz |  |
|  | en | disinfectant application object |
| Примечание - Например, к объектам применения дезинфекционного средства можно отнести поверхности, мебель и оборудование, посуду, кожные покровы, питьевую воду, оборудование и емкости для воды, медицинские изделия, белье, одежду, игрушки, отходы, природные объекты, помещения, воздух, транспорт. |  |  |
| 2.8.30 Режим дезинфекции [стерилизации]: Сочетание характеристик дезинфицирующего (стерилизующего) средства (изделия) и условий применения дезинфицирующего (стерилизующего) средства (изделия), при котором достигается его заданная эффективность. | kz |  |
|  | en | disinfection [sterilization] mode |
| 2.8.31 Режим применения дезинфекционного средства: Совокупность характеристик дезинфекционного средства, условий и способа его применения и целевого объекта. | kz |  |
|  | en | disinfectant application mode |
| 2.8.32 Репеллентное средство [репеллент]: Природные и/или синтетические вещества, приборы и устройства, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц. | kz |  |
|  | en | repellent [repellent] |
| Примечание - Взято из [2]. |  |  |
| 2.8.33 Родентицидные средства (родентициды, ратициды): Химические средства для умерщвления грызунов в форме, готовой для употребления. | kz |  |
|  | en | rodenticides (rodenticides, raticides) |
| 2.8.34 Скабицид: Химическое вещество, предназначенное для умерщвления чесоточных клещей. | kz |  |
|  | en | scabicide |
| 2.8.35 Смертельная доза (концентрация): Наименьшее количество вредного вещества, вызывающее гибель 100 % (ЛД100), 50 % (ЛД50), 10 % (ЛД10) подопытных животных одного вида при определенной экспозиции и сроках последующего наблюдения. | kz |  |
|  | en | lethal dose (concentration) |
| 2.8.36 Спороцидное средство (спороциды): Химическое вещество либо смесь химических веществ, обеспечивающие умерщвление спор микроорганизмов. | kz |  |
|  | en | sporicidal agent (sporicides) |
| 2.8.37 Стерилизующее средство: Средство, предназначенное для стерилизации. | kz |  |
|  | en | sterilizing agent |
| 2.8.38 Феромон: Продукт внешней секреции, выделяемый некоторыми видами животных и обеспечивающий химическую коммуникацию между особями одного вида. | kz |  |
|  | en | pheromone |
| Примечание – Феромоны могут входить в состав дезинфекционного средства. |  |  |
| 2.8.39 Фунгицидное средство [фунгицид]: Химическое вещество для борьбы с грибами, которые являются возбудителями болезней. | kz |  |
|  | en | fungicidal agent [fungicide] |
| 2.8.40 Фунгицидность: Способность вызывать гибель грибов. | kz |  |
|  | en | fungicidity |
| 2.8.41 Целевое назначение дезинфекционного средства: Цели применения дезинфекционного средства. | kz |  |
|  | en | purpose of the disinfectant |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| А |  |
| --- | --- |
| агент дезинфекционный | 2.8.15 |
| агент стерилизующий | 2.4.11 |
| агенты биологические патогенные | 2.2.33 |
| адультоид | 2.5.1 |
| акарофунгициды | 2.5.3 |
| активность инсектоакарицидная | 2.5.17 |
| аналог дезинфекционного средства | 2.8.2 |
| антисептик | 2.3.2 |
| антисептик кожный | 2.8.24 |
| антисептика | 2.3.3 |
| аппаратура стерилизационная | 2.4.3 |
| ареал распространения возбудителя | 2.2.1 |
| асептика | 2.3.4 |
| аттрактант | 2.8.1 |
| Б |  |
| бактериофаги | 2.8.5 |
| бактерицидность | 2.8.3 |
| безопасность биологическая | 2.1.1 |
| безопасность дезинфекционных средств | 2.8.8 |
| биотест стерилизации (дезинфекции) | 2.4.1 |
| биоценоз | 2.2.3 |
| биоцид | 2.8.9 |
| болезнетворность | 2.2.32 |
| болезни природно-очаговые | 2.2.27 |
| В |  |
| вещества вспомогательные | 2.8.13 |
| вещество действующее | 2.8.18 |
| вирулентность | 2.2.4 |
| вирулицидность | 2.8.11 |
| вирусоформность | 2.5.4 |
| вошь платяная | 2.5.6 |
| время воздействия дезинфицирующего средства | 2.8.12 |
| время стерилизации | 2.4.2 |
| время экспозиции дезинфицирующего средства | 2.8.12 |
| вши | 2.5.5 |
| Г |  |
| генератор аэрозоля | 2.7.1 |
| гидропульт | 2.7.2 |
| гнус | 2.5.8 |
| грызуны | 2.6.1 |
| грызуны мышевидные | 2.6.4 |
| Д |  |
| девастация | 2.7.5 |
| дезакаризация | 2.5.9 |
| дезинвазия | 2.7.6 |
| дезинсекция | 2.1.2 |
| дезинсекция газовая | 2.5.29 |
| дезинсекция камерная | 2.5.10 |
| дезинсекция очаговая | 2.5.11 |
| дезинсекция профилактическая | 2.5.12 |
| дезинструктор | 2.7.8 |
| дезинфектолог | 2.2.6 |
| дезинфектология | 2.1.3 |
| дезинфектор | 2.7.11 |
| дезинфекция | 2.1.6 |
| дезинфекция аэрозольная (окуривание, газация, опрыскивание) | 2.3.5 |
| дезинфекция высокого уровня; ДВУ | 2.7.14 |
| дезинфекция камерная | 2.7.15 |
| дезинфекция очаговая | 2.7.16 |
| дезинфекция профилактическая | 2.7.17 |
| дезинфекция (стерилизация) радиационная | 2.3.12 |
| действие антимикробное | 2.3.1 |
| действие бактериостатическое | 2.8.4 |
| деконтаминация | 2.7.18 |
| деларвация | 2.7.19 |
| дератизация | 2.1.7 |
| дератизация профилактическая | 2.6.2 |
| детергент | 2.8.20 |
| деятельность дезинфекционная | 2.1.4 |
| доза заражающая | 2.2.7 |
| доза заражения | 2.2.7 |
| доза инфицирующая | 2.2.7 |
| доза стерилизующая | 2.4.10 |
| доза (концентрация) смертельная | 2.8.35 |
| З |  |
| заражение | 2.2.8 |
| заражение ингаляционное | 2.2.9 |
| заражение инициальное | 2.2.16 |
| заражение парентеральное | 2.2.10 |
| заражение энтеральное | 2.2.11 |
| зараженность хозяев и переносчиков | 2.2.12 |
| заразительность | 2.2.19 |
| заразность | 2.2.19 |
| зооцид | 2.8.21 |
| И |  |
| имаго | 2.5.13 |
| инактивация | 2.2.20 |
| инвазивность | 2.2.14 |
| инвазия | 2.2.15 |
| индекс инфекционный | 2.2.13 |
| инокуляция возбудителя | 2.2.17 |
| инсектарий | 2.5.14 |
| инсектицид | 2.5.15 |
| инсектициды комбинированные | 2.5.16 |
| инструкция по применению дезинфекционного средства | 2.8.22 |
| инфекции внутрибольничные госпитальные | 2.2.18 |
| инфекции внутрибольничные нозокомиальные | 2.2.18 |
| инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; ИСМП | 2.2.18 |
| К |  |
| камера дезинфекционная | 2.3.7 |
| качество дезинфекционных средств | 2.8.23 |
| клещи | 2.5.18 |
| клещи акариформные | 2.5.19 |
| клещи аргасовые | 2.5.20 |
| клещи гамазовые | 2.5.7 |
| клещи иксодовые | 2.5.21 |
| клещи краснотелковые | 2.5.22 |
| клещи паразитоформные | 2.5.23 |
| клоп постельный | 2.5.24 |
| колифаги | 2.8.25 |
| комары | 2.5.25 |
| комары городские | 2.5.26 |
| комары подвальные | 2.5.26 |
| контагиозность | 2.2.19 |
| контаминация | 2.2.21 |
| контаминация вторичная | 2.2.5 |
| контаминация инициальная | 2.2.16 |
| контроль дезинсекции | 2.5.27 |
| контроль дезинфекции | 2.7.21 |
| контроль дезинфекции бактериологический | 2.7.22 |
| контроль дезинфекции биологический | 2.7.23 |
| контроль дезинфекции термический | 2.7.34 |
| контроль дератизации | 2.7.24 |
| контроль стерилизации | 2.7.25 |
| контроль стерилизации бактериологический | 2.7.26 |
| контроль стерилизации термический | 2.7.34 |
| контроль стерильности | 2.7.27 |
| Л |  |
| ларвицид | 2.5.28 |
| М |  |
| мероприятия дезинсекционные | 2.7.7 |
| мероприятия дезинфекционные | 2.7.4 |
| мероприятия дезинфекционные медицинские | 2.7.13 |
| мероприятия дератизационные | 2.7.20 |
| мероприятия противоэпидемические | 2.7.3 |
| метод биотермический | 2.3.6 |
| метод дезакаризации физический | 2.7.35 |
| метод дезинсекции газовый | 2.5.29 |
| метод дезинсекции физический | 2.7.35 |
| метод дезинфекции влажный | 2.3.8 |
| метод дезинфекции воздушный | 2.3.9 |
| метод дезинфекции газовый | 2.3.10 |
| метод дезинфекции физический | 2.7.35 |
| метод дератизации физический | 2.7.35 |
| метод стерилизации воздушный | 2.4.5 |
| метод стерилизации газовый | 2.4.6 |
| метод стерилизации физический | 2.7.35 |
| муха комнатная | 2.5.30 |
| мыши | 2.6.5 |
| Н |  |
| назначение дезинфекционного средства целевое | 2.8.41 |
| насекомые | 2.5.31 |
| нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) средства | 2.8.26 |
| О |  |
| обеззараживание | 2.2.23 |
| обеззараживание воды | 2.2.24 |
| обеззараживание воздуха | 2.2.25 |
| область применения дезинфекционного средства | 2.8.27 |
| обращение дезинфекционных средств | 2.8.28 |
| объект применения дезинфекционного средства | 2.8.29 |
| овициды | 2.5.32 |
| опыливание | 2.5.33 |
| организмы синантропные | 2.2.36 |
| оценка соответствия дезинфекционных средств | 2.7.28 |
| оценка эффективности дератизации | 2.6.6 |
| очаг антропургический | 2.2.26 |
| очаг почвенный | 2.2.29 |
| очаг природный | 2.2.30 |
| очаг эпидемический | 2.2.31 |
| очистка предстерилизационная | 2.4.7 |
| П |  |
| пастеризация | 2.4.8 |
| патогенность | 2.2.32 |
| патогенность микроорганизмов | 2.2.32 |
| педикулез | 2.5.34 |
| педикулоцид | 2.5.35 |
| передача артифициальная | 2.2.2 |
| переносчик возбудителя инфекции | 2.5.36 |
| переносчик возбудителя инфекции механический | 2.5.37 |
| переносчик возбудителя инфекции специфический (биологический) | 2.5.38 |
| период стерилизации | 2.4.2 |
| пестициды | 2.6* |
| площадки контрольно-пылевые | 2.6.3 |
| производитель дезинфекционных средств | 2.7.30 |
| прокормители | 2.5.39 |
| профилактика | 2.2.28 |
| профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний неспецифическая | 2.2.22 |
| процесс эпидемический | 2.2.38 |
| Р |  |
| разработчик дезинфекционного средства | 2.7.31 |
| регистрация дезинфекционного средства | 2.7.32 |
| регулирование численности | 2.2.35 |
| режим дезинфекции | 2.8.30 |
| режим применения дезинфекционного средства | 2.8.31 |
| режим стерилизации | 2.8.30 |
| резистентность | 2.2.34 |
| репеллент | 2.8.32 |
| С |  |
| скабицид | 2.8.34 |
| скорость инактивации микроорганизмов | 2.2.37 |
| сопротивляемость | 2.2.34 |
| средства акарицидные (акарициды) | 2.5.2 |
| средства дезинсекционные | 2.8.14 |
| средства дезинфекционные | 2.1.5 |
| средства дезинфицирующие | 2.8.17 |
| средства дератизационные | 2.8.19 |
| средства обеззараживания воды | 2.8.16 |
| средства репеллентные | 2.8.32 |
| средства родентицидные (родентициды, ратициды) | 2.8.33 |
| средства стерилизующие | 2.8.37 |
| средства фунгицидные | 2.8.39 |
| средство бактерицидное | 2.8.7 |
| средство вирулицидное | 2.8.10 |
| средство спороцидное (спороциды) | 2.8.36 |
| сроки ожидания | 2.7.33 |
| стерилизация | 2.1.8 |
| стерилизация воздушная | 2.4.5 |
| стерилизация газовая | 2.4.6 |
| стерилизация комбинированная | 2.4.9 |
| субстанция | 2.8.18 |
| субстанция действующая | 2.8.18 |
| Т |  |
| тест-микроорганизмы | 2.3.11 |
| техника дезинфекционная | 2.7.12 |
| технология дезинфектологическая | 2.7.9 |
| точка контрольная | 2.4.4 |
| У |  |
| установка бактерицидная | 2.8.6 |
| устойчивость | 2.2.34 |
| учет численности грызунов относительный | 2.6.7 |
| Ф |  |
| феромон | 2.8.38 |
| фильтрация | 2.7.36 |
| форма препаративная | 2.7.29 |
| фунгицид | 2.8.39 |
| фунгицидность | 2.8.40 |
| Ч |  |
| членистоногие синантропные (бытовые насекомые) | 2.5.40 |
| Э |  |
| экспертиза дезинфекционных средств дезинфектологическая | 2.7.10 |
| эффективность инактивации микроорганизмов в воздухе | 2.2.39 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| A |  |  |
| --- | --- | --- |
| acaricides | 2.5.2 |  |
| acariform mites | 2.5.19 |  |
| acarofungicides | 2.5.3 |  |
| active substance [active substance, substance] | 2.8.18 |  |
| additive | 2.8.13 |  |
| adultoid | 2.5.1 |  |
| aerosol disinfection (fumigation, gassing, spraying) | 2.3.5 |  |
| aerosol generator | 2.7.1 |  |
| air disinfection | 2.2.25 |  |
| air disinfection method | 2.3.9 |  |
| air sterilization method [air sterilization] | 2.4.5 |  |
| anthropurgic hearth | 2.2.26 |  |
| antibacterial agent | 2.8.7 |  |
| anti-epidemic measures | 2.7.3 |  |
| antimicrobic action | 2.3.1 |  |
| antisepsis | 2.3.3 |  |
| antiseptic | 2.3.2 |  |
| area of distribution of the pathogen | 2.2.1 |  |
| argasid ticks | 2.5.20 |  |
| artifical transmission | 2.2.2 |  |
| aseptics | 2.3.4 |  |
| atomizer | 2.7.2 |  |
| attractant | 2.8.1 |  |
| B |  |  |
| bactericidal action | 2.8.3 |  |
| bactericidal installation | 2.8.6 |  |
| bacteriological control of disinfection | 2.7.22 |  |
| bacteriological control of sterilization | 2.7.26 |  |
| bacteriophage | 2.8.5 |  |
| bacteriostatic action | 2.8.4 |  |
| basement mosquitoes [urban mosquitoes] | 2.5.26 |  |
| bed bug | 2.5.24 |  |
| biocenose | 2.2.3 |  |
| biocide | 2.8.9 |  |
| biological control of disinfection | 2.7.23 |  |
| biosafety | 2.1.1 |  |
| biothermal method | 2.3.6 |  |
| blood-sucking insects | 2.5.8 |  |
| body [clothes] louse | 2.5.6 |  |
| C |  |  |
| carrier of the causative agent of the infection is specific (biological) | 2.5.38 |  |
| carrier of the pathogen | 2.5.36 |  |
| chamber disinsection | 2.5.10 |  |
| coliphage | 2.8.25 |  |
| combined insecticides | 2.5.16 |  |
| combined sterilization | 2.4.9 |  |
| conformity assessment of disinfectants | 2.7.28 |  |
| contamination | 2.2.21 |  |
| control of disinsection | 2.5.27 |  |
| control point | 2.4.4 |  |
| counting the number of rodents relative | 2.6.7 |  |
| D |  |  |
| deacarization | 2.5.9 |  |
| decontamination | 2.2.23 |  |
| decontamination | 2.7.18 |  |
| delarvation | 2.7.19 |  |
| deratization | 2.1.7 |  |
| deratization agents | 2.8.19 |  |
| deratization control | 2.7.24 |  |
| deratization measures | 2.7.20 |  |
| detergent agent | 2.8.20 |  |
| devastation | 2.7.5 |  |
| disinfectant | 2.1.5 |  |
| disinfectant analog | 2.8.2 |  |
| disinfectant application mode | 2.8.31 |  |
| disinfectant application object | 2.8.29 |  |
| disinfectant developer | 2.7.31 |  |
| disinfectant exposure time [disinfectant exposure time] | 2.8.12 |  |
| disinfectant manufacturer | 2.7.30 |  |
| disinfectant registration | 2.7.32 |  |
| disinfectant safety | 2.8.8 |  |
| disinfectants | 2.8.17 |  |
| disinfection | 2.1.6 |  |
| disinfection | 2.7.6 |  |
| disinfection [sterilization] mode | 2.8.30 |  |
| disinfection activities | 2.1.4 |  |
| disinfection agent | 2.8.15 |  |
| disinfection chamber | 2.7.15 |  |
| disinfection control | 2.7.21 |  |
| disinfection examination of disinfectants | 2.7.10 |  |
| disinfection measures | 2.7.4 |  |
| disinfection plant | 2.3.7 |  |
| disinfection technology | 2.7.9 |  |
| disinfection technology | 2.7.12 |  |
| disinfectologist | 2.2.6 |  |
| disinfectology | 2.1.3 |  |
| disinfector | 2.7.11 |  |
| disinsection | 2.1.2 |  |
| disinsection means | 2.8.14 |  |
| disinsection measures | 2.7.7 |  |
| disinstructor | 2.7.8 |  |
| dust control areas | 2.6.3 |  |
| dusting | 2.5.33 |  |
| E |  |  |
| efficiency of inactivation of microorganisms |  | 2.2.39 |
| enteral infection |  | 2.2.11 |
| epidemic focus |  | 2.2.31 |
| epidemic process |  | 2.2.38 |
| evaluation of the effectiveness of pest |  | 2.6.6 |
| F |  |  |
| filtering |  | 2.7.36 |
| focal disinfection |  | 2.7.16 |
| focal disinsection |  | 2.5.11 |
| fungicidal agent [fungicide] |  | 2.8.39 |
| fungicidity |  | 2.8.40 |
| G |  |  |
| gamasid pliers |  | 2.5.7 |
| gas disinfection method |  | 2.3.10 |
| gas pest control method [gas pest control] |  | 2.5.29 |
| gas sterilization method [gas sterilization] |  | 2.4.6 |
| H |  |  |
| handling disinfectants |  | 2.8.28 |
| harvest mites |  | 2.5.22 |
| health care related infections; HCRI [nosocomial (hospital, nosocomial) infections] |  | 2.2.18 |
| high level disinfection |  | 2.7.14 |
| host and vector contamination |  | 2.2.12 |
| hot spot |  | 2.2.30 |
| house fly |  | 2.5.30 |
| I |  |  |
| imago |  | 2.5.13 |
| inactivation |  | 2.2.20 |
| infection |  | 2.2.8 |
| infection rate |  | 2.5.4 |
| infectious dose [infection dose, infectious dose] |  | 2.2.7 |
| infectious index |  | 2.2.13 |
| infectiousness [contagiousness, infectiousness] |  | 2.2.19 |
| infectiousness [contagiousness, infectiousness] |  | 2.2.22 |
| inhalation infection |  | 2.2.9 |
| initial contamination |  | 2.2.16 |
| inoculation of the pathogen |  | 2.2.17 |
| insectarium |  | 2.5.14 |
| insecticide |  | 2.5.15 |
| insectoacaricidal activity |  | 2.5.17 |
| insects |  | 2.5.31 |
| instructions for the use of a disinfectant |  | 2.8.22 |
| invasion |  | 2.2.15 |
| invasiveness |  | 2.2.14 |
| ixodid ticks |  | 2.5.21 |
| L |  |  |
| larvicide |  | 2.5.28 |
| lethal dose (concentration) |  | 2.8.35 |
| lice |  | 2.5.5 |
| M |  |  |
| mechanical infectious agent |  | 2.5.37 |
| medical disinfection measures |  | 2.7.13 |
| mosquito |  | 2.5.25 |
| mouse |  | 2.6.5 |
| mouse rodents |  | 2.6.4 |
| N |  |  |
| natives |  | 2.5.39 |
| natural focal diseases |  | 2.2.27 |
| O |  |  |
| ovicides |  | 2.5.32 |
| P |  |  |
| parasitoid mites |  | 2.5.23 |
| parenteral infection |  | 2.2.10 |
| pasteurization |  | 2.4.8 |
| pathogenic biological agents |  | 2.2.33 |
| pathogenicity of microorganisms [pathogenicity] |  | 2.2.32 |
| pediculocide |  | 2.5.35 |
| pediculosis |  | 2.5.34 |
| pheromone |  | 2.8.38 |
| physical method of disinfection [sterilization, disinsection, deacarization, deratization] |  | 2.7.35 |
| population control |  | 2.2.35 |
| preparative form |  | 2.7.29 |
| pre-sterilization cleaning |  | 2.4.7 |
| prevention |  | 2.2.28 |
| preventive deratization |  | 2.6.2 |
| preventive disinfection |  | 2.7.17 |
| preventive disinsection |  | 2.5.12 |
| purpose of the disinfectant |  | 2.8.41 |
| R |  |  |
| radiation disinfection (sterilization) |  | 2.3.12 |
| rate of inactivation of microorganisms |  | 2.2.37 |
| repellent [repellent] |  | 2.8.32 |
| resistance [stability] |  | 2.2.34 |
| rodenticides (rodenticides, raticides) |  | 2.8.33 |
| rodents |  | 2.6.1 |
| S |  |  |
| scabicide |  | 2.8.34 |
| scope of the disinfectant |  | 2.8.27 |
| secondary contamination |  | 2.2.5 |
| skin antiseptic |  | 2.8.24 |
| soil hearth |  | 2.2.29 |
| sporicidal agent (sporicides) |  | 2.8.36 |
| sterility control |  | 2.7.27 |
| sterilization |  | 2.1.8 |
| sterilization (disinfection) biotest |  | 2.4.1 |
| sterilization control |  | 2.7.25 |
| sterilization dose |  | 2.4.10 |
| sterilization equipment |  | 2.4.3 |
| sterilization time [sterilization period] |  | 2.4.2 |
| sterilizing agent |  | 2.4.11 |
| sterilizing agent |  | 2.8.37 |
| synanthropic arthropods (household insects) |  | 2.5.40 |
| synanthropic organisms |  | 2.2.36 |
| S |  |  |
| test microorganisms |  | 2.3.11 |
| the quality of disinfectants |  | 2.8.23 |
| thermal control of sterilization [disinfection] |  | 2.7.34 |
| ticks |  | 2.5.18 |
| V |  |  |
| virucidal |  | 2.8.11 |
| virucidal agent |  | 2.8.10 |
| virulence |  | 2.2.4 |
| W |  |  |
| waiting time |  | 2.7.33 |
| water disinfection |  | 2.2.24 |
| water disinfection means |  | 2.8.16 |
| wet disinfection method |  | 2.3.8 |
| Z |  |  |
| zoocide |  | 2.8.21 |

Библиография

[1] Руководство Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности (М., 2011 г.)

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2018 года № 17429 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»

[3] Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»

[4] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 175. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2018 года № 16991 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

[5] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 мая 2019 года    № 78 О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

[6] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 августа 2020 года № 21080 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»

[7] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 февраля 2013 года № 8339 «Об утверждении Правил проведения инфекционного контроля в медицинских организациях»

[8] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2015 года № 76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2015 года № 10411 «Об утверждении Правил хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов»

[9] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2018 года № 16793 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно – противоэпидемических, санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»

[10] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-40. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2018 года № 17995 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний»

[11] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2017 года № 15990 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества»

МКС 11.080

Ключевые слова: дезинфектология, дезинфекция, дезинфекционная деятельность, термины, определения

МКС 11.080

Ключевые слова: дезинфектология, дезинфекция, дезинфекционная деятельность, термины, определения

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Заместитель Генерального директора; С. Радаев. Главный специалист Департамента стандартизации; Е. Кулешова. Директор филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области; Ж. Сатыбалдиев. Руководитель отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области. Главный специалист филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г. Алматы и Алматинской области; Ж. Абдраимов.