Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Производство стальных и алюминиевых конструкций

ЧАСТЬ 3: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СТ РК EN 1090-3

(EN 1090-3:2019 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 1090-3:2019 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1040 Брюссель, пр. Рю дэ Ла Синс 23

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН  РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту                    EN 1090-3:2019 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures (Производство стальных и алюминиевых конструкций - Часть 3: Технические требования для алюминиевых конструкций).

Европейский стандарт EN 1090-3:2019 разработан Техническим комитетом CEN/TC 135 «Производство стальных и алюминиевых конструкций», секретариат которого проводился SN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным региональным стандартам (региональным документам) приведены в Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК EN 1090-3-2011 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3: Технические требования к алюминиевым конструкциям

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 2 |  |
| 3 | Термины и определения | 10 |  |
| 4 | Технические условия и документация | 12 |  |
| 5 | Конструкционные материалы | 14 |  |
| 6 | Подготовительные работы | 21 |  |
| 7 | Сварка | 25 |  |
| 8 | Крепежные элементы и адгезионные соединения | 32 |  |
| 9 | Монтаж | 38 |  |
| 10 | Обработка поверхностей | 40 |  |
| 11 | Геометрические допуски | 43 |  |
| 12 | Контроль, испытания и корректирующие мероприятия | 46 |  |
|  | Приложение A (обязательное) Дополнительная информация, перечень параметров и требований относительно классов исполнения | 56 |  |
|  | Приложение B (справочное) Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества | 61 |  |
|  | Приложение C (обязательное) Испытание крестообразных сварных соединений | 63 |  |
|  | Приложение D (обязательное) Способы определения коэффициента трения | 66 |  |
|  | Приложение E (справочное) Обработка поверхности | 71 |  |
|  | Приложение F (обязательное) Геометрические допуски – Основные допуски | 74 |  |
|  | Приложение G (обязательное) Геометрические допуски – Дополнительные допуски | 83 |  |
|  | Приложение H (обязательное) Геометрические допуски – Конструкции оболочек | 91 |  |
|  | Приложение I (справочное) Обозначение требований к сварным швам на чертежах | 97 |  |
|  | Приложение J (справочное) Рекомендации для описания условий строительной площадки и монтажа при условии составления технических условий на исполнение работ | 99 |  |
|  | Приложение К (справочное) Указания по подготовке технических условий по изготовлению, касающихся требований к качеству сварных швов | 101 |  |
|  | Приложение L (справочное) Критерии приемки для сварных швов категории обслуживания SC2 | 106 |  |
|  | Приложение M (справочное) Указания (блок-схема) по разработке и применению технических условий на технологические процессы (WPS) | 111 |  |
|  | Приложение N (справочное) Шпильки, приваренные дуговой сваркой с наконечником | 112 |  |
|  | Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным региональным стандартам | 116 |  |
|  | Библиография | 125 |  |