Пояснительная записка к
СТ РК ____-20__  «Материалы фильтрующие зернистые.

Общие технические условия»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Для технологической водоподготовки питьевой воды на водоочистных сооружениях  используется фильтрующие материалы, которые должны обладать требуемой химической стойкостью и механической прочностью. Также необходимо проводить фракционный состав фильтрующего материала.

Для работы лаборатории необходимы нормативные документы Республики Казахстан, которые могли бы нормировать химические показатели фильтрующих материалов, необходимых для водоподготовки питьевой воды и регламентировать эффективность реагентов, применяемых для обработки исходной воды, доводя её до качества питьевой воды, согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

Так как нормативный документ ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия» утратил силу на территории Республика Казахстан, необходим аналог данного нормативного документа, для работы по подготовке  качественной питьевой воды.

В связи с отсутствием в нормативной базе аналогичного стандарта необходимо разработать стандарт для качественных водоподготовительных работ.

2 Основание разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2021 год, утвержденный приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от 04 февраля 2021 года № 38-НК.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие зернистые материалы (далее - материалы), предназначенные для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении и устанавливает общие технические условия их производства, поставки и применения.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта не взаимосвязан с документами по стандартизации.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Предполагаемые пользователи стандарта: ТОО «Караганды Су»,  ГКП «Астана Су Арнасы», ГКП «Өскемен Водоканал», производственные лаборатория  и другие.

- Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам (Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, КДС ЖКХ МИИР РК, 
КИР МИИР РК, КВР МЭГПР РК), РГП «Национальный центр экспертизы», АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», ТОО «Караганды Су»,  ГКП «Астана Су Арнасы», ГКП «Өскемен Водоканал», производственным лабораториям  и другим субъектам национальной стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан с учетом ГОСТ Р 51641-2000  «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

адрес: г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11

Тел./факс: 98-06-23

e-mail: a.fazylzhanova@ksm.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – апрель 2021 года;

Срок утверждения проекта стандарта – октябрь 2021 года.

Заместитель

Генерального директора                                                                              С. Радаев