Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (4) |  |  |  |
| Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, исх. № 24-03-24/5095 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, исх. № 19-02-13-2432/1151 от 27.06.2022 г. |  |  |  |
|  | Общее замечание по представленным проектам | Вопросы, предусмотренные проектами национальных стандартов (СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»; СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 7. Секции дымоходов»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8.Дымозащитные заслонки»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование») не относятся к компетенции Комитета, в связи с этим, их согласование не требуется. | Принято |
| Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, исх. № 22-7/7738 от 11.07.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, № 30-04-30/3401 от 09.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Исх. № 28-06-28/8550 от 27.08.2022 |  |  |  |
|  |  | Не имеет замечаний и предложений |  |
| Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК, № 32-1-32/5726 от 02.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрена компетенция по согласованию проектов национальных стандартов. |  |
| МЧС РК, исх. № 03/1734 от 06.09.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечания и предложения не имеет |  |
| Акиматы |  |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК «АТАМЕКЕН» (1) Исх. № 08797/17 от 13.07.2022 |  |  |  |
|  |  | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства. На сегодняшний день замечания и предложения не поступили. |  |
| ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай » Акимата области Абай, исх. № 41/27-799 от 05.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Изменении и дополнении по проекту не имеет |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (4) |  |  |  |
| ТК № 78 «Строительные материалы и изделия» (созданный на базе ТОО «ИННОБИЛД»), исх. № ТК-40 от 08.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Ссылки на СН РК и СНиП РК привести в библиографии. | Принято |
|  | По рисункам | В рисунках использовать шрифт Times New Roman | Принято |
|  | По разделу «Библиография» | оформить по СТ РК 1.5. | Принято |
|  |  | УДК не приводить | Принято |
| ТК 77 на базе АО «КАЗНИИСА», исх. № 17 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
|  | Общее замечание по представленным проектам | Замечаний и предложений не имеет. При этом отмечаем, что положения проекта СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения» также содержатся в аналогичной Методике расчета производственных расходов и нормативных технических потерь при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 539. | Принято |
| ТК-46 «Технический комитет по стандартизации в области пожарной безопасности» на базе АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС РК, исх. №34-2/113 от 03.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Данный объект стандартизации не входит в область деятельности Института и ТК 46 |  |
| ТК 60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология услуга», Исх.№77 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| Организации, научно-исследовательские и проектные институты () |  |  |  |
| ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», исх. № 1/1-21 от 07.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| ТОО «RD fire group», исх. № 12 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| РОО «Национальная инженерная академия» Республики Казахстан, исх. № 07-22/254 от «04» июля 2022 г. |  |  |  |
|  | По разделу «Приложение А» | Таблицу в Приложении А переместить в пункт 4.6. | Принято |
|  | По разделу «Приложение Б» | Таблицу в Приложении Б переместить в пункт 4.7. | Принято |
|  | По разделу «Приложение В» | Таблицу в Приложении В переместить в пункт 4.8. | Принято |
|  | По разделу «Приложение Г» | Таблицу в Приложении Г переместить в пункт 4.21. | Принято |
|  | По разделу «Приложение Д» | Таблицу в Приложении Д переместить в пункт 4.25. | Принято |
| ТОО «CPGI» (СИ ПИ Джи Ай), исх. № cpgi-2022-0044 от 08.07.2022 г. |  |  |  |
|  | пп.4.6 (4.7, 4.8, 4.21, 4.25, 4.30-4.32) | Фразу «Результаты расчетов сводятся в таблицу …» предлагается изложить в новой редакции: «Результаты расчетов приведены в таблице …» | Принято |
|  | пп.4.30 , п.5.6 | Обращаем ваше внимание на наличие пунктуационных ошибок, в частности в пп. 4.30, 5.6 причастные обороты с одной стороны не заключены в запятые | Принято |
| НАО «Торайгыров Университет», исх. № 3-1-13/313 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития (КазМИРР), №239 от 22.07.22 г. |  |  |  |
|  | По тексту | Проверить документ на дублирование. Положения проекта содержатся в действующем нормативно-правовом акте «Методика расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения от 30 сентября 2004 года № 405-ОД». | Принято |
|  | Структура текста | Предлагаем внести изменения в структуру документа, в частности приложения перенести в пункты, где есть ссылки на них, т.к. данные приложения содержат таблицы (каждое по одной), и не представляет необходимости оформлять их отдельно от текста. | Принято |
| ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация», № 154 от 21.07.22 г. |  |  |  |
|  | По тексту | В тексте проекта стандарта встречается фраза в скобках «в соответствии с технологическим регламентом», но в разделе «Нормативные ссылки», ни в Библиографии нет никакого регламента или содержащего технологический регламент документа. Предлагается проверить ссылочные документы. | Принято |
| Филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Исх.№ 08-625 от 01.08.2022 г. |  |  |  |
|  | 3. Термины и определения | 3.3 Нормативные технические потери при подаче и распределении воды: Объемы воды, необходимые для технологических нужд, утечки воды, возникающие вследствие аварий и нарушений герметичности....... Слова «аварий и» - исключить. | Принято |
|  | 4. Расчет нормативных технических потерь 4.1 | Нормативные технические потери в системах водоснабжения определяются по формуле: Wн.т.п. = Wз.п.в.. + Wп.р. (м3), где: Wз.п.в. - объем нормативных технологических потерь при заборе и подготовке воды; Wп.р. - объем нормативных технических потерь при подаче и распределении воды. | Принято |
|  | 4.2 | Нормативные технические потери при заборе и подготовке воды, учитываемые при формировании тарифа, определяются по формуле: Wзпв = Wпод.вз..+ W pi вос+ Wт.н.вос + Wс.с.+ W з.с.о.вос (м3), W з.с.о.вос- объем воды, необходимый для содержания зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных очистных сооружений согласно требований нормативных документов - исключить; | Принято |
|  | Пункт 4.15 | исключить | Принято |
|  | 4.16 | Нормативные технические потери при подаче и распределении воды, учитываемые при формировании тарифа, определяются по формуле: Wп.р.в.=Wпр.кр+Wпдо+Wпрв.з.с.о.+Wвнс+Wгидр.+Wн.у+Wобщ.ав.+Wскр.ут.сет.+W piпрв, м3 WпрвЗ.С.О.- объем воды необходимый для содержания зон санитарной охраны первого пояса объектов системы подачи и распределения воды - исключить Wн.у - объем воды, не зарегистрированный средствами измерений - исключить; W общ. ав. - объем воды на непредвиденные потери вследствие аварий - исключить | Принято |
|  | Пункты: 4.2.2; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.30; 4.31; 4.32; 4.33; 4.34 | (соответствующие таблицы к этим пунктам) – исключить | Принято |
|  | Создать раздел: | «Расчет технических потерь в системах водоснабжения не учитываемых при формировании тарифов». Исключенные формулы, пункты и таблицы перенести в этот раздел. | Принято |
|  | По тексту СТ | нет ссылки на Технологический регламент, хотя такое понятие есть в разделе «Термины и определения». Поэтому в некоторых формулах не понятно какое брать значение. ПРИМЕР: Объем воды на технологические нужды водопроводных насосных станций определяется по формуле: wвнс = q · n · t, м3 где: q - норма расхода воды на охлаждение подшипников одного электронасосного агрегата, м3/час (в соответствии с технологическим регламентом) – должно быть; t - количество отработанных часов электронасосных агрегатов в году, ч; n - количество работающих электронасосных агрегатов, шт. Примечание: Данные замечания предлагаются во избежание противоречий с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 30 сентября 2004 года № 405 – ОД «Об утверждении Методики расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 29 декабря 2007 года № 335 – ОД. | Принято |
| Национальная Ассоциация проектировщиков Республики Казахстан, № 1-154 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Указанные проекты национальных стандартов являются актуальными для применения субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с целью снижения пожарных рисков и повышения качества услуг для населения в области систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предложений и замечаний со стороны НАПр РК не имеется. | Принято |
| РОЮЛ «Ассоциация строителей Казахстана», Исх. № АСК-078 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Проект стандарта должен быть взаимоувязан с положениями нормативных правовых актов, действие которых распространяется на системы хозяйственно-питьевого назначения в Республике Казахстан | Принято |
| РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», Исх. № 01-448 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается. Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами. | Принято |
| Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», Исх.№ 1-118 от 12.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет | Принято |
| ТОО «ПИ-Алматыгипрогор», исх.№63 от 09.08.2022 г. |  |  |  |
| 44. | Раздел 5 Определение непредвиденных потерь воды вследствие аварий на водоводах и водопроводных сетях с учетом фактического состояния системы водохозяйственной организации | является примером методики определения потерь воды в конкретной организации, по этой причине следует перенести данный раздел в приложение и внести соответствующую поправку в содержание документа. | Принято |
| 44 | Раздел 6 Пример расчета технических потерь воды в результате аварий | является примером расчета определенных методик в конкретной организации, поэтому эти разделы целесообразно перенести в приложение и внести соответствующие изменения в содержание документа | Принято |
| НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева», 15-22-14/1237 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 45 |  | Не входит их компетенцию | Принято |
| Институт архитектуры и строительства имени Т.К. Басенова КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, Исх.№1 от 26.07.2022 г. |  |  |  |
| 46 |  | Целесообразно проверить документ на дублирование. Некоторые положения проекта содержатся в действующих нормативно-правовых актах «Методика расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения», утвержденной приказом председателя Комитета по регулированию естественных монополий от 30сентября 2004 года № 405-ОД и «Методика расчета производственных расходов и нормативных технических потерь при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения», утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2011 г. № 539. | Принято |
| ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем КазНИ и ПИ «Дортранс», Исх.№ 70 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
| 47 |  | Проверить ссылочные документы на действия. | Принято |
| 48 | Разделы 5 и 6 | Отражают результаты анализов аварийных ситуаций в отдельных водохозяйственных организациях, поэтому эти разделы целесообразно перенести в приложения. | Принято |
| ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», исх. № 02-01-05/885-04 от 02.09.2022 |  |  |  |
| 49 |  | Не имеет предложений |  |
| ТОО «Сазанкурак», исх. №405/06 от 27.08.2022 г. |  |  |  |
| 50 |  | Не имеет предложений |  |
| ТОО «Едиль Орал», исх. б/н от 02.09.2022 г. |  |  |  |
| 51 |  | Не имеет предложений |  |
| ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER», исх.№ 01-01/417 от 02.09.2022 |  |  |  |
| 52 |  | Не имеет предложений |  |
| РГП «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра» КДС и ЖКХ МИР РК, исх. № 03-02/467 от 01.09.2022 |  |  |  |
| 53 |  | Не имеет предложений |  |
| КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», исх. № 41.4-41/63882-ЗТ от 01.09.2022 |  |  |  |
| 54 |  | Не имеет предложений |  |
| ТОО «ЛК ГЭС», исх. №285 от 5.09.2022 г. |  |  |  |
| 55 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», исх. №13.08-01.13/1286 от 05.09.2022 г. |  |  |  |
| 56 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ТОО «Bassel Group LLS», исх. №10-27 -17/1929 oт 27.08.2022 г. |  |  |  |
| 57 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ГКП «Теплокоммунэнерго», исх. № 1958 от 06.09.2022 г. |  |  |  |
| 58 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ТОО «Караганда ЭнергоЦентр», исх. № 03-2211 от 06.09.2022 г. |  |  |  |
| 59 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| КГУ «КызылордаТеплоЭлектроЦентр», исх. №1922-05-01 от 06.09.2022 г. |  |  |  |
| 60 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ТОО «Согринская ТЭЦ», исх. №03-02-1133 от 07.09.2022 г. |  |  |  |
| 61 |  | Замечаний нет |  |
| ТОО «Казахмыс Энерджи», исх. №01-04/1034 от 02.09.2022 г. |  |  |  |
| 62 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», исх. №01-3/2084 от 02.09.2022 г. |  |  |  |
| 63 |  | Не имеет предложений и замечаний |  |
| Испытательные лаборатории |  |  |  |
| Экспертное заключение по метрологической экспертизе, № 13 от 17.08.2022 г. |  |  |  |
|  | В результате метрологической экспертизы проекта стандарта установлено: | Согласно наименованию и области применения проект стандарта является методическим указанием, по которому определяют структуру нормативных потерь, предельные уровни и механизм расчета нормативных потерь воды в системах водоснабжения предприятий, эксплуатирующих водозаборы и станции очистки воды, магистральные и распределительные трубопроводы, учитываемых при расчете тарифов на услуги водоснабжения. Оформление стандарта не соответствует требованиям СТ РК 1.5-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации, СТ РК 2.18-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения». Исходя из вышеизложенного проведение метрологической экспертизы на соответствие требованиям СТ РК 2.71 не представляется возможным. | Принято |
|  | Заключение экспертизы: | Проект стандарта СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения» рекомендуем доработать с соблюдением требований СТ РК 1.5-2019, СТ РК 2.18-2019 и направить повторно на метрологическую экспертизу. | Принято |
|  |  | Экспертное заключение от 22.08.2022 г. №171 |  |
|  | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | Уточнить относится ли первоисточник к объектам патентного и авторского права. Необходимо приложить разрешение на использование для разработки национального стандарта. |  |
|  | В целом | содержание (структура) и оформление проекта не соответствует требованиям СТ РК 1.5-2019 «Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации», СТ РК 2.18-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения». |  |
|  | Структуру (содержание) проекта | необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019. При делении текста стандарта или рекомендаций по стандартизации на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта или рекомендации по стандартизации, то есть содержал законченную логическую единицу. |  |
|  | Проект стандарта | необходимо доработать (структуру, содержание, изложение текста) с учетом требований СТ РК 1.5-2019. |  |
|  | По делу проекта документа по стандартизации: | Комплектность не соответствует СТ РК 1.22-2022 (5.3). |  |
|  |  | Не вложены: вторая редакция на государственном языке, уведомление о завершении разработки, сопроводительное письмо в госорганы. |  |
|  |  | Также уведомление о начале разработки, пояснительная записка, проект стандарта, сводка отзывов и экспертное заключение по метрологической экспертизе вложены без подписей. |  |
|  | По структурным элементам: Наименование | В наименовании «слова «Методические указания по расчету...» рекомендуем заменить на «Методика/ расчета...». Рекомендуем внести предложение по изменению наименования на рассмотрении Научно-технического Совета Национального органа по стандартизации и Научно-технической комиссии уполномоченного органа в сфере стандартизации. |  |
|  | Титульный лист | Соответствует СТ РК 1.5-2019. |  |
|  | Предисловие | Пункт З. Исключить «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II | Принято |
|  | Содержание | Привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.4). |  |
|  | Область применения | Уточнить и перефразировать, напрмер, «...устанавливает методические указания, определяющие структуру нормативных потерь...», проект стандарта устанавливает методику расчета». «Методические указания» это отдельный вид документа. | Принято |
|  | Нормативные ссылки | Согласно СТ РК 1.5-2019 (4.8.9) в раздел «Нормативные ссылки» включают информацию только введенных на территории Республики Казахстан документах по стандартизации. |  |
|  | Термины и определения П.3.7 | Уточнить в части «а также предусмотренные требованиями действующих нормативных актов расходы воды». | Принято |
|  |  | Уточнить приведение П.3.10. | Данный термин имеется в документе-оригинале, на основе которого разработан настоящий стандарт, и обязательное указание его было в отзывах Есиль су |
|  |  | Исключить последний абзац, при этом первый абзац привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.9.8). | Принято |
|  | Раздел | необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019. |  |
|  | Раздел Термины и определения | СТ РК 1.5-2019 П.4.9.3 Прежде, чем установить термин и определение для конкретного понятия, следует удостовериться в том, что этот термин и его определение отсутствуют в другом стандарте. |  |
|  |  | СТ РК 1.5-2019 П.4.9.4 Определение, как правило, должно быть оптимально кратким и состоять из одного предложения. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях. |  |
|  |  | В целом необходимо провести анализ терминов. Например, п.-3.7. согласно Водному кодексу РК от 9 июля 2003 года № 481 «питьевая вода вода в ее естественном состоянии или после обработки, отвечающая по качеству установленным национальным стандартам и гигиеническим нормативам, предназначенная для питьевых и хозяйственно-питьевых нужд населения». |  |
|  | По тексту проекта стандарта: | На первой странице слова «Проект, 2 редакция» привести курсивом, не выделяя полужирным шрифтом. |  |
|  |  | Изложение текста стандарта не соответствует требованию СТ РК 1.5-2019 (п.6.1), где установлено, что в стандарте не допускается применять: - обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; - для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (эквиваленты, синонимы); - произвольные словообразования. |  |
|  |  | Стиль изложения текста стандарта или рекомендаций по стандартизации должен быть простым, ясным, кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения. |  |
|  | В целом | необходимо отредактировать (стандартизировать) текст и привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (п.6.1, 9.9.5), исключить разговорную речь, использовать стандартизированные термины в повествовательной форме. |  |
|  | По тексту проекта | необходимо использовать стандартизированную терминологию в соответствии с Водным кодексом РК от 9 июля 2003 года № 481, ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», и другими НПА, нормативными документами, устанавливающими термины, используемые в тексте проекта. Тем самым привести к единообразию. |  |
|  | Библиографические данные: | Ключевые слова рекомендуем доработать. В числе ключевых слов указывают основные слова, относящиеся к объекту стандартизации, их приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта. | Принято |
|  | По структурным элементам пояснительной записки: П. 1. | Необходимо доработать, привести четкое обоснование для разработки стандарта. Исключить область применения. |  |
|  | П.2. | Начать со слов «Основанием для разработки является... ». |  |
|  | П.З. | Необходимо указать объект и аспект стандартизации. Исключить область применения. |  |
|  | П.4. | Необходимо исключить информацию о соответствии стандарта и привести сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации. |  |
|  | П.5. | Объединить два абзаца, достаточно просто перечислить предполагаемых пользователей без лишних формулировок. |  |
|  | П.6. | Уточнить приведение второго и третьего абзацев. Рекомендуем привести: «Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование в...» далее перечислить кому). |  |
|  | П.8. | Указать данные о разработчике (Ф.И.О., контакты). |  |
|  | По сводке отзывов: | Необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.2-2021, исключить пустые строки. |  |
|  |  | Исключить из сводки отзывов государственные органы и организации, в чью компетенцию не входит рассмотрение проекта данного стандарта (объект стандартизации), например, Комитет промышленной безопасности МЧС РК, ТОО «RD group», ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», ТК № 78 «Строительные материалы и изделия» и др. |  |
|  |  | Необходимо согласовать проект с Министерством экономики РК, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИШ) РК, акиматами, ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «KAZWATER», ОГОЛ «Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан су арнасы», и другими заинтересованными организациями (РГП на ПХВ «Казводхоз» и ДР). |  |
|  | Заключение экспертизы: | необходимость устранения замечаний и направление проекта документа по стандартизации на повторное проведение экспертизы; |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов:__71

из них: без замечаний и предложений:_____

с замечаниями и предложениями:___

Общее количество замечаний:_____

из них: принято:____

не принято:____.

Подпись руководителя

Эксперт по стандартизации                                                                   А. Менешева