Сводка отзывов к проекту

СТ РК ISO 12718 «Контроль неразрушающий. Вихретоковый контроль. Словарь»

| № п/п |  | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |  |
| - Комитет промышленной безопасности МЧС РК Исх.№ 19-04-08-2082/871 от 23.05.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |  |
| - НПП РК «Атамекен» Исх.№ 07350/17 от 13.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Ассоциации |  |  |  |  |
| - Евразийская промышленная ассоциация Исх. № 20-0787 от 06.06.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Организации и предприятия |  |  |  |  |
| - АО «КазТрансОйл» Исх.№ 12-08/3815 от 06.06.2022 г |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «ДИК Ойл» Исх.№ 120/22 от 02.06.2022 г |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Азиатский газопровод» Исх.№ ТО/43/166 от 02.06.2022 г |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Корпорация Казахмыс» Исх. № 01/2569 от 08.06.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «МАЭК - Казатомпром» Исх.№ 01-10-05/10-п от 07.06.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Стройинжиниринг Астана» Исх.№ 19-2.1/90 от 06.06.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 Пропускная способность | Предлагаем заменить понятие «линейным способом» на «по линейной зависимости» | Принято |
|  |  | 3.1.4 Уравновешивающий сигнал | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «сигнал, который подается» | Принято |
|  |  | 3.1.16 Электромагнитная дефектоскопия | По действующим документам по стандартизации на территории РК неразрушающий контроль не классифицируется по классам | Принято |
|  |  | 3.1.37 Стандартная глубина проникновения | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «уменьшается». | Принято |
|  |  | 3.3.28 Феррит | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «низкой проводимости». | Принято |
|  |  | 3.4.15 Генераторная установка | В целом генераторы предназначены для выработки энергии или какого-либо продукта. Рекомендуем привести в соответствие. | Принято |
|  |  | 3.4.25 Фазовращатель | Для однозначного понимания рекомендуем изложить в следующей редакции: «отображение в комплексной плоскости» | Принято |
|  |  | 3.4.26 Устройство толкатель-буксир датчика | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «направлениях» | Принято |
|  |  | 3.4.27 Вращающаяся головка | Рекомендуем словосочетание «плоских датчиков» заменить на «вихретоковых датчиков» | Принято |
|  |  | 3.4.33 Прибор с одним параметром | Так как термин применяется относительно прибора, считаем, что необходимо заменить слово «инструмент» на «прибор», как принято в терминах выше по тексту стандарта | Принято |
|  |  | 3.5.42 Эффект наклона | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «Геометрический эффект (3.5.9) производимый по изменению угла наклона поверхностного датчика (3.3.57) к контролируемому изделию» | Принято |
|  |  | 3.6.11 Фазовый анализ | Рекомендуем изложить в следующей редакции: «фазового угла» или «угла сдвига фаз» | Принято |
|  |  | По проекту | Так как неразрушающий контроль направлен на контроль, проверку или оценку исследуемого объекта, считаем что выражение «испытание» по тексту проекта СТРК необходимо заменить | Принято |
| - АО «Интергаз Центральная Азия» Исх.№ 2-62-920 от 08.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 | Балансировка: Компенсация сигнала, соответствующая рабочей точке (3.5.20), для достижения заданного значения | Принято |
|  |  | 3.1.4 | 3.1.4 Компенсирующий сигнал: сигнал, который включается для балансировки сигнала, соответствующего рабочей точке (3.5.20) Для контрольно-измерительных приборов и автоматики принят термин «компенсирующий». | Принято |
|  |  | 3.1.5 | 3.1.5 Характеристическая частота; f: условное количество, используемое в качестве единицы измерения частоты Примечание 1 - Характеристическая частота выводится из математической модели с использованием функций Бесселя для описания распределения вихревого тока (3.1.10) в цилиндрическом стержне. Значение зависит от характеристик продукта, которые влияют на это распределение, например, электропроводность, магнитная проницаемость и диаметр. Примечание 2 - Характеристическая частота f определяется по формуле: , где μ - магнитная проницаемость; σ - электропроводность; r - радиус цилиндра. В технике применяется термин «характеристическая». Исправить здесь и в других определениях | Принято |
|  |  | 3.1.6 | коэффициент характеристической частоты: Безразмерный коэффициент возбуждающей частоты (3.1.18) к характеристической частоте (3.1.5), который дает возможность обобщить динамику электромагнитных величин, участвующих в контроле. | Принято |
| - ЧУ «Аттестационный центр по неразрушающему контролю» Исх.№ 10 от 07.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Исх.№04-04-01/0389 от 25.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Качество и Результат» Исх.№ 57/25.08 от 25.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТК № 118 «Опасные технические устройства» Исх.№ 50/25.08 от 25.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Экспертное заключение № 219 от 02.09.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  | По проекту документа по стандартизации | В целом необходимо отредактировать (стандартизировать) текст и привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (п.6.1), исключить разговорную речь, использовать стандартизированные термины в повествовательной форме. | Принято |
|  |  |  | Оформление проекта стандарта рекомендуем привести согласно СТ РК 1.27-2013 (в части приведения алфавитных указателей, элемента «Введение». | Не принято. Структура соответствует первоисточнику |
|  |  |  | При разработке проекта документа по стандартизации соблюдены сроки, предоставляемые для публичного обсуждения и др. в соответствии с основополагающим национальным стандартом Республики Казахстан СТ РК 1.2-2021 «Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок разработки документов по стандартизации». | Принято |
|  |  |  | В проекте документа по стандартизации устанавливаются термины и определения в области неразрушающего контроля. | Принято |
|  |  | По делу проекта документа по стандартизации | Комплектность не соответствует СТ РК 1.22-2022 (п.5.3). Не вложены: вторая редакция на государственном языке, отсутствует экспертиза по подтверждению аутентичности перевода, техническое обсуждение (протокол). Также уведомления о начале и завершении разработки, пояснительная записка, проект стандарта и сводка отзывов вложены без подписей. | Принято |
|  |  | Наименование | «Словарь» рекомендуем привести как «Термины и определения». | Принято |
|  |  | Титульный лист | Привести слово «Проект» согласно СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  |  | Предисловие | В пункте 3 необходимо добавить информацию, подтверждающую юридическую силу перевода международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства, на основе которого подготовлен идентичный национальный стандарт. | Принято |
|  |  |  | П.4. Исключить ЗРК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ. В настоящем пункте необходимо привести отраслевые нпа, технические регламенты, нормы которых реализованы в проекте. | Не принято |
|  |  |  | В сведениях о порядке опубликования информации об изменениях к стандарту, его пересмотре и отмене слова «издаваемых информационных каталогах» привести в единственном числе. | Принято |
|  |  |  | Исключить точки к конце пунктов. | Принято |
|  |  | Область применения | Уточнить корректность изложения текста, в части «связанные с вихретоковым контролем». | Принято |
|  |  | Нормативные ссылки | Соответствует СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  |  | Термины и определения | На первой странице слова «Проект, редакция 2» привести курсивом, не выделяя полужирным шрифтом. | Принято |
|  |  |  | Согласно СТ РК 1.5-2019 - После каждой терминологической статьи ставят точку. Привести в соответствие. | Принято |
|  |  |  | Условные обозначения привести непосредственно после термина и выделить полужирным шрифтом. | Принято |
|  |  |  | Условные обозначения по тексту привести курсивом в соответствии с СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  |  |  | П.3.1.1 (примечание), 3.1.4, 3.1.37, 3.1.39, 3.2.8, 3.2.11, 3.2.12, 3.3.39, 3.4.8, 3.4.15, 3.4.25, 3.4.33, 3.5.16, 3.5.26, и текст в целом. Уточнить корректность изложения текста (необходимо стандартизировать). Например, «Эти эффекты могут также быть предметом измерения», «Сигнал, который включается для балансировки сигнала», «уменьшилась до», «Элемент возбуждения обмотки, которая», «Часть прибора для измерения вихревых токов (3.4.11) который доставляет напряжение возбуждения (3.1.19) или ток» и др. | Принято |
|  |  |  | П.3.1.1 и далее по тексту исключить приведение других терминов курсивом. Ссылки привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.8). | Принято |
|  |  |  | П.3.1.3. После примечания 2 привести межстрочный интервал. Также по тексту в целом примечания привести в соответствии с СТ РК 1.5 (6.9). | Принято |
|  |  |  | П.3.1.5, примечание 2 и далее по тексту. Формулы привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.7), печатным методом. | Принято |
|  |  |  | П.3.1.11. Уточнить термин, в наименовании приведено «Вихретоковый контроль». | Принято |
|  |  |  | П.3.1.16. Слова «неразрушающих методов контроля» рекомендуем привести как «методы неразрушающего контроля», уточнить приведение слова «класс». | Принято |
|  |  |  | П.3.1.24, примечание. Уточнить корректность «распределение вихревого тока», в 3.1.10 приведено как «Вихретоковое распределение». Также в целом необходимо провести анализ текста на соответствие таких ссылок. Согласно СТ РК 1.5-2019 (п. 6.1.2) аналогичные и идентичные положения следует выражать с помощью одних и тех же (однотипных) формулировок. | Принято |
|  |  |  | П.3.1.37. Условное обозначение привести печатным методом. | Принято |
|  |  |  | П.3.3.9.1. Здесь и далее по тексту уточнить «обмотка» или «катушка» (где-то приведено как катушка), по тексту привести к единообразию. Также необходимо провести анализ по тексту в целом, например «испытуемое изделие» или «испытуемый продукт», «испытание» или «исследование» и т.д. Согласно СТ РК 1.5-2019 (п. 6.1.2) аналогичные и идентичные положения следует выражать с помощью одних и тех же (однотипных) формулировок. | Принято |
|  |  |  | П.3.3.28. Уточнить «слабой проводимости». |  |
|  |  |  | Привести алфавитный указатель терминов на государственном языке, алфавитные указатели эквивалентов на русском и английском языках (для стандарта на государственном языке); алфавитный указатель терминов на русском языке, алфавитные указатели эквивалентов на казахском и английском языках (для стандарта на русском языке). | Не принято. Структура соответствует первоисточнику |
|  |  | Библиография | Слово «Библиография» привести по центру. | Принято |
|  |  | Библиографические данные | Ключевые слова рекомендуем доработать (добавить). В числе ключевых слов указывают основные слова, относящиеся к объекту стандартизации, их приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта. | Принято |
|  |  | Пояснительная записка | Размер шрифта текста привести к единообразию. | Принято |
|  |  |  | П.2. Указать заявителя в Национальный план стандартизации. | Принято |
|  |  |  | П.3. Откорректировать изложение текста. Рекомендуем выделить объект и аспект стандартизации. | Принято |
|  |  |  | П.8. Указать сроки разработки стандарта. | Принято |
|  |  | Сводка отзывов | Не отработаны замечания ТОО «Стройинжиниринг Астана» (по тексту не учтены замечания). Необходимо доработать. | Принято |
|  |  |  | Необходимо согласовать проект с Министерством энергетики РК, ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния», ТК 75 «Промышленная безопасность», ОЮЛ в форме Ассоциации «Казахстанская ассоциация охраны труда и промышленной безопасности», испытательными лабораториями согласно области аккредитации и др. заинтересованными организациями. | Принято |

Информация о полученных замечаниях:

Общее количество отзывов – 14;

из них: без замечаний и предложений: - 13.

с замечаниями и предложениями: - 1.

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» 							А.Шамбетова