Сводка отзывов к проекту

СТ РК ASTM D3588 «Стандартная практика расчета теплоты сгорания способности, коэффициента сжимаемости и относительной плотности газообразных топлив»

| № п/п |  | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан Исх.№ 04-13/13296 от 21.07.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |  |
| - НПП РК «Атамекен» Исх.№ 10253/17 от 12.08.2021 г |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Ассоциации |  |  |  |  |
| - Евразийская промышленная ассоциация Исх.№ 20-0806 от 09.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса» Исх.№ 4573 от 09.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Организации и предприятия |  |  |  |  |
| - ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Исх.№ 11-01/2216 от 28.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование стандарта изменить на: «Стандартная методика теплотворной способности, коэффициента сжимаемости и относительной плотности газообразных топлив» | Принято |
| - ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Исх.№ 04-04-01-2022/06/15-022 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Амангельды Газ» Исх.№ 2-21-621 от 04.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Жаикмунай» Исх.№ 844 от 10.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Исх.№ 01иац-08/257 от 14.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Мангистаумунайгаз» Исх.№ 37-02-11 от 16.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Стройинжиниринг Астана» Исх.№19-2.1/99 от 22.06.2022 |  |  |  |  |
|  |  | Наименование стандарта | «Стандартная практика расчета теплоты сгорания способности, коэффициента сжимаемости и относительной плотности газообразных топлив». Перевод наименования стандарта некорректен. Рекомендуем перевести следующим образом: «Стандартная практика для расчета теплотворной способности, коэффициента сжимаемости и относительной плотности газообразного топлива». | Принято |
|  |  | В целом по стандарту | Все формулы оформить в соответствии с СТ РК 1.5 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации» | Принято |
|  |  | В целом по стандарту | Все рисунки оформить в соответствии с СТ РК 1.5 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации» | Принято |
|  |  | В целом по стандарту | Привести все единицы измерения в соответствии с междунароодной системой единииц СИ. В тексте переведены не все единицы. | Принято |
|  |  | Нормативные ссылки | Согласно СТ РК 1.5: «Сведения о соответствии идентичных и модифицированных стандартов к международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств, на которые даны ссылки, приводят в дополнительном приложении стандарта, пример оформления, которого приведен в приложении Г. Указанное дополнительное приложение размещают в соответствии с 5.2.9.1. В предисловии приводят указание о наличии такого дополнительного приложения в соответствии с формулировкой, приведенной в Г.1.8 приложения Г». В связи с чем, необходимо привести аналогичные стандарты, действующие в РК, в дополнительном приложении | Принято |
|  |  | П. 3.1 Термины и определения | «Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:» Откорректировать | Принято |
|  |  | П. 7.4.1 | «где – это высшая теплотворная способность на единицу объема чистого компонента для Компонента …» Пропущено значение | Принято |
|  |  | П. 7.5.1 | «где р – это плотность реального газа (масса, приходящаяся на единицу объема)». Плотность обозначить как «ρ» | Принято |
| - ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» Исх.№ 411 от 13.06.2022. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Сапа Интерсистем» Исх.№ 08/22-1633 от 04.08.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «КМГ Инжиниринг» Исх.№ 12/07/643 от 14.07.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Исх.№ 20-13/1339 от 18.08.2022 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - ТК № 40 «Железнодорожный транспорт» Исх. № ТК 40/Цтех/77-И от 04.07.2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТК № 6 «Уголь и продукты его переработки» Исх.№ 392 от 18.08.2022 г |  |  |  |  |
|  |  | Приложение В.А. | Привести согласно требованиям СТ РК 1.5 (приложение Д) | Принято |
|  |  | Разделы 6 и 8 | Привести в соответствие по СТ РК 1.5 | Принято |
|  |  | По тексту | Все формулы и символы привести в печатном виде в формате Microsoft Word | Принято |
|  |  |  | Откорректировать перевод текста, изложив его более кратким, ясным и доступным для применения | Принято |

Информация о полученных замечаниях:

Общее количество отзывов – 17;

из них: без замечаний и предложений: - 15.

с замечаниями и предложениями: - 2.

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» 							А. Шамбетова