Пояснительная записка к проекту национального стандарта СТ РК «Отходы. Требования к утилизации сосудов под давлением (кислородные баллоны, огнетушители)»

- Техническое обоснование разработки проекта стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью реализации положений Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI и установления в Казахстане экологически безопасной и экономически выгодной системы сбора и утилизации использованных сосудов под давлением.

Отходы баллонов и огнетушителей, находящихся под давлением, при неправильном обращении несут потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Опасность для окружающей среды обусловлена наличием в них газов и других вредных веществ, способных принести вред окружающей среде и населению. Кроме того, газы, находящиеся в баллонах и огнетушителях под давлением несколько атмосфер, при их нагреве и механических повреждениях могут привести к нежелательным последствиям (утечке, отравлениям, взрыву).

Эффективность от внедрения национального стандарта «Отходы. Требования к утилизации сосудов под давлением (кислородные баллоны, огнетушители)» обусловлена созданием безопасной и надлежащей системы управления отходами сосудов под давлением, которая окажет положительное влияние систему управления опасными отходами в целом.

- Основание для разработки стандарта

Реализация требований п.2 ст. 380 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI.

- Характеристика объекта стандартизации

Стандарт распространяется на отходы сосудов под давлением и определяет основные положения при управлении данными отходами. Стандарт устанавливает общие требования к утилизации сосудов под давлением (кислородных баллонов, огнетушителей).

Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Отсутствуют.

- Предполагаемые пользователи проекта стандарта

Потенциальными пользователями данного стандарта являются местные исполнительные органы, организации, у которых образуются отходы сосудов под давлением, и специализированные организации в сфере управления отходами,  по сбору, приему, накоплению, транспортировке, переработке и утилизации отходов сосудов под давлением.

- Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направляется на согласование и рассмотрение заинтересованным организациям и государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, специализированным организациям по сбору, приему, накоплению, транспортировке, переработке и утилизации отходов сосудов под давлением, промышленным предприятиям, ассоциациям и другим заинтересованным сторонам.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

- Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Отсутствуют.

- Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию», 050022, г. Алматы, пр. Сейфуллина 597, офис 412, тел.: +7 (727) 255-87-78, электронный адрес: csd.standards@gmail.com

Сроки разработки проекта стандарта – май 2022 по май 2023 года.

| Директор ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию» |  | Мустафина В.В. |
| --- | --- | --- |