Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Порядок признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений, проводимой зарубежными метрологическими организациями

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2.40-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений, проводимой зарубежными метрологическими организациями»

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Порядок ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ

(КАЛИБРОВКИ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРОВОДИМОЙ

ЗАРУБЕЖНЫМИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений, проводимой метрологическими организациями, лабораториями или иными подразделениями зарубежных фирм, осуществляющими поверку (калибровку) средств измерений (далее – метрологическая организация зарубежной фирмы).

Требования настоящего стандарта распространяются на метрологические организации зарубежных фирм и их представителей, подавшие заявки на признание первичной поверки (калибровки) средств измерений на территории Республики Казахстан, а также на уполномоченный орган по техническому регулированию и метрологии (далее – уполномоченный орган) и государственный научно-метрологический центр (далее – ГНМЦ).

Признание результатов первичной поверки (калибровки), произведенной в странах-участницах [1], осуществляется в порядке, предусмотренном в [2] - [3].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [4] и СТ РК 2.1.

4 Общие положения

Признание результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений осуществляется в случаях, когда:

- тип средства измерений утвержден и внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом на основании положительных результатов испытаний средств измерений и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений по форме согласно [5];

- метрологическая организация зарубежной фирмы уполномочена или аккредитована органом национальной метрологической организации страны- экспортера на проведение поверочных (калибровочных) работ, а в случае отсутствия в национальном законодательстве страны, представившей на признание результатов поверки (калибровки) средств измерений, необходимости аккредитации или получения разрешения на проведение поверочных (калибровочных) работ, обеспечение лабораторией прослеживаемости измерений к национальным или международным эталонам единиц величин;

- поверка (калибровка) средств измерений осуществляется в соответствии с действующими в рамках фирм нормативными документами на поверку (калибровку) средств измерений;

- средства измерений предназначены для ввоза на территорию Республики Казахстан.

Примечание – Учитывая разницу в национальных законодательствах и терминологии в области метрологии, первичная калибровка средств измерений, выполняемая метрологической организацией зарубежной фирмы может быть учтена и признана в качестве первичной поверки без изменения наименования вида работы.

Процедура признания первичной поверки (калибровки) средств измерений осуществляется с целью установления соответствия заявителя требованиям настоящего стандарта, поданным заявочным документам, наличия условий для проведения поверки (калибровки) средств измерений, соблюдение процедур поверки (калибровки) средств измерений, прослеживаемости измерений.

5 Порядок признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений

5.1 Решение о признании результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений принимает уполномоченный орган.

5.2 Для признания первичной поверки (калибровки) средств измерений заявитель представляет в ГНМЦ уполномоченного органа комплект документов, включающий:

- заявку на осуществление признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений;

- копию аттестата (свидетельства, сертификата) об аккредитации метрологической организации зарубежной фирмы, выданного национальным уполномоченным органом или иной документ, удостоверяющий право на проведение поверки (калибровки) средств измерений в рамках своей страны и информацию, подтверждающую прослеживаемость измерений, осуществляемых лабораторией при проведении поверки (калибровки) средств измерений (сертификаты поверки (калибровки) эталонов единиц величин, выданные аккредитованными или уполномоченными метрологическими организациями);

- копию руководства по качеству метрологической организации зарубежной фирмы в части поверочных (калибровочных) работ;

- информацию о применяемых при поверке (калибровке) эталонах, средствах измерений и испытательном оборудовании (их перечень, копии сертификатов о поверке, калибровке);

- информацию о порядке оформления первичной поверки (калибровки) средств измерений (сертификат (свидетельство, протокол испытаний или другие документы, подтверждающие положительные результаты первичной поверки (калибровки) средств измерений) и/(или) рисунки клейм, проставляемых на СИ).

Примечание – В случае, если лаборатория аккредитована на соответствие требованиям ИСО/МЭК 17025 и орган по аккредитации, аккредитовавший лабораторию, является подписантом [2], допускается признать результаты первичной поверки (калибровки) средств измерений, на основании заверенных лабораторией и представленных с нотариально заверенными переводами на государственный и/или русский языки следующих документов: аттестата (свидетельства, сертификата) об аккредитации, области аккредитации и образца сертификата о поверке (калибровке) признаваемых типов средств измерений.

5.3 Документы, заверенные лабораторией, представляются с заверенными нотариально переводами на государственном языке Республики Казахстан и/или русском языке.

5.4 Признание первичной поверки (калибровки) средств измерений, проведенной метрологической организацией зарубежной фирмы, осуществляется уполномоченным органом, на основании положительных результатов экспертизы ГНМЦ комплекта документов и обследования метрологической организации зарубежной фирмы.

Примечание – В случае, если лаборатория аккредитована на соответствие требованиям ИСО/МЭК17025, признание осуществляется на основании положительных результатов экспертизы ГНМЦ комплекта документов.

5.5 Процедура экспертизы с целью признания первичной поверки (калибровки) средства измерений метрологической организации зарубежной фирмы осуществляется на договорной основе.

5.6 В случае проведения процедуры признания первичной поверки (калибровки) средств измерений, проводимой метрологической организацией зарубежной фирмы по месту нахождения производителя, заявленного на утверждение типа средства измерений, работа может совмещаться с испытаниями средства измерений.

5.7 При отрицательных результатах экспертизы комплект документов возвращается заявителю.

5.8 Для признания первичной поверки (калибровки) средств измерений метрологической организации зарубежной фирмы в уполномоченный орган направляется акт обследования метрологической организации (в случае обследования метрологической организации) или экспертное заключение (без обследования метрологической организации), содержащее следующие сведения о метрологической организации зарубежной фирмы:

- сведения об организации;

- система обеспечения качества;

- наличие и состояние поверочного (калибровочного) оборудования;

- порядок оформления результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений;

- заключение;

- предложения.

5.9 По результатам обследования, с актом обследования метрологической службы ознакамливается представитель заявителя, о чем производится соответствующая запись.

5.10 Комплект документов и акт проверки или экспертное заключение по результатам проверки технической компетентности передаются в уполномоченный орган для принятия решения о признании результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений метрологической организации зарубежной фирмы.

5.11 При положительном решении уполномоченного органа информация о признании первичной поверки (калибровки) средства измерений, проведенной метрологической организацией зарубежной фирмы, вносится в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Результаты первичной поверки (калибровки) средств измерений заявителя признаются на срок действия сертификата об утверждении их типа.

5.12 При отрицательном решении уполномоченным органом заявителю дается мотивированный ответ с отказом в письменной форме. Заявитель после устранения замечаний может повторно представить комплект документов на признание результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений.

5.13 Основанием для отказа может быть следующее:

- несоблюдение требований настоящего стандарта;

- непредставление в полном объеме документов, необходимых для осуществления признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений;

- отсутствие условий для проведения поверки (калибровки) средств измерений.

5.14 В случае несогласия заявителя с отказом в осуществлении признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений, он вправе в месячный срок со дня получения отказа обратиться с апелляцией на принятое решение.

Комиссия по апелляциям рассматривает обращение заявителя и в течение тридцати календарных дней со дня поступления обращения дает ответ заявителю. Решение комиссии по апелляциям в случае несогласия заявителя рассматривается в судебном порядке.

Библиография

    - Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанное Главами правительств государств в г. Москва 13 марта 1992 года.

    - Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений, г. Ташкент, 6 октября 1992 года.

    - Правила по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений».

    - Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений».

    - Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 г. № 931 «Об утверждении Правил утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений, формы сертификата об утверждении типа средств измерений и установления формы знака утверждения типа».

МКС 17.020

Ключевые слова: первичная поверка, поверка средств измерений, калибровка средств измерений, метрологическая организация, прослеживаемость.

МКС 17.020

Ключевые слова: первичная поверка, поверка средств измерений, калибровка средств измерений, метрологическая организация, прослеживаемость.

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева