Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, СЛИЧЕНИЙ, КАЛИБРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕРА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

СТ РК 2.431

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

  - РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

  - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ №_______.

  - В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

  - ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2.431-2019

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе

«Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  | 1 |
| 3 | Термины и определения |  |  | 2 |
| 4 | Общие положения |  |  | 2 |
| 5 | Классификация эталонов |  |  | 2 |
| 6 | Порядок создания государственных эталонов единиц величин |  |  | 5 |
| 7 | Порядок утверждения эталонов |  |  | 5 |
| 7.1 |  | Порядок утверждения государственных эталонов |  |  |  | 5 |
| 7.2 |  | Порядок утверждения государственных рабочих эталонов |  |  |  | 7 |
| 7.3 |  | Порядок утверждения эталонов субъектов аккредитации |  |  |  | 8 |
| 8 | Порядок регистрации государственных эталонов |  |  | 8 |
| 9 | Порядок сличений эталонов |  |  | 8 |
| 10 | Порядок калибровки государственных исходных эталонов, государственных рабочих эталонов и эталонов субъектов аккредитации |  |  | 8 |
| 11 | Порядок хранения, применения, исследования, совершенствования (модернизации) эталонов единиц величин |  |  | 9 |
| 12 | Порядок списания эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования из состава государственных эталонов единиц величин |  |  | 10 |
| 13 | Порядок хранения и транспортирование государственных эталонов |  |  |  |
| 13.1 | Условия и порядок хранения |  |  |  |
| 13.2 | Длительное хранение (консервация) эталонов и средств измерений из состава государственных эталонов |  |  |  |
| 13.3 | Транспортирование |  |  |  |
| Приложение А |  |  | (обязательное) Форма технического задания на создание государственного эталона | 12 |
| Приложение Б |  |  | (обязательное) Форма паспорта государственного (рабочего) эталона | 14 |
| Приложение В |  |  | (обязательное) Форма правил хранения и применения государственного эталона | 18 |
| Приложение Г |  |  | (информационное) Форма рекомендации о назначении ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон) | 21 |
| Приложение Д |  |  | (информационное) Положение об ученых хранителях государственных эталонов | 22 |
| Приложение Е |  |  | (обязательное) Форма решения уполномоченного органа о возможности утверждения (переутверждения) эталона | 24 |
| Приложение Ж |  |  | (информационное) Форма акта консервации технических средств из состава государственных эталонов | 26 |
| Библиография |  |  |  | 27 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, СЛИЧЕНИЙ, КАЛИБРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕРА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

Дата введения

- Область применения

Настоящий стандарт разработан в соответствии с [1] и устанавливает классификацию порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, хранения, применения, исследования, совершенствования (модернизации) государственных эталонов единиц величин, эталонов единиц величин, а также порядок передачи размера единиц величин от государственных эталонов единиц величин к эталонам единиц величин и средствам измерений путем калибровки.

В случае отсутствия государственных эталонов единиц величин, размер единицы величины получает от национальных эталонов единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в Базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.45-2022 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Квалификация персонала в области метрологии.

СТ РК 2.179–2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Межкалибровочные интервалы средств измерений. Методы определения.

СТ РК 2.430–2017 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методика калибровки эталонов и средств измерений. Порядок разработки, утверждения и применения.

ГОСТ 8.057–2007 Государственная система обеспечения и единства измерений. Эталоны. Основные положения.

ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

___________________________________________________________________________

Проект, 1- редакция

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Ученый хранитель государственного эталона: Назначаемый из числа в данной области специалистов-метрологов, ответственный за хранение, содержание, сличение и применение государственного эталона единицы величины, которому присвоена квалификация в соответствии с СТ РК 2.45.

3.2 Ответственный за государственный эталон: Сотрудник государственного научного метрологического центра, выполняющий функции ученого хранителя государственного эталона без присвоения квалификации.

- Общие положения

  - Целью создания и применения эталонов единиц величин (далее – эталон) является обеспечение единства и требуемой точности измерений, выполняемых в Республике Казахстан.

  - Эталоны предназначены для воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных либо дольных значений единицы величины) в целях передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном уполномоченным органом по обеспечению единства измерений (далее-уполномоченный орган).

- Классификация эталонов

  - Эталоны классифицируются по следующим признакам:

- по субъекту принадлежности;

- по характеру эксплуатации;

- по точности;

- по метрологическому назначению;

- по конструктивному исполнению;

- по уровню утверждения.

  - Эталоны Республики Казахстан по субъекту принадлежности подразделяются на государственные эталоны единиц величин и эталоны, принадлежащие юридическим лицам.

К государственным эталонам единиц величин (далее – государственные эталоны) относятся эталоны, принадлежащие Государственному научному метрологическому центру. Государственные эталоны могут быть первичными, вторичными и рабочими эталонами.

  - Эталоны по точности подразделяются на первичные, вторичные эталоны и рабочие эталоны 0-го, 1-го, 2-го, 3-го и последующих разрядов. По  своим метрологическим характеристикам они должны соответствовать схемам метрологической прослеживаемости.

    - Первичные эталоны обеспечивают воспроизведение и (или) хранение единицы величин и передают их размеры с наивысшей точностью, достижимой в данной области измерений.

Первичные эталоны предназначаются для воспроизведения и (или) хранения единицы величин и передачи ее размера вторичным эталонам.

При необходимости первичные эталоны могут применяться для передачи размера единицы величин рабочим эталонам и высокоточным средствам измерений.

Первичные эталоны в зависимости от условий воспроизведения единицы величин могут иметь разновидность – специальные первичные эталоны.

Специальные эталоны воспроизводят единицы величин в особых условиях и заменяют в этих условиях первичный эталон.

При утверждении первичных или первичных специальных эталонов в качестве государственных им присваивают наименование «Государственный первичный эталон» или «Государственный первичный специальный эталон».

    - Вторичные эталоны предназначаются для хранения и воспроизведения единицы величин и передачи ее размера рабочим эталонам.

Примечание – В тех случаях, когда метрологической схемой прослеживаемости были предусмотрены два уровня вторичных эталонов ~ эталоны-копии и рабочие эталоны, эталон копия получает наименование государственного вторичного эталона, а бывший рабочий эталон становится рабочим эталоном 0-го разряда.

    - Рабочие эталоны предназначаются для передачи размера единицы величин рабочим средствам измерений.

  - Эталоны по метрологическому назначению подразделяются на эталоны – копии, эталоны – сравнения, эталоны – свидетели, транспортируемые эталоны.

Эталоны – копии представляют собой вторичный эталон, предназначенный для хранения единицы величин и передачи ее размера рабочим эталонам. Они не всегда могут быть физическими копиями  государственных эталонов, а применяются в качестве копии только по метрологическому назначению.

Эталоны сравнения – эталоны, применяемые для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут непосредственно сличены друг с другом.

Эталоны – свидетели предназначаются для проверки сохранности и неизменности государственного эталона и для замены его в случае физического износа или утраты.

Транспортируемые эталоны предназначены для транспортировки к местам калибровки (поверки) средств измерений или сличения эталонов данной единицы.

  - Эталоны по конструктивному исполнению могут быть одиночными, групповыми эталонами и эталонными наборами.

Одиночные эталоны состоят из одного средства измерений (мера, измерительный прибор, эталонная установка), который обеспечивает воспроизведение и (или) хранение единицы самостоятельно без участия других средств измерений того же типа.

Групповые эталоны состоят из совокупности средств измерений одного типа, номинального значения или диапазона измерений, применяемых совместно для повышения точности воспроизведения единицы или ее хранения.

Примечание – Групповые эталоны подразделяются на групповые эталоны постоянного и переменного составов.

Эталонные наборы состоят из совокупности средств измерений, позволяющих воспроизводить и (или) хранить единицу в диапазоне, представляющем объединение диапазонов указанных средств.

Примечание – Эталонные наборы создаются в тех случаях, когда необходимо охватить определенную область значений физической величины.

  - Эталоны по уровню утверждения подразделяются на международные эталоны и национальные эталоны.

Международными эталонами являются эталоны, принятые по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами.

Национальным эталоном является эталон, признанный официальным решением национального уполномоченного органа стран служить в качестве исходного для страны.

Межгосударственный эталон – эталон государства-участника Соглашения «О проведении согласованной политики в  области стандартизации, метрологии и сертификации» (далее - Соглашение), утвержденный в установленном порядке с целью обеспечения наивысшей точности воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера заинтересованным государствам-участникам Соглашения.

- Порядок создания государственных эталонов единиц величин

  - Создание и совершенствование эталонов осуществляется на основе современных достижений науки и техники с применением новейших технологий с учетом, установленных в нормативных документах, требований к средствам измерений, аппаратуре и комплектующим изделиям, применяемым в эталонах.

  - Основаниями для создания эталонов являются:

- потребность в эталоне для метрологического обеспечения соответствующего вида измерений;

- технические требования и возможность создания эталона и передачи размера единицы, воспроизводимой им с необходимой точностью;

- необходимость предохранения вышестоящего эталона от преждевременного износа;

- возможность наиболее рациональной организации калибровочных работ;

- потребность в обеспечении сличений эталонов;

- необходимость контроля за неизменностью размера единицы величины, воспроизводимой вышестоящим эталоном, путем сличений;

- необходимость обеспечения прослеживаемости для нижестоящих средств измерений.

  - Государственные эталоны создают в соответствии с техническим заданием, в котором устанавливаются требования к метрологическим и техническим характеристикам эталонов, а также этапы их создания (см. Приложение А).

Технические задания на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию государственных эталонов единиц величин разрабатывает Государственный научный метрологический центр (далее - ГНМЦ), с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств, юридических лиц, а также ученых хранителей государственных эталонов (ответственных за государственные эталоны) на основе анализа международного опыта, практических и теоретических навыков, полученных в ходе обучения и стажировок в зарубежных метрологических центрах, лабораториях или на эталонах других государств, обладающих соответствующими возможностями.

Технические задания утверждаются уполномоченным органом.

Государственные рабочие эталоны создаются в соответствии с техническим заданием или другим документом, устанавливающим требования к метрологическим и техническим характеристикам, этапы создания, разработанном в установленном ими порядке.

  - Состав эталонов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8.057.

- Порядок утверждения эталонов

  - Порядок утверждения государственных эталонов

    - Государственные эталоны утверждаются уполномоченным органом.

    - Для утверждения государственных эталонов уполномоченному органу ГНМЦ представляют следующие документы:

- техническое задание на создание государственного эталона  в соответствии с Приложением А;

- доклад по созданию государственного эталона;

- паспорт государственного эталона в соответствии с Приложением Б;

- правила хранения и применения государственного эталона в соответствии с Приложением В;

- программу периодического исследования эталона;

- результаты первичных или периодических исследований эталона (отчеты, протокола);

- методику калибровки государственного эталона;

- рекомендацию о назначении ученого хранителя государственного эталона из числа аттестованных ученых хранителей или ответственного за государственный исходный эталон, при отсутствии ученого-хранителя, приведены в Приложением Г;

- документ подтверждающий степень эквивалентности по [4].

    - Уполномоченный орган рассматривает материалы по созданию эталона, устанавливая при этом степень выполнения технического задания, документы к эталону, результаты его исследований, а также рекомендации о назначении ученого хранителя эталона.

    - Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления. По результатам рассмотрения оформляется решение уполномоченного органа о возможности утверждения государственного эталона, по форме в соответствии с Приложением Е.

    - Уполномоченный орган по представлению ГНМЦ исключает эталон из числа государственныхи/или переводит в   низкий разряд только по результатам экспериментальных исследований, или в случае создания и утверждения нового государственного эталона, с более высокими метрологическими характеристиками.

    - Переутверждение государственных эталонов осуществляет уполномоченный орган по представлению ГНМЦ по итогам модернизации эталона и внесения изменений в документацию на эталон.

    - Для переутверждения государственных эталонов уполномоченному органу представляются следующие документы:

- дополнение или изменение к докладу уполномоченному органу о проведенной модернизации эталона, с информацией о причинах, обусловивших проведение модернизации, мероприятий по модернизации, описания изменений метрологических и/или технических характеристик эталона и его состава, результатов исследований государственного исходного эталона по результатам его модернизации, изменений в условиях хранения и применения государственного эталона;

- паспорт государственного эталона в соответствии с Приложением Б (в случае внесения изменений в связи с модернизацией эталона);

- рекомендацию о назначении ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон) приведены в Приложением Г (при необходимости);

- правила хранения и применения государственного эталона в соответствии с Приложением В (в случае внесения изменений в связи с модернизацией эталона);

- программу исследования государственного эталона по результатам модернизации (при необходимости);

- результаты исследований государственного эталона по результатам модернизации (отчеты, протокола при необходимости).

    - Документы на переутверждение государственных эталонов рассматриваются уполномомченным органом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления, по результатам рассмотрения оформляется решение уполномоченного органа о возможности переутверждения государственного эталона в соответствии с Приложением Е.

    - При положительном решении о переутверждении государственного  эталона вносятся соответствующие изменения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее – реестр ГСИ РК).

  - Порядок утверждения эталонов субъектов аккредитации

Юридические лица, аккредитованные на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 самостоятельно определяют порядок утверждения эталонов в рамках действующей системы менеджмента.

Юридические лица, осуществляющие поверку и калибровку средств измерений, ведут перечень своих эталонов.

Субъекты аккредитации формируют и утверждают перечень эталонов единиц величин в соответствии с [2].

- Порядок регистрации государственных эталонов

Утвержденные государственные эталоны и государственные рабочие эталоны подлежат регистрации в реестре ГСИ РК согласно [3].

- Порядок сличений эталонов

9.1 Государственные эталоны единиц величин подлежат сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов, и (или) межгосударственными эталонами и (или) национальными эталонами единиц величин других государств.

Примечание - При выполнении задач по сличению государственных эталонов в случае необходимости ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) проходит квалификационные курсы и/или стажировку в зарубежных метрологических центрах, лабораториях или на эталонах других государств, обладающих соответствующими возможностями.

9.2 Научно-технический уровень государственных эталонов, участвующих в сличениях, должен обеспечивать их метрологическую эквивалентность международным эталонов и национальным эталонам других стран, что является необходимым условием для международного признания результатов измерений, испытаний, поверки и калибровки средств измерений, выполняемых в стране.

9.3 Признание государственных эталонов, а также измерительных и калибровочных возможностей страны на международном уровне осуществляют в соответствии с договором «О взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами».

- Порядок калибровки государственных эталонов и эталонов субъектов аккредитации

  - Государственные эталоны, эталоны субъектов акредитации подвергаются калибровке с целью установления их действительных метрологических характеристик [4].

  - Государственные эталоны получают размер единиц величин путем калибровки или сличений от национальных эталонов единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в Базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM).

  - Государственные рабочие эталоны получают размер единиц величин путем калибровки от государственных исходных эталонов (в случае отсутствия государственных эталонов единиц величин передача размеров единиц величин допускается от национальных эталонов единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в Базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM).

  - Эталоны субъектов акредитации получают размер единиц величин от государственных эталонов по схеме метрологической прослеживаемости.

  - Калибровка эталонов проводится в соответствии с методикой калибровки, разработанной и утвержденной в соответствии с СТ РК 2.430.

  - Перечень эталонов субъектов аккредитации, подлежащих калибровке, формируется по [2].

  - Калибровка государственных эталонов проводится в сроки, установленные графиком калибровки на основании данных о межкалибровочном интервале эталонов. График калибровки эталонов субъектов аккредитации разрабатывается организациями-пользователями эталонов и утверждается руководителем организации.

Примечание – первичные государственные эталоны могут подтвердить свои метрологические характеристики путём участия в международных (ключевых) сличениях.

  - Межкалибровочный интервал определяется в соответствии с СТ РК 2.179.

  - Эталоны субектов аккредитации, на который имеется действующий сертификат о калибровке, в случае необходимости, по заявке пользователя могут подвергаться внеочередной калибровке.

  - Результаты калибровки государственных исходных эталонов, государственных рабочих эталонов и эталонов субъектов акредитации удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на эталон, и (или) сертификатом о калибровке в соответствии с                         ГОСТ ISO/IEC 17025.

- Порядок хранения, применения, исследования, совершенствования (модернизации) эталонов единиц величин

  - Государственные эталоны применяются для работ, связанных с воспроизведением, хранением и передачей размеров единиц величин, сличениями эталонов единиц величин, а также для научных работ.

    - Государственные эталоны хранят, исследуют и применяют в соответствии с утвержденными правилами проведения этих работ.

Государственные эталоны хранятся и применяются в соответствии с правилами хранения и применения государственных эталонов, а эталоны субъектов аккредитации – в соответствии с инструкцией по эксплуатации или соответствующим разделом технического описания.

    - Средства измерений, не входящие в состав государственных эталонов, но обеспечивающие их функционирование, должны быть указаны с обозначением их заводских номеров в приложении к правилам хранения и применения эталонов, и иметь действующие сертификаты о калибровке.

В случае выхода из строя или ухудшения метрологических характеристик средств измерений, производят замену этих средств измерений. Новые средства измерений по своим метрологическим характеристикам должны соответствовать заменяемым, либо превосходить их.

В случае если новые средства измерений по своим метрологическим характеристикам превосходят прежние, процедура замены относится к совершенствованию (модернизации) и осуществляется в соответствии с 11.4.

    - Ответственность за соблюдение правил хранения и применения государственного эталона несут руководитель ГНМЦ и ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон).

Ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) проводит работы по хранению и совершенствованию эталона, направленной на изучение и учет всех возможных изменений состава или свойств эталонов единиц величин и обеспечения неизменности размера единицы, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном единицы величины.

При отсутствии ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон) может быть назначено должностное лицо, ответственное за соответствующий государственный эталон, временно исполняющее обязанности ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон).

    - Ответственность за соблюдение правил хранения и применения эталона, принадлежащего юридическому лицу, несет руководитель юридического лица.

    - Особые происшествия с государственным эталоном должны быть зарегистрированы в журнале работ с государственными эталонами. При этом должны быть указаны причины, характер происшествия и дано предварительное заключение о необходимых мероприятиях для поддержания сохранности государственного эталона.

    - Субъекты аккредитации ведут журнал по [2].

  - Государственные эталоны и эталоны субъектов аккредитации при эксплуатации и хранении подлежат периодической калибровке в порядке, установленном разделом 11.

  - Государственные эталоны подлежат научным исследованиям с целью улучшения метрологических характеристик, расширения диапазона измерений, модернизации дополнительным оборудованием.

  - Совершенствование (модернизация) эталонов осуществляется в целях повышения точностных, функциональных и других возможностей эталона, способствующих обеспечению их соответствия современному уровню социально-экономического и научно-технического развития.

    - Совершенствование (модернизация) государственных эталонов осуществляется в форме дооснащения эталона путем приобретения дополнительного измерительного и/или вспомогательного оборудования, либо в форме замены средств измерений, входящих в состав эталона, а также средств измерений, не входящих в состав государственных эталонов, но обеспечивающих их функционирование, ведущих к изменениям технических и/или метрологических характеристик, условий эксплуатации.

    - Рекомендации (предложения) по осуществлению модернизации эталона формирует ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) на основании проведенных исследований государственного эталона, анализа метрологической обеспеченности соответствующих измерений.

В случае необходимости ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) проходит обучение или стажировку в зарубежных метрологических центрах для изучения новейших научно-технических достижений в соответствующем направлении.

Решение о модернизации эталона принимает ГНМЦ по предложению ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон) и проводит соответствующие мероприятия для модернизации.

  - Если в результате модернизации государственного эталона метрологические характеристики и/или функциональные возможности эталона улучшились относительно указанных в паспорте государственного эталона, осуществляются исследования эталона по результатам его модернизации и переутверждение эталона.

- Порядок списания эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования из состава государственных эталонов единиц величин

12.1 Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование, входящие в состав государственных эталонов, подвергаются списанию в соответствии с [7].

12.1.1 Средства измерений, забракованные при поверке или калибровке, направляются на ремонт.

12.1.2 Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование непригодные для ремонта, подлежат списанию и снятию с бухгалтерского учета.

12.1.3 Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование из состава государственных эталонов списываются, когда невозможно или экономически нецелесообразно восстановление их работоспособности.

12.1.4 Средства измерений подлежат списанию при наличии извещения об их непригодности и без ожидания завершения срока амортизации.

12.2 Средства измерений и вспомогательное оборудование, не входящие в состав государственных эталонов, но обеспечивающие их функционирование, также должны быть списаны в соответствии с пунктом 12.1.

- Порядок хранения и транспортирования государственных эталонов

13.1 Условия и порядок хранения

13.1.1 Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование, входящие в состав государственных эталонов, должны храниться в помещениях, отвечающих условиям, указанным в руководстве по их эксплуатации.

13.1.2 Помещения для хранения государственных эталонов должны быть сухими, чистыми и изолированными от производственных участков, откуда могут проникать пыль, агрессивные пары и газы. Они должны быть виброустойчивыми и защищены от действия атмосферных осадков.

13.1.3 Окружающая среда и состояние помещений для хранения государственных эталонов должны обеспечивать условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и правил, безопасности труда и охраны окружающей среды.

13.1.4 Помещения для хранения государственных эталонов должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, искусственным освещением, средствами пожарной безопасности и пожаротушения.

13.1.5 Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование размещаются на стеллажах или в шкафах. Между шкафами и стеллажами следует предусмотреть проходы, обеспечивающие свободный доступ и перемещение технических средств.

13.2 Длительное хранение (консервация) эталонов и средств измерений из состава государственных эталонов

13.2.1 Эталоны единиц величин могут подвергаться длительному хранению (консервации), когда эталоны единиц величин не применяются в течение времени, превышающего интервал между калибровками.

13.2.2 Целью длительного хранения (консервации) является сохранение стабильности и точности эталонов единиц величин в течение всего периода их временного отсутствия в процессе использования. Для достижения этой цели должны соблюдаться специальные условия хранения, контроль параметров окружающей среды и регулярная проверка состояния эталонов единиц величин.

13.2.3 При длительном хранении эталоны должны быть упакованы в соответствии с требованиями, указанными в их эксплуатационной документации.

13.2.4 Порядок списания и длительного хранения (консервации) эталонов субъектов аккредитации и юридических лиц разрабатывается организациями-пользователями эталонов и утверждается руководителем организации.

13.2.5 Шкафы для эталонов упаковываются в полиэтиленовую пленку и транспортные (тарные) ящики. Пространство между стенками, дном и крышкой транспортных ящиков и наружными поверхностями оборудования заполняют до уплотнения прокладками из гофрированного картона.

13.2.6 Решение о постановке эталонов, средств измерений и вспомогательных оборудования из состава государственного эталона на длительное хранение принимает руководитель ГНМЦ по предложению ученого-хранителя (ответственного за государственный эталон).

13.2.7 Критерием постановки эталонов на длительное хранение является невостребованность его в течение межкалибровочного интервала.

13.2.8 При постановке эталонов на длительное хранение проводится их консервация в соответствии с руководством по эксплуатации и составляется акт, форма которого приведена в приложении Ж. Акт хранится при государственном эталоне до момента снятия средств измерений с длительного хранения.

13.2.9 На длительное хранение ставятся исправные, чистые и полностью укомплектованные эталоны и средства измерений из состава государственного эталона.

13.2.10 Эталоны и средства измерений из состава государственного эталона, находящиеся на длительном хранении, должны храниться в местах, исключающих их использование.

13.2.11 Эталоны и средства измерений, находящиеся на длительном хранении, техническому обслуживанию, поверке и калибровке не подвергаются.

13.2.12 Решение о выводе эталонов, средств измерений и вспомогательных оборудования из состава государственного эталона с длительного хранения принимает руководитель ГНМЦ по предложению ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон).

13.2.13 При снятии эталонов с длительного хранения производится его расконсервация, вносится соответствующая запись в акт консервации и проводится внеочередная калибровка.

13.3 Транспортирование

13.3.1 Для эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования из состава государственного эталона допускается транспортирование в транспортной таре железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным видами транспорта:

- железнодорожным – на расстояние до 10000 км;

- автомобильным по шоссейным дорогам – на расстояние до 1000 км;

по грунтовым дорогам – на расстояние до 250 км;

- воздушным  – на высоте до 10000 м в герметичной кабине;

- водным  – в сухих трюмах.

13.3.2 При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

13.3.3 Кантование эталонов и средств измерений не допускается.

Приложение А

(обязательное)

Форма технического задания на создание государственного эталона

А.1	Форма титульного листа технического задания на создание государственного эталона.

| УТВЕРЖДАЮ Должность, подпись, инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа (подпись, инициалы, фамилия) « » 20 г. | «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ГНМЦ (подпись, инициалы, фамилия) « » 20 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по созданию государственного эталона единицы

(наименование величины)

- для утверждения в качестве

ТЕМА

А.2 Содержание технического задания на разработку государственного эталона.

А.2.1 Наименование работы. А.2.2 Сроки исполнения.

А.2.3 Основание для проведения работы. А.2.4 Исполнители.

А.2.5 Соисполнители. А.2.6 Изготовители.

А.2.7 Цели и задачи создания государственного эталона. А.2.8 Область применения.

А.2.9 Взаимосвязь с другими эталонами (при необходимости).

* Данный абзац заполняется для первичных и вторичных эталонов

А.2.10	Исходные	требования	к	основным	метрологическим	и техническим характеристикам:

  - диапазон измерений;

  - погрешность	(расширенная	неопределенность	измерений) государственного эталона;

  - требования надежности;

  - требования техники безопасности;

  - требования	к	конструктивному	оформлению	и	размещению государственного эталона;

  - другие необходимые требования.

А.2.11 Данные сравнения с зарубежными аналогами. А.2.12 Условия хранения и применения.

А.2.13 Источники, используемые при создании государственного эталона.

А.2.14 Этапы работы и сроки их выполнения:

  - разработка и утверждение технического задания на изготовление или поставку средств измерений (оборудования) для создания государственного эталона;

  - разработка и утверждение технического проекта;

  - изготовление макета (если предусмотрено изготовление средств измерений, оборудования);

  - исследование макета (если предусмотрено изготовление средств измерений, оборудования);

  - разработка рабочей конструкторской документации (если предусмотрено изготовление средств измерений, оборудования);

  - изготовление или поставка средств измерений (оборудования);

  - исследование средств измерений (оборудования);

  - разработка документации к эталону.

Руководитель подразделения

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Научный руководитель темы

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение Б

(обязательное)

Форма паспорта государственного (рабочего) эталона*

Б.1 Форма титульного листа паспорта государственного (рабочего) эталона

наименование уполномоченного органа

ПАСПОРТ

единицы

наименование государственного (рабочего) эталона

наименование величины

*данная форма может использоваться и для государственных рабочих эталонов ГНМЦ

Б.2 Форма паспорта на эталон

наименование уполномоченного органа

ПАСПОРТ

единицы

наименование государственного (рабочего) эталона

наименование величины

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО (РАБОЧЕГО) ЭТАЛОНА

Государственный эталон состоит из комплекса средств измерений (перечисляют средства измерений, входящие в состав государственного эталона с указанием типа, номера или другого индивидуального знака).

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (РАБОЧЕГО) ЭТАЛОНА

Диапазон	,

наименование величины

в котором воспроизводится единица, составляет

(или номинальное значение

,

наименование величины

при котором воспроизводится единица, составляет

)

значение

значение

Государственный (рабочий) эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений, не превышающим

при

независимых

значение погрешности	число

наблюдениях, неисключенная систематическая погрешность не превышает*

значение

При этом расширенная неопределенность рассчитанная по формуле (1):

- Для государственных (рабочих) эталонов приводятся результаты сличения эталона с эталоном, имеющим более высокие показатели точности, дается оценка среднего квадратического отклонения результата измерений.

U=k×uC(y)	(1)

где, k – коэффициент охвата, который составляет	, uC(y) – суммарная стандартная неопределенность по [5].

Нестабильность эталона за год составляет	значение

ВРЕМЯ И МЕСТО СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (РАБОЧЕГО)  ЭТАЛОНА

наименование эталона

Государственный (рабочий) эталон создан и исследован в период с  20	г. по 20	г. в	.

страна, город, полное наименование организации

МЕСТО И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (РАБОЧЕГО) ЭТАЛОНА

Государственный (рабочий) эталон хранят и применяют в

полное

в условиях, обеспечивающих

наименование организации

сохранность	государственного	(рабочего)	эталона	и	его метрологических характеристик.

ОТДЕЛ (ЛАБОРАТОРИЯ), ОТВЕТСТВЕННЫЙ (НАЯ) ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (РАБОЧИЙ) ЭТАЛОН

наименование отдела (лаборатории)

| Руководитель | (наименование государственного научного метрологического центра) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |

| Руководитель | (наименование отдела (лаборатории), в котором хранится и применяется государственный эталон) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |

Государственный	(рабочий)	эталон	утвержден	решением (постановлением)

наименование уполномоченного органа

от	20	г. №

Б.3 Форма вкладного листа к паспорту.

Б.3.1 Результаты исследования государственного (рабочего) эталона единицы

наименование величины

| Дата внесения записи | Метод исследования | Номинальное значение (диапазон значений) | Среднее квадратичное отклонение | Неисключенная систематическая погрешность | Расширенная неопределенность | Нестабильность | Подпись ученого хранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Б.3.2	Результаты	сличения	государственного	(рабочего) эталона

наименование

единицы

наименование величины

| Дата сличения | Наименование организации, в которой проводилось сличение | Наименование эталона, с которым проводили сличение | Метод сличения | Оценка погрешности* | Расширенная неопределенность | Подпись хранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Указывается суммарная погрешность, включающая случайные погрешности сличаемых эталонов и погрешность передачи размера единицы от вышестоящего эталона, а также нестабильность государственного (рабочего) эталона, получающего размер от вышестоящего. Допускается суммарную погрешность государственного (рабочего) эталона, получающего размер от вышестоящего, определять с учетом его неисключенной систематической погрешности.

Приложение В

(обязательное)

Форма правил хранения и применения государственного эталона**

В.1 Форма обложки правил хранения и применения государственного  эталона

(полное наименование государственного научного метрологического центра)

ПРАВИЛА

хранения и применения государственного эталона единицы

название величины

- для утверждения в качестве

(название города, в котором находится государственный эталон)

20	г.

- Данный абзац заполняется для первичных и вторичных эталонов

** Данная форма может использоваться для государственных рабочих эталонов ГНМЦ

В.2 Содержание правил хранения и применения государственного эталона.

В.2.1 Правила хранения и применения должны включать следующие разделы:

В.2.1.1 Назначение, состав и место хранения государственного эталона.

В.2.1.2 Условия хранения и применения государственного  эталона.

(Требования, выполнение которых гарантирует соблюдение паспортных характеристик государственного эталона в течение длительного времени, квалификация и количество сотрудников, необходимых для работы с государственным эталоном, необходимая площадь, масса государственного эталона, потребляемая мощность, освещение, расход воды и т. п.).

В.2.1.3 Применение государственного эталона. (Порядок и особенности воспроизведения единицы величины, периодичность исследования государственного  эталона, программа исследования и обработки результатов измерений, методика передачи размера единицы величины).

В.2.1.4 Требования техники безопасности при работе с государственным  эталоном.

В.2.1.5 Документы, которые должны находиться при государственном эталоне:

- паспорт государственного эталона;

- правила хранения и применения государственного эталона;

- программа периодических исследований государственного эталона;

- результаты периодических исследований государственного эталона (журнал работы с государственным  эталоном);

- методика	калибровки	государственного  эталона (при необходимости);

- отчеты	по	сличениям	государственного  эталона;

- решение	(приказ)	уполномоченного	органа	об	утверждении государственного эталона;

- техническая и конструкторская документация к государственному  эталону;

- материалы метрологической аттестации.

В.2.1.6	Правила	транспортировки	государственного эталона

(Порядок перемещения государственного (исходного/рабочего) эталона из одного помещения в другое внутри одного здания, из одного здания в другое и т. п., гарантирующего полную сохранность государственного (исходного/рабочего) эталона и его метрологических характеристик).

| Руководитель | (наименование государственного научного метрологического центра) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель подразделения

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение Г

(информационное)

Форма рекомендации о назначении ученого хранителя государственного эталона (ответственного за

государственный эталон)

ннаименование государственного научного метрологического центра)

Рекомендация

о назначении ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон)  единицы

(наименование величины)

(краткая научная характеристика специалиста, рекомендуемого в качестве

ученого хранителя государственного эталона)

(инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность, место работы)

Рекомендуется ученым хранителем государственного эталона (ответственным за государственный эталон).

| Руководитель | (наименование государственного научного метрологического центра) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

(информационное)

Положение об ученом хранителе государственного эталона

(ответственного за государственный эталон)

Д.1 Хранение государственных эталонов является научно-исследовательской и научно-технической деятельностью, направленной на изучение и учет всех возможных изменений и выявление и учет всех возможных изменений их свойств, а также обеспечение неизменности размеров единиц, воспроизводимых и (или) хранимых эталонами.

Д.2. Для обеспечения высококвалифицированного руководства этой деятельностью устанавливается специальная категория должностных лиц – ученых хранителей государственных эталонов (ответственных за государственные эталоны), регулярно повышающие уровень знаний путем участия в курсах повышения квалификации и стажировках не реже 1 раза в три года.

Д.3. Ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) назначается руководителем ГНМЦ, после прохождения теоретической и практической подготовки на квалификационных курсах и/или на стажировках в зарубежных метрологических центрах, лабораториях или на эталонах других государств.

Уполномоченный орган в соответствии с СТ РК 2.45 ответственному за государственный эталон может присвоить квалификацию «ученого хранителя государственного эталона» по представлению руководителя ГНМЦ.

Д.4. Основными обязанностями ученого хранителя государственного эталона (ответственного за государственный эталон) являются:

- обеспечение соблюдения условий хранения и применения эталона в соответствии с утвержденными правилами его хранения и применения;

- выполнение работ по воспроизведению с помощью эталона единицы величины или единиц величин с метрологическими характеристиками, указанными в паспорте на эталон;

- передача размера единицы величины или размеров единиц величин от государственного эталона подчиненным эталонам и средствам измерений;

- исследование эталона с составлением ежегодных отчетов о работах с использованием эталона и его состоянии;

- сличение эталона с международным и (или) межгосударственным эталонами и (или) национальными эталонами других стран (если они имеются), в том числе в рамках ключевых и (или) дополнительных сличений национальных эталонов, а также анализ результатов сличений;

- проведение работ по подтверждению калибровочных и измерительных возможностей в данном виде измерений в рамках реализации «Договоренности о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами»;

- ведение журнала регистрации работ с эталоном и журнала протоколов измерений, оформление результатов сличений и поверок (калибровок), а также своевременное заполнение вкладного листа к паспорту эталона;

- сбор и систематизация информации о работах с применением эталонов и результатах их исследований в данном виде измерений, проводимых в метрологических учреждениях других стран, и составление обзоров с анализом этих работ;

- подготовка предложений по дальнейшому совершенствованию эталона и улучшению условий его хранения и применения;

- представление науно-техническому совету (ученому совету) ГНМЦ информации о состоянии и научно-техническом уровне эталона в сравнении с лучшими аналогами – национальными эталонами других стран, о результатах сличений эталона и предложений по дальнейшему совершенствованию эталона;

- представление руководителю ГНМЦ информации обо всех обстоятельствах, создающих опасность изменения размера воспроизводимой единицы.

Д.5 Ученый хранитель государственного эталона имеет право:

- выполнять метрологические работы всех видов с эталоном в соответствии с утвержденными программами и планами работ, своими должностными обязанностями;

- участвовать в деятельности международных и регионалдьных организации по метролгии в пределах своей компетентности;

- обращаться руководителю ГНМЦ по вопросам совершенствования, применения и хранения эталона, а также создания условий для исполнения обязанностей ученого хранителя эталона;

- запрашивать в установленном порядке и получать от территориальных органов Государственной метрологической службы информацию и материалы, необходимые для исполнения обязанностей ученого хранителя эталона;

- участвовать в подготовке специалистов-метрологов в данном виде измерений, в том числе путем чтения лекций, докладов, проведения занятий и семинаров;

- принимать участие в работе совешаний, конференций, семинаров и т.п. по проблемам обеспечения единства измерений, развития метрологии в соответствующей области измерений.

Д.6 Ученый хранитель несет ответственность за сохранность эталона в пределах обязанностей по Д.4 и реализует свои права по поддержанию и развитию эталона при наличии материального, технического и финансового обеспечения этой деятельности.

Приложение Е

(обязательное)

Решение уполноммоченного органа о возможности утверждения (переутверждения)* эталона

наименование уполномоченного органа

РЕШЕНИЕ

уполномоченного органа

«	»	20	г.	№

По	вопросу:	Рассмотрение	материалов	для	утверждения (переутверждения) эталона единицы

_

Комиссия, рассмотрев материалы, представленные в соответствии с

требованиями [2].

РЕШИЛА:

- Одобрить представленные материалы и рекомендовать утвердить (переутвердить) государственный эталон единицы	.

- Рекомендовать утвердить кандидатуру  	 для назначения в качестве ученого хранителя государственного эталона/ответственного за государственный эталон.

- Внести в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан государственный эталон единицы (внести соответствующие изменения в разделе 1 реестра государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан)

- Контроль	за	исполнением	настоящего	Решения	возложить	на

. Председатель комиссии

Члены комиссии

_

эталона.

* Слова в скобках приводятся при оформлении решения о переутверждении государственного

Приложение Ж

(информационное)

Форма акта консервации эталонов и средств измерений из состава государственных эталонов

«____»___________20___г.

Мною ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Проведена консервация следующих средств измерений и/или эталонов из состава государственного (рабочего) эталона _________________________

| № п/п | Наименование СИ или эталона | Заводской номер | Дата калибровки | На какой срок законсервирован (число, месяц, год) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата ввода консервации | Дата вывода из консервации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Консервацию произвел ___________________

(подпись)

Руководитель структурного подразделения __________________

(подпись)

Библиография

- Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

- Правила создания, утверждения, хранения, применения и сличения государственных эталонов единиц величин и эталонов единиц величин субъектов аккредитации, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №927 от 27.12.2018 г.

- Правила ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №929 от 27.12.2018 г.

- Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №909 от 25.12.2018 г.

- Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 43-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»».

- ГОСТ 8.057-2007 Государственная система обеспечения и единства измерений. Эталоны. Основные положения

- Правила оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 615.

МКС 17.020

Ключевые слова: эталон, первичный эталон, вторичный эталон, эталон-копия, эталон сравнения, рабочий эталон, исходный эталон, государственный эталон, межгосударственный эталон, уполномоченный орган в области обеспечения единства измерений, государственный научный метрологический центр, ученый хранитель эталона, назначение, классификация, создание, хранение и применение эталонов