# Пояснительная записка к предложению-заявке по разработке

# пересмотра СТ РК 2.45-2013 «ГСИ РК. Квалификация персонала в области метрологии»

# 1. Сведения о необходимости и целесообразности разработки документов по стандартизации, в том числе при действии аналогичных документов по стандартизации

# Пересмотр СТ РК 2.45-2013 обусловлена необходимостью актуализировать требования в соответствии с внесенными изменениями в Закон РК «Об обеспечении единства измерений» (исключение квалификации «технический эксперт в области обеспечения единства измерений»),  актуализация требований к поверителям согласно  Правилам проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27.12.18 года № 935.

# В целях актуализации требований к квалификации «ученый-хранитель» и стимулирования получения квалификации  «ученый-хранитель» необходимо внести требования в соответствии с международными требованиями.

# Сравнительный анализ разрабатываемого проекта стандарта с пересматриваемой версией представлен в таблице ниже.

| СТ РК 2.431-2017 | Пересмотр СТ РК 2.431 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | Исключен: Положения настоящего стандарта предназначены для применения государственной метрологической службой, государственными органами управления, физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области создания, утверждения, хранения и применения эталонов. |
| 2 Нормативные ссылки | Изменен: СТ РК 2.1 – 2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения |
| 3 Термины и определения | Добавлен: [2], [3] |
| 4 Квалификация персонала п. 4.1 п. 4.2, слова «международных и межгосударственных стандартов» п. 4.3 слова «существующие стандарты» п. 4.4 | в п. 4.1 исключены слова «технический эксперт в области обеспечения единства измерений» в п. 4.2 заменены на «документов по стандартизации» п. 4.3 заменены на «существующие и действующие документы по стандартизации» п. 4.4 добавлены слова «(за исключением ученых-хранителей)» |
| 5 Квалификационные требования к персоналу в области метрологии 5.1 Ученый-хранитель п. 5.1.1 п. 5.1.2 п. 5.1.3 «К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель» предъявляются следующие квалификационные требования: 1) наличие высшего образования и стажа работы в области обеспечения единства измерений не менее трех лет; 2) прохождение теоретической подготовки или повышения квалификации на квалификационном курсе по соответствующему эталону c учетом 4.4, 4.5.; 3) прохождение стажировки по работе с заявляемым эталоном у специалиста, имеющего квалификацию ученого-хранителя соответствующего эталона. Требование настоящего подпункта не распространяется на ученых-хранителей, работающих на эталоне в течение действия сертификата о присвоении квалификации и проходящих переаттестацию в соответствии с 6.2.8; 4) предпочтительно знание английского языка. ПРИМЕЧАНИЕ Учитывается прохождение квалификационных курсов и стажировки за пределами республики» | Добавлен: «5.1.1 …научно-исследовательской и научно-прикладной…» Изменен: «5.1.2 … согласно разделам 6 и 7.». Изменен: «5.1.3 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень бакалавриат предъявляются следующие квалификационные требования: - наличие высшего образования и стажа работы в области обеспечения единства измерений не менее трех лет; - знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0); - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science.» . Добавлен: «5.1.4 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень магистратура предъявляются следующие квалификационные требования: - наличие высшего образования и стажа работы в области обеспечения единства измерений не менее двух лет; - прохождение стажировки по работе с заявляемым эталоном у специалиста, имеющего квалификацию ученого-хранителя соответствующего эталона. - знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0); - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science. 5.1.5 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень докторантуры «PhD» предъявляются следующие квалификационные требования: - наличие высшего образования и стажа работы на государственном эталоне 1 год; - прохождение стажировки по работе с заявляемым эталоном у специалиста, имеющего квалификацию ученого-хранителя соответствующего эталона. - знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0); - публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science.» |
| 5.2 Технический эксперт в области обеспечения единства измерений | Исключен |
| 5.3 Поверитель средств измерений п. 5.31 | Изменен: «…является физическое лицо, аттестованное на право проведения поверки средств измерений в порядке, установленном [2]» |
| 6 Порядок присвоения квалификации в области метрологии | Изменена нумерация пунктов |
| п. 6.3 | Исключен |
| отсутствует | Добавлен «7 Порядок проведения переаттестации ученых хранителей» 7.1 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель по п. 5.1.3 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования: - иметь степень магистратуры; - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи). 7.2 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель по п. 5.1.4 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования: - иметь степень докторантуры PhD или студент PhD; - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи). 7.3 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель по п. 5.1.5 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования: - иметь степень докторантуры PhD; - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи); - осуществлять менторинг не менее 1 человеку. 7.4 Кандидаты аттестованные в соответствии с п.7.2, 7.3 и 7.4 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования: - иметь степень докторантуры PhD (для аттестованных по п.7.2 возможно иметь степень студента PhD); - декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database); - участие не менее в одном сличений; - публикация не менее одной статьи в Scopus (за исключением ранее опубликованной статьи); - осуществлять менторинг не менее 1 человеку. Подробная таблица приведена на рисунке 1. Рисунок 1 – Аттестация ученых хранителей |

# 2 Основание для разработки стандарта, предстандарта с указанием соответствующего задания

# План национальной стандартизации на 2022 год, утвержденный от 30.12.2021 года № 485-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации:

Проект стандарта разрабатывается впервые и распространяется на государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин субъектов аккредитации.

# Проект стандарта содержит следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины, квалификация персонала, Квалификационные требования к персоналу в области метрологии, порядок присвоения квалификации в области метрологии, порядок проведения переаттестации ученых хранителей.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации

# Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183-VI от 5.10.2018 года), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 07.06.2000 г.) и Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 928 «Об утверждении Правил повышения квалификации  и переподготовки кадров в области обеспечения единства измерений», Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 935 «Об утверждении Правил проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним», Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 «Правила ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений»,  а также с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан: СТ РК 1.2-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных стандартов и предварительных национальных стандартов», СТ РК 1.5-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов», СТ РК 1.9-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов», СТ РК 2.1-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения».

# 5. Наименования организаций, заинтересованных в разработке документа по стандартизации

# Заинтересованные в разработке документа по стандартизации - государственный  научный метрологический центр, юридические лица, аккредитованные на право проведения работ в области обеспечения единства измерений

6 Сведения о рассылке проекта стандарта, предстандарта на рассмотрение и согласование

Проект стандарта направляется на согласование и рассмотрение государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, калибровочным лабораториям, заинтересованным научно-исследовательским институтам и организациям.

# Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

# 7. Информация о нормативных документах по стандартизации, которые были использованы при разработке проекта стандарта

# В качестве основной нормативной базы (первоисточника) предлагается использовать:

# СТ РК 2.45-2013 «ГСИ РК. Квалификация персонала в области метрологии»

8 Данные о разработчиках и срок разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт стандартизации и  метрологии», г. Нур-Султан, 010000, пр. Мангилик Ел 11, зд. «Эталонный центр», Рахадинова А., телефон: 8 (7172) 28 29 38.