# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

# КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ

СТ РК 2.45

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# (Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _____ 20__  года  № ___-од

3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ	20__ год

# ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ	5 лет

4 Настоящий стандарт гармонизирован с МОЗМ МД 14 «Квалификация кадров в области законодательной метрологии»

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2.45-2013 «ГСИ РК. Квалификация персонала в области метрологии»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

# КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ

Дата введения                                                                               20__-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает квалификацию персонала в области метрологии и порядок ее присвоения.

Требования настоящего стандарта распространяются на специалистов государственного метрологического научного центра, государственных органов управления, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обеспечения единства измерений.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1 – 2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с СТ РК 2.1, [1], [2], [3].

# 4 Квалификация персонала

4.1 В области метрологии специалистам может быть присвоена следующая квалификация:

- ученый-хранитель государственных эталонов единиц величин (далее -ученый хранитель);

- поверитель средств измерений;

- другая квалификация, принятая при необходимости уполномоченным государственным органом в области обеспечения единства измерений (далее - уполномоченный орган).

# 4.2 Специалист в области метрологии должен иметь соответствующую подготовку в области обеспечения единства измерений и общетехнические знания в области математики (включая статистику), физики, химии, промышленной технологии, электроники, автоматических средств управления и контроля и быть компетентным в следующих вопросах:

- основных принципах и методах получения измерительных  данных в различных областях измерений;

- основных средствах измерений, датчиках и системах аналоговой и цифровой обработки сигналов (измерительные цепи);

- фундаментальных принципах и методах обработки результатов измерений, включая оценку погрешности и неопределенности, использование для этих целей вычислительной техники;

- методах планирования измерительных экспериментов и способах оптимизации выбора средств, необходимых для измерений;

- методах испытаний измерительных средств на воздействие влияющих факторов;

- методах анализа динамических характеристик средств измерений;

- требованиях документов по стандартизации, оформлении документации;

- способах организации и осуществления сличений результатов поверки (калибровки), государственных эталонов и эталонов единиц величин;

- способах организации и осуществления метрологической экспертизы технической документации;

- основах организации труда и управления качеством;

- основных требованиях законодательства, документов по стандартизации, относящихся к профилю работы специалиста в области метрологии.

4.3 Специалист в области метрологии должен уметь:

- применять существующие и действующие документы по стандартизации, нормативные правовые акты и другие документации для повышения эффективности работы с измерительной техникой при осуществлении своей деятельности;

- разрабатывать и внедрять на производстве современные методы измерений и контроля технических параметров в данной области измерений;

- обеспечивать достоверность измерений, выполнять настройку измерительных приборов, обеспечивающую их нормальное функционирование в производственном процессе;

- анализировать погрешности измерений, определять их источники и правильно оформлять результаты измерений;

- организовывать оценку состояния применяемых измерительных средств, а также поверку (калибровку) средств измерений, государственных эталонов и эталонов единиц величин.

4.4 Для получения квалификации по 4.1 (за исключением ученых-хранителей) специалисты проходят теоретическую подготовку на квалификационных курсах по соответствующему направлению в соответствии с нормативными правовыми актами и документами по стандартизации в области обеспечения единства измерений.

4.5 Квалификационные курсы проводят организации, осуществляющие повышение квалификации и переподготовку кадров в области обеспечения единства измерений в соответствии с [2]. Результаты прохождения курсов подтверждаются удостоверением о повышении квалификации (переподготовке), оформленном в соответствии с [2]. Срок действия удостоверения – 5 лет.

4.6 Кандидаты в поверители (ученые- хранители) проходят стажировку по соответствующему виду измерений (эталону).

4.7 Порядок прохождения стажировки для квалификации  поверителя установлен в [3], для квалификации ученого-хранителя – в 5.1.

# 5 Квалификационные требования к персоналу в области метрологии

5.1 Ученый-хранитель

5.1.1 Ученый-хранитель осуществляет руководство научно-исследовательской и научно-прикладной деятельностью по хранению и совершенствованию государственных эталонов единиц  величин, направленной на изучение и учет всех возможных изменений состава или свойств эталонов единиц величин и обеспечения неизменности размера единицы, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном единицы величины.

5.1.2 Квалификация «ученый-хранитель» присваивается специалисту в области метрологии при работе с существующим или вновь создаваемым государственным эталоном единицы величины согласно  разделам 6 и 7.

5.1.3 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень бакалавриат предъявляются следующие квалификационные требования:

-  наличие высшего образования и стажа работы в области  обеспечения единства измерений не менее трех лет;

- знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0);

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие  не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science.

5.1.4 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень магистратура предъявляются следующие квалификационные требования:

-  наличие высшего образования и стажа работы в области  обеспечения единства измерений не менее двух лет;

- прохождение стажировки по работе с заявляемым эталоном у специалиста, имеющего квалификацию ученого-хранителя  соответствующего эталона.

- знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0);

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science.

5.1.5 К кандидату на присвоение квалификации «ученый-хранитель», имеющую степень докторантуры «PhD» предъявляются следующие квалификационные требования:

-  наличие высшего образования и стажа работы на государственном эталоне 1 год;

- прохождение стажировки по работе с заявляемым эталоном у специалиста, имеющего квалификацию ученого-хранителя  соответствующего эталона.

- знание английского языка (IETLS/TOEFL 4.0);

- публикация не менее одной статьи, индексируемой в базе данных, содержащей краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций (Scopus) и Web of Science.

# 5.2 Поверитель средств измерений

Поверителем средств измерений является физическое лицо, аттестованное на право проведения поверки средств измерений в порядке, установленном [2].

На специалистов, аттестованных в качестве поверителей до 2006 года, не распространяется требование подпункта 1) пункта 2 Квалификационных требований к поверителям согласно [3].

# 6 Порядок присвоения квалификации в области метрологии

6.1 Квалификация ученый хранитель  специалистам в области метрологии присваивается путем проведения аттестации сроком на пять лет.

6.1.1 Для получения квалификации ученый хранитель специалист представляет в сброшюрованном и пронумерованном виде следующий комплект документов:

- заявку произвольной формы, с указанием заявляемой квалификации специалиста, наименованием государственного эталона;

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата на квалификацию;

- копию документа об образовании;

- копию документа, удостоверяющего прохождение                             квалификационного курса;

- справку-отзыв, удостоверяющую прохождение стажировки, по форме Приложения Б;

- копию документа, подтверждающего стаж работы в области  метрологии;

- характеристику с места работы;

- копии документов о дополнительном обучении, участии в работах по обеспечению единства измерений (при наличии).

Документы на получение квалификации ученый хранитель представляются в уполномоченный орган.

Копии документов должны быть заверены нотариально или организацией, выдавшей данные документы или организацией, подавшей документы.

При необходимости, по требованию уполномоченного органа представляются дополнительные документы.

6.1.2 Квалификация ученый хранитель присваивается на основании решения постоянно действующей квалификационной комиссии уполномоченного органа.

Решение о присвоении квалификации принимается в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявки с комплектом документов согласно 6.1.1.

6.1.3 При положительном решении квалификационной комиссии оформляется сертификат о присвоении квалификации по форме приложения А.

Сертификат о присвоении квалификации подлежит обязательной регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее - реестр ГСИ РК) в соответствии с [4].

6.1.4 По решению уполномоченного органа может быть признан сертификат о присвоении квалификации «ученый хранитель» зарубежных стран, при этом выдается сертификат по форме приложения А с регистрацией его в реестре ГСИ РК в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом [4].

6.1.5 При отрицательном решении квалификационной комиссии кандидату на присвоение квалификации направляется мотивированный отказ в письменном виде.

Основанием для отказа может быть:

  - несоответствие кандидата квалификационным требованиям к ученому-хранителю согласно 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5;

  - несоответствие комплекта документов требованиям 6.1.1.

6.1.6 В случае несогласия кандидата с отказом в присвоении квалификации, он вправе в течение 30 календарных дней со дня получения отказа обратиться в апелляционную комиссию уполномоченного органа с апелляцией на принятое решение.

Апелляционная комиссия уполномоченного органа рассматривает обращение кандидата и в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения дает мотивированный ответ в письменном виде.

6.1.7 Специалисты, имеющие квалификацию ученый хранитель, должны ежегодно представлять в уполномоченный орган сведения о повышении квалификации (обучающие курсы, прохождение стажировки, обмен опытом) и сведения о работах, проводимых ученым хранителем на государственном эталоне.

В случае непредставления вышеуказанных сведений постоянно действующей комиссией уполномоченного органа рассматривается вопрос об аннулировании сертификата о присвоении квалификации ученого хранителя.

6.1.8 По истечении срока действия сертификата о присвоении квалификации ученого-хранителя, переаттестация на получение квалификации ученого-хранителя по тому же виду эталона осуществляется в порядке, установленном в 6.1.1-6.1.6.

7 Порядок проведения переаттестации ученых хранителей

7.1 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель  по п. 5.1.3 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования:

- иметь степень магистратуры;

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи).

7.2 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель  по п. 5.1.4 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования:

- иметь степень докторантуры PhD или студент PhD;

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи).

7.3 Кандидаты после получения квалификации ученый хранитель  по п. 5.1.5 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования:

- иметь степень докторантуры PhD;

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи в Scopus и Web of Science (за исключением ранее опубликованной статьи);

- осуществлять менторинг не менее 1 человеку.

7.4 Кандидаты аттестованные в соответствии с п.7.2, 7.3 и 7.4 в течение пяти лет (допускается раньше срока) должны имеет следующие квалификационные требования:

- иметь степень докторантуры PhD (для аттестованных по п.7.2 возможно иметь степень студента PhD);

- декларация не менее 1 строки калибровочной и измерительной возможности (СМС) в Базе данных сравнения ключей KCDB (Key Comparison Database);

- участие не менее в одном сличений;

- публикация не менее одной статьи в Scopus (за исключением ранее опубликованной статьи);

- осуществлять менторинг не менее 1 человеку.

Подробная таблица приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Аттестация ученых хранителей

Приложение А

(обязательное)

# Форма сертификата о присвоении квалификации ученого хранителя

наименование уполномоченного органа

# СЕРТИФИКАТ

зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за №  __ выдан «__»  действителен до «__» ______.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

фамилия, имя, отчество

присвоена квалификация ученый хранитель государственного эталона

указывается полное наименование эталона единицы величины

руководитель уполномоченного органа             подпись                инициалы, фамилия

# МП

Приложение Б

(обязательное)

# Форма справки – отзыва, удостоверяющей прохождение стажировки ученого-хранителя

СПРАВКА- ОТЗЫВ №

# удостоверяющая прохождение стажировки на получение квалификации ученого-хранителя государственного эталона

- Наименование юридического лица, на базе которого проведена стажировка ______________________________________________

- Сведения о юридическом лице

______________________________________________________

(№ аттестата аккредитации, вид аккредитации)

- Наименование структурного подразделения юридического

лица

(Например: лаборатория линейно – угловых измерений)

4. Специалист(ы), проводивший (ие) стажировку:_________________

____________________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста, вид деятельности, стаж работы по данному направлению, № сертификата о присвоении квалификации)

- Специалист, прошедший стажировку:

Ф.И.О._____________________________________________________

- Сроки прохождения стажировки

- Сведения об освоенных работах по эталону

(наименование эталона):

| № п/п | Вид работы | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

- Профессиональные знания и умения:______________________

____________________________________________________

(в соответствии с п.п. 4.2 и 4.3 СТ РК 2.45)

_________________________________________________________

- Рекомендации

(рекомендации организации, проводившей стажировку, по присвоению

__________________________________________________________

квалификации	 ученого-хранителя с указанием наименования

эталона___________________________________________________

Руководитель организации___________           ___________________

(подпись)                     (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Руководитель структурного подразделения,

в котором проводилась стажировка ________     _______________

(подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Специалист(ы), проводивший(ие) стажировку:

__________           _________________

(подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

__________           __________________

(подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

___________                ______________________

(подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Дата выдачи

# Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000 года № 53-II

[2] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 928 «Об утверждении Правил повышения квалификации  и переподготовки кадров в области обеспечения единства измерений».

[3] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 935 «Об утверждении Правил проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним».

[4] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 «Правила ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений».

# УДК	МКС 17.020

Ключевые слова: специалист в области метрологии, программа квалификации, ученый хранитель, поверитель средств измерений