Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Животные

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСПЫ ВЕРБЛЮДОВ

Основные положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №_________.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года N 339 «О ветеринарии», Закона Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183-VІ «О стандартизации».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Верблюжья оспа - широко распространенное инфекционное вирусное заболевание верблюдов Старого Света. Верблюды Нового Света также восприимчивы к этому заболеванию. Она встречается во всех районах разведения верблюдов в Африке, к северу от экватора, на Ближнем Востоке и в Азии и оказывает значительное экономическое воздействие в виде потерь в производстве, а иногда и летального исхода. Верблюжья оспа не встречается в популяции одичавших верблюдов в Австралии. Вирус верблюжьей оспы относится к семейству Poxviridae, подсемейству Chordopoxvirinae, роду Orthopoxvirus. Болезнь характеризуется лихорадкой, локальными или генерализованными оспенными поражениями на коже и слизистых оболочках ротовой полости и дыхательных путей. Клинические проявления варьируются от незаметной инфекции до легкой, умеренной и, реже, тяжелой системной инфекции и смерти. Болезнь чаще и тяжелее протекает у молодых животных и беременных самок. Передача инфекции происходит либо при прямом контакте между инфицированными и восприимчивыми животными, либо косвенно через зараженную среду. В передаче вируса подозревается роль насекомых, поскольку заболевание часто наблюдается после дождя. Вирус верблюжьей оспы очень специфичен к хозяину и не заражает других животных. Зоонозная инфекция вируса верблюжьей оспы у людей, связанная со вспышками заболевания у дромедаров (Camelus dromedarius), была описана в северо-восточном регионе Индии в 2009 году. Это был единичный случай, иллюстрирующий, что верблюжья оспа имеет ограниченное значение для общественного здравоохранения.

Выявление агента: Предположительный диагноз инфекции верблюжьей оспы основывается на клинических признаках. Однако инфекции верблюдов с заразной эктимой (Orf), вирусом папилломы и реакцией на укусы насекомых считаются дифференциальными диагнозами на ранних клинических стадиях и в легких случаях верблюжьей оспы. Существует несколько методов диагностики, и, по возможности, для подтверждения диагноза заболевания следует использовать более одного метода.

Предпочтительным методом лабораторного подтверждения верблюжьей оспы является использование методов полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве альтернативы характерные, кирпичеобразные ортопоксвирионы могут быть продемонстрированы в поражениях кожи, струпьях или образцах тканей с помощью трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ). Вирус верблюжьей оспы отличается от вируса парапокса яйцевидной формы, являющегося этиологическим агентом основного дифференциального диагноза: верблюжьей оспы. Однако оба вируса могут быть видны одновременно при ТЭМ как двойные инфекции.

Верблюжья оспа может быть подтверждена путем демонстрации антигена верблюжьей оспы в струпьях и язвенных поражениях в тканях с помощью иммуногистохимии. Это относительно простой метод, который можно проводить в лабораториях, где нет возможности использовать ТЭМ. Кроме того, парафинированные образцы можно хранить в течение длительного периода времени, что позволяет в будущем проводить эпидемиологические, ретроспективные исследования.

Вирус верблюжьей оспы может размножаться на хориоаллантоической мембране (ХАМ) эмбриональных куриных яиц. Через 5 дней на ХМ можно наблюдать характерные повреждения. Вирус проявляет типичное цитопатическое действие на широкий спектр клеточных культур. Внутрицитоплазматические эозинофильные тельца включения, характерные для поксвирусной инфекции, могут быть продемонстрированы в инфицированных клетках с помощью окрашивания гематоксилином и эозином. Наличие вирусной нуклеиновой кислоты может быть подтверждено методом ПЦР, а различные штаммы вируса верблюжьей оспы могут быть идентифицированы с помощью рестрикционного ферментного анализа ДНК. Для выявления вируса верблюжьей оспы был предложен иммуноферментного анализа (ELISA).

Серологические тесты: Для выявления верблюжьей оспы применяется широкий спектр серологических тестов, включая нейтрализацию вируса и ИФА.

Требования к вакцинам: В продаже имеются как аттенуированные, так и инактивированные вакцины. Вакцинация живой аттенуированной вакциной обеспечивает защиту как минимум на 6 лет, а инактивированной - на 12 месяцев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Животные

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСПЫ ВЕРБЛЮДОВ

Основные положения

Дата введения

1 Область применения

Настоящий проект стандарта устанавливает основные положения по лабораторной диагностике болезни верблюжьей оспы у животных и содержит описание диагностические техники, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Диагностические техники

|  | Цель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод | Свобода поппуляции от инфекции | Свобода отдельных животных от инфекции перед перемещением | Содействие политике искоренения | Подтверждение клинических случаев | Распространение инфекции -надзор | Иммунный статус у отдельных животных или популяций после вакцинации |
| Идентификация агента2 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭМ | - | - | - | +++ | - | - |
| Выделение вирусов в культуре клеток | - | - | - | +++ | - | - |
| Выделение вируса на CAM | - | - | - | +++ | - | - |
| Иммуногистохимия | - | - | - | +++ | - | - |
| ПЦР | - | - | - | +++ | - | - |
| ПЦР в реальном времени | - | - | - | +++ | - | - |
| ELISA | +++ | +++ | - | + | +++ | +++ |
| Нейтрализация вируса | +++ | +++ | - | + | +++ | +++ |
| 2 Рекомендуется сочетание методов идентификации агентов, применяемых на одном и том же клиническом образце |  |  |  |  |  |  |
| Ключ: +++ = рекомендуемый метод; ++ рекомендуется но есть ограничения; + = подходит только в некоторых случаях; - = не подходит для этой цели. TEM: = просвечивающая электронная микроскопия; ХМЭ = хориоаллантоидная мембрана эмбриональных куриных яиц; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ELISA = иммуносорбентный анализ, связанный с ферментами. |  |  |  |  |  |  |

Проект, 1 редакция

На виремической стадии заболевания (в течение первой недели после появления клинических признаков) вирус верблюжьей оспы может быть выделен в культуре клеток из гепаринизированных образцов крови, или вирусная ДНК может быть обнаружена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) из крови в ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота). Образцы крови должны быть собраны стерильным способом путем венепункции. Образцы крови с антикоагулянтом для выделения вируса из буферного слоя следует немедленно поместить на лед и обработать как можно скорее. На практике образцы могут храниться при температуре 4°C до 2 дней до обработки, но не должны замораживаться или храниться при температуре окружающей среды.

Кровь для образцов сыворотки должна быть собрана в обычные пробирки без антикоагулянта. Пробирки с кровью следует оставить при комнатной температуре в течение 4-8 часов, пока сгусток не начнет сжиматься, после чего кровь центрифугируют при 1000 г в течение 10-15 минут. Отделенную сыворотку можно собрать пипеткой и выдержать при 4°C в течение короткого периода времени или хранить при -20°C.

Для выделения вируса и гистопатологии следует собрать не менее 2 г тканей из биопсий кожи и органов. Соскобы с различных участков тела также подходят для выделения вируса и гистопатологии. Их следует транспортировать без добавок в обычных пробирках. Для ПЦР примерно 30-50 мг образца ткани следует поместить в криопробирку или аналогичный контейнер, держать при температуре 4°C для транспортировки и хранить при -20°C до обработки. Образцы тканей, собранные для выделения вируса, следует поместить в среду для транспортировки вируса, например, трис-буферный триптозный раствор или минимально необходимую среду (MEM) без фетальной телячьей сыворотки (FCS), выдержать при 4°C для транспортировки и хранить при -80°C до обработки. Материал для гистологии должен быть помещен сразу после сбора в десятикратный объем образца в 10% формалине. Размер образцов не должен превышать 0,5 см * 1-2 см. Образцы в формалине можно транспортировать при комнатной температуре.

1.   Выявление агента

1.1. Трансмиссионная электронная микроскопия

ТЭМ является быстрым методом демонстрации вируса верблюжьей оспы в струпьях или образцах тканей. Однако для положительной диагностики требуется относительно высокая концентрация вируса в образце, и вирус верблюжьей оспы невозможно отличить от других видов ортопоксвирусов. Однако в настоящее время ТЭМ является самым быстрым методом для различения клинических случаев верблюжьей оспы и ОРЗ соответственно, хотя поксвирусные инфекции могут быть дифференцированы с помощью серологических методов и ПЦР ( Майер & Черни, 1990).

- Подготовка образца

Размер образца должен быть не менее 30-50 мг. Измельчить струпья или образец ткани одноразовым лезвием или стерильными ножницами и пинцетом. Растолочь образец в пятикратном объеме фосфатно-буферного солевого раствора (PBS) с антибиотиками (например, 105 международных единиц [МЕ] пенициллина и 10 мг стрептомицина на мл) с помощью ступки и пестика со стерильным песком. Перенести образец в центрифужную пробирку, заморозить и оттаять два-три раза, чтобы освободить вирус из клеток. Во время оттаивания образцы следует перемешивать. Поместить пробирки на лед и сонировать один раз в течение 30 секунд при частоте 80 Гц. Провести центрифугирование при 1000 г в течение 10 минут для удаления грубых частиц и собрать.

- Процедура теста

Поместить 10 мл вышеупомянутого супернатанта на сетки, покрытые поли-L-лизином, и инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Удалить жидкость с помощью фильтровальной бумаги для хроматографии. Добавить одну каплю 2% фосфотунгстовой кислоты (разведенной в стерильной воде и отрегулированной до pH 7,2 с помощью NaOH) на сухую решетку. Исследовать сетку методом ТЭМ.

Вирус верблюжьей оспы имеет типичный кирпичеобразный вид с нерегулярно расположенными, трубчатыми поверхностными белками. Парапоксвирусы немного меньше, имеют яйцевидную форму, а поверхностные белки расположены регулярно.

1.2. Выделение вируса в клеточных культурах

Вирус верблюжьей оспы может размножаться в большом количестве клеточных линий, включая почки обезьян Vero, MA-104 и MS, почки маленького хомячка (BHK) и кожу верблюда Дуба (Dubca), а также в первичных клеточных культурах (семенники ягненка, почки ягненка, эмбриональные почки верблюда, почки теленка и фибробласты куриного эмбриона). Образцы подготавливаются для выделения вируса, как описано выше в разделе B.1.1.1.

1.2.1. Процедура теста

Инкубировать 400 мл супернатанта в течение 1 часа при комнатной температуре, а затем в течение ночи при 4°C. Отфильтровать супернатант через фильтр 0,45 ур. и инокулировать в колбу 25 см2 с конфлюентными клетками. Промыть фильтр 0,5 мл поддерживающей среды, используемой в культуре клеток, и инкубировать колбы при 37°C в течение 1 часа. Добавить в колбу 6-7 мл свежей среды и продолжать инкубацию в течение 5-7 дней. Если есть основания предполагать присутствие грибков, зараженную среду необходимо выбросить и добавить 5 мкг/мл амфотерицина В в новую среду. За колбами необходимо наблюдать ежедневно в течение 5-7 дней.

Характерный, бляшковидный цитопатический эффект (ЦПЭ) с очагами округлых клеток, отслоением клеток, образованием гигантских клеток и синцитиями может появиться уже через 24 часа после инокуляции. Синцитии могут содержать до 20-25 ядер. Рост вируса верблюжьей оспы в культуре клеток может быть подтвержден с помощью ТЭМ, ПЦР или иммуноферментного анализа с захватом антигена (ELISA).

1.3. Выделение вируса на хориоаллантоидной мембране эмбриональных куриных яиц

Вирус верблюжьей оспы можно выделить на хориоаллантоической мембране (ХАМ) 11-13-дневных эмбриональных куриных яиц. Яйца следует инкубировать при температуре 37°C, а через 5 дней яйца, содержащие живые эмбрионы, вскрывают и исследуют ХАМ на наличие характерных поражений: плотных, серовато-белых ямок. Вирус не вызывает смерти в инокулированных эмбриональных куриных яйцах. Максимальная температура для образования очагов поражения составляет 38,5°C. Если яйца инкубируются при температуре 34,5°C, ямки становятся более плоскими и может развиться геморрагический центр.

1.4. Иммуногистохимия

Иммуногистохимия для выявления антигена вируса верблюжьей оспы является относительно быстрым методом и может быть использована вместо электронной микроскопии для установления предварительного диагноза. Почти любое поликлональное антитело против вируса вакцины, вероятно, даст приемлемые результаты в этом тесте из-за антигенного родства между вирусами вакцинии и камелпокса.

1.4.1. Процедура теста

Следующая процедура иммуногистохимии описана Кинне и др. (1998) и Пфеффером и др. (1998b). Для иммуногистохимического исследования необходимо собрать весь кожный пустулез. Фиксировать ткань в 10% формалине, обезвожить через градуированные спирты и поместить в парафин в соответствии со стандартными гистопатологическими процедурами. Вырезать срезы размером около 3 мкм и поместить на предметные стекла. Обработать депарафинизированные и обезвоженные срезы 3% H2O2, приготовленным в дистиллированной воде, в течение 5 минут и промыть PBS. Инкубировать предметные стекла в течение 60 минут при 37°C с моноклональным антителом против вируса вакцины 5B4, разбавленным 1/500. Удалить моноклональное антитело, дважды промыв холодным PBS. Инкубировать предметные стекла в течение 30 минут с антимышиными антителами, меченными биотином. Промыть PBS в течение 5 минут и инкубировать со стрептавидин-пероксидазой в течение 30 минут. Снова промыть PBS в течение 5 минут и добавить диаминобензидин в качестве хромогена на 10 минут. Рассмотреть слайды под микроскопом с увеличением *200-400 для выявления любого антигена оспы, меченного коричневым цветом.

1.5. Полимеразная цепная реакция

ПЦР является быстрым и эффективным методом обнаружения ортопоксвирусной ДНК. Для выявления ДНК вируса верблюжьей оспы было описано несколько методов ПЦР на основе геля ("Баламуруган и др., 2009; Мейер и др., 1994; 1997; Ропп и др., 1995). Общий анализ ПЦР, описанный Мейером и др. (1994), позволяет обнаруживать и дифференцировать виды рода Orthopoxvirus благодаря различиям в размерах ампликонов. Используя праймерную пару: 5'-AAT-ACA-AGG-AGG-ATC-T-3' и 5'-CTT-AAC-TTT-TTC-TTT-CTC-3', будет амплифицирована последовательность гена, кодирующего белок включения типа А (ATIP). Размер продукта ПЦР, специфичного для вируса camelpox, составляет 881 п.н.

1.5.1. Процедура тестирования для ПЦР на основе геля

Взвесить небольшую аликвоту покрытых корочкой струпьев в 90 мл раствора для лизиса (50 мМ Трис/HCl, pH 8,0, 100 мМ Na2 ЭДТА, 100 мМ NaCl, 1% додецилсульфат натрия) и добавить 10 мл протеиназы К (20 мг/мл). Переваривать образец в течение 10 минут при 37°C до разрушения струпьев или тканей пестиком из микропробирки. Добавить еще 350 мл раствора для лизиса и 50 мл протеиназы К, осторожно перемешать и инкубировать в течение 3 часов при 37°C. Экстрагировать лизированную суспензию равным объемом фенола/хлороформа/изоамилового спирта (25/24/1) и центрифугировать при 8000 g при 4°C в течение 1 минуты. Собрать верхнюю водную фазу и снова смешать ее с равным объемом фенола/хлороформа/изоамилового спирта (25/24/1). Центрифугировать при 8000 г при 4°C в течение 1 минуты и перенести верхнюю водную фазу в новую пробирку. Осадить ДНК, добавив 1/10 объема 3 М ацетата натрия и два объема ледяного абсолютного этанола. Поместить смесь при -70°C на 30 минут или -20°C на ночь. Центрифугировать при 15 000 г в течение 5 минут при 4°C. Удалить супернатант и промыть гранулы 0,5 мл 70% этанола. Прокрутить при 15 000 г в течение 5 минут. Удалить надосадочную жидкость и высушить гранулы на воздухе. Ресуспендировать гранулы в 10 мл воды, не содержащей нуклеазы. В качестве альтернативы ДНК может быть выделена с помощью имеющихся в продаже наборов для выделения ДНК.

Амплификация ДНК проводится в конечном объеме 50 ul, содержащем 2 ul каждого dNTP (10 мМ), 5 ul 10 * ПЦР буфера, 1,5 ul MgCb (50 мМ), 1 ul каждого праймера, 2,5 U Taq ДНК полимеразы, 1 ul ДНК шаблона и соответствующий объем воды без нуклеазы.

Образцы необходимо прогнать в термоциклере следующим образом: 5 минут при 94°C; 1 минута при 94°C, 1 минута при 45°C, 2,5 минуты при 72°C. (29 циклов); 10 минут при 72°C, затем выдержите при 4°C до анализа.

Смешать 10 ul образца с раствором загрузочного красителя и загрузить в 1% агарозный гель в буфере TBE (Tris/Borate/EDTA), содержащем бромистый этидий или цианиновое окрашивание нуклеиновых кислот. На параллельную полосу поместить лестницу с ДНК-маркером длиной 100 п.н. Разделить продукты при 100 В в течение 30-40 минут и визуализировать с помощью УФ-трансиллюминатора. Подтвердить положительные реакции в соответствии с размером ампликона.

Был разработан коммерческий набор для ПЦР, позволяющий обнаруживать ДНК ортопоксвируса и содержащий вторую "обычную" систему амплификации, состоящую из праймеров к гену гемагглютинина (HA) ортопоксвируса. Ампликон может быть секвенирован и идентифицирован путем сравнения с уже существующими последовательностями ортопоксвирусов.

1.6. ПЦР в реальном времени

Небольшое количество исследуемого материала (кровь, поражение кожи, ткань) суспендируют в 200 мл буфера для лизиса и 20 мл протеиназы К и инкубируют при 65°C в течение 1 часа. Лизированный образец экстрагируют равным объемом фенола/хлороформа/изоамилового спирта (25/24/1) и центрифугируют при 8000 г в течение 10 минут. Верхнюю водную фазу переносят в чистую пробирку и осаждают ДНК путем добавления 1/10 объема 3 М ацетата натрия и 2,5 объема ледяного абсолютного этанола. Смесь помещают при -20°C на 1 час, затем центрифугируют при 13 000 г в течение 10 минут. Супернатант отбрасывают, а гранулу промывают 0,5 мл 70% этанола. Высушенную гранулу ДНК ресуспендируют в 30 мл воды, не содержащей нуклеазы. В качестве альтернативы ДНК может быть выделена с помощью имеющихся в продаже наборов для выделения ДНК.

Для стандартизации ПЦР экстрагированная ДНК из очищенного вируса используется для амплификации 166-п.п. продукта из гена HA генома вируса camelpox (Pfeffer et al., 1998b). ПЦР проводится в 20-луночной реакции, содержащей 2 ul буфера для реакции ПЦР 10*, 1,6 ul MgCl2, (25 мМ), 0,4 ul dNTP (10 мМ), (0,4 ul) Taq-полимеразы, 5 единиц/ul, 2 ul ДНК (приблизительно 50-100 нг), 6 pmol каждого праймера и 2,5 pmol каждого зонда.

Условия переработки следующие:

| Шаг | Темп. | Время | Режим сбора данных | Количество циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная денатурация | 95°C | 10 минут |  | 1 |
| Амплификация | 95°C | 10 секунд |  |  |
|  | 60°C | 20 секунд единый | Одинарный | 40 |
|  | 95°C | 00 |  |  |
| Расплав | 60°C | 30 секунд | Постоянный | 1 |
|  | 95°C | 003 |  |  |

На положительный результат указывает амплификация, которая дает пороговое значение цикла (Ct) 37 или менее.

2.   Серологические тесты

Все вирусы рода Orthopoxvirus серологически перекрестно реагируют. Однако в рамках этого рода только вирус верблюжьей оспы может вызывать у верблюдов поражения, похожие на оспу. Вирусы парапокса и верблюжьей оспы не вступают в перекрестную реакцию, поэтому инфекции верблюжьей оспы и верблюжьего овода можно отличить серологически. Большинство традиционных серологических тестов требуют больших затрат времени и труда, что делает их непригодными для первичной диагностики. Однако серологические тесты являются ценным инструментом для вторичного подтверждающего тестирования и ретроспективных эпидемиологических исследований в тех районах, где не практикуется вакцинация против верблюжьей оспы.

2.1. Тест на нейтрализацию вируса

В этом методе испытуемые сыворотки титруются против постоянного титра вируса верблюжьей оспы (100 TCID50 [50% инфекционная доза культуры ткани]) на клетках Vero.

2.1.1. Процедура теста

I) Сыворотки инактивируются при 56°C в течение 30 минут на водяной бане.

II) Сыворотки разводятся в двукратной серии разведений в 96-луночном микротитровальном планшете с плоским дном в бессывороточной среде клеточной культуры (объем 25 мл). Индивидуальные сывороточные средства контроля, а также отрицательные и заведомо положительные контрольные сыворотки также должны быть включены в каждый тест.

III) Разведение исходного вируса до содержания 100 TCID50 на 25 pi готовится с использованием бессывороточной среды для культивирования клеток, содержащей антибиотики.

IV) 25 pi соответствующего разведения исходного вируса добавляют в каждую лунку, содержащую 25 pi разведения каждой сыворотки, за исключением лунок контроля испытуемой сыворотки и лунок клеточного контроля на каждом планшете.

V) Планшеты накрывают и инкубируют 1 час при 37°C в атмосфере 5% CO2.

VI) Из клеток Vero 3-4-дневного возраста готовят клеточную суспензию в такой концентрации, которая обеспечит получение конфлюентных монослоев в лунках микротитровальных планшетов в течение 18-24 часов после посева.

VII) В каждую лунку добавляется 100 мл клеточной суспензии, планшеты запечатываются лентой и инкубируются при 37°C в атмосфере 5% CO2 в течение 3-4 дней.

VIII) Пластины микроскопически исследуются на наличие CPE, результаты заносятся в рабочий лист. Лунки считаются положительными в отношении нейтрализации вируса, если 100% клеточного монослоя не повреждено. Наибольшее разведение сыворотки, приводящее к полной нейтрализации вируса (без ЦПЭ) в половине лунок, является 50% конечным титром данной сыворотки. При необходимости титр может быть определен методом Спирмена-Карбера. Титр 1/8 или выше считается положительным.

2.2. Энзимно-связанный иммуносорбентный анализ для выявления антител против вируса верблюжьей оспы

Следующая процедура ИФА на антитела к вирусу верблюжьей оспы описана Азваи и др. (1996) и Пфеффером и др. (1998b). В приведенном ниже описании даны общие рекомендации по процедуре проведения теста.

2.2.1. Подготовка

I) Собрать культуру клеток при 100% заражении вирусом верблюжьей оспы. Заморозить и разморозить два-три раза. Соникат в течение 30 секунд при частоте 80 Гц на льду, чтобы высвободить вирус из клеток.

II) Провести центрифугирование при 1000 г в течение 10 минут и собрать супернатант.

III) Центрифугировать супернатант при 45 000 г при 4°C в течение 1 часа. Повторно растворить гранулы в PBS.

IV) Добавить NaCl до конечной концентрации 330 мМ и полиэтиленгликоль (PEG 6000) до конечной концентрации 7%.

V) Перемешать в течение ночи при 4°C, центрифугировать при 3000 g при 4°C в течение 10 минут и дважды промыть гранулы 15 мМ NaCl.

VI) Заморозить и разморозить, обработать 1% неионным моющим средством (Nonidet P40, Sigma) при 37°C в течение 3 часов.

VII) Заморозить и разморозить и центрифугировать при 3000 г в течение 10 минут при 4°C.

VIII) Собрать супернатант и диализировать не менее трех раз в PBS.

IX) Измерить концентрацию белка, как описано Лоури и др. (1951).

X) Хранить аликвоты при минус 20°C.

2.2.2. Приготовление кроличьего анти-камельного IgG конъюгата с пероксидазой хрена

Конъюгаты кролика против верблюжьего IgG и верблюжьего IgG с пероксидазой хрена являются коммерчески доступными. Метод получения моноклональных антител к верблюжьим IgM и IgG был описан Азваи и др. (1995). Однако кроличью антиверблюжью IgG пероксидазу хрена можно заменить коммерчески доступной пероксидазой протеина А, конъюгатом Staphylococcus aureus/horseradish.

I) Осадить верблюжьи сыворотки дважды, добавляя насыщенный сульфат аммония до конечной концентрации 40% (v/v) (29,6% сульфата аммония [w/v]) при комнатной температуре. Центрифугировать при 12 000 г в течение 15 минут и растворить в PBS, pH 7,2. В течение ночи провести диализ в нескольких сменах PBS.

II) Разделить иммуноглобулины с помощью гель-фильтрационной хроматографии: колонка (2,6х100 см) может быть использована для разделения осажденных солью иммуноглобулинов (IgM и IgG) по размеру. Элюирование можно проводить с помощью PBS со скоростью 20 мл/час и собирать фракции по 6 мл. Определить концентрацию белка по абсорбции при 280 нм.

2.2.3. Производство антисыворотки

Для иммунизации кроликов необходимо сделать подкожную инъекцию верблюжьего IgG, эмульгированного в соответствующем адъюванте. Животные должны быть иммунизированы три раза для усиления выработки антител. Собрать сыворотку и хранить при температуре минус 20°C до использования.

2.2.4. Процедура теста

I) Покрыть 96-луночные микротитровальные планшеты ELISA подготовленным антигеном в концентрации 1 мкг/мл в карбонатно-бикарбонатном буфере, 0,05 М, pH 9,6 (100 мл на лунку).

II) Инкубировать планшеты ELISA во влажной камере (100% влажность) при 37°C в течение 1 часа, а затем в течение ночи при 4°C.

III) Смыть несвязанный антиген с помощью PBS, содержащего 0,05% Tween 20 (PBS/Tween) три раза.

IV) Добавить по 100 мл тестовой и контрольной сыворотки в заранее определенном оптимальном разведении в блокирующий буфер (PBS, содержащий 0,05% Tween 20, и 1% сухого обезжиренного молока) в дублирующие лунки.

V) Инкубировать планшеты в течение 30 минут при 37°C.

VI) Трижды промыть планшеты PBS/Tween.

VII) Развести кроличий антикамельный IgG конъюгат с пероксидазой хрена или протеин А-пероксидаза, Staphylococcus aureus/конъюгат с пероксидазой хрена в заданном рабочем разведении в блокирующем буфере и добавить 100 мл в лунки.

VIII) Инкубировать планшеты при 37°C в течение 30 минут.

IX) Трижды промыть планшеты PBS/Tween.

X) Чтобы обеспечить видимость реакции, добавить в каждую лунку по 100 мл хромогена 3,3',5,5'-тетраметилбензидина (ТМБ) с перекисью водорода и инкубируйте 15 минут при 37°C при встряхивании.

XI) Остановить реакцию через 10 минут 2 M H2SO4 в объеме 50 ul/лунку.

XII) Измерить значения с помощью фотометра при длине волны 450 нм. Серопозитивность может быть рассчитана как значения выше среднего +2 стандартных отклонения от отрицательных контрольных сывороток.

3 Требования к вакцинам

3.1 Живая аттенуированная вакцина

3.1.1 Обоснование и предполагаемое использование продукта

В настоящее время в продаже имеются живые аттенуированные и инактивированные вакцины. Живая аттенуированная вакцина была приготовлена из штамма, выделенного от теленка дромедарского верблюда, заболевшего общей верблюжьей оспой. Живая аттенуированная вакцина обеспечивает длительную защиту от верблюжьей оспы. Однако для молодых животных в возрасте 8-12 месяцев, через 2-3 месяца после первоначальной вакцинации, рекомендуется провести ревакцинацию, чтобы избежать воздействия материнских антител. При использовании инактивированной вакцины вакцинация животных должна проводиться ежегодно.

4.	Схема производства и минимальные требования к вакцинам

4.1	Описание образца

4.1.1	Биологические характеристики

Образцы (например, корковый материал из носа, повреждения кожи или струпья) отбирают у верблюжонка с общим поражением верблюжьей оспы. Образцы измельчают в MEM с антибиотиками, центрифугируют, стерильно фильтруют и инокулируют на конфлюентные клетки Vero и на линию клеток кожи плода верблюда. CPE наблюдается после 4 дней инкубации при 37°C. Когда 80% клеток инфицированы, клеточную культуру собирают, замораживают и размораживают. Эту процедуру проводят три раза с последующей сонификацией при 80 Гц на льду для высвобождения вируса. Суспензию осветляют центрифугированием при 1000 g в течение 10 минут. Супернатант собирают и подтверждают идентичность вируса верблюжьей оспы с помощью различных методов тестирования. После 10-го пассажа на клетках Vero проводится тест на бляшки, и для приготовления вакцины выбирается бляшка большего размера. Очищенный от бляшек вирус затем пассируют 110 раз на клетках Vero для ослабления вируса и обозначают как вирус мастер-семени (MSV). MSV хранится в сублимированном виде и замораживается при температуре минус 80°C.

4.1.2	Критерий качества (стерильность, чистота, отсутствие посторонних веществ)

Подтверждается чистота и идентичность семенного вируса и клеток, используемых для производства вакцины. Доказано, что посевной вирус не загрязнен адвентивными вирусами, бактериями, грибками или микоплазмами.

4.2	Метод производства

4.2.1	Процедура

Клетки, используемые для производства вакцинного препарата, готовятся с использованием системы seed-lot. Посевной вирус культивируется на клетках Vero. Когда клеточный монослой становится конфлюентным, клетки инфицируются вакцинным вирусом. Культуру клеток собирают, когда клетки на 100% инфицированы вирусом верблюжьей оспы. Супернатант осветляется, смешивается со стабилизатором, разливается в бутылки и подвергается сублимационной сушке.

4.2.2.	Требования к составляющим элементам

Культуры клеток и все продукты животного происхождения, используемые в производстве и поддержании клеток, доказано свободны от адвентивных вирусов, бактерий, грибков и микоплазм.

4.2.3	Внутренний контроль процесса

CPE проверяется во время культивирования рабочего вирусного посевного материала. Неинокулированные контрольные клетки должны сохранять свою морфологию до момента сбора. Размножение вируса демонстрируется путем титрования собранным супернатантом.

4.2.4	Испытание партии готовой продукции

I)	Стерильность/чистота

Процедура тестирования на стерильность и отсутствие загрязнения биологических материалов, предназначенных для ветеринарного применения, описана в главе 1.1.9.

II)	Безопасность

При использовании рекомендованного способа введения каждая партия вакцины тестируется на десяти верблюдах, используя десятикратную рекомендуемую дозу на одно животное. За животными наблюдают в течение 7-14 дней для выявления любых побочных реакций.

III)	Потенция партии

Количество вируса, присутствующего в живой аттенуированной вакцине, титруется на культуре клеток, и рассчитывается конечный титр.

4.3 Требования для получения разрешения регулирующих органов

4.3.1 Требования к безопасности

I)	Безопасность целевых и нецелевых животных

Живая аттенуированная вакцина верблюжьей оспы не вызывает клинических признаков у восприимчивых к верблюжьей оспе верблюдов Старого Света и верблюдов Нового Света. Менее чем у 1% животных наблюдается повышение температуры максимум на 1°C.

II)	Возврат к вирулентности

Информации о возврате к вирулентности живой аттенуированной вакцины нет.

III)	Меры предосторожности

Существует низкий риск заражения человека, поскольку верблюжья оспа специфична для конкретного хозяина. Однако самоинокуляция может привести к зоонозной инфекции вирусом верблюжьей оспы при использовании вакцинного вируса.

4.3.2	Эффективность

Эффективность на восприимчивых животных продемонстрирована на примере домашних верблюдов. Экспериментальные животные должны быть дважды вакцинированы живой аттенуированной вакциной, а через 3 недели после последней вакцинации верблюды должны быть заражены вирулентным полевым штаммом верблюжьей оспы. Вирулентность вируса должна быть продемонстрирована путем инокуляции вируса невакцинированным контрольным животным. Вакцинированные животные не должны проявлять никаких клинических признаков, в то время как у невакцинированной группы должны развиться характерные клинические признаки верблюжьей оспы. Долгосрочный иммунитет, обеспечиваемый живой аттенуированной вакциной, также может быть подтвержден путем освидетельствования вакцинированных животных через 6 лет. Эффективность живой аттенуированной вакцины должна быть дополнительно оценена путем измерения уровня антител против вируса верблюжьей оспы через 21-30 дней после вакцинации с помощью ИФА и теста нейтрализации вируса.

Живая аттенуированная вакцина может защищать от инфекции как минимум 6 лет, но может быть и на всю жизнь.

4.3.3	Стабильность

Вакцины следует хранить при температуре 4-8°C, при минимальном воздействии света. Срок годности определяется титрованием вируса.

5 Инактивированная вакцина

5.1 Обоснование и предполагаемое использование продукта

Инактивированная вакцина доступна с 1992 года и используется в основном в Северной Африке для профилактики этого заболевания. Инактивированная вакцина приготовлена из штамма, выделенного во время вспышки 1984 года в Марокко от верблюда дромедара, заболевшего общей верблюжьей оспой. Инактивированная вакцина обеспечивает хорошую защиту от верблюжьей оспы после двукратной инъекции с интервалом в 3-6 месяцев и ежегодной ревакцинации. Вакцина рекомендуется с возраста 8-12 месяцев, чтобы избежать вмешательства материнских антител.

Рекомендации по производству ветеринарных вакцин приведены в главе 1.1.8 Принципы производства ветеринарных вакцин. Производство коммерчески доступной инактивированной вакцины против верблюжьей оспы описано ниже.

5.2	Схема производства и минимальные требования к вакцинам

5.2.1	Описание образца

5.2.1.1	Биологические характеристики

Очаги оспы от взрослого верблюда, зараженного общей верблюжьей оспой, извлекают, измельчают в PBS с антибиотиками, центрифугируют, стерильно фильтруют и инокулируют на хориоаллантоидную мембрану специфических яиц, свободных от патогенов, для первой изоляции. Полученные очаги оспы семь раз серийно переносят на конфлюентные клетки Vero. CPE обычно наблюдается после 3-4 дней инкубации при 35°C. Когда 80% клеток инфицированы, вирусную суспензию собирают, замораживают и размораживают. Эта процедура проводится дважды для высвобождения вируса. Суспензию собирают и доказывают идентичность вируса верблюжьей оспы с помощью различных методов тестирования. Вирус на уровне восьмого пассажа был определен как вирус мастер-семени (MSV) и назван штаммом Laayoune T8. MSV хранится в замороженном виде при температуре минус 80°C.

5.2.1.2	Критерий качества (стерильность, чистота, отсутствие посторонних веществ)

Чистота, идентичность и титр посевного вируса, а также чистота клеток Vero, используемых для производства вакцины, доказаны. Доказано, что посевной вирус не загрязнен адвентивными вирусами, бактериями, грибками или микоплазмами.

5.2.1.3	Валидация в качестве вакцинного штамма

Штамм Laayoune T8 был проверен в качестве вакцинного штамма после трех последовательных пассажей на клетках Vero с использованием метода предельного разведения для очистки вируса. Характеристики CPE и титр вируса воспроизводимы и подтверждена свобода от посторонних агентов.

6 Метод производства

6.1 Процедура

Посевной вирус выращивается на клетках Vero. Клетки, используемые для производства вакцины, готовятся с помощью системы seed-lot. Инфицирование посевным вирусом происходит на конфлюентных клетках Vero в роликовых флаконах или в биогенераторах с микроносителями. Вирусную суспензию собирают, когда клетки на 80% заражены вирусом камелпокс. Вирус инактивируется с помощью бетапропиолактона, затем смешивается с гидроксидом алюминия в качестве адъюванта и разливается в бутылки.

6.1.2	Требования к составляющим элементам

Вирус образца, клеточные культуры и все ингредиенты животного происхождения, используемые в производстве, подтверждены как свободные от адвентивных вирусов, бактерий, грибков и микоплазм.

6.1.3	Процесс внутреннего контроля

В процессе производства проверяется стерильность и чистота клеток. Собранный вирус проверяется на стерильность и инфекционный титр, инактивированный антиген также проверяется на стерильность и полную инактивацию.

6.1.4.	Испытание партии готовой продукции

I)	Стерильность/чистота

Испытания на стерильность и отсутствие загрязнения биологических материалов, предназначенных для ветеринарного применения, приведены в главе 1.1.9.

II)	Идентичность

Идентичность вируса вакцины подтверждается методом ПЦР на инактивированном конечном продукте.

III)	Безопасность

Используя рекомендованный способ введения, каждую партию вакцины испытывают на двух верблюдах, используя двукратную рекомендованную полевую дозу на одно животное. За животными наблюдают в течение 14 дней для выявления любых побочных реакций.

IV)	Потенция партии

Количество вируса, присутствующего в инактивированной вакцине, измеряется путем титрования на культуре клеток до инактивации и с помощью ПЦР в реальном времени, проводимой на антигене до добавления адъюванта.

7 Требования для получения разрешения регулирующих органов

7.1 Процесс производства

Инактивированная вакцина верблюжьей оспы производится в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GMP) и процедурами, рекомендованными для инактивированных ветеринарных вакцин.

7.2 Требования к безопасности

I)	Безопасность для целевых и нецелевых животных

Инактивированная вакцина верблюжьей оспы не вызывает клинических признаков или повышения температуры тела при введении животным, восприимчивым к верблюжьей оспе. В месте инъекции может возникнуть воспалительная реакция, вызванная присутствием адъюванта, не влияющая на состояние здоровья животного.

II)	Возврат к вирулентности для аттенуированных/живых вакцин и экологические соображения неприменимо для инактивированных вакцин.

III)	Меры предосторожности (опасности)

Меры предосторожности не требуются, так как верблюжья оспа специфична для конкретного хозяина.

7.3 Требования к эффективности

Эффективность продемонстрирована на шести верблюжатах, зараженных вирулентным полевым штаммом после двух инъекций инактивированной вакцины с интервалом в 3 месяца. Вирулентный штамм титруется на коже животных в сравнении с четырьмя вакцинированными и двумя невакцинированными контрольными животными. Полученный инфекционный титр на вакцинированных животных как минимум на 1,5 log ID50 меньше титра, полученного на контрольных животных. Кроме того, вакцинированные животные не проявляют признаков общей формы заболевания. Эффективность инактивированной вакцины была также доказана выработкой антител после вакцинации, которые оценивались с помощью ИФА и теста нейтрализации вируса.

7.3.1	Длительность иммунитета

Длительный иммунитет, вызванный инактивированной вакциной, был также подтвержден путем освидетельствования вакцинированных животных через 1 год после первичной вакцинации. Продолжительность иммунитета, вызванного инактивированной вакциной, составляет минимум 1 год после двукратного введения вакцины, что было проверено на молодых новорожденных верблюдах-дромедарах. После многократной вакцинации иммунитет у взрослых дромадеров может быть более продолжительным; в полевых условиях не было зарегистрировано ни одного случая неудачной вакцинации животных, не подвергавшихся регулярной вакцинации.

7.3.2 Стабильность

Вакцины следует хранить при температуре 4-8°C, при минимальном воздействии света. Срок годности составляет 24 месяца.

Это непрерывный этап, т.е. температура повышается до 95°C, затем снижается до 60°C на 30 секунд, а затем снова повышается до 95°C перед завершением цикла.