Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11608-1 «Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Игольчатые инъекционные системы»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации третьего направления Постановления Правительства РК от 12 октября 2021 года № 725 «Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"».

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт определяет требования и методы испытаний игольчатых инъекционных систем (NIS), предназначенных для использования с иглами и сменными или несменными контейнерами. Контейнеры, подпадающие под действие стандарта ISO 11608-1, включают однократные и многодозовые системы на основе шприцев и картриджей, заполняемые производителем или конечным пользователем.

Настоящий стандарт распространяется на системы инъекций на основе иглы (называемые NIS), в первую очередь для использования человеком. Обеспечивает основные требования к производительности, чтобы варианты конструкции не были чрезмерно ограничены. Настоящий стандарт следует использовать вместе с другими частями ISO 11608.

В первом издании настоящего стандарта введена концепция взаимозаменяемости и определения маркировки «Тип А» (т.е. заменяемые) и «не Тип А» для систем игл и контейнеров. С момента публикации опыт показал, что сложность этих систем очень затрудняет достижение функциональной совместимости, как определено в различных разделах настоящего стандарта, особенно когда продукты производятся разными производителями. Основываясь на этом опыте, считается, что обозначение типа А не дает пользователю достаточных указаний при принятии решения о совместимости игл и контейнеров с некоторыми инъекционными системами на основе игл. Поэтому обозначение маркировки «Тип А» было удалено.

Требования к функциональности системы были сохранены в качестве руководства, чтобы помочь производителям на этапе проектирования и обеспечить совместимость между платформами. Однако эти проектные требования не являются адекватной заменой системным испытаниям компонентов и, по возможности, прямому обмену информацией и/или соглашениям о качестве между производителями системных компонентов. Таким образом, учитывая преимущества комфорта пациента, связанные с межплатформенной совместимостью, производители игл, контейнеров и шприцев на основе игл должны маркировать свои продукты конкретными системными компонентами, которые были протестированы и признаны функционально совместимыми.

Планы выборочного контроля, выбранные для рассмотрения в настоящем стандарте, направлены на валидацию проекта с высоким уровнем достоверности. Планы выборочного контроля для проверки не заменяют более общие системы качества производства, которые фигурируют в стандартах систем качества, таких как серия ISO 9000 и ISO 13485. Материалы, которые будут использоваться для строительства, не указаны, так как их выбор будет зависеть от конструкции, предполагаемого использования и производственного процесса, используемого отдельными производителями.

Существуют другие международные и национальные стандарты и руководства, а в некоторых странах — национальные правила, применимые к медицинским устройствам и лекарственным средствам. Его требования могут заменить или дополнить настоящий стандарт. Разработчикам и производителям НИС рекомендуется изучить и определить, существуют ли другие требования, касающиеся безопасности или конкурентоспособности их продуктов.

Ожидается, что производители будут следовать подходу, основанному на оценке риска, при проектировании, разработке и производстве продукта. С учетом конкретного лекарственного средства и предполагаемого использования это может привести к требованиям и методам испытаний, характерным для конкретного продукта, которые отличаются от изложенных в настоящем стандарте.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются игольчатые инъекционные системы.

Характеристики объекта

Игольчатые инъекционные системы для однократного применения, предназначены для введения дискретных объемов (болюсов) лекарственного препарата, которые могут вводиться через иглы или мягкие канюли для внутрикожного, подкожного и/или внутримышечного введения, доставка, включая предварительно заполненные или заполненные пользователем, сменные или несменные контейнеры.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 14971-2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11608-1:2022, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 1: Needle-based injection systems (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. требования и методы испытаний. часть 1. игольчатые инъекционные системы)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.