Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК ISO 15202-1 «Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 1. Отбор проб»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Во многих странах действуют нормативные акты и руководства по ограничению воздействия на рабочих опасных веществ, включая металлы и металлоиды в воздухе на рабочем месте. ISO 15202-1 помогает организациям соблюдать эти правила, предоставляя стандартизированный метод отбора проб твердых частиц в воздухе и их анализа с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Соответствие международным стандартам, таким как ISO 15202-1, гарантирует, что организации выполняют необходимые обязательства по мониторингу и отчетности.

Присутствие металлов и металлоидов в взвешенных в воздухе твердых частицах может представлять значительный риск для здоровья рабочих. Воздействие этих веществ может привести к проблемам с дыханием, повреждению органов и даже раку. Разработка стандарта ISO 15202-1 обеспечивает стандартизированный метод отбора проб и анализа металлов и металлоидов в воздухе на рабочем месте, позволяющий точно оценить уровни воздействия на рабочих. Эта информация имеет решающее значение для реализации соответствующих мер контроля для защиты здоровья и безопасности работников.

До разработки ISO 15202-1 отсутствовали стандартизированные методы отбора проб металлов и металлоидов в воздухе на рабочем месте. Это отсутствие последовательности затрудняло сравнение результатов в разных лабораториях или оценку тенденций воздействия на работников с течением времени. ISO 15202-1 устанавливает единую процедуру отбора проб, гарантируя, что пробы отбираются согласованным образом. Стандарт позволяет лучше сравнивать результаты между различными рабочими местами, регионами или программами мониторинга, улучшая наше понимание профессионального воздействия металлов и металлоидов.

Соответствуя этому стандарту, организации могут гарантировать, что их методы отбора проб и анализа соответствуют глобальным методологиям. Такая гармонизация облегчает обмен информацией, сравнение данных и сотрудничество между разными странами и организациями. Это позволяет объединить данные, чтобы улучшить наше понимание профессионального воздействия металлов и металлоидов в глобальном масштабе.

При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

Заявителем данного проекта стандарта является Филиал «Институт радиационной безопасности» РГП НЯЦ РК

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» декабря 2022 года № 433-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом данного проекта стандарта являются воздух рабочей зоны.

Аспектом данного стандарта являются стандартизированный метод отбора проб для определения металлов и металлоидов в аэрозольных частицах с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в воздушной среде на рабочем месте.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Отсутствуют

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Государственный орган в области охраны окружающей среды, местные исполнительные органы, территориальные департаменты экологии, профильные технические комитеты по стандартизации,  промышленные предприятия, испытательные лабораторий и другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, технический комитет по стандартизации 103 «Управление парниковыми газами», технический комитет по стандартизации 112 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», испытательные лабораторий, промышленные предприятия, профильные объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разрабатывается на основе ISO 15202-1:2020 Workplace air — Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry — Part 1: Sampling (Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 1. Отбор проб).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «НТП Kazecotech»

г. Астана, проспект Кабанбай батыра 11, 4 секция, ВП 170

эл.почта: kazecotech_standart@mail.ru

Тел.: +7 775 684 39 42

Генеральный директор							Андреев В.И.