Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК ISO 9698 «Качество воды. Тритий. Метод определения активности с помощью жидкостно-сцинтилляционного счета»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Необходимость разработки проекта национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ISO 9698 «Качество воды. Тритий. Метод определения активности с помощью жидкостно-сцинтилляционного счета» связана с тем, что на сегодняшний день отсутствует документ по стандартизации, позволяющий проводить работы по определению удельной активности трития в объектах окружающей среды.

Данный стандарт заинтересует как научно-исследовательские лаборатории, выполняющие мониторинг содержания трития в объектах окружающей среды, так и производственные предприятия, деятельность которых связана с присутствием трития и его соединений, например, атомной промышленности для осуществления контроля выбросов трития в окружающую среду, контроля внутреннего облучения персонала и прочее.

Стандарт будет соответствовать требованиям, предъявляемым к стандартам на методы испытаний: включать этапы отбора, транспортировки, хранения и подготовки проб, порядок действий при выполнении измерений, способы контроля результатов анализа и их представление. Немаловажным является соответствие стандарта требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и  техническим нормам, принятым в Республике Казахстан.

На основе первоисточника данного проекта стандарта в течение многих лет проводились исследовательские работы в рамках республиканских бюджетных программ, направленных на обеспечение безопасности бывшего Семипалатинского полигона, развитие атомной энергетики в Республике Казахстан, а также по различным договорам и в научно-исследовательских работах по определению трития в объектах окружающей среды. Полученные результаты проведенных работ с применением первоисточника стандарта неоднократно публиковались в республиканских и международных изданиях, представлялись на международных конференциях, форумах и на научно-технических собраниях, а также представлены в отчетах по программам и договорам.

Проект стандарта разрабатывается для удовлетворения потребностей испытательных лабораторий, выполняющих эти измерения, которые иногда необходимы национальным органам, поскольку они могут быть вынуждены пройти специальную аккредитацию для измерения радионуклидов в пробах питьевой воды.

При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 485-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает метод жидкостного сцинтилляционного счета для определения концентрации трития в пробах морских вод, поверхностных вод, грунтовых вод, дождевых вод, питьевых вод или насыщенной тритием воды ([3H]H2O) в сточных водах.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами по стандартизации:

ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения;

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM);

ISO 5667-1:2020 Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб);

ISO 5667-3:2018 Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of water samples (Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды);

ISO 80000-10:2019 Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics (Величины и единицы. Часть 10. Атомная и ядерная физика).

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Научно-исследовательские лаборатории, выполняющие мониторинг содержания трития в объектах окружающей среды, производственные предприятия, деятельность которых связана с присутствием трития и его соединений, а также другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», испытательные лабораторий, объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9698:2019 Water quality – Tritium – Test method using liquid scintillation counting (Качество воды. Тритий. Метод определения активности с помощью жидкостно-сцинтилляционного счета).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

г. Нур-Султан, ул. Мәнгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный Центр»

Эл.почта: islamgali_2009@mail.ru

Тел.:+7 701 777 91 74

Заместитель

Генерального директора							А. Шамбетова