Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК «Оборудования по обезвреживанию опасных медицинских отходов. Технические требования»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

На протяжении последних лет, в сфере опасных медицинских отходов в Республике Казахстан сложилась критическая ситуация из-за ненадлежащего ими управления.

Выявлялись многочисленные факты размещения опасных медицинских отходов на объекты окружающей среды, а также их обезвреживания на оборудованиях, которые не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Имеются многочисленные факты, когда, например, инсинератор для термического обезвреживания отходов эксплуатируются без системы комплексной газоочистки в нарушение требований Экологического кодекса и других нормативных правовых актов.

Например, в одном из регионов Казахстана местным исполнительным органом выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы на оборудование предприятия по обезвреживанию опасных медицинских отходов, в котором отсутствует система комплексной газоочистки, что нарушает требования Экологического кодекса, Приказа МЗ РК. Таким образом предприятие нанесло ущерб здоровью жителей региона и окружающей среде, за что была оштрафована региональным Департаментом экологии за эксплуатацию оборудования, которая не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан. Отмечаются факты, когда на оборудовании, к примеру мощностью 100 тонн в год предоставляются сведения о обезвреживании в год гораздо более 100 тонн.

Вышеуказанные и другие факты влекли многочисленные обращения граждан и общественных организаций в государственные органы, средства массовой информации и т.д.

Для обезвреживания опасных медицинских отходов в Республике Казахстан используются в основном установки термического сжигания, как правило, не оснащенные системами очистки отходящих газов и системами мониторинга содержания в отходящих газах опасных веществ. Имеющиеся стерилизаторы (автоклавы) как в больницах, так и у утилизационных компаний не оснащены встроенной системой «разрыва/разрезания» упаковки, что не дает гарантии надлежащей утилизации опасных медицинских отходов.

Используемые инсинераторы не соответствуют требованиям Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Требования к инсинераторам и автоклавам изложены в пункте 74 Приказа, согласно которого инсинераторы должны обеспечивать температурные параметры не менее 1000 - 1200°С, иметь камеру дожига отходящих газов, систему газоочистки и т.д., а автоклавы должны иметь встроенные измельчители с температурой 135°С и выше. Соответственно, только в данном случае обеспечивается надлежащая утилизация.

Данные примеры говорят о том, что на сегодняшний на рынке по утилизации опасных медицинских отходов очень мало оборудований, соответствующих законодательству Республики Казахстан.

В Республике Казахстан в настоящее время практически отсутствует комплексная безопасная переработка/утилизация опасных медицинских отходов.

Одной из причин данных фактов является отсутствие единых требований для оборудований по обезвреживанию опасных медицинских отходов.

При подготовке настоящего стандарта будут использованы Экологический кодекс, Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря                     2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», а также другие научно-исследовательские работы.

Разработка данного стандарта необходима для реализации пункта 3 статьи 319 и пункта 1 статьи 380 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 485-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к оборудованию по термической переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных медицинских и других отходов.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию)».

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Производители инсенератов, специализированные предприятия по управлению опасными отходами.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Технический комитет по стандартизации 102 «Отходы производства и потребления», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», ТОО «НТП Kazecotech», специализированные предприятия по управлению опасными медицинскими отходами, объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разрабатывается с учетом Экологического кодекса, Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

г. Нур-Султан, ул. Мәнгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный Центр»

Эл.почта: a.turumov@ksm.kz

Тел.:8 (7172) 98 06 31

Заместитель

Генерального директора							А. Шамбетова