ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТ РК 3432- «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»

1 Техническое обоснование разработки проекта документа по стандартизации

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» (Статья 5. Система оповещения гражданской защиты)

1. Система оповещения гражданской защиты организуется на:

1) республиканском уровне – республиканская система оповещения с охватом территории Республики Казахстан;

2) территориальном уровне – система оповещения области, города республиканского значения, столицы с охватом территорий области, города республиканского значения, столицы;

3) объектовом уровне – локальная система оповещения с охватом территории объекта с массовым пребыванием людей, опасного производственного объекта и населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации.

2. Республиканская система оповещения обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

1) населения Республики Казахстан;

2) органов управления гражданской защиты;

3) сил гражданской защиты;

4) территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа.

В настоящее время на территории РК действует СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» который необходимо привести в соответствии с действующем законодательством в сфере гражданской обороне.

Пересмотр СТ РК 3432-2019 необходим для обеспечения и выполнения Правил организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 292, а также в связи с обеспечением требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021).

Концептуально будут пересмотрены технические требования для построения систем оповещения территориального и объектового уровней, при которых будет возможно общее использование оконечных средств оповещения.

Наиболее точечно будет установлено требование по порядку организации программного и технического сопряжения управляющего оборудования между системами оповещения различных уровней.

В стандарт будут включены требования к локальным системам оповещения объектов с массовым пребыванием людей, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений. которые будут отличны от ГОСТ Р 22.7.05-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования».

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан требования будут применяться к локальным системам оповещения всех опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений (без какого-либо градуирования по классам и т.д.).

2 Основание для разработки документа по стандартизации с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2024 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 27.12.2023 года № 540-НҚ

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является локальные технические средства оповещения населения, предназначенные для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и информации в системе оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

- Предполагаемые пользователи проекта документа по стандартизации

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, ДЧС по городам, Акиматы.

6 Сведения о рассылке проекта документа по стандартизации на согласование

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, ДЧС по городам, Акиматы, Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина, АО «Национальный центр научных исследований, подготовки и обучения в сфере гражданской защиты», АО «Казтелеком» и др.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект документа по стандартизации

Отсутствует.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта документа по стандартизации

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

адрес: г. Астана, Левый берег, пр. Мәнгілік ел, дом 8,

тел. 795993, E-mail: info@ksm.kz

Кулешова Елена Александровна

начало разработки: апрель 2024 г.

Руководитель Департамента

разработки НТД                                                                            А. Сопбеков