Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Птица

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРНИТОЗА

Основные положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №_________.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года N 339 «О ветеринарии», Закона Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183-VІ «О стандартизации».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Птичий орнитоз (ПО) вызывается инфицированием птиц одним из видов хламидий. В 2015 году, таксономия семейства Chlamydiaceae была пересмотрена Саксе и другими (Sachse et al., 2015). Род Chlamydia в настоящее время включает 11 признанных видов, а именно C. abortus (овцы, козы, крупный рогатый скот), C. caviae (морские свинки), C. felis (кошки), C. muridarum (мыши, хомяки), C. psittaci ( птицы и другие), C. pecorum (овцы, крупный рогатый скот), C. pneumonia (человек и др.), C. suis (свиньи), C. trachomatis (человек) и два недавно установленных вида, выделенных от птиц, C. avium и C. , gallinacea (Sachse et al., 2014). В то время как большинство этих организмов являются высокоспецифичными для хозяев, C. pneumonia и C. psittaci имеют более широкий круг хозяев. Сообщалось, что последнее встречается не только у птиц и людей, но и у крупного рогатого скота, овец, свиней, лошадей и других животных.

До самого недавнего времени C. psittaci считался единственным возбудителем заболевания у птиц. Первоначально болезнь называлась пситтакоз, но позже был введен термин орнитоз, чтобы отличить заболевание у домашних и диких птиц от болезни у попугаев. В настоящее время эти два синдрома считаются одинаковыми (Andersen & Vanrompay, 2008). Их более раннее разделение было основано на предположении, что у людей орнитоз является более легким заболеванием, чем пситтакоз. Однако следует отметить, что заболевание у людей, заразившихся от индеек и уток, часто протекает так же тяжело, как и у попугаев.

Заражение птиц C. psittaci распространено во всем мире и было обнаружено примерно у 465 видов птиц (Kaleta & Taday, 2003). Вспышки ПО у попугаев и на домашних птицефабриках наносят значительный экономический ущерб. Инфекция может привести к системному и иногда смертельному заболеванию у птиц. Клинические признаки обычно неспецифичны и сильно различаются по степени тяжести в зависимости от вида и возраста птицы и штамма хламидий. ПО может вызвать вялость, гипертермию, аномальные выделения, выделения из носа и глаз, а также снижение яйценоскости. Показатели смертности будут сильно варьироваться. У домашних птиц наиболее частыми клиническими признаками являются конъюнктивит, анорексия и потеря веса, диарея, желтоватый помет, синусит, биливердинурия, выделения из носа, чихание, лакримация и нарушение дыхания. У многих птиц, особенно у старых попугаев и домашней птицы, может не быть никаких клинических признаков; тем не менее, они часто могут длительное время переносить возбудителя. При вскрытии пораженных птиц, часто обнаруживается мультифокальный печеночный некроз, увеличение селезенки и печени, фибринозный пневмосаккулит, перикардит и перитонит (Andersen & Vanrompay, 2008; Vanrompay, 2013). Гистологические поражения указывают на инфекцию, но не являются патогномоничными, если в них не присутствуют идентифицируемые хламидии.

До недавнего времени в штаммах C. psittaci различали девять различных генотипов на основе гена ompA, кодирующего главный белок наружной мембраны (MOMP). Считается, что семь из этих генотипов встречаются преимущественно в определенном порядке или классе пернатых, а два - у не пернатых хозяев, т.е. генотип A у попугаев, B у голубей, C у уток и гусей, D у индеек, E у голубей, уток и других, E/B у уток, индеек и голубей, F у попугаев, WC у крупного рогатого скота и M56 у грызунов. Большинство птичьих генотипов также были спорадически идентифицированы в изолятах из случаев зоонозной передачи человеку, особенно A, B и E/B (Heddema et al., 2006; Vanrompay et al., 2007). Между тем, были введены подгруппы для трех наиболее гетерогенных генотипов, т.е. A-VS1, A-6BC, A-8455, EB-E30, EB-859, EB-KKCP, D-NJ1, D-9N, и предварительные генотипы, чтобы охватить штаммы, которые ранее не поддавались типизации были предложены (Sachse et al., 2008).

Антибиотики являются единственным современным средством борьбы с этим заболеванием. Chlamydia psittaci чувствительна к ряду антибиотиков: выбор препарата варьируется от страны к стране. Наиболее часто используются хлортетрациклин, доксициклин и другие тетрациклины. Лечение необходимо продолжать в течение длительного периода времени. Для домашних птиц часто рекомендуется 45 дней (Vanrompay, 2013).

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что другие виды хламидий, такие как C. abortus, C. pecorum, C. trachomatis, C. suis и C. muridarum, также могут быть переносчиками птиц (Guo et al., 2016; Панчев и др., 2009), а также видов птиц C. avium и C. gallinacea, описанных Sachse и др., в 2014 году. Их эпидемиологическое значение пока неясно, однако C. avium и C. gallinacea, по-видимому, довольно широко распространены среди голубей и пситтацинов или домашних птиц, соответственно. Патогенность этих двух недавно завезенных видов еще предстоит систематически исследовать. В исследованиях, о которых сообщалось до настоящего времени, не было отмечено никаких клинических признаков у кур, являющихся носителями C. gallinacea (Guo et al., 2016; Laroucau et al., 2009), как и у большинства носителей C. avium среди голубей. Однако, судя по имеющимся в настоящее время данным, представляется вероятным, что C. avium способен вызывать респираторные заболевания у попугаев и голубей (Sachse et al., 2014). В настоящее время рекомендуется проводить дифференциальную диагностику и использовать диагностические методы, позволяющие отличить C. psittaci от других видов, переносимых птицами. На сегодняшний день только молекулярные методы позволяют провести такое различие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Птица

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРНИТОЗА

Основные положения

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения лабораторной диагностики орнитоза у птиц и содержит описание методов диагностирования, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Доступные методы испытаний и их назначение

| Метод | Цель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не зараженная популяция | Отсутствие заражения отдельных особей до перемещения | Участие в политике искоренения | Подтверждение клинических случаев | Распространенность заражения - наблюдение | Иммунный статус у отдельных особей или популяций после вакцинации |
| Идентификация вируса |  |  |  |  |  |  |
| Обычная ПЦР | - | - | - | ++ | + | - |
| ПЦР в реальном времени | - | - | - | +++ |  | - |
| ДНК микрочип | - | - | - | ++ | + | - |
| Цитологическое окрашивание | - | - | - | + | - | - |
| Выделение в культуре клеток или эмбриональных яйцах | - | - | - | ++ | + | - |
| ИГХ на фиксированной ткани | - | - | - | ++ | - | - |
| Обнаружение иммунного ответа |  |  |  |  |  |  |
| РСК | + | + | - | + | + | - |
| ИФА |  | + | - | + |  | - |
| Примечание - +++ = рекомендуется для этой цели; ++ = рекомендуется, но имеет ограничения; + = подходит в очень ограниченных обстоятельствах; - = не подходит для этой цели. ПЦР = полимеразная цепная реакция; ИГХ = иммуногистохимия; РСК = тест на реакцию связывания комплемента; ИФА = иммуноферментный анализ. |  |  |  |  |  |  |

Проект, 1 редакция

2 Риск зоонозов и требования к биобезопасности

Штаммы птичьего орнитоза (далее - ПО) могут заражать людей, поэтому при работе с ними следует применять соответствующие процедуры биобезопасности и изоляции (см. главу 1.1.4 Биобезопасность и биозащита: Стандарты управления биологическими рисками в ветеринарной лаборатории и виварии). Оценка и управление рисками необходимы при проведении диагностики ПО. Рекомендуется адекватное информирование, общение и наблюдение за состоянием здоровья со стороны врача-профпатолога.

Большинство инфекций происходит при вдыхании инфекционных аэрозолей. В то время как болезнь от попугаев наиболее известна, инфекция среди домашних птиц вызывает особую озабоченность, поскольку передача инфекции людям часто происходит при обращении с птицами и их забое (Dickx et al., 2010; Lagae et al., 2014). Вскрытие инфицированных птиц и обработка культур должны проводиться в сертифицированных ламинарных шкафах II класса, когда это возможно, или с использованием надлежащего защитного оборудования. Следует проводить соответствующие процедуры деконтаминации зоонозных агентов, так как заражение человека может стать результатом кратковременного воздействия бактерий. Инкубационный период обычно составляет 5 – 14 дней, однако известны и более долгие периоды инкубации. Инфекции человека варьируют от бессимптомных до серьезных системных заболеваний с интерстициальной пневмонией и энцефалитом. Болезнь редко бывает смертельной у пациентов, получающих надлежащее лечение, поэтому знание об опасности и ранняя диагностика очень важны. Инфицированные люди обычно страдают от головной боли, озноба, общего недомогания и миалгии с признаками респираторных проблем или без них. Поражение легких широко распространенно. Однако аускультаторные результаты могут показаться нормальными или не позволяющими оценить весь масштаб поражения. Диагностика может быть сложной и обычно проводится посредством тестирования парных сывороток на наличие антител к хламидиям с помощью реакции связывания комплемента (РСК). Однако некоторые пациенты остаются серонегативными, хотя госпитализированы с пситтакозом; поэтому серология заменяется тестами на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК), которые также позволяют отследить источник птиц. У людей тетрациклин, доксициклин или азитромицин являются предпочтительными лекарственными средствами, при отсутствии противопоказаний. Длительность лечения зависит от лекарственного средства, но должно продолжаться минимум 14 дней в случае использования тетрациклина.

3 Идентификация возбудителя

Предпочтительным методом идентификации ПО больше не является выделение организма. Учитывая затраты времени, необходимость получения высококачественных образцов, тот факт, что некоторые штаммы никогда не будут расти in vitro, и опасность для персонала лаборатории, МАНК в настоящее время рекомендуются для быстрой, чувствительной и специфической диагностики. К ним относятся обычная полимеразная цепная реакция (ПЦР) и полимеразная цепная реакция в реальном времени, обнаружение на основе ДНК-микрочипов и секвенирование ДНК. Выделение, цитологическое окрашивание мазков экссудата или кала и мазков-отпечатков тканей, иммуногистохимическое окрашивание цитологических и гистологических препаратов и иммуноферментный анализ с захватом антигена (ИФА) могут быть использованы, если МАНК недоступны.

Отбор образцов будет зависеть от имеющихся признаков заболевания. Образцы из острых случаев должны включать воспалительный или фибринозный экссудат в органах или вокруг органов, в которых имеются поражения, глазные и носовые экссудаты, мазки печени, цельную кровь и образцы тканей из почек, легких, перикарда, селезенки и печени. В случаях с диареей, следует использовать содержимое толстой кишки или экскременты. У живых птиц предпочтительными образцами являются фарингеальные и назальные мазки. Можно также взять кишечные испражнения, мазки из клоаки, соскобы с конъюнктивы и перитонеальный экссудат.

3.1 Молекулярные методы - обнаружение нуклеиновых кислот

Chlamydia psittaci может быть идентифицирована и подтипирована с помощью: (1) видоспецифической традиционной ПЦР; (2) ПЦР в реальном времени (обзор в Sachse et al., 2009); (3) ompA-секвенирования (Sachse et al., 2008); (4) мультилокусного типирования последовательности (MLST) (Pannekoek et al., 2010); и (5) ДНК-микрочипа (Sachse et al., 2005, 2008).

Как упоминалось выше, C. psittaci - не единственный возбудитель орнитоза, встречающийся у птиц. Новые хламидийные агенты, описанные Sachse et al. в 2014 г. должны быть приняты во внимание, если данный птичий образец дает положительный результат общего теста на хламидии, т.е. ПЦР или иммуногистохимия, специфичные для Chlamydiaceae, но отрицательный видоспецифический тест на C. psittaci. В этом случае частичное или полное секвенирование гена ompA и оперона рРНК или альтернативные видоспецифичные ПЦР-анализы позволят установить идентичность штамма. Также описано появление штаммов хламидий, которые филогенетически находятся между C. psittaci и C. abortus (Van Loock et al., 2003; Pannekoek et al., 2010), и их также следует рассматривать в качестве возможного дифференциального диагноза.

Реагенты, предназначенные для стабилизации ДНК, следует использовать, если предполагается задержка в обработке образца (DeGraves et al., 2003). Образцы ДНК можно подготовить с помощью недорогих реагентов или коммерчески доступных наборов.

3.1.1 Обычная полимеразная цепная реакция

Методы ПЦР заменили изоляцию для выделения хламидий из тканей животных. Инфекционный риск для персонала лаборатории предотвращается путем инактивации образца перед тестированием. Чувствительность обычных ПЦР-анализов обычно превышает чувствительность выделения. Современные традиционные ПЦР-тесты для выявления C. psittaci нацелены на 16S-23S рРНК или ген ompA (обзор в Sachse et al., 2009). Чувствительность и специфичность зависят от подготовки образца и ПЦР-теста, но считаются более низкими по сравнению с количественными анализами ПЦР в реальном времени. Чувствительность повышается за счет нацеливания на относительно короткий сегмент ДНК или использования вложенной процедуры. Однако существует риск контаминации, если не соблюдать особую осторожность при манипуляциях с реакциями (см. главу 1.1.6 Принципы и методы валидации диагностических анализов на инфекционные заболевания).

3.1.2 ПЦР в реальном времени

ПЦР в реальном времени стала предпочтительным методом в диагностических лабораториях благодаря своей быстроте, высокой пропускной способности, возможности количественной оценки и простоте стандартизации (Sachse et al., 2009). Эта технология требует зонда с флуоресцентной меткой и специального оборудования, что увеличивает затраты. Его чувствительность может быть эквивалентна чувствительности вложенной системы, но проблемы загрязнения и трудозатраты снижаются, поскольку он основан на одной реакции в закрытой системе.

Для обнаружения и идентификации ДНК C. psittaci рекомендуется использовать иерархический подход. Такой подход включает скрининговую ПЦР, специфичную для Chlamydiaceae, основанную на последовательностях 23S-рРНК в положительных случаях (DeGraves et al., 2003; Ehricht et al., 2006; Everett et al., 1999), а затем ПЦР, специфичную для C. psittaci, основанную на последовательностях белка наружной мембраны (ompA) (Pantchev et al., 2009) или гена incA (Menard et al., 2006). Зонды для белка, связывающегося с малой бороздой (MGB) используются для исключения перекрестных реакций с C. abortus.

Протокол анализа на основе ompA, специфичного для C. psittaci (Pantchev et al., 2009), более подробно представлен ниже. Анализ проводится в виде дуплексной амплификации, включающей внутренний контроль амплификации (ВКА). Был определен предел обнаружения в 2 инклюзообразующие единицы на реакционную смесь.

- Олигонуклеотиды, специфичные для C. psittaci, представляют собой праймеры CppsOMP1-F (5'-CAC-TAT-GTG-GGA-AGG-TGC-TTC-A-3') и CppsOMP1-R (5'-CTG-CGC-GGA-TGC-TAA-TGG-3'), а также зонд MGB® CppsOMP1-S (FAM-CGC-TAC-TTG-GTG-TGA-C-TAMRA). Система ВКА включает праймеры EGFP1-F (GAC-CAC-TAC-CAG-CAG-AAC-AC) и EGFP10-R (CTT-GTA-CAG-CTC-GTC-CAT-GC), а также зонд TaqMan EGFP-HEX (HEX-AGC-ACC-CAG-TCC-GCC-CTG-AGC-A-BHQ1). Плазмида IC2 (доступная на коммерческой основе) служит в качестве шаблона ВКА.

- Амплификация проводится в 96-луночных микротитровальных планшетах на термоциклере Mx3000P или аналогичном оборудовании. Каждая 25-мкл реакционная смесь содержит 12,5 мкл 2*универсальной мастер-микса для ПЦР в реальном времени. Конечная концентрация составляет 0,8 мкМ для каждого праймера C. psittaci, 0,4 мкМ для каждого праймера ВКА и 0,2 мкМ для каждого зонда.

- Матричная ДНК ВКА (500 копий) добавляется в каждую реакцию до того, как окончательный объем будет восполнен водой.

- Используются следующие параметры циклирования: начальный цикл нагревания при 95 °C в течение 10 минут (один шаг денатурации), 45 циклов 95°C в течение 15 секунд и 60 °C в течение 1 минуты (отжиг и удлинение).

- Следует использовать пороговое значение цикла (Ct = цикл количественного определения Cq), автоматически рассчитанное программным обеспечением. Значения Cq, равные 35 или ниже, считаются положительными. К значениям Cq, превышающим 35, следует относиться с осторожностью, поскольку они могут представлять перекрестную реакцию с родственными микроорганизмами. В таких случаях, образцы должны быть исследованы повторно, предпочтительно с помощью альтернативных тестов с использованием других геномных мишеней (Menard et al., 2006; Opota et al., 2015). Образцы также можно повторно тестировать в ПЦР в реальном времени. В этом случае, только многократно положительные образцы оцениваются как истинно положительные.

Другие протоколы ПЦР в реальном времени на основе ompA были разработаны для дифференциации генотипов C. psittaci (Geens et al. 2005, Heddema et al., 2015). Последняя ПЦР также одобрена для использования на образцах человека в случае зоонозной инфекции и, таким образом, полезна для отслеживания цепей передачи зоонозов.

Существуют протоколы ПЦР в реальном времени для специфического выявления видов C. avium (Zocevic et al., 2013) и C. gallinacea (Laroucau et al., 2015).

3.1.3 ДНК микрочип

Технология ДНК микрочипирования недавно доказала свою мощную эффективность в диагностике орнитоза (Sachse et al., 2005).  Анализ для обнаружения и идентификации Chlamydiaceae spp. основан на ПЦР-амплификации гена 23S рРНК и последующей идентификации C. psittaci и других птичьих агентов C. avium и C. gallinacea путем гибридизации с видоспецифичными зондами. Он был валидирован и доказал свою пригодность для рутинной диагностики (Borel et al., 2008). Этот методологический подход позволяет выявлять смешанные хламидийные инфекции и идентифицировать неожиданные виды хламидий непосредственно из клинических образцов. Расширенная версия ДНК-микрочипа позволяет проводить генотипирование штаммов C. psittaci и клинических образцов на основе ompA (Sachse et al., 2008).

3.2. Прямая визуализация - цитологическое окрашивание

Хламидии можно обнаружить в мазках из клоаки или конъюнктивы, а также в мазках из тканей (легких, печени, селезенки, почек и дыхательных путей, если имеется достаточно материала) с помощью цитологического окрашивания, такого как окрашивание по Гимзе, Гименезу, модифицированному Гименезу, Цилю-Нильсену и Маккиавелло (Campbell et al., 2015). Чаще всего используется модифицированная техника Гименеза (Andersen & Vanrompay, 2008). Однако ни одно из окрашиваний не выявляет конкретно хламидии. Все они менее чувствительны, чем методы обнаружения антигена на основе антител или специфические МАНК. Поэтому использование цитологического окрашивания теряет популярность.

3.2.1. Модифицированное окрашивание Гименезом

- Реагенты

- Раствор 1

Дистиллированную Н20 (450,0 мл) и фенол (5,0 мл) добавить к основному фуксину (2,5 г) и 95%-ному этанолу (50,0 мл). Инкубировать при температуре 37°C в течение 48 часов. Профильтровать и хранить в темном месте при комнатной температуре.

- Раствор 2

Nа2HPO4 (11,65 г); Nа2HPO4.H2O (2,47 г); дистиллированная H2O, рН 7,5 (до 1,0 литра).

- Раствор 3

Раствор 1 (20,0 мл); и раствор 2 (25,0 мл). Дать настояться 10 минут, процедить и использовать.

- Раствор 4 0,5%-ной лимонной кислоты.

- Раствор 5

Быстрый зеленый (0,2 г); дистиллированная H2O (100,0 мл); и ледяная уксусная кислота (0,2 мл).

- Раствор 6

Раствор 5 (20,0 мл); и дистиллированная Н2O (50,0 мл).

- Процедура получения мазков

- Замочить в метаноле на 5 минут.

- Окрашивать в растворе 3 на 10 минут и промыть в водопроводной воде.

- Докрасить в растворе 6 в течение 2 минут.

- Промыть в водопроводной воде и высушить на воздухе.

- Процедура получения парафиновых срезов

- Депарафинизировать и гидратировать дистиллированной Н2O.

- Окрашивать в растворе 3 на 10 минут и промыть в водопроводной воде.

- Опускать в раствор 4 до тех пор, пока из среза не перестанет вытекать красный цвет. Промыть в водопроводной воде.

- Докрасить в растворе 6 в течение 20 погружений.

- Опускать в две порции 95%-ного спирта, по пять раз в каждую. Осушить, очистить и заделать.

Примечание - Также доступна более короткая процедура с «готовым к использованию» карбол-фуксином (1/10 в дистиллированной воде), уксусной кислотой (0,1%) и контрастным красителем малахитового зеленого (0,8%) (Vanrompay et al., 1992). Хламидии будут выглядеть красными на зеленом фоне.

3.3 Выделение в культуре клеток

3.3.1 Обработка образцов для выделения

Правильное обращение с клиническими образцами необходимо для предотвращения потери инфекционности хламидий во время транспортировки и хранения. Специальная среда, состоящая из сахарозы/фосфата/глутамата (SPG), была разработана для риккетсий и оказалась удовлетворительной для транспортировки полевых образцов хламидий. Среда, рекомендуемая для хламидий, состоит из буфера SPG: сахароза (74,6 г/литр); KH2PO4 (0,52 г/литр); K2HPO4 (1,25 г/литр); L-глутаминовая кислота (0,92 г/литр) и бычий сывороточный альбумин - фракция V (1 г/литр), который можно стерилизовать путем фильтрации. К ним добавляются стрептомицин, ванкомицин (25-100 мкг/мл), амфотерицин В и гентамицин (по 50 мкг/мл). Добавление антибиотиков снижает эффект загрязнения, даже если образцы доставляются при температуре окружающей среды. Организм сохраняет жизнеспособность в течение нескольких дней даже при отсутствии холодильного хранения. Эта среда также может быть использована в качестве лабораторного разбавителя и для замораживания хламидий.

Загрязненные образцы должны быть предварительно обработаны перед использованием для инокуляции клеточных культур. Существует три основных метода: лечение антибиотиками, лечение антибиотиками вместе с низкоскоростным центрифугированием (Andersen & Vanrompay, 2008) и лечение антибиотиками с фильтрацией (Andersen & Vanrompay, 2008). Можно использовать ряд антибиотиков, которые не подавляют орнитоз. Образцы гомогенизируют в физиологическом растворе с фосфатным буфером (ФБР), рН 7,2, содержащем максимум следующее: стрептомицин, ванкомицин (по 100 мкг/мл каждый) и гентамицин (50-200 мкг/мл). Для контроля роста дрожжей и грибков можно добавлять амфотерицин В или нистатин (по 50 мкг/мл каждый). Следует избегать пенициллина, тетрациклина и хлорамфеникола, поскольку они подавляют рост хламидий. В некоторых случаях, например, в образцах фекалий свиней, может быть полезна обработка пенициллином G (500 МЕ/мл).

При легком загрязнении, образцы следует гомогенизировать в растворе антибиотика перед инокуляцией в культуры тканей. Перед инокуляцией образцы часто оставляют стоять в растворе антибиотика в течение 24 часов при температуре 5°C. Сильно загрязненные образцы, такие как образцы фекалий, следует гомогенизировать в антибиотиках, а затем центрифугировать при 500 g в течение 20 минут. Поверхностный слой и нижний слой выбрасываются. Надосадочную жидкость собирают и повторно центрифугируют. Конечная надосадочная жидкость используется для инокуляции. Если загрязнение сохраняется, образцы следует пропустить через фильтр со средним размером пор 450-800 урн.

Культуры клеток являются наиболее удобным методом выделения C. psittaci. Наиболее распространенными линиями клеток являются клетки зеленой мартышки буйвола (BGM), McCoy, HeLa, почки африканской зеленой мартышки (Vero) и клетки L (Vanrompay et al., 1992). Клетки выращивают в виде монослоев с использованием стандартной среды для культивирования тканей, содержащей 5-10% фетальной телячьей сыворотки и антибиотики, не ингибирующие хламидии (как описано ранее).

При выборе оборудования для клеточных культур важно помнить следующее:

- Хламидии можно идентифицировать с помощью прямой или непрямой иммунофлуоресценции или какого-либо другого подходящего метода окрашивания;

- Инокулят обычно центрифугируют на монослое для повышения его инфекционности;

- Возможно, потребуется провести слепое пассирование образца через 4-5 дней, чтобы повысить чувствительность выделения;

- Образец необходимо будет исследовать от двух до трех раз в течение любого одного прохода; и

- Хламидии могут быть заразны для человека.

Данным требованиям будут соответствовать небольшие флаконы с плоским дном, такие как флаконы с оболочкой объемом 1 драхма (3,7 мл, 15 * 45 мм) или флаконы с покровным стеклом диаметром 12 мм. Каждый образец инокулируют в несколько флаконов, часто от четырех до шести, чтобы обеспечить возможность фиксации и окрашивания через различные промежутки времени, а также возможность повторного пассирования очевидно отрицательных образцов через 6 дней после инокуляции. При тестировании нескольких образцов, можно также использовать 24-луночные чашки, поскольку они имеют преимущество в экономии трудозатрат. Однако следует отметить, что перекрестное загрязнение между образцами может быть проблемой.

Хламидии могут быть выделены из нормально реплицирующихся клеток, но предпочтительнее использовать нереплицирующиеся клетки, так как они могут обеспечить повышенное количество питательных веществ для роста хламидий. Подавленные клетки также могут наблюдаться в течение более длительного времени. Деление клеток хозяина может быть подавлено с помощью цитотоксических химических веществ, таких как циклогексимид, который может быть добавлен в среду из расчета 0,5-2,0 мкг/мл во время инокуляции монослоя (Andersen & Vanrompay, 2008). Аналогичный цитостатический эффект, усиливающий рост большинства хламидийных штаммов, достигается при использовании бессывороточной среды для культивирования тканей.

Прикрепление хламидий к клеткам усиливается при центрифугировании инокулята на монослое при 2000-3500 g в течение 30-90 минут при 37°C. После 2-часового периода инкубации при 37 °C и 5% CO2 инокулят удаляют и заменяют средой для культивирования тканей без сыворотки или содержащей циклогексимид, и культуры инкубируют при 37-39°C. Культуры необходимо регулярно исследовать на наличие хламидий с помощью соответствующего метода окрашивания. Обычно это делается на 2-й или 3-й день, а также на 4-й или 5-й день. Культуры, которые на пятый день оказываются отрицательными, собирают и повторно пассируют. При повторном пассеровании хламидий, клетки и культуральную среду следует пассеровать без использования замораживания-размораживания для разрушения клеток, так как это приведет к разрушению хламидий.

До окрашивания культур сначала удаляют среду, культуры промывают ФБР и фиксируют ацетоном или метанолом в течение 2-10 минут. Время фиксации будет зависеть от используемого сосуда для культивирования. Так как ацетон смягчает большинство пластиков, то предпочтительно использовать смесь из 50% ацетона и 50% метилового спирта. Для демонстрации хламидийных включений может быть использован ряд методов окрашивания. Предпочтительным методом является прямая иммунофлюоресценция (Andersen & Vanrompay, 2008). Хламидийную антисыворотку, конъюгированную флуоресцеином, наносят на инфицированные клетки и инкубируют в камере влажности в течение 30 минут при 37ºС. Затем покровные стекла трижды промывают ФБР, немедленно устанавливают и осматривают. Хламидийные включения светятся зеленым светом. Коммерческие конъюгированные препараты с использованием моноклональных антител (MAB) доступны и обладают высокой специфичностью. Конъюгаты можно также приготовить из поликлональной сыворотки, но важно получить специфичную антисыворотку с высокими титрами. Поликлональную антисыворотку также можно приготовить на кроликах, морских свинках, овцах и козах. Затем конъюгаты готовятся по стандартным методикам (Andersen & Vanrompay, 2008). Хламидийные включения также можно продемонстрировать с помощью непрямой реакции флюоресцирующих антител и иммунопероксидазного анализа (Andersen & Vanrompay, 2008). Прямое окрашивание можно проводить с помощью окрашивания по Гименезу (см. пп. 3.2.1), Гимза, Циля-Ниелсона или Маккиавелло. За исключением иммунофлуоресценции все эти красители имеют преимущество в использовании стандартных световых микроскопов.

3.4 Выделение в эмбриональных яйцах

Куриные эмбрионы все еще используют для первичного выделения хламидий. Образцы должны рассматриваться и предварительно обрабатываться антибиотиками, как описано в пункте 3.3. Стандартная процедура инокуляции заключается во введении до 0,5 мл инокулята в желточный мешок определенного, не содержащего патогенов 6-7-дневного эмбриона (Andersen & Vanrompay, 2008). Затем яйца инкубируют во влажной атмосфере при температуре 39°C, а не при 37°C, так как при более высокой температуре размножение хламидий значительно увеличивается. Репликация организма обычно вызывает смерть эмбриона в течение 3 – 10 дней. Если смерти не происходит, обычно проводят два дополнительных слепых пассажа до того, как признают образец отрицательной. Хламидийные инфекции вызывают типичное полнокровие сосудов мембраны желточного мешка.  Их собирают и гомогенизируют как 20% (вес к объему) суспензию в буфере SPG, и могут заморозить для сохранения штамма, или инокулировать в яйца или на культуру клеток.

Организм можно идентифицировать посредством приготовления антигена из инфицированного желточного мешка и тестирования прямым окрашиванием мазков с помощью подходящих штаммов или антигена в серологическом тесте. Монослои клеточных культур можно инокулировать суспензией желточного мешка и исследовать с помощью реакции прямой иммунофлюоресценции через 48-72 часа на наличие хламидийных включений. Типичные включения – внутрицитоплазматические, круглые или шляпкообразные тельца. С некоторыми вирулентными штаммами, включения быстро прорываются и хламидийный антиген распространяется по цитоплазме.

  - Обнаружение антигена

3.5.1 Иммуногистохимическое окрашивание

Иммуногистохимическое окрашивание может быть использовано для выявления хламидий в цитологических и гистологических препаратах и является незаменимым инструментом для выявления ассоциации хламидийных агентов с патологическими поражениями в тканях. Этот метод более чувствителен и специфичен, чем гистохимическое окрашивание. Обнаружение антигена может быть выполнено с использованием имеющихся в продаже антихламидийных антител, направленных против LPS или MOMP (главный белок наружной мембраны).

Выбор первичного антитела очень важен. Используются как поликлональные, так и моноклональные антитела. Так как формалин негативно влияет на хламидийные антигены, рекомендуется приготовить поликлональные антитела к очищенным хламидиям, инактивированным формалином. Используемый хламидийный штамм не очень важен, так как антитела будут в основном к группа-реагирующим антигенам. Моноклональные антитела также следует отбирать для выявления реакций на фиксированные в формалине хламидии. Можно использовать пул групп-реагирующих моноклональных антител.

3.5.2 Иммуноферментные анализы

ИФА широко рекламировался в формате набора для использования в диагностике орнитоза человека. Эти тест-наборы обнаруживают липополисахаридный антиген (LPS) (групповой реактивный) и позволяют обнаруживать все виды Chlamydiaceae. Ряд этих наборов был протестирован для использования при обнаружении хламидий у птиц (Vanrompay et al., 1994), но ни один из наборов не был лицензирован для обнаружения C. psittaci. Одна из проблем, связанных с некоторыми из этих тестов, заключается в том, что хламидийный LPS разделяет некоторые эпитопы с другими грамотрицательными бактериями, и эти эпитопы могут вступать в перекрестную реакцию, что приводит к большому числу ложноположительных результатов. Эта проблема была уменьшена или устранена в недавно разработанных наборах путем тщательного отбора используемых моноклональных антител. Этим наборам, однако, все еще не хватает чувствительности, так как все еще необходимо несколько сотен организмов для получения положительной реакции. Большинство диагностов считают, что диагноз ПО может быть поставлен при получении сильной положительной реакции ИФА от птиц с признаками пситтакоза. Из-за большого количества ложноположительных результатов, положительный результат у отдельной птицы без признаков заболевания не считается значительным, но указывает на необходимость дальнейшего тестирования с использованием различных методов.

4 Серологические тесты

Одна лишь серология не особенно полезна для диагностики текущей хламидийной инфекции у птиц из-за высокой распространенности этой инфекции у птиц и длительного (до нескольких месяцев) сохранения антихламидийных антител. У большинства видов птиц существует высокий фоновый уровень антихламидийных антител. Таким образом, чтобы определить, заражена ли одна птица, серологию всегда следует использовать в сочетании с обнаружением антигенов или генов, или исследовать парные сыворотки (Vanrompay, 2013). Однако обязательное исследование парных сывороток лишает серологию непосредственной клинической значимости. Положительный тест является свидетельством того, что птица была заражена бактерией, но не обязательно указывает на активную инфекцию. Ложноотрицательные результаты могут возникать у птиц с острыми инфекциями, у которых образцы были взяты до сероконверсии. Лечение антибиотиками также может задержать или ослабить реакцию антител. Основными серологическими методами, которые используются для выявления хламидийных антител, являются: (1) различные методы агглютинации элементарных телец (ЭБА), (2) РСК и (3) ИФА.

ЭБА обнаруживает в первую очередь антитела IgM и, таким образом, может выявлять инфекции на ранних стадиях. Отрицательный результат не гарантирует, что птица свободна от инфекции, поскольку чувствительность теста довольно низкая. Прямой РСК обнаруживает птичий IgG, но не IgM, поэтому недавние инфекции могут быть «пропущены». Его недостатками являются: (1) антигены для тестирования не являются коммерчески доступными, (2) тест не может быть использован для тестирования сывороток птиц, иммуноглобулины которых не фиксируют комплемент, (3) он только относительно чувствителен, (4) он не может быть использован для дифференциации антител IgG и IgM, и (5) он довольно трудоемок при большом количестве образцов для тестирования. Модифицированный РСК более чувствителен, но имеет те же недостатки, что и РСК.

На смену РСК все больше приходят высокочувствительные и специфичные ИФА, основанные на использовании рекомбинантных белков (Verminnen et al., 2006) или пептидных антигенов (Sachse et al., 2009). ИФА может определять птичьи IgM, IgG и IgA при условии использования правильного изотип-специфического конъюгата.

4.1 Модифицированный тест прямой фиксации комплемента на орнитоз

Для ПО используется модифицированный прямой метод РСК. Этот метод отличается от прямого РСК тем, что к разведению комплемента добавляется нормальная, ненагретая куриная сыворотка от цыплят без хламидийных антител. Нормальная сыворотка повышает чувствительность процедуры РСК, поэтому ее можно использовать для тестирования сывороток птиц, антитела которых обычно не фиксируют комплемент морской свинки.

4.1.1 Процедура испытания

- Перед использованием сыворотка для тестирования подвергается тепловой инактивации при 60°C в течение 30 минут.

- Затем сыворотка разводится 1/5 в вероналовом (барбитуратном) буферном солевом растворе (БСР).

- Двукратные разведения разведенной сыворотки готовятся в 96-луночных круглодонных микротитровальных планшетах.

- Комплемент морской свинки разводят в БСР перед добавлением антигена и используют 2 гемолитические единицы комплемента.

- Сыворотки, дополненные 5% свежей куриной сыворотки, комплемент и антиген вступают в реакцию в пластинах и инкубируются в течение 1 часа при 37°C (альтернативная приемлемая процедура - ночная инкубация при 4°C).

- Добавляется 2-4% суспензия сенсибилизированных отмытых эритроцитов.

- Пластины инкубируются в течение 30 минут при 37°C, затем центрифугируются в течение 5 минут при 600 g.

При использовании коммерчески доступных антигенов РСК и готовых к применению реагентов РСК следует руководствоваться инструкциями производителя.

Рекомендуемые средства контроля для проверки условий испытаний:

- Положительный контроль: контрольная сыворотка, дающая положительную реакцию;

- Отрицательная контрольная сыворотка: контрольная сыворотка, которая дает отрицательную реакцию;

- Антикомплементарный контроль (контроль сыворотки): разбавитель + инактивированная тестируемая сыворотка + комплемент + гемолитическая система;

- Контроль антигена: разбавитель + антиген + комплемент + гемолитическая система;

- Управление гемолитической системой: разбавитель + гемолитическая система;

- Контроль комплемента: разбавитель + титрование комплемента + антиген + гемолитическая система.

- Отсутствие антикомплементарной активности должно быть проверено для каждой сыворотки; антикомплементарные сыворотки должны быть исключены из анализов.

Образец, дающий 100 % гемолиз при разведении 1/5, является отрицательным, а образец, дающий от 25 % до 100 % гемолиза, является положительным.

4.1.2. Получение антигена РСК

Самые простые методы начинаются с выращивания хламидий в культуре клеток. Два описанных ниже метода позволяют получить антигены, которые могут быть использованы в микро-РСК. Процедуры довольно схожи: обе включают выращивание хламидий в культуре клеток, инактивацию хламидий, частичную очистку антигена, механическое разрушение и разведение в соответствующем буфере. Выбранный метод будет зависеть от имеющегося оборудования.

Первая процедура (Grimes, 1985) начинается с сбора хламидий и остатков клеточной культуры, когда отмечается цитопатический эффект. Культуру инактивируют добавлением фенола до конечной концентрации 1,0 %, инкубируют в течение 24 часов при 37 °C и концентрируют центрифугированием при 10 000g в течение 1 часа. Осадок восстанавливают до 10 % от первоначального объема с использованием БСР, рН 7,2, содержащего 1,0 % фенола и 1,0 % глицерина.

Затем осадок гомогенизируется в миксере на максимальной скорости в течение трех периодов продолжительностью по 1 минуте при охлаждении в ледяной воде. Гомогенат центрифугируют в течение 15 минут при 100g для удаления остатков. Некоторые процедуры предполагают нагревание антигена в течение 30 минут на кипящей водяной бане в это время. Надосадочную жидкость сохраняют и разбавляют до желаемой концентрации.

Во второй процедуре получения антигена для РСК (Bracewell & Bevan, 1986) антиген получают из клеток L, инфицированных штаммом пситтацина. Клеточную культуральную среду отбрасывают, а клетки нагревают в течение 40 минут при 56°C. Клетки лизируют в дистиллированной воде, хламидии разрушают ультразвуком, а затем делают изотоническими в БСР. Антиген тестируется против стандартной овечьей конвалесцентной сыворотки и используется в количестве 2 единиц в микро- РСК.

Для получения антигена из инфицированных желточных мешков существует ряд процедур, некоторые из которых довольно сложны. Однако с помощью следующей процедуры можно относительно легко приготовить неочищенный антиген инфицированного желточного мешка, который хорошо работает в модифицированном прямом РСК. Адаптированный к яйцу штамм хламидий используется для инокуляции 6-7-дневных эмбриональных куриных яиц через желточный мешок. Желточные мешки собирают с эмбрионов, которые погибают между 3 и 7 днями после инокуляции. Полученный желточный мешок разводят на 1/3 в PBS, Трис-буфере или среде для культивирования клеток, а затем выдерживают в автоклаве в течение 20 минут. Суспензию охлаждают, а затем тщательно гомогенизируют. Рекомендуется использовать высокоскоростной гомогенизатор тканей в течение 3-5 минут. После гомогенизации добавляют фенол для получения конечной концентрации 0,5% фенола (приготовить 5%-ный исходный раствор фенола и добавить 1 мл на каждые 9 мл антигена). Готовится препарат антигена, выдерживается в течение 3 дней, затем используется супернатант после центрифугирования в течение 20 минут при 1000 g. Антиген может храниться в течение длительного времени при температуре 4°C.

4.2 ИФА рекомбинантного главного белка наружной мембраны

ИФА рекомбинантного основного белка внешней мембраны (MOMP) (Verminnen et al., 2006) может быть проведен на сыворотках кур и индейки, предварительно обработанных каолином для удаления фоновой активности. Титры антител, специфичных к MOMP, определяют с использованием стандартного протокола ИФА и планшетов с микролуночками, покрытых рекомбинантным MOMP. Сыворотку, разведенную в соотношении 1/100, добавляют в лунки с покрытием. Рекомбинантный MOMP продуцируется в клетках pcDNA4:MOMPHis, трансфицированных COS7 (Vanrompay et al., 1999). Вкратце, клетки COS7 культивируют в модифицированной среде Eagle от Dulbecco с добавлением 3,7 г бикарбоната натрия на литр, 1 мм L-глютамина и 10% фетальной телячьей сыворотки. Трансфекцию плазмидной ДНК проводят методом диэтиламиноэтилдекстрана. Через 48 часов после трансфекции, продукцию рекомбинантных МОМР отслеживают с помощью непрямого иммунофлуоресцентного окрашивания с использованием сероваров и родоспецифических моноклональных антител. Рекомбинантный MOMP, меченный His-тэгом, очищают с помощью аффинной хроматографии, а концентрацию белка определяют с помощью белкового анализа на бицинхониновую кислоту. Для определения титров антител используют 1/2000 и 1/4000 разведений биотинилированного антитела IgG (H+L) к курице/индейке и стрептавидина, конъюгированного с пероксидазой, соответственно. Результаты считаются положительными, если поглощение превышает пороговое значение среднего значения отрицательной контрольной сыворотки плюс трехкратное стандартное отклонение.

4.3 Другие тесты

Другие тесты включают тест на иммунодиффузию в агаровом геле, тест на латексную агглютинацию (LA), тест ЭБА (Grimes & Arizmendi, 1996) и микроиммунофлуоресцентный тест (MIFT). Реакция иммунодиффузии менее чувствительна, чем РСК. Тест LA позволяет выявить антитела к C. psittaci, и его легко и быстро выполнить (Grimes et al., 1993). Латексные бусинки сенсибилизируют очищенным хламидийным антигеном, тщательно смешивают с тестовой сывороткой на стеклянном планшете и вращают в течение 2 минут для усиления агглютинации. Результаты теста считывают на темном фоне. Сыворотку, дающую положительные реакции, следует тестировать повторно с несензибилизированными бусинками с целью устранения возможной неспецифической агглютинации. Показатели LA и прямого РСК коррелируют в 72,5% тестов с парными сыворотками. Тест LA имеет чувствительность 39,1% и специфичность 98,8% по сравнению с прямым РСК (Grimes et al., 1993). Тест выявляет как IgM, так и IgG, но лучше всего он выявляет IgM. Он был предложен для использования при выявлении недавних или активных инфекций. Тест ЭБА выявляет только IgM, и это указывает на текущую инфекцию. MIFT выполняется быстро и легко; однако флуоресцентно-конъюгированные антивидовые сыворотки не всегда доступны.

5 Требования к вакцинам

На сегодняшний день не существует коммерческих вакцин против птичьего орнитоза, хотя вакцинация рекомбинантной ДНК-плазмидой, содержащей ген C. psittaci ompA, обеспечила значительную (частичную) защиту у экспериментально зараженных индеек (Verminnen et al., 2010) и попугайчиков (Harkinezhad & Schautteet, 2009). Преимущество ДНК-вакцинации заключается в том, что ее можно использовать в присутствии материнских антител (Van Loock et al., 2004), и антиген обрабатывается таким же образом, как и при естественной инфекции, что приводит к гуморальным и клеточно-опосредованным иммунным реакциям.

МКС 11.220

Ключевые слова: птицы; орнитоз; хламидии; лабораторная диагностика; идентификация возбудителя

МКС 11.220

Ключевые слова: птицы; орнитоз; хламидии; лабораторная диагностика; идентификация возбудителя

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД |  | Б.Б. Убиштаева |