Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СУДЕБНОЕ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Термины и определения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы и требования Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК «О судебной экспертной деятельности», а также  Правил организации производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, методик внесенных в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований РК

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге документов по стандартизации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок - в периодических информационных указателях. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СУДЕБНОЕ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Термины и определения

Общие технические требования

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области судебного химико-токсикологического исследования.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и других источниках в области судебного химико-токсикологического исследования, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Стандарт предназначен для применения в деятельности судебных экспертов по судебному химико-токсикологическому виду исследования, рекомендуется использовать в правовой, нормативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и справочной литературе.

Требования стандарта распространяются на деятельность государственных и негосударственных экспертов.

2 Термины и определения

Настоящий стандарт устанавливает термины с соответствующими определениями:

| 2.1 | Аликвота | Точно измеренная кратная часть анализируемой пробы (объём раствора), взятая для анализа, которая сохраняет определяемые показатели основного объекта. | kz |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Анализируемая проба | Готовая к анализу форма образца, которая сохраняет определяемые показатели основного объекта. | kz |
| 2.3 | Аналит | Обнаруживаемое и (или) количественно определяемое вещество (ион, соединение). | kz |
| 2.4 | Аналитический реагент | Вещество (соединение) и (или) смесь веществ (соединений), применяемые для обнаружения, количественного определения вещества (иона, соединения) и (или) отделения одного вещества (иона, соединения) от другого. Групповой реагент -реагент, реагирующий с группой ионов Селективный реагент - реагент, реагирующий с отдельными ионами Специфичный реагент-реагент, реагирующий с одним ионом | kz |
| 2.5 | Аналитический сигнал | Отклик искомого компонента на определенное воздействие (выделение газа, выпадение осадка, изменение окраски пламени или раствора, графические или цифровые показатели). При проведении качественного анализа фиксируют появление аналитического сигнала. Наличие аналитического сигнала – появление осадка, изменение окраски, появление линии в спектре и т.д. – будет являться признаком того, что анализируемый компонент присутствует в пробе. При проведении количественного анализа измеряют величину аналитического сигнала: массу осадка, интенсивность окраски, силу тока и т.д. Аналитическим сигналом служит среднее из измерений какой-либо физической величины на заключительной стадии анализа, функционально связанной с содержанием определяемого компонента. По величине аналитического сигнала, используя функциональную зависимость между аналитическим сигналом и содержанием, рассчитывают содержание определяемого компонента в пробе. Функциональная зависимость может быть установлена теоретическим путем или найдена из эксперимента. Ее представляют в виде формулы, таблицы или графика. | kz |
| 2.6 | Аналитические условия | Параметры проведения метода исследования, влияющие на аналитические показатели (аналитический сигнал) конечного результата используемой методики и (или метода) исследования | kz |
| 2.7 | Анамнез | Сведения, получаемые при медицинском обследовании путём опроса самого обследуемого и/или других лиц (обстоятельства развития патологических состояний, условиях жизни, данные о хронической патологии, аллергических реакциях и др.), которые должны учитываться при выборе хода исследования и интерпретации результатов судебного химико-токсикологического исследования. Сбор анамнеза применяется во всех областях медицины, полученные сведения вносится в медицинскую карту больного. См. Данные медицинской документации. | kz |
| 2.8 | Антидоты (противоядие). | Лекарственные средства, предупреждающие или устраняющие токсическое действие ядов. | kz |
| 2.9 | Атомно-абсорбционной анализ (ААС) | Стандартный метод определения тяжелых металлов в биологических материалах является Вещество подвергают атомизации, но таким образом, что возбуждения атомов не происходит. В этом состоянии, которое называют атомным паром, атомы способны поглощать кванты проходящего через него резонансного излучения. Метод ААС можно использовать не только для качественного, но и для количественного определения тяжелых металлов Кроме метода ААС используют метод ААС-ИСП (атомно-абсорбционная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой). Высокая температура плазмы позволяет избежать длительной процедуры полной минерализации биологической матрицы. | kz |
| 2.10 | Атомно-эмиссионный спектральный анализ | Высокочувствительный метод идентификации и количественного определения малых содержаний элементов в широком интервале концентраций с приемлемой точностью при использовании малой массы пробы. В настоящее время с помощью эмиссионного анализа, в зависимости от объекта и модификации прибора, определяют концентрации ~ 10–4 – 10–6 %, относительная стандартная ошибка определения малых содержаний элемента, как правило, ≥15-25%. Под АЭС анализом понимают определение элементного состава вещества по оптическим атомным спектрам излучения, возбуждаемым в горячих источниках света. | kz |
| 2.11 | Биологическая доступность (биодоступность) | Скорость и степень поступления вещества в системный кровоток организма человека. | kz |
| 2.12 | Биотрансформация | Биохимический процесс, в ходе которого вещества трансформируются под действием ферментных систем организма. Это явление называют также метаболизмом. | kz |
| 2.13 | Водородный показатель раствора | (pH) Величина (числовой показатель), которая количественно отражает кислотность раствора. pH среды - показатель, который отражает концентрацию ионов водорода, кислотность жидких сред. | kz |
| 2.14 | Вытяжки | Жидкости, полученные при выделении (изолировании) токсических веществ из биологического материала полярными растворителями (подкисленной водой или подкисленным спиртом). |  |
| 2.15 | Время | Во всех системах физических величин единицей времени является секунда. Допускается применение внесистемных единиц времени: минута, час, сутки: 1 сут = 24 ч = 1440 мин = 86 400 с | kz |
| 2.16 | Время удерживания | (tR) Идентификационный аналитический сигнал, показатель времени, измеряемый при проведении хроматографических методов (газовой и (или) жидкостной) в химико-токсикологическом анализе. Числовое значение времени прошедшего от момента ввода пробы до выхода максимума концентрации определяемого компонента. Время удерживания экспериментально определяется по секундомеру либо с помощью интегратора или системы автоматизации анализа (САА) и измеряется в минутах и секундах, либо в единицах измерения используемой компьютерной программы аналитического оборудования. Относительное время удерживания (tR отн) — отношение удельного или чистого времени удерживания (t'Ri) аналита (вещества, соединения, иона) к соответствующему времени удерживания вещества (соединения, иона) выбранного в качестве стандарта (t'Rст) | kz |
| 2.17 | Газовая хроматография | Хроматографический процесс, используемый в химико-токсикологическом исследовании для определения состава анализируемых образцов, идентификации и измерения количественного содержания компонентов, в котором подвижная фаза находится в состоянии газа или пара (газ-носитель). Универсальный метод разделения смесей разнообразных веществ, испаряющихся без разложения. При этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по хроматографической колонке с потоком газа-носителя. По мере движения разделяемая смесь многократно распределяется между газом-носителем (подвижной фазой) и нелетучей неподвижной жидкой фазой, нанесенной на инертный материал (твердый носитель), которым заполнена хроматографическая колонка. | kz |
| 2.18 | Гемолизированная кровь | Кровь, подвергшаяся процессу разрушения эритроцитов (гемолиз), в результате которого гемоглобин находится в плазме. | kz |
| 2.19 | Гетерогенное равновесие | Равновесие между двумя или более фазами в гетерогенной системе. (Междуфазное равновесие, Гетерофазное равновесие). | kz |
| 2.20 | Глюкуронид | Соединение образующиеся в организме человека после попадания токсиканта в кровоток в результате его взаимодействия с глюкуроновой кислоты, содержащейся в организме. | kz |
| 2.21 | Гомогенная система | Смесь (система), не содержащая частей, отделённых друг от друга поверхностями раздела фаз. Гомофазная система. | kz |
| 2.22 | Гомогенат тканей органов | Измельченная до разрушения клеточных стенок биологическая ткань, представляющая собой однородную массу. |  |
| 2.23 | Давление | Физический показатель из перечня условий проведения аналитических процессов, связанных с работой аналитического или вспомогательного оборудования. Давление в системе СИ измеряется в паскалях (ньютонах на квадратный метр, или, что эквивалентно, джоулях на кубический метр). Применяются также следующие единицы: бар (bar, бар), техническая атмосфера (at, ат), физическая атмосфера (atm, атм), миллиметр ртутного столба (mm Hg, мм рт. ст. или torr, торр), метр водяного столба (m H2O, м вод. ст.). Внесистемная единица давления «бар» применяется только как единица, равная 105 Па | kz |
| 2.24 | Данные из медицинской документации | Сведения медицинской документации необходимые для оценки данных, влияющих на выбор аналитических методов, оценки и интерпретации результатов исследования, в случаях производства экспертиз (исследований) объектов, полученных от лиц и (или) из трупов лиц, получавших медицинскую помощь после событий, явившихся основанием для назначения экспертного исследования. К обязательным сведениям медицинской документации для изучения и внесения в вводную часть заключения, оценки данных в синтезирующей части заключения эксперта относят: период медицинской помощи, объем и перечень медикаментозной помощи, время введения медикаментов (дата и время поступления в лечебное учреждение, клинический диагноз при поступлении, перечень и дозы (с указанием времени введения) лекарственных веществ, дата и время взятия биологических образцов, а в случаях исследования трупного материала, время и дата смерти, клинический посмертный диагноз). Могут также быть включены иные сведения, зафиксированные в медицинской документации, которые могли повлиять на результаты исследования («анамнез», данные о лекарственных препаратах принятых (введенных) незадолго до поступления в медицинское учреждение или принимаемых систематически по медицинским показаниям и т.п.) В случае отсутствия медицинской документации или части необходимых данных, в вводной и синтезирующей части заключения делается соответствующая запись. | kz |
| 2.25 | Дальтониды | Вещества постоянного качественного и количественного состава, который не зависит от способа получения. | kz |
| 2.26 | Демаскировка | Химический процесс, используемый, а ходе проведения качественных реакций в ходе химико-токсикологического исследования с целью определения наличия «металлических ядов» в анализируемой пробе. Демаскировкой называют процесс освобождения ранее замаскированных ионов от маскирующих реактивов. В результате демаскировки ранее замаскированные ионы восстанавливают способность вступать в реакции с соответствующими реактивами. Демаскировка в основном осуществляется разложением комплексных ионов, которые ранее образовались в процессе маскировки. | kz |
| 2.27 | Депонирование | Один из особых видов распределения ксенобиотиков в организме, проявляющийся накоплением, а затем относительным постоянством их содержания в определенном органе или ткани, в течение нескольких суток – многих лет. | kz |
| 2.28 | Деструкция | Нарушение структуры биологического материала под влиянием азотной, серной и других кислот, обладающих окислительными свойствами, без полного разрушения органических веществ, переходящих в деструктаты. При деструкции твердых частиц биологического материала он разлагается и переходит в жидкую фазу (деструктат). При деструкции в качестве продуктов разложения твердых частиц биологического материала, переходящих в деструктат, являются молекулы белковых веществ и продукты их частичного кислотного гидролиза (пептиды и аминокислоты), липиды и некоторые другие вещества, входящие в состав тканей организма. | kz |
| 2.29 | Деструктивный анализ | Анализ, при котором происходит полное разрушение пробы. | kz |
| 2.30 | Детектирование | Визуализация результата взаимодействия аналита с реагентом, использованным для обнаружения вещества (соединения, иона) в анализируемой пробе. Величина сигнала зависит как от природы компонента, так и от содержания его в анализируемой смеси. | kz |
| 2.31 | Дисперсность | Характеристика размеров твёрдых частиц и капель жидкости в системе. Если размер частиц соответствует интервалу 1 нм – 10 мкм, то они называются дисперсными частицами, а системы называются дисперсными системами. | kz |
| 2.32 | Дисперсионная среда | Сплошная фаза дисперсной системы, в которой более или менее равномерно распределена одна или более фаз в виде мелких частиц – кристалликов, капель, пузырьков. | kz |
| 2.33 | Диффузия | Перенос вещества, обусловленный самопроизвольным выравниванием его концентрации в первоначально неоднородной системе. Распространение компонента в газе, жидкости или твердом веществе с выравниванием неоднородной концентрации. | kz |
| 2.34 | Жидкостная хроматография | Хроматографический процесс, в котором подвижной фазой является жидкость. В жидкостно-жидкостной хроматографии и подвижной и неподвижной фазами являются жидкости. В жидкостно-адсорбционной хроматографии неподвижной фазой служит твердый адсорбент, а подвижной — жидкость. | kz |
| 3.35 | Избирательность (селективность) метода | Возможность метода достоверно определять одно вещество (соединение, ион) в присутствии других сопутствующих веществ (соединений, ионов). | kz |
| 2.36 | Измерение | Совокупность действий, выполняемых для определения содержания аналита в исследуемом образце. | kz |
| 2.37 | Изотермический процесс (Изотермный процесс) | Термодинамический процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре. Примером изотермического процесса являются фазовые переходы – кипение (конденсация) химически чистой жидкости (пара) и плавление (кристаллизация) химически чистого твѐрдого тела (расплава) | kz |
| 2.38 | Изолирование токсических веществ | Совокупность физико-химических процессов направленных на перевод токсических веществ из биологического материала в жидкую фазу (вытяжку, дистиллят, минерализат и др.) | kz |
| 2.39 | Изолирование органическими растворителями | Процесс подготовки аналитической пробы, где в качестве извлекающей жидкости является органический растворитель или смеси органических растворителей. К органическим растворителям относится большая группа углеводородов ароматического и жирного ряда и их производных (бензол, спирты, эфиры и т. д.) | kz |
| 2.40 | Интоксикация | Процесс нарушения физиологических функций биологических систем в организме в результате воздействия токсиканта(ксенобиотика). Тяжелая интоксикация – угрожающее жизни состояние. Крайняя форма тяжелой интоксикации – смертельное отравление. Интоксикация средней степени тяжести – интоксикация, при которой возможны длительное течение, развитие осложнений, необратимые повреждение органов и систем, приводящее к инвалидизации или обезображиванию пострадавшего (химический ожог кожи лица). Легкая интоксикация заканчивается полным выздоровлением в течение нескольких суток. Производственные (профессиональные) отравления – случаи возникновения интоксикаций у человека (группы лиц) вследствие воздействия токсических веществ, непосредственно используемых, полученных и (или) содержащихся в воздухе помещений и других производственных объектов, непосредственно на предприятии или в лаборатории. Бытовые отравления - случаи возникновения интоксикаций у человека, связанные с повседневной жизнью при применении токсических веществ, а также при неумеренном употреблении алкоголя и его суррогатов. | kz |
| 2.41 | Ион | Атом или группа атомов, которые за счет потери или приобретения одного, или более электронов приобрели электрический заряд. | kz |
| 2.42 | Кажущаяся начальная концентрация лекарственного вещества (препарата) | Концентрация лекарственного вещества (препарата), которая была бы достигнута в плазме крови при внутривенном его введении при, мгновенном распределении по органам и тканям. | kz |
| 2.43 | Качественный анализ. | Качественный анализ. Определение состава пробы, природы содержащихся в ней компонентов. | kz |
| 2.44 | Качественный химических анализ | Определение химического состава пробы, природы содержащихся в ней компонентов. Качественный анализ отвечает на вопрос, о том из каких элементарных объектов состоит анализируемый объект. | kz |
| 2.45 | Кипение | Процесс интенсивного перехода жидкости в пар, происходящий на нагреваемой стенке и в объёме жидкости | kz |
| 2.46 | Количественный анализ | Определение содержание вещества (иона, элемента, соединения) в пробе. Количественный анализ дает сведения о количественном содержании всех или отдельных элементарных объектов, входящих в состав анализируемого объекта | kz |
| 2.47 | Количество вещества | Физическая величина, пропорциональная числу формульных единиц этого вещества. Символы – n, единица – моль. | kz |
| 2.48 | Комплекс «вещество-белок» | Комплексное соединение в системных жидкостях и органах, образующееся в результате взаимодействия токсиканта, попавшего в кровоток, с белками и клетками крови При проведении химико-токсикологического скорость образования комплексов ядов с рецепторами, их устойчивость и способность к обратной диссоциации, нередко играет важную роль в выборе методов подготовки анализируемой пробы, чаще всего требующее предварительного разрушение комплекса «вещество-белок». Степень связывания токсических веществ с белками зависит от химической природы яда. | kz |
| 2.49 | Комплексное соединение - | Химическое соединение сложного строения, образующееся в результате координации вокруг центральной частицы (комплексообразователя) непосредственно связанных с ней частиц, называемых лигандами. | kz |
| 2.50 | Конгломерат | Смесь частей разных внутренних органов неуточненного состава в одном образце. В практике судебного химико-токсикологического исследования конгломерат чаще всего предоставляется в случаях эксгумации ранее вскрытых (исследованных) трупов для повторного исследования, где расположение частей органов не соответствует первоначальному анатомическому строению и их морфологические признаки не различимы. | kz |
| 2.51 | Конденсация | Процесс агрегатирования и (или) структурообразования молекул вещества. В химической технологии конденсация – это переход вещества из газообразного состояния в жидкое или кристаллическое. В органической химии конденсация – это название химических реакций, в результате которых из двух или нескольких реагентов образуются более сложные соединения. | kz |
| 2.52 | Константа скорости элиминации | Процент снижения концентрации вещества в крови в единицу времени (отражает долю препарата, выводимую из организма за единицу времени). Элиминация складывается из процессов биотрансформации и экскреции лекарственного вещества (препарата) из организма. | kz |
| 2.53 | Константа скорости абсорбции | Характеризует скорость поступления лекарственного вещества (препарата) из места введения в кровь. | kz |
| 2.54 | Константа скорости экскреции (выведения) | Характеризуют скорость выведения лекарственного вещества (препарата) из организма. | kz |
| 2.55 | Контрольный («холостой») образец | Образец растворителя (смесь растворителей), содержащегося в аликвоте анализируемой пробы, с которым, на определенном этапе, проводиться все те же процессы исследования, которые используются для анализируемой пробы. Контрольный («холостой») образец используется в целях контроля влияния на результаты используемых аналитических методов внешних факторов (летучих веществ, содержащихся в воздушной среде лаборатории, температуры окружающей среды и др.), контроля качества реакционных свойств и чистоты реактивов. | kz |
| 2.56 | Концентрация | Размерная физическая величина, характеризующая количество вещества в единице объёма. Массовая концентрация, единица измерения (в СИ) – кг/м3, физическая величина, характеризующая массу вещества в единице объёма. Молярная концентрация, единица измерения (в СИ) – моль/м3, физическая величина, характеризующая число молекул (молей) вещества в единице объёма. | kz |
| 2.57 | Компетентность | Наличие знаний, опыта, профессиональной (должностной) квалификации для дачи заключения по поставленным вопросам. | kz |
| 2.58 | Коэффициент распределения | Отношение концентраций соединения (в ионизированном и неионизированном виде) в смеси двух несмешивающихся растворителей в равновесии. В химико-токсикологическом исследовании является основной числовой характеристикой для выбора экстрагента. | kz |
| 2.59 | Кристаллизация | Переход вещества из газообразного (парообразного), жидкого или твердого аморфного состояния в кристаллическое, а также из одного кристаллического состояния в другое (рекристаллизация, или вторичная кристаллизация) | kz |
| 2.60 | Кровь | Жидкая соединительная ткань внутренней среды организма, состоящая из плазмы и взвешенных в ней клеток (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). | kz |
| 2.61 | Ложноотрицательный результат | Данным термином описывается негативный результат предварительных методов определения токсиканта в анализируемом образце, где после проведения исследований подтверждающим, обладающим достаточным чувствительностью, методом было доказано его наличие. Ложноотрицательные результаты могут быть получены в том случае, если предел обнаружения предварительного метода исследования превышает предел обнаружения вещества подтверждающими методами. | kz |
| 2.62 | Ложноположительный результат | Данным термином описывается позитивный результат предварительных методов определения токсиканта в анализируемом образце, где после проведения исследований подтверждающим, обладающим достаточной специфичностью (структурной информативностью), методом было доказано ошибочное выявление искомого соединения. Если результаты предварительного метода исследования искажаются вследствие наличия соединений, химическая структура которых подобна структуре определяемого соединения или по иным причинам, то специфичность метода считается низкой, что и приводит к ложноположительным результатам. | kz |
| 2.63 | Масс-спектр | Совокупность данных об образующихся при определенных условиях ионизации, в результате распада конкретного вещества, ионах и их интенсивности. Графическая запись зависимости ионного тока от соотношения m/z, в виде набора пиков. | kz |
| 2.64 | Масс-спектрометрия | Метод исследования и анализа анализируемой пробы, основанный на ионизации атомов и молекул, входящих в её состав, и регистрации спектра масс образовавшихся ионов. Метод, основанный на определении отношения массы к заряду (m/z) ионов, а также количества ионов, возникающих при ионизации анализируемого вещества. В качестве единицы размерности массы используются термины: углеродные единицы, атомные единицы массы, дальтоны. | kz |
| 2.65 | Масса | Физическая величина, являющаяся мерой его инерционных и гравитационных свойств. Символ m, единица – кг. | kz |
| 2.66 | Масса атома | Масса, измеряемая в относительных единицах – атомных единицах массы. Символ – mа, единица – а.е.м. | kz |
| 2.67 | Массовая доля растворенного вещества. | Безразмерная величина. Равна отношению массы растворенного вещества X к массе раствора (mр). Доли могут быть представлены в виде долей (частей) единицы: проценты (%) -частей на сотню; промилле (‰) - частей на тысячу; частей на миллион (млн-1 , ррm); частей на миллиард (млн-1 , ррb); частей на триллион (трлн-1 , ррt). Символ – ω. | kz |
| 2.68 | Маскировка ионов | Химический процесс используемый в дробном анализе аналитических проб при проведении химико-токсикологического исследования с целью обнаружения наличия ионов тяжелых металлов. Процесс направлен на устранение влияния мешающих ионов, находящихся в сложной смеси, на обнаружение искомых ионов. При маскировке мешающие ионы переводят в соединения или в другие ионы, которые теряют способность реагировать с реактивами на искомые ионы. Существует несколько способов маскировки ионов. С целью маскировки мешающие ионы переводят в устойчивые комплексы, изменяют валентность этих ионов при помощи окислителей или восстановителей, изменяют рН среды и т. д. Основным способом маскировки мешающих ионов, который применяется в аналитической химии и в химико-токсикологическом анализе, является комплексообразование. | kz |
| 2.69 | Метаболизм ксенобиотиков | Образование метаболитов ксенобиотиков в результате их биотрансформации в организме с образование метаболитов. В основе биотрансформации по большей части лежат энзиматические преобразования молекул. Биологический смысл явления – превращение химического вещества в форму, удобную для выведения из организма, и, тем самым, сокращение времени его действия. Метаболизм многих ксенобиотиков сопровождается образованием продуктов, существенно уступающих по токсичности исходным веществам | kz |
| 2.70 | Метод анализа | Универсальный и теоретически обоснованный способ определения состава безотносительно к определяемому компоненту и анализируемому объекту. | kz |
| 2.71 | Методика анализа | Подробное описание всех этапов анализа объекта на заданные компоненты с использованием выбранного метода или сочетание нескольких методов анализа. | kz |
| 2.72 | «Металлические яды» | Соединения металлов и некоторых неметаллов (бария, стронция, свинца, марганца, хрома, серебра, меди, висмута, цинка, сурьмы, таллия, кадмия, ртути, мышьяка) оказывающих, в определённых формах и дозах, токсическое воздействие на организм человека. | kz |
| 2.73 | Механизм токсического действия | В токсикологии под данным термином понимают ту биохимическую реакцию, в которую он вступает в организме и результаты которой определяют весь развертывающийся патологический процесс отравления. | kz |
| 2.74 | Минерализация | Способ подготовки аналитической пробы, основанный на полном разрушении органической матрицы объекта исследования, без потери определяемых элементов. Большинство «металлических ядов» попадающие в организм, связываются с биологическими структурами организма и для их определения требуется предварительная обработка (минерализация). | kz |
| 2.75 | Микропримесь | Примесь в состоянии предельного содержания в веществе или в растворе. | kz |
| 2.76 | Молярная концентрация вещества | Физическая величина, характеризующая число молекул (молей) вещества в единице объёма Представляет собой отношение количества растворенного вещества к объему раствора. Символ – c, единица – моль/м3 или моль/л. | kz |
| 2.77 | Молярная доля растворенного вещества. | Безразмерная величина, равная отношению количества вещества к суммарному количеству всех веществ, входящих в состав раствора, включая растворитель. | kz |
| 2.78 | Моляльность вещества в растворе | Отношение количества растворенного вещества к массе растворителя. Символ – cm, единица – моль/кг. | kz |
| 2.79 | Морфология (в аналитической химии) | Характерные очертания, форма, фактура или контуры кристаллов, зерен или частиц материалов, при микроскопическом масштабе. | kz |
| 2.80 | Направленный анализ | Химико-токсикологическое исследование с использованием специальных («частных») аналитические методов для выделения, обнаружения и определения количества токсических веществ, указанных в постановлении о назначении экспертизы или в направлении на химико-токсикологическое исследование. | kz |
| 2.81 | Наркотики (определение, используемое в области права РК) | Растения, вещества или препараты, классифицированные как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан. | kz |
| 2.82 | Наркотические средства (определение, используемое в области права РК) | Вещества и (или смесь веществ) синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. | kz |
| 2.83 | Наркотическое вещество | Вещество синтетического или природного происхождения, способное вызвать патологические состояния характеризующееся физической и (или) психической зависимостью человека от его употребления. | kz |
| 2.84 | Наружный осмотр объектов | Обязательное действие, являющееся частью исследования, необходимое при осмотре объектов и других вещественные доказательств, включающее осмотр и описание в заключение эксперта следующих параметров: упаковочный материал, способ опечатывания, характер объекта, состояние объекта, его количество (масса или объём), окраска, наличие или отсутствие специфического запаха, наличие посторонних включений, реакция среды для жидких объектов. Для объектов биологического происхождения дополнительно описывается наличие или отсутствие признаков разложения (гниения) объекта и (или) консерванта. | kz |
| 2.85 | Неионизированные (молекулярные) формы | Формы токсических веществ (соединений) в виде кислот или оснований хорошо растворимых в неполярных растворителях и ограниченно растворимых в воде. | kz |
| 2.86 | Ненаправленный анализ | Совокупность универсальных аналитических методов для выделения неизвестного токсиканта (ксенобиотика, токсина) и метаболитов из объекта исследования и установления его природы (наименования). | kz |
| 2.87 | Неопределённость измерений | Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обосновано приписаны измеряемой величине Стандартная неопределенность (измерений). Символ - и. Неопределенность результата измерений, выраженная в виде среднего квадратичного отклонения Расширенная неопределенность. Символ - U: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, как можно ожидать, находятся большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине. | kz |
| 2.88 | Неподвижная жидкая фаза | Жидкая фаза, используемая в хроматографическом методе анализа, определяющая селективные взаимодействия между компонентами пробы и твердым носителем, которое определяет последовательность выхода из хроматографической колонки и отношение времен удерживания максимумов их зон, а также характер размывания хроматографических зон. Выбор неподвижной жидкой фазы может оказаться наиболее важным шагом для получения требуемых хроматографических данных. | kz |
| 2.89 | Новые психоактивные вещества | Синтетические вещества (соединения), которые являются аналогами или производными контролируемых (запрещенных) веществ, воспроизводящими эффект, подобный классическим. Обширная группа соединений различных групп обладающие наркотическим действием на человека, механизмы действия и эффекты которых весьма разнообразны и слабо изучены. Среди таких соединений: - известные психоактивные вещества, не имевшие ранее широкого оборота на черном рынке (напр., производные пировалерона); - лекарственные средства, которые начали применять как психоактивные вещества - «дизайнерские» наркотики - производные уже существующих наркотических средств, созданными путем изменений их химической структуры. | kz |
| 2.90 | Образец исследования (навеска) | Часть объекта исследования, средний состав и свойства которого идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам предоставленного объекта экспертизы (исследования). | kz |
| 2.91 | Общий клиренс лекарственного вещества (препарата) | Скорость очищения организма от лекарственного вещества (препарата). | kz |
| 2.92 | Объект судебного химико-токсикологического исследования. | Предмет исследования (биологические ткани человека (в том числе ткани и органы, полученные в ходе вскрытий (аутопсии, секции) трупов), поступивший для проведения химико-токсикологической экспертизы. Объектами химико-токсикологического исследования являются: внутренние органы трупов людей, биологические жидкости и выделения тела человека, другие объекты, проходящие по делу, требующие химико- токсикологического исследования. | kz |
| 2.93 | Объемная доля растворенного вещества | Безразмерная величина, равная числовому значению отношения объема растворенного вещества к объему раствора. | kz |
| 2.94 | Определение наличия токсиканта (вещества, соединения, иона) | Совокупность действий по установлению в анализируемом образце одной или более специфичных характеристик, и величин этих характеристик, искомого токсиканта. | kz |
| 2.95 | Осаждение белков (депротеинизация) | Лабораторный процесс удаления белковых веществ из водной среды путем их осаждения различными растворителями (этанолом, ацетоном, ацетонитрилом, метанолом), либо эликтролитами (неорганические кислоты и соли). В химико-токсикологическом исследовании данный процесс используется для подготовки аналитических проб. | kz |
| 2.96 | Основной компонент | Вещество, содержание которого в равновесной системе «вещество – примесь» является наибольшим. | kz |
| 22.97 | Открываемый минимум | Наименьшая масса открываемого иона, которая может быть обнаружена в анализируемой пробе использованной методикой. Символ, M min (мкг). | kz |
| 2.98 | Отношение «сигнал/шум» | Отношение величины сигнала детектора к интенсивности систематических и других помех, вызванных разными причинами. | kz |
| 2.99 | Очистка проб | Удаление из анализируемой пробы различных сопутствующих веществ и соединений потенциально затрудняющих проведение и (или) искажающих результаты основных аналитических методов, применяемых для обнаружения (или исключения), определения количества токскантов (ксенобиотиков) и продуктов их превращения. | kz |
| 2.100 | Перечень веществ обязательных к судебному химико-токсикологическому исследованию | Наименования токсикантов и (или) группы веществ (ионов, соединений), для обнаружения, определения их количества и (или) продуктов их метаболизма, в обязательном порядке, необходимо проведение химико-токсикологического исследования. Учитывая тот факт, что исчерпывающего набора методов и тестов, пригодных для всех токсических веществ во всех образцах, не существует, перечень веществ обязательных к химико-токсикологическому исследованию определяется в зависимости от цели и определен соответствующими методиками. | kz |
| 2.101 | Подвижные фазы | Жидкий растворитель или смесь растворителей используемый в процессе проведения колоночной жидкостной адсорбционной хроматографии. | kz |
| 2.102 | Подготовка проб (пробоподготовка) | Совокупность лабораторных процессов проводимых с целью выделения (изолирования) ксенобиотика из объекта исследования, концентрирования и переведения в удобную для анализ аналитическую пробу. Конечная форма аналитической пробы определяется спецификой методов определения/обнаружения и особенностями самого анализируемого объекта и определяемого компонента. | kz |
| 2.103 | Полярные растворители | Протонные растворители (вода, спирты, первичные и вторичные амины, жидкий аммиак (гидроксид аммония), карбоновые кислоты) способные сольватировать (образовывать частицы растворенного вещества, окруженные молекулами данного растворителя) как катионы, так и анионы | kz |
| 2.104 | Плазма крови | Часть крови, надосадочная жидкость, полученная при осаждении клеток крови в присутствии противосвертывающих веществ и взвешенных в ней клеток (красных кровяных телец (эритроцитов), белых кровяных телец (лейкоцитов) и кровяных пластинок (тромбоцитов)). | kz |
| 2.105 | Полиморфизм | Способность простых и сложных веществ иметь разную кристаллическую структуру в зависимости от внешних условий (температуры и давления). Разные кристаллические формы вещества называют полиморфными модификациями. Разные модификации обозначают начальными буквами греческого алфавита – , , γ, δ и т.д. (в порядке повышения температурных интервалов их существования). | kz |
| 2.106 | Предел обнаружения | Числовое значение, наименьшая концентрация компонента, при котором по данной методике можно обнаружить его присутствие с заданной доверительной вероятностью. Символ, С min р , (г/л). | kz |
| 2.107 | Предельное разбавление | Наибольший объем раствора, при растворении в котором одного грамма открываемого иона ещё наблюдается внешний эффект качественной реакции. Символ, V пред (мг/л) | kz |
| 2.108 | Проба (лабораторная) | Отобранная определенным образом часть исходного материала. | kz |
| 2.109 | Процесс измерения | Совокупность операций, проводимых с целью определения величины | kz |
| 2.110 | Психотическое действие | Действие вещества (соединения) вызывающее нарушение психической активности (сознания) | kz |
| 2.111 | Психотропное вещество (средство) | Вещество (соединение, смесь веществ, препарат) синтетического или природного происхождения, способное вызвать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на человека. | kz |
| 2.112 | Распределение ксенобиотика | Динамический процесс, происходящий в организме с введенным веществом (соединением, ионом), направленность которого во многом определяется соотношением содержания ксенобиотика во внешней среде, на месте аппликации, в крови и тканях. По большей части вещества распределяются в организме неравномерно. Неодинаково и время пребывания ксенобиотиков в различных органах и тканях. Некоторые избирательно накапливаются в том или ином органе, ткани, даже клетках определенного типа. | kz |
| 2.113 | Растворение | Процесс гомогенизации двухфазных систем, сопровождающийся образованием растворов. | kz |
| 2.114 | Раствор | Гомогенная система с равномерным распределением одного вещества в среде другого. Преобладающий компонент – растворитель, остальные -растворенные вещества. Растворы классифицируются на газовые, жидкие и твѐрдые. К газовым растворам относятся воздух, природные и попутные газы и др.; их чаще называют смесями. К жидким растворам относятся растворы газообразных, жидких и твѐрдых элементов, их солей и др. производных в воде и органических жидкостях. К твѐрдым растворам относятся многочисленные сплавы. Всякий раствор состоит из растворѐнного вещества и растворителя, т.е. той среды, в которой это вещество равномерно распределено в виде молекул, агрегатов молекул или ионов. | kz |
| 2.115 | «Растительные яды» | Вещества (соединения) вырабатываемые растениями и (или) грибами, способные при попадании в организм человека вызывать, не механическим путем, нарушения физиологических функций биологических систем в организме и (или) гибель человека. | kz |
| 2.116 | Раствор «свидетель» («метчик») | Раствор с содержанием аналита (вещества, соединения, иона) в известной концентрации. Используют Государственные стандартные образцы (ГСО), рабочие стандартные образцы (РСО) и стандартные образцы веществ свидетелей (СОВС). Концентрация аналита в растворе должна соответствовать чувствительности используемой методики. В отсутствие необходимого конкретного стандартного образца (для контроля аналитического процесса) может быть использовано любое вещество (соединение, ион) которое в используемом конкретном методе (процессе) даёт аналитический сигнал (отклик) основанный на тех же физико-химических свойствах, что и искомый аналит. . | kz |
| 2.117 | Резобция | Процесс проникновения вещества из окружающей среды или ограниченного объема внутренней среды организма в лимфо- и кровоток. Действие вещества, развивающееся вслед за его резорбцией, называется резорбтивным (системным). | kz |
| 2.118 | Реакция осаждения. | Химическая реакция (метод) где аналитическим сигналом наличия вещества (группы веществ) в анализируемой пробе является образование осадка, содержащего определяемый компонент. Определяемое вещество (твердое или газообразное) переводится в раствор. Вещество в растворе взаимодействует с осадителем и переходит в малорастворимое соединение – осаждаемая форма. | kz |
| 2.119 | Результат химико-токсикологического исследования | Окончательная интерпретация результатов всех использованных аналитических методов, проведенных в ходе химико-токсикологического исследования одного или нескольких объектов (образцов) с целью обнаружения токсиканта и (или) определенной группы веществ (соединений). Отрицательный результат излагается в тексте выводов заключения с использованием глагола «не обнаружено» с указанием пороговой чувствительности использованных методик (предела обнаружения) для токсиканта и (или) группы веществ (соединений). Данный результат, в смысловом значении, не означает полное отсутствие искомого токсиканта и (или) группы веществ (соединений) в образце. Таким образом не исключается присутствие токсиканта в объекте исследования, в концентрациях ниже предела чувствительности доступных и использованных аналитических методов. | kz |
| 1.120 | Результат считать относительным | Дополнение к выводам, предоставляемым по результатам химико-токсикологического исследования с целью определения этилового спирта, который получен для биологических объектов, подвергшихся гнилостным процессам и (или) хранившихся (при любых температурных условиях), более 7 дней с момента забора крови от живого лица или 10 дней после изъятия биологических жидкостей и тканей из трупа. В процессе хранения биологических сред практически нельзя избежать развития процесса гниения объектов, в результате которого концентрация этилового спирта может как повышаться, так и снижаться. | kz |
| 2.121 | Репер | Начало или конец отсчёта физических характеристик вещества, принимаемые за ноль или другое исходное значение. | kz |
| 1.122 | Реэкстракция | Процесс обратного извлечения проэкстрагированного вещества в водную фазу, иную по сравнению с той, из которой проводилась экстракция. | kz |
| 2.123 | Сильнодействующее лекарственное вещество | Лекарственное вещество синтетического или природного происхождения, рекомендуемые (лечебные) дозы которого при несанкционированном их применении представляют опасность для здоровья человека. Наиболее часто к сильнодействующим «ядам» относят вещества, которые могут вызывать смертельное отравление человека в дозе 0,1 г и ниже | kz |
| 2.124 | Синтетические каннабимиметики (каннабиноиды) | Обширная группа соединений, обнаруживаемых на рынке психоактивных средств фармакологическое действие которых сходное с действием тетрагидроканнабинолов (марихуаны, гашиша, анаши), связаное с их активностью по отношению к каннабиноидным рецепторам человека К синтетическим каннабиноидам могут относиться самые разные классы соединений (классические каннабиноиды или дибензопираны, нафтоилиндольные, фенилацетилиндольные и бензоилиндольные синтетические наркотики). | kz |
| 2.125 | Синтетические катиноны | Класс дизайнерских наркотиков, появившийся в результате структурной модификации фенилэтиламина. Основой для синтеза многих дизайнерских синтетических катинонов является психоактивный протоалкалоид катин, который содержится в листьях вечнозеленого растения кат Catha edulis и обладает психостимулирующим и анальгезирующим свойствами и, тем самым, являющийся родоначальником целого ряда синтетических производных. После установления контроля за мефедроном в ряде стран в качестве альтернативы появились другие синтетические катиноны, такие как альфапирролидинопентиофенон (α-PVP) и 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) | kz |
| 2.126 | Скрининговый метод | Методологический подход, скрининг (от англ. screening - просеивание, отбор) представляющий сосбой систему методических приемов, позволяющих выбрать научно обоснованную последовательность операций, в результате которых поэтапно «отсеиваются» (определяются) группы соединений и отдельные вещества. Скрининг используется при анализе многокомпонентных смесей, а также при ненаправленном анализе - анализе на неизвестное вещество и группу веществ. | kz |
| 2.127 | Специфичность метода и (или) химической реакции | Способность однозначно определять только одно анализируемое вещество (соединение, ион). | kz |
| 2.128 | Среднее квадратичное отклонение | В теории вероятностей и статистике наиболее распространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно еѐ математического ожидания. Это статистическая величина, описывающая разброс значений изучаемой величины вокруг ее ожидаемого значения. | kz |
| 2.129 | Средняя проба | Часть анализируемого объекта, отделяемая (взвешенная, отмеренная) от всей массы (объёма) анализируемого объекта, средний состав и свойства которой идентичны во всех отношениях составу и свойствам анализируемого объекта. Для гомогенных объектов анализа, состоящих из одной фазы, при отборе пробы можно ограничиться взятием некоторого количества материала, необходимого для проведения анализа, из любой части анализируемого объекта. При анализе неоднородных гетерогенных смесей необходимо отбирать несколько проб из всех слоёв (поверхностей, частей органа), из которой затем берут аналитическую пробу меньшей массы (объема). Из аналитической пробы для проведения анализа отбирают аналитическую навеску – определенную часть пробы, используемую при выполнении единичного определения. В отдельных случаях в качестве аналитической навески используют всю пробу. | kz |
| 2.130 | Стандартный образец вещества | Вещества состав и свойства которого достоверно установлены и аттестованы специальными метрологическими учреждениями | kz |
| 2.131 | Степень извлечения | Доля вещества, выделенная из образца объекта исследования в аналитическую пробу. Отношение количества экстрагируемого вещества в органической фазе к общему количеству в органической и водной фазах, выраженное в процентах. | kz |
| 2.132 | Степень чистоты вещества | Отношение суммарного содержания нормируемых примесей к их общему числу. Среднеарифметическое содержание условной единицы нормируемой примеси. | kz |
| 2.133 | Судебное химико-токсикологическое исследование | Совокупность научно обоснованных методов, применяемых для обнаружения (или исключения) ядовитых, наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их превращения, в органах и биологических жидкостях человека, определения их количества, включающая обработку результатов и их интерпретацию с оформлением заключения эксперта. | kz |
| 2.134 | Сыворотка крови | Часть плазмы крови, лишенная фибриногена (белка, компонента системы свертывания крови) | kz |
| 2.135 | Температура кипения | Температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Символ (T кип). Температура кипения соответствует температуре насыщенного пара (температуре насыщения) над плоской поверхностью кипящей жидкости, т.к. сама жидкость всегда несколько перегрета относительно T кип. Т кип, зависит от давления и с ростом давления T кип увеличивается. Предельной температурой кипения является критическая температура вещества. Системой единиц – СИ допускается применение двух температурных шкал: термодинамической шкалы Кельвина и стоградусной шкалы Цельсия. | kz |
| 2.136 | Термогравиметрия (Термогравиметрический анализ) | Метод термического анализа, позволяющий регистрировать массу образца в зависимости от температуры или времени при нагревании или охлаждении в заданной среде с регулируемой скоростью. Возможны два способа проведения термогравиметрического анализа (ТГА): изотермический, т. е. при постоянной температуре печи, и наиболее распространенный – динамический, т. е. при изменении температуры печи во времени (обычно при постоянной скорости нагрева). | kz |
| 2.137 | Тигель | Резервуар (емкость) для получения и выдержки расплавленного или твердого состава. | kz |
| 2.138 | Титр раствора вещества | Концентрация стандартного раствора, равная массе вещества, содержащегося в 1 мл раствора. Символ – Т, единица – г/мл. | kz |
| 2.139 | Титрование | Процесс прибавления стандартного раствора (т.е. раствора точно известной концентрации) реагента (называемого титрантом) к анализируемому раствору до того момента, когда определяемое вещество и титрант не провзаимодействуют в эквивалентных количествах. Конечную точку титрования можно зафиксировать визуально, т.е. по видимым изменениям в системе (изменение окраски, выпадение осадка и т.д.) или инструментально (по изменению водородного показателя (pH), по изменению оптической плотности и т.д.). Для визуальной фиксации конечной точки титрования часто в систему добавляют индикаторы – вещества, которые контрастно, резко и обратимо изменяют свою окраску при небольших изменениях параметров системы. | kz |
| 2.140 | Токсическое вещество | Любое вещество (соединение), которое будучи введённым в организм, в силу своих свойств, при определенных условиях, может причинить расстройство здоровья или смерть человека. | kz |
| 2.141 | Токсикант (ксенобиотик) | Чужеродное (не участвующее в обменных процессах) вещество, попавшее во внутренние среды организма и приводящее к нарушению физиологических функций биологических систем в организме. | kz |
| 2.142 | Токсикодинамика | Механизмы, лежащие в основе токсического действия токсиканта (ксенобиотика), закономерности формирования токсического процесса. Механизм токсического действия, формы токсического процесса токсиканта. | kz |
| 2.143 | Токсикокинетика | Процессы резорбции токсиканта (ксенобиотика) в организме, их распределение, биотрансформация и элиминация. Токсикокинетика характеризует прохождение химического вещества через биологическую систему (организм), рассматриваемую во времени. | kz |
| 2.144 | Токсин | Вещество (соединение) бактериального, растительного или животного происхождения, способное при попадании в организм человека вызывать, не механическим путем, заболевание, и (или) нарушения физиологических функций биологических систем в организме. | kz |
| 2.145 | Токсическое действие | Действие вещества (соединения), приводящее к нарушению нарушения физиологических функций биологических систем в организме. | kz |
| 2.146 | Токсичность | Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций биологических систем в организме. | kz |
| 2.147 | Тонкослойная хроматография (ТСХ) | Хроматографический процесс, протекающий при движении подвижной фазы в тонком слое сорбента, нанесенном на инертную твердую подложку (пластинку) из соответствующего материала – стекла, металла или полимера, называется тонкослойной хроматографией или хроматографией в тонком слое сорбента. | kz |
| 2.148 | Точная навеска | Взвешенное количество вещества, необходимое для проведения аналитического процесса, с точностью массы соответственно заданных числовых значений. Для веществ, заданных с указанием массы с точностью до десятичных знаков, погрешность составляет ± 0,0002 г | kz |
| 2.149 | Тяжелые металлы | Металлы, плотность которых выше 5 г/см3. С точки зрения химико-токсикологического анализа особый интерес представляют следующие тяжелые металлы: Hg, Pb, Cd, Cr, Mn, Cu, Zn, Ba, As, Tl | kz |
| 2.150 | Условная вариантность | Вариантность, когда один или несколько параметров системы приняты постоянными. | kz |
| 2.151 | Ферменты | Биологические катализаторы, присутствующие во всех живых клетках и осуществляющие превращения веществ в организме, тем самым направляя и регулируя их обмен. | kz |
| 2.152 | Физиология человека | Функционирование и регуляция биологических систем человека в пределах нормы жизнедеятельности живого организма, его органов, тканей и клеток, их взаимосвязи при изменении различных условий и состояния организма. | kz |
| 2.153 | Физические свойства вещества (соединения) | Свойства, которые являются относительно не зависящими от структуры и могут измеряться без приложения внешних нагрузок; плотность, удельная электропроводимость, коэффициент теплового расширения, магнитная проницаемость и параметр решетки. | kz |
| 2.154 | Химические реактивы (химические реагенты) | Очищенные химические вещества, с содержанием примесей от 10–16 до 1 %, применяемые для проведения химического анализа. Химические реактивы подразделяют по степени их чистоты на три вида: чистые вещества (марка «ч», содержание основного компонента не ниже 98 %, а отдельных примесей от 10-5 до 1 %), чистые для анализа (марка «чда», содержание основного компонента не ниже 99 %, а отдельных примесей от 10–5 до 0,1 %) и химически чистые вещества (марка «хч», содержание основного компонента не ниже 99 %, а отдельных примесей от 10–5 до 0,01 %). При концентрации микропримесей меньше 10–5, то это означает, что он отнесен к категории особо чистых веществ (аббревиатура ОСЧ), в нем нормируется присутствие десяти примесей, суммарная массовая доля которых составляет 1·10–5 % (второй индекс, цифра 5, является отрицательным десятичным логарифмом суммарной массовой доли нормируемых десяти примесей). При концентрации микропримесей меньше 10–16 – 10–12 % вещества уже следует называть сверхчистыми. Для маркировки особо чистых веществе содержащих как органические, так и неорганические примеси используется дополнительная аббревиатура «ОП», что означает «органические примеси», а цифровые индексы имеют тот же смысл, что и индексы, следующие за аббревиатурой ОСЧ. | kz |
| 2.155 | Характеристический ион. | Молекулярный ион или его фрагмент, присутствие которого в масс-спектре способствует идентификации вещества. | kz |
| 2.156 | Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) | Совокупность научно обоснованных методов, применяемых для выделения, обнаружения и определения количества токсических веществ, продуктов их превращения, в органах и биологических жидкостях человека, включающая обработку результатов и их интерпретацию. | kz |
| 2.157 | Химический анализ | Совокупность действий целью которых является получение информации о химическом составе объекта. Химический анализ достаточно сложный многостадийный процесс | kz |
| 2.158 | Хроматограмма | Графическая предоставление регистрируемого сигнала детектора, количественной величины компонента хроматографируемой смеси в элюенте. | kz |
| 2.159 | Хроматография | Метод разделения смесей веществ, основанный на многократном перераспределении, с повторением сорбционных и десорбционных актов, между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения. Разделяемые вещества распределяются между двумя несмешивающимися фазами (в зависимости от их относительной растворимости в каждой фазе): подвижной и неподвижной. | kz |
| 2.160 | Хроматографическая колонка | Часть аналитического оборудования, используемая для разделения (процесс, в результате которой компоненты, составляющие исходную смесь, отделяются один от другого) веществ, в газовой и жидкостной хроматографии. Колонка представляет собой трубку с фиксированной неподвижной жидкой фазой, через которую протекает подвижная фаза. В зависимости от расположения неподвижной фазы колонки делятся на насадочные (набивные) и капиллярные. Насадочные колонки наполнены адсорбентом (система газ−адсорбент) или инертным твердым носителем, обработанным жидкой неподвижной фазой (система газ−жидкость). Капиллярные колонки имеют неподвижную фазу, твердую либо жидкую, нанесенную в виде тонкого слоя (толщиной максимум несколько мкм) на внутреннюю стенку капилляра, остальное пространство остается полой. Капиллярные колонки изготавливают из нержавеющей стали, меди, стекла или кварца и применяют в тех случаях, когда насадочные колонки не позволяют достаточно хорошо разделять компоненты, либо когда для хорошего разделения требуется слишком длительное время. | kz |
| 2.161 | Хроматографические методы | Комбинированные (гибридные) методы, в которых разделение веществ производится методами хроматографии, а регистрация и количественное определение может осуществляться спектральными, электрохимическими и другими методами. | kz |
| 2.162 | Хроматографический пик | Часть хроматограммы, регистрирующая максимум сигнала (отклик) детектора. | kz |
| 2.163 | Хромато-масс-спектрометрия (ХМС) | Гибридный метод анализа, позволяющий разделять вещества методом газовой или жидкостной хроматографии, а идентификацию и количественное определение проводят методом масс-спектрометрии. | kz |
| 2.164 | Цельная кровь | Кровь, отобранная у живого лица, не подвергшаяся замораживанию. | kz |
| 2.165 | Чистота вещества | Химическое качество вещества, характеризуемое его химической однородностью, определяемой примесным составом. Компоненты системы «вещество – примесь» условно делят на три группы по значению массовой доли компонента: основной компонент, примесь и микропримесь. См. Степень чистоты вещества | kz |
|  | Чувствительность метода | Минимальное количество вещества (соединения, иона), которое можно определять или обнаруживать каждым использованным методом | kz |
| 2.166 | Яд | Вещество (соединение), которое будучи введённым в организм в определенном количестве, действуя на биологические системы не механическим путем, оказывает нарушения физиологических функций в организме, приводящее к смерти. | kz |
| 2.167 | «Яды животного происхождения». | Вещества (соединения) продуцируемые животными (змеи, паукообразные, насекомые), способные при попадании в организм человека вызывать, не механическим путем, нарушения физиологических функций биологических систем в организме и (или) гибель человека. | kz |
| 2.168 | Эквивалент | Некая реальная или условная частица, которая может присоединять, высвобождать или быть каким-либо образом эквивалентна одному иону H+ или одному электрону в данной реакции. | kz |
| 2.169 | Экстракция | Процесс распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями. Ему соответствует метод выделения и разделения веществ, основанный на таком распределении. Обычно для экстракции используют фазы: вода – органический растворитель или два органических растворителя. Твердофазная экстракция - метод подготовки проб, основанный на процессах распределения вещества между фазами в результате сорбционных или ионообменных взаимодействий. Твердофазная экстракция используется как для выделения ксенобиотиков из анализируемого объекта, так и для очистки и концентрирования проб | kz |
| 2.170 | Экстрагент | Активное соединение в органической фазе, ответственное за переход растворенного компонента из водной фазы в органическую. В практике химико-токсикологического анализа, в процессе жидкость-жидкостной экстракции токсикантов (в их неионизированных формах) при определенном значении рН водной (водно-спиртовой) фазы, обычно в качестве экстрагента используется органический растворитель (смесь растворителей). | kz |
| 2.171 | Экстракт | Органическая фаза, содержащая вещество (соединение), или группу веществ (соединений) извлеченных из водной фазы. В органическую фазу переходят только нейтральные, незаряженные молекулы | kz |
| 2.172 | Элиминация ксенобиотика | Выделение ксенобиотиков из организма, процесс, приводящий к снижению концентрации веществ в крови, органах и тканях. | kz |
| 2.173 | Элюент | Подвижная фаза определенного состава (растворитель или газ), проходящий через слой неподвижной фазы, с помощью которой происходит выделение анализируемых веществ из сорбента, и (или) осуществляется их хроматографическое разделение. | kz |
| 2.174 | Элюирование | Процесс перемещения подвижной фазы по сорбенту с нанесенной пробой в результате которого происходит разделение и (или) извлечение компонентов анализируемой пробы. | kz |
| 2.175 | Эталон | Образец, мерило, идеальный или установленный тип чего-либо; точно рассчитанная мера чего-либо, принятая в качестве образца. | kz |

Библиография

[1] Справочник по химии «Физико-химические свойства веществ» Р. А. Кипер, Хабаровск, 2013

[2] «Аналитическая химия. Химический анализ. Метрология химического анализа», Саратов, 2017

[3] Словарь-справочник по физико-химическому анализу. Самара, 2012

[4] Общая токсикология. Под редакцией Б. А. Курляндского и В. А. Филова. М.: Медицина.

2002

[5] Клиническая токсикология. Под редакцией Е. А. Лужникова. М.: Медицина.

[6] Токсикология: промышленные и экологические аспекты: / В.М. Смирнова [и др.]; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2019

[7] ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ/ ОФС.1.2.1.2.0003.15

[8] СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Основные положения и словарь ISO 9000:2015 Москва Стандартинформ 2015

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации Г. Жуматаева |  |