**Сводка отзывов к проекту Изменения № 1 к СТ РК 2.21-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
|  **Государственные органы** |
| **Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №11-1-11/25156 от 26.01.2023** |
| 1 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан №06-14/11928 от 06.01.2023** |
| 2 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Комитет науки** **Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан** **№10510-1/16-4/322 от 24.01.2023** |
| 3 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан** **№ 01-2-1-27/37651 от 25.01.2023** |
| 4 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Комитет санитарно-эпидемиологического контроля** **Министерства здравоохранения Республики Казахстан** **№ 24-1-3-24/53054 от 11.01.2023** |
| 5 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Министерство обороны Республики Казахстан** **№ 3/46-18653 от 06.02.2023** |
| 6 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 01065/17 от 25.01.2023** |
| 7 |  | 1) Проектом изменения № 1 в СТ РК 2.21 предусмотрена двухэтапная подача заявки на проведение метрологической экспертизы технической документации и испытаний средств измерений для целей утверждения типа.Однако, согласно пункту 17 Правил, для проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений заявителем в ГНМЦ представляется заявка по форме приложения А СТ РК 2.21 с приложением соответствующих документов.Таким образом, Правилами не предусмотрена двухэтапная подача заявки, а регламентирована подача заявки исключительно на проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа.В этой связи, предлагаемое изменение противоречит Правилам, следовательно, проект изменения необходимо привести в соответствии с указанными Правилами. | Не принятоВ настоящее время услуги на испытания с целью утверждения типа и метрологической аттестации средств измерений проводятся в два этапа, но в рамках одного договора. В первый этап входит проведение метрологической экспертизы технической документации средств измерений с разработкой программы испытаний для утверждения типа СИ или метрологической аттестации. Работа по второму этапу включает проведение экспериментальных исследований средств измерений и разработку методики поверки. На этом этапе происходит определение технической базы (ТБ), необходимой для проведения экспериментальных исследований. По указанным мероприятиям формируется один договор и выставляется один счет на оплату по прейскуранту. Дополнительно, в случае командирования специалиста на место оказания услуги Заявителю выставляется отдельный счет на оплату командировочных расходов. Однако при отсутствии технической базы заявителям приходится арендовать техническую базу у субъектов аккредитации РК или у зарубежных лабораторий, что повышает их финансовую нагрузку.Для выхода из сложившейся ситуации и создания благоприятных условий для бизнеса предлагается процесс оказания услуг проводить в 2 этапа с формированием 2 отдельных договоров: 1-этап: договор на проведение метрологической экспертизы технической документации с целью утверждения типа средств измерений с разработкой программы ИСП или МА.2-этап: договор на проведение экспериментальных исследований средств измерений с разработкой методики поверки СИ.Стоимость первого этапа будет фиксированная.Стоимость второго этапа будет дифференцированная, складывается из расходов на техническую базу, командировочные расходы, оформление материалов и рассмотрение на Техническом Совете. В соответствии с Правилами применения национальных, межгосударственных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации в нормативных правовых актах, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20.12.2018 года № 896 в нормативных правовых актах приводятся ссылки на действующие документы по стандартизации.Данное решение будет оптимальным для подготовки субъектов аккредитации к передаче в рынок работ по проведению испытаний для целей утверждения типа и метрологической аттестации и даст заявителю право самостоятельного выбора ТБ и проведения испытаний на выбранной базе |
| 8 | Пункт 4.7 | 2) Пунктом 4.7 проекта изменения № 1 в СТ РК 2.21 предлагается допускать проведение испытания партии средств измерений в количестве до 50 шт. (с указанием заводских номеров) включительно при проведении испытаний партии средств измерений для целей утверждения типа. При этом, Правилами не регламентировано количество средств измерений для партии.В этой связи, необходимо исключить абзац первый «При проведении испытаний партии средств измерений для целей утверждения типа допускается проводить испытания партии средств измерений в количестве до 50 шт (с указанием заводских номеров) включительно» из пункта 4.7 настоящего проекта изменения. | Принято, отредактирована редакция |
| 9 |  | 3) Проектом изменения № 1 в СТ РК 2.21 предусматривается установить положение о составлении Экспертного заключения и соответствующую форму Экспертного заключения по результатам рассмотрения документов.Однако, в Правилах отсутствует положение о выдаче Экспертного заключения по результатам рассмотрения документов, следовательно, необходимо исключить абзац второй «При положительных результатах проведенной экспертизы комплект документации ГНМЦ составляется экспертное заключение по форме в соответствии с приложением В» из подпункта в) подпункта 5.1.1 и Приложение В из настоящего проекта изменения. | Не принятоСогласно типовому договору, работа проводится в два этапа:- Первый этап - при положительных результатах проведенной экспертизы комплект документации, ГНМЦ составляется экспертное заключение по форме в соответствии с приложением В. - Второй этап – письмо о положительных/отрицательных результатах.Учитывая третий абзац пп.5.1.1 проекта 1 редакции СТ РК 2.21., в случае если договор будет заключатся в два этапа по отдельности, соответственно необходимо при завершении первого этапа выдать экспертное заключение.Экспертное заключение является результатом выполненных работ по первому этапу.В соответствии с Правилами применения национальных, межгосударственных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации в нормативных правовых актах, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20.12.2018 года № 896, в нормативных правовых актах приводятся ссылки на действующие документы по стандартизации.Экспертное заключение внедряется в СТ РК 2.21, таким образом требования к экспертному заключению включено в СТ РК 2.21. Кроме того, данное решение будет оптимальным для подготовки субъектов аккредитации к передаче в рынок работ по проведению испытаний для целей утверждения типа и метрологической аттестации и даст заявителю право самостоятельного выбора ТБ и проведения испытаний на выбранной базе. |
| **Предприятия и организации** |
| **РГП «Национальный центр аккредитации» № 11/04-3928-НЦА/39 от 10.01.2023** |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **АО «Arcelor Mittal Темиртау» № 37/242 от 04.01.2023** |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТОО «Богатырь Комир» № 01-12-3/100 от 11.01.2023** |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова» № 71 от 12.01.2023** |
| 13 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТОО «Компания ECOS» № 23/2103 от 09.01.2023** |
| 14 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТОО «Фирма Жанабет» № 01-02/01-23-12 от 11.01.2023** |
| 15 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **АО «КазТрансОйл» № 12-07/80 от 06.01.2023** |
| 16 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Филиал АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети» № 05-25-17/21 от 06.01.2023** |
| 17 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТОО «Компания Нефтехим LTD» № 1-01-08/60 от 12.01.2023** |
| 18 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Филиал «Институт атомной энергии» РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» № 28-430-27/08 от 05.01.2023** |
| 19 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» № 07/31 от 13.01.2023** |
| 20 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» № 19/03/0436 от 09.02.2023** |
| 21 |  | Замечаний и предложений нет |  |

***Информация о согласовании проекта изменения к стандарту:***

*Общее количество отзывов:19*

*из них: без замечаний и предложений: 18*

 *с замечаниями и предложениями:1*

*Общее количество замечаний: 3*

*Из них: принято: 1*

 *не принято:* *2*

**Заместитель**

**Генерального директора Е. Амирханова**