**Сводка отзывов к проекту Изменения № 1 к СТ РК 2.21-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта** | | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| **Государственные органы** | | | | | |
| **Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №11-1-11/25156 от 26.01.2023** | | | | | |
| 1 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан №06-14/11928 от 06.01.2023** | | | | | |
| 2 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Комитет науки**  **Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан** **№10510-1/16-4/322 от 24.01.2023** | | | | | |
| 3 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан**  **№ 01-2-1-27/37651 от 25.01.2023** | | | | | |
| 4 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Комитет санитарно-эпидемиологического контроля**  **Министерства здравоохранения Республики Казахстан** **№ 24-1-3-24/53054 от 11.01.2023** | | | | | |
| 5 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Министерство обороны Республики Казахстан** **№ 3/46-18653 от 06.02.2023** | | | | | |
| 6 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** | | | | | |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 01065/17 от 25.01.2023** | | | | | |
| 7 |  | | | 1) Проектом изменения № 1 в СТ РК 2.21 предусмотрена двухэтапная подача заявки на проведение метрологической экспертизы технической документации и испытаний средств измерений для целей утверждения типа.  Однако, согласно пункту 17 Правил, для проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений заявителем в ГНМЦ представляется заявка по форме приложения А СТ РК 2.21 с приложением соответствующих документов.  Таким образом, Правилами не предусмотрена двухэтапная подача заявки, а регламентирована подача заявки исключительно на проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа.  В этой связи, предлагаемое изменение противоречит Правилам, следовательно, проект изменения необходимо привести в соответствии с указанными Правилами. | Не принято  В настоящее время услуги на испытания с целью утверждения типа и метрологической аттестации средств измерений проводятся в два этапа, но в рамках одного договора. В первый этап входит проведение метрологической экспертизы технической документации средств измерений с разработкой программы испытаний для утверждения типа СИ или метрологической аттестации.  Работа по второму этапу включает проведение экспериментальных исследований средств измерений и разработку методики поверки. На этом этапе происходит определение технической базы (ТБ), необходимой для проведения экспериментальных исследований. По указанным мероприятиям формируется один договор и выставляется один счет на оплату по прейскуранту. Дополнительно, в случае командирования специалиста на место оказания услуги Заявителю выставляется отдельный счет на оплату командировочных расходов.  Однако при отсутствии технической базы заявителям приходится арендовать техническую базу у субъектов аккредитации РК или у зарубежных лабораторий, что повышает их финансовую нагрузку.  Для выхода из сложившейся ситуации и создания благоприятных условий для бизнеса предлагается процесс оказания услуг проводить в 2 этапа с формированием 2 отдельных договоров:  1-этап: договор на проведение метрологической экспертизы технической документации с целью утверждения типа средств измерений с разработкой программы ИСП или МА.  2-этап: договор на проведение экспериментальных исследований средств измерений с разработкой методики поверки СИ.  Стоимость первого этапа будет фиксированная.  Стоимость второго этапа будет дифференцированная, складывается из расходов на техническую базу, командировочные расходы, оформление материалов и рассмотрение на Техническом Совете.  В соответствии с Правилами применения национальных, межгосударственных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации в нормативных правовых актах, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20.12.2018 года № 896 в нормативных правовых актах приводятся ссылки на действующие документы по стандартизации.  Данное решение будет оптимальным для подготовки субъектов аккредитации к передаче в рынок работ по проведению испытаний для целей утверждения типа и метрологической аттестации и даст заявителю право самостоятельного выбора ТБ и проведения испытаний на выбранной базе |
| 8 | Пункт 4.7 | | | 2) Пунктом 4.7 проекта изменения № 1 в СТ РК 2.21 предлагается допускать проведение испытания партии средств измерений в количестве до 50 шт. (с указанием заводских номеров) включительно при проведении испытаний партии средств измерений для целей утверждения типа.  При этом, Правилами не регламентировано количество средств измерений для партии.  В этой связи, необходимо исключить абзац первый «При проведении испытаний партии средств измерений для целей утверждения типа допускается проводить испытания партии средств измерений в количестве до 50 шт (с указанием заводских номеров) включительно» из пункта 4.7 настоящего проекта изменения. | Принято, отредактирована редакция |
| 9 |  | 3) Проектом изменения № 1 в СТ РК 2.21 предусматривается установить положение о составлении Экспертного заключения и соответствующую форму Экспертного заключения по результатам рассмотрения документов.  Однако, в Правилах отсутствует положение о выдаче Экспертного заключения по результатам рассмотрения документов, следовательно, необходимо исключить абзац второй «При положительных результатах проведенной экспертизы комплект документации ГНМЦ составляется экспертное заключение по форме в соответствии с приложением В» из подпункта в) подпункта 5.1.1 и Приложение В из настоящего проекта изменения. | | | Не принято  Согласно типовому договору, работа проводится в два этапа:  - Первый этап - при положительных результатах проведенной экспертизы комплект документации, ГНМЦ составляется экспертное заключение по форме в соответствии с приложением В.  - Второй этап – письмо о положительных/отрицательных результатах.  Учитывая третий абзац пп.5.1.1 проекта 1 редакции СТ РК 2.21., в случае если договор будет заключатся в два этапа по отдельности, соответственно необходимо при завершении первого этапа выдать экспертное заключение.  Экспертное заключение является результатом выполненных работ по первому этапу.  В соответствии с Правилами применения национальных, межгосударственных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации в нормативных правовых актах, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20.12.2018 года № 896, в нормативных правовых актах приводятся ссылки на действующие документы по стандартизации.  Экспертное заключение внедряется в СТ РК 2.21, таким образом требования к экспертному заключению включено в СТ РК 2.21.  Кроме того, данное решение будет оптимальным для подготовки субъектов аккредитации к передаче в рынок работ по проведению испытаний для целей утверждения типа и метрологической аттестации и даст заявителю право самостоятельного выбора ТБ и проведения испытаний на выбранной базе. |
| **Предприятия и организации** | | | | | |
| **РГП «Национальный центр аккредитации» № 11/04-3928-НЦА/39 от 10.01.2023** | | | | | |
| 10 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **АО «Arcelor Mittal Темиртау» № 37/242 от 04.01.2023** | | | | | |
| 11 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **ТОО «Богатырь Комир» № 01-12-3/100 от 11.01.2023** | | | | | |
| 12 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова» № 71 от 12.01.2023** | | | | | |
| 13 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **ТОО «Компания ECOS» № 23/2103 от 09.01.2023** | | | | | |
| 14 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **ТОО «Фирма Жанабет» № 01-02/01-23-12 от 11.01.2023** | | | | | |
| 15 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **АО «КазТрансОйл» № 12-07/80 от 06.01.2023** | | | | | |
| 16 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Филиал АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети» № 05-25-17/21 от 06.01.2023** | | | | | |
| 17 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **ТОО «Компания Нефтехим LTD» № 1-01-08/60 от 12.01.2023** | | | | | |
| 18 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **Филиал «Институт атомной энергии» РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» № 28-430-27/08 от 05.01.2023** | | | | | |
| 19 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» № 07/31 от 13.01.2023** | | | | | |
| 20 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |
| **АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» № 19/03/0436 от 09.02.2023** | | | | | |
| 21 |  | | Замечаний и предложений нет | |  |

***Информация о согласовании проекта изменения к стандарту:***

*Общее количество отзывов:19*

*из них: без замечаний и предложений: 18*

*с замечаниями и предложениями:1*

*Общее количество замечаний: 3*

*Из них: принято: 1*

*не принято:* *2*

**Заместитель**

**Генерального директора Е. Амирханова**