**Сводка отзывов   
к проекту национального стандарта Республики Казахстан СТ РК «Установки солнечные термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие требования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела,**  **пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причина непринятия замечаний и предложений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Государственные органы** | | | |
| 1. **Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития**   **Исх. № 24-02-24/6565 от 01.07.2022 г.** | | | |
| 1 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**   **№ 28-02-28/11646 от 03.08.2022** | | | |
| 2 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»** | | | |
| 3 |  | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства  На сегодняшний день отзывы не поступили.  В случае получения отзывов от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены по мере их поступления. |  |
| **2. Ассоциации** | | | |
| 1. **ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана»**   **Исх. № 188 от 15.07.2022г.** | | | |
| 4 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ОЮЛ «Ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER»**   **Исх. № 01-01/362-1 от 28.07.2022** | | | |
| 5 | По проекту стандарта | Заменить «Термический» на «Тепловой», включая в названии проекта стандарта. В целях обеспечения корректного перевода текста. | **Принято.** |
| 6 | По проекту стандарта | Заменить «Температура торможения» на «Температура стагнации». В целях обеспечения корректного перевода текста. | **Принято.** |
| 7 | По проекту стандарта | Заменить «Поглотитель» на «Абсорбер». В целях обеспечения корректного перевода текста. | **Принято.** |
| **3. Предприятия и организации** | | | |
| 1. **ТОО «Фирма «ЖАНАБЕТ»**   **Исх. № 01-02/01-22-109 от 20.06.2022 г.** | | | |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЛ ПК «Качество»**   **Исх. №29 от 23.06.2022 г.** | | | |
| 9 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Казахмыс Energy»**   **Исх. № 01-1.4/722 от 24.06.2022 г.** | | | |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Казцинк»**   **Исх. №50-18/02/03/01-09-053 от 24.06.2022 г.** | | | |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **North Caspian Operating Company (NCOC)**   **Исх. № OUT-LT-R0-2022-00004 от 27.06.2022 г** | | | |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»**   **Исх. №03-01-07/02318 от 27.06.2022 г.** | | | |
| 13 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Усть-Каменогорский Завод Тепловых Насосов»**   **Исх. №57 от 28.06.2022 г.** | | | |
| 14 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»**   **Исх. № 02-01-15/696-13 от 07.07.2022 г.** | | | |
| 15 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «West Prom Engineering»**   **Исходящий номер письма отсутствует** | | | |
| 16 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»**   **Исх. №21-12/2202 от 14.07.2022** | | | |
| 17 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Profland – RT»**   **Исх. №47 от 18.07.2022 г.** | | | |
| 18 |  | Замечаний и предложений нет |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 16*

*из них: без замечаний и предложений: 15;*

*С замечаниями и предложениями: 1.*

*Общее количество замечаний:3*

*из них: принято: 3;*

*не принято: 0.*

**Заместитель Генерального директора А. Шамбетова**