**СВОДКА ОТЗЫВОВ**

**СТ РК ISO 1170 «Уголь и кокс. Пересчет результатов анализов на различные состояния»**

| **№п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения****по проектам стандарта** | **Заключение Разработчика****с обоснованием причин непринятия****замечаний и предложений** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Государственные органы** |
| 1. Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

№25-13/02-2689 от 27.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 2.Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК№28-01-28/5659 от 21.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 3.Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК№30-01-01-30/3151 от 15.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»** |
| 4. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»№ 08326/17 от 04.07.2022 |
|  | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства.На сегодняшний день отзывы поступили от Евразийской промышленной ассоциации, АО «Каражыра», ТОО «Богатырь Комир». |  |
| 5. АО «Каражира»№ 01-2.1/756 от 17.06.2022 |
|  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 6. ТОО «Богатырь Комир»№ 01-12-6/2438 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 7. Евразийская промышленная ассоциация№ 20-0887 от 27.06.2022 |
|  |  | Просим учесть замечания и предложения АО «Шубарколь комир», направленные 15 июня 2022г. исх.№ 01.4-2207. |  |
| **Предприятия угольной промышленности, Члены ТК6, ИЛ** |
| 8. АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»№1.14-3502 от 20.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 9. АО «АрселорМиттал Темиртау» Угольный департамент№2/19-623 от 27.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 10. АО «ШубаркольКомир»№01,4-2207 от 15.06.2022 |
| 1 | Титульный лист | На титульном листе в заголовке слово «Расчет» заменить на слово «Пересчет» | Принято  |
| 11. ТОО «Майкубен Вест»№390 от 07.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. Разработка стандартов актуальна для развития и совершенствования нормативной базы для угольной отрасли. |  |
| 12.ТОО «Гамма Сарыколь»№ 105 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 13. ТОО «EximArtis»№ 89/22 от 10.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 14. ТОО «АнгренсорЭнерго»№ 578 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 15. ТОО «Разрез Кузнецкий»№ 114 от 09.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 16.ТОО «Карагандагипрошакт и К»№12/327 от 23.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 17.АО «АлЭС»№08-2630 от 21.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 18. ТОО «УПНК-ПВ»№ 02-06-04/734 от 27.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 19. ТОО «СТС-1»№ 11/22 от 10.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |
| 20.ТОО «Альянс Уголь»№77 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 21. ТОО «Транскомир»№75-222 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 22. ТОО «KazakhmysCoal»№01.2.1. CL-01-771 от 21.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 23.ТОО «KazakhmysEnergy»№ 01-0.4/688 от 17.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
|  |  | 24. ТОО «ГРЭС Топар»№01-03-5/1370 от 14.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 25.ТОО «Караганда Энергоцентр»№03-1579 от 24.06.2022 |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 26. ТОО «EcoExpert»№ 217/ИЛ от 27.06.2022 |
|  |  | Представленные проекты стандартов не относятся к области аккредитации ИЛ. |  |
| 27. ТОО «AsiaFerroAlloys»№ 1-1-1/8-1143 от 13.06.2022 |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| 28. ТОО «Кұлан комир»№149/22 от 22.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| 29. ТОО «Эдельвейс+»№ 60-2022 от 24.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| **Смежные технические комитеты** |  |
| 30. ТК 80 «Энергосбережение, повышение энергоэффективности в энергетике и теплотехнике»№01-01/466 от 16.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| **Экспертные организации** |  |
| 31.АО «Национальный центр экспертизы и сертификации (НаЦЕкС) №ВПР-СИО/968 от 14.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| 32. ТОО «Национальный центр аккредитации (НЦА)№ 11/02-1853-нца/1345 от 21.06.2022 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| 33. АО «Шубарколь Комир»№01.4-2556 от 13.07.2022 |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |  |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 33*

*из них: без замечаний и предложений: 32*

*с замечаниями и предложениями: 1*

*Общее количество замечаний: 1*

*из них: принято: 1*

*не принято:0*

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии» С.Ю. Радаев