Сводка отзывов к проекту

СТ РК 2.431 «Порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, хранения, применения, исследования, совершенствования (модернизации) государственных эталонов единиц величин, эталонов единиц величин и передачи размера единиц величин от государственных эталонов единиц величин»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |
| - Министерство просвещения Республики Казахстан № 1960-5-3852/13 от 18.05.2024 года |  |  |  |
| 1 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан № КГД-13-4-11/14794-МКК от 03.05.2024 года |  |  |  |
| 2 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| - Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан № 2923-16-5663/16-6-9 от 24.05.2024 года |  |  |  |
| 3 | Жоба бойынша | Стандартта төменде көрсетілген бірліктердің қарастыру мүмкіндігін сұраймыз: 1. Ұзындық дегеніміз не? 2. Ұзындық қандай өлшем бірлікпен өлшенеді? 3. «Хлыст» дегеніміз не? 4. «Хлыст» халықаралық бірлік жүйесіне кіреді ме? 5. «Хлыст» қандай өлшем бірліктерде көрсетіледі? 6. «Хл» дегеніміз не? 7. «Хл» халықаралық бірлік жүйесіне кіреді ме? | Не принято, данные термины не являются объектом разрабатываемого проекта СТ РК 2.431 |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Астане № 23-1-24/130 от 14.05.2024 года |  |  |  |
| 4 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 25-20-01-16/207 от 20.05.2024 года |  |  |  |
| 5 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по области Абай |  |  |  |
| 6 |  | Сбиты параметры страницы |  |
|  |  | Сбита нумерация страниц |  |
|  |  | Привести в соответствие колонтитулы проекта согласно п.8.1.6 СТ РК 1.5 |  |
|  |  | Абзац перед п. 3.1 пронумеровать |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Алматы № 21/227 от 04.05.2024 года |  |  |  |
| 7 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по области Жетісу № 23-19-39/109 от 14.05.2024 года |  |  |  |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области № 24-9/241 от 10.05.2024 года |  |  |  |
| 9 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Карагандинской области № 25-12/28/152-И от 30.04.2024 года |  |  |  |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Алматинской области № 24-7-13-2/06 -02/105 от 10.05.2024 года |  |  |  |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Павлодарской области № 25-16.1-09/208 от 20.05.2024 года |  |  |  |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области № 25-17-46/285 от 13.05.2024 года |  |  |  |
| 13 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Туркестанской области 25-18/233 от 06.05.2024 года |  |  |  |
| 14 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по области Ұлытау № 24-19/02-18-251 от 04.05.2024 года |  |  |  |
| 15 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» Исх. 07017/17 от 29.05.2024 года |  |  |  |
| 16 |  | Проект стандарта направлен субъектам предпринимательства. На сегодняшний день отзывы к проекту стандарта не поступили. В случае получения отзывов от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены по мере их поступления | Принято |
| ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| - Аксуский завод ферросплавов-филиал АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» № 02.11-0763 от 04.05.2024 года |  |  |  |
| 17 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| - АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» № ЭС12-1828 от 30.04.2024 года |  |  |  |
| 18 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| - АО «Павлодарэнерго» № ПС-20-08-1488 от 22.05.2024 года |  |  |  |
| 19 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» №68 от 26.12.2023 года |  |  |  |
| 20 |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 21. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № ВПР-УМ/948 от 30.05.2024 года |  |  |  |
|  |  | Предложений и замечаний не имет |  |
| 22. Лаборатория № 3 РГП «КазСтандарт» №13/5209 от 19.06.2024 года |  |  |  |
|  |  | Повтор порядка хранения в п.11 и 13 нецелесообразен. Чем одно хранение отличается от другого? | Принято |
|  |  | В содержании в п. 13 указать «транспортирования» вместо «транспортирование» | Принято |
|  |  | Нечитаемо «классификацию порядок создания» | Принято |
|  |  | В п. 12.1.1 и п. 12.1.4 дополнить «Эталон и средства измерений» | Принято |
|  |  | Насколько приемлем термин «виброустойчивыми» к помещениям в п. 13.1.2. Как могут помещения быть подвергнуты атмосферным осадкам? Без крыши? Может достаточно требования «быть сухими»? | Принято |
|  |  | Требования п. 13.1.5 не выполнимо в случае стационарно закрепленных эталонов и эталонов больших габаритных размеров. | Принято |
|  |  | Не ясен смысл п. 13.2.1. Какое хранение имеется в виду? Возможно оставить «консервация», добавив еще обоснование почему не применялся и в связи с чем не будет применяться в период консервации. | Принято |
|  |  | Предлагаем следующую редакцию п. 13.2.2: «Целью длительного хранения (консервации) является сохранение характеристик эталонов единиц величин и средств измерений в течение всего периода временного исключения их из эксплуатации.» Не ясно что понимается под «проверка состояния». Проверка внешнего вида или работоспособности? Второе не всегда возможно. | Принято |
|  |  | Требования п 13.2.3 не всегда выполнимы, например, для стационарно смонтированных эталонов | Принято |
|  |  | Не ясно что за шкаф в п. 13.2.5. Требование не выполнимо |  |
|  |  | Критерии консервации в п.13.2.7 дополнить «или невозможности осуществления деятельности по объективным причинам» имея ввиду ремонт здания | Принято |
|  |  | Изменить редакцию п. 13.2.8, т.к. консервация в РЭ не описывается |  |
|  |  | Требования п. 13.2.10 неприемлемы для стационарно смонтированных эталонов | Принято |
|  |  | В п. 13.2.13 добавить «или исследование» эталона | Принято |
|  |  | Из текста раздела и формы акта не ясно кто может консервировать эталон, и кто должен присутствовать, а также где фиксируется факт проверки состояния эталона. |  |
|  |  | Не ясно чем обоснованы расстояния транспортирования, указанные в п. 13.3 и кто это будет проверять. Требование не приемлемо, т.к. много не учтенных факторов: габариты, масса, температурные режимы |  |
|  |  | Списание эталона не может быть отражено в данном документе. |  |
| 23. Филиал РГП «КазСтандарт» по г.Алматы и Алматинской области №19/4704 от 04.06.2024 года |  |  |  |
|  |  | Предложений и замечаний не имет |  |
| 24. Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» № 23/5427 от 26.06.2024 года |  |  |  |
|  |  | Раздел «Содержание», числовые значения страниц привести к единому уровню ориентации по тексту. | Принято |
|  |  | Раздел «Область применения», расставить знаки препинания в 1 абзаце. «В случае отсутствия государственных эталонов единиц величин, размер единицы величины получаЮт.. и далее по тексту» | Принято |
|  |  | Раздел 4 П 4.2 изложить в соответствии с статье 10-1 (2 абзац) Закона РК «Об обеспечении единства измерений» | Принято |
|  |  | В п.5.1 указана классификация эталонов по признакам, и последующие пункты определяют указанную классификацию. Однако в разделе 5 отсутствует определение классификации» по характеру эксплуатации» |  |
|  |  | По всему тексту проекта стандарта исключить «слипшиеся слова» ( к примеру «государственныхи/или» | Принято |
|  |  | Уточнить указания в п. 7.1.5 Уполномоченный орган по представлению ГНМЦ исключает эталон из числа государственныхи/или переводит в низкий разряд только по результатам экспериментальных исследований..» уточнить есть ли разряды в схемах прослеживаемости и в случаях, если государственный эталон, имеет действительные метрологические характеристики, используется вне сферы распространения государственного метрологического контроля и соответственно не применяется в рамках государственных поверочных схем, в которых указаны разряды. |  |
|  |  | Изложить корректно п 9.2 (в соответствующем падеже) «...должен обеспечивать их метрологическую эквивалентность международным эталонАМ...» | Принято |
|  |  | в п.9.3 слово «страны» заменить на «Республики Казахстан» | Принято |
| 25. Восточно - Казахстанский филиал РГП «КазСтандарт» № 24/5338 от 24.06.2024 года |  |  |  |
|  | Пункт 3.1 | Ученый хранитель государственного эталона: Сотрудник государственного научного метрологического центра, назначаемый из числа в данной области специалистов-метрологов, ответственный за хранение, содержание, сличение и применение государственного эталона единицы величины, которому присвоена квалификация в соответствии с СТ РК 2.45 | Принято |
|  | Пункт 7.1.5 | «…государственных и/или переводит..» | Принято |
|  | Пункт 10.10 | Убрать лишние пробелы перед ГОСТ ISO/IEC 17025. «в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.» | Принято |
|  | Пункт 11.1 | Предлагаемая редакция, предложения по корректировке: Государственные эталоны применяются для работ, связанных с воспроизведением, хранением и передачей размеров единиц величин, сличениями эталонов единиц величин, а также для проведения научных работ | Принято |
|  | Пункт 11.1.3, 2-ой абзац | Предлагаемая редакция, предложения по корректировке: Ученый хранитель государственного эталона (ответственный за государственный эталон) проводит работы по хранению и совершенствованию эталона, направленные на изучение и учет всех возможных изменений состава или свойств эталонов единиц величин и обеспечение неизменности размера единицы, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном единицы величины. | Принято |
|  | Пункт 11.1.5 | Второе предложение, поставить пробел «Приэтом должны быть…» | Принято |
|  | Пункт 13.3.1 | При перечислении для слов «по грунтовым дорогам» установить маркер - автомобильным по шоссейным дорогам – на расстояние до 1000 км; по грунтовым дорогам – на расстояние до 250 км; - воздушным – на высоте до 10000 м в герметичной кабине |  |
|  | Приложение | Из Формы технического задания на создание государственного эталона исключить слово «Тема» | Принято |
|  | Приложение Б, пункт Б.2 | В разделе «Метрологические характеристики государственного (рабочего) эталона» подписи под строчками, необходимыми для заполнения, привести в соответствие | Принято |
|  | Приложение В, пункт В.2.1 | Слова «…следующие разделы» разделить пробелом | Принято |
|  | Приложение В, пункт В.2.1.6 | Слова «…государственногоэталона» разделить пробелом | Принято |
|  | Приложение Г | В Приложении Г подписи под строчками, необходимыми для заполнения, привести в соответствие | Принято |
|  | Приложение Д, пункт Д.1 | Изложить в следующей редакций: Хранение государственных эталонов является научно-исследовательской и научно-технической деятельностью, направленной на выявление, изучение и учет всех возможных изменений их свойств, а также обеспечение неизменности размеров единиц, воспроизводимых и (или) хранимых эталонами | Принято |
|  | Приложение Д, пункт Д.5 | Перечисление 3 «- обращаться к руководителю ГНМЦ» Перечисление 4 Понятие «Метрологическая служба» - исключить. | Принято |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов:

из них:	 без замечаний и предложений:

с замечаниями и предложениями:

Общее количество замечаний:

из них: 	принято:

не принято:

Руководитель                                                                                                                           А. Сопбеков