**Сводка отзывов**

**к проекту СТ РК IЕС 60904-1 «Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение фотоэлектрических**

**вольт-амперных характеристик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | | | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** | | |
| **Государственные органы** | | | | | | | | | |
| 1. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан   № 04-3-25/17492 от 13.05.2022 | | | | | | | | | |
| **1** | |  | | Замечаний и предложений не имеет | |  | | | |
| 1. Министерство национальной экономики Республики Казахстан   № 02-21/5454 от 27.04.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Не относится к компетенции организации | | | | |  |
| 1. Министерство энергетики Республики Казахстан   № 05-17/9994 от 04.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Не относится к компетенции организации | | | | |  |
| 1. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан   № 22-9/10277 от 07.09.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| **НПП РК «Атамекен»** | | | | | | | | | |
| 1. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Республики Казахстан   № 08327/17 от 04.07.2022 | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| **Ассоциации** | | | | | | | | | |
| 1. Евразийская промышленная ассоциация   № 20-0640 от 04.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»   № 2170/АГМП от 26.09.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| **Технические комитеты** | | | | | | | | | |
| 1. ТК №: 117 Возобновляемые источники энергии и альтернативная энергетика | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| **Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации** | | | | | | | | | |
| 1. АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»   № 1.14.-2600 от 11.05.2022 | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «ERG Service»   № 16-3247 от 11.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»   № 04-03-10/1041 от 05.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Не относится к компетенции организации | | | | |  |
| 1. ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»   № 100/07/исх-22 от 04.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | | Подраздел 4.2 | | Изменить диапазон средней освещенности в плоскости во времени измерения 500-1200 Вт•м-2, в связи короткими световыми днями в северных регионах РК и небольшим количеством световых дней. | | | | | Не принято.  Проект национального стандарта является идентичным по  отношению к международному стандарту. В соответствии с пунктом 5.2.1.3 СТ РК 1.5-2019 в идентичных  стандартах не допускается изменять структуру международного, регионального  стандартов, стандарта иностранного государства, обозначение приложений и  перечислений, нумерацию таблиц и рисунков. |
|  | | Раздел 9 | | Заменить фразу «испытательной организацией» на «организацией проводившей испытания», т.к. для проведения испытания достаточно иметь лицензию для строительно-монтажных работ и наличие поверенного оборудования. | | | | | Принято |
|  | | Глава 9 Протокол испытаний, пункт b) | | Заменить фразу «испытательной лаборатории» на «организации проводившей испытания», т.к. для проведения испытания достаточно иметь лицензию для строительно-монтажных работ и наличие поверенного оборудования. | | | | | Принято |
|  | | Глава 9 Протокол испытаний, пункт w) | | Пункт w) исключить. | | | | | Не принято.  Проект национального стандарта является идентичным по  отношению к международному стандарту. В соответствии с пунктом 5.2.1.3 СТ РК 1.5-2019 в идентичных  стандартах не допускается изменять структуру международного, регионального  стандартов, стандарта иностранного государства, обозначение приложений и  перечислений, нумерацию таблиц и рисунков. |
| 1. ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»   № 212/07/исх-22 от 17.08.2022 | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.   № КРО-0545-22 от 11.05.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Апрель Кулагер»   № 100 от 30.07.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. РГА «Жезказганредмет»   № 01-288 от 01.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. АО «Жайремский ГОК»   № 05-2503 от 05.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. КФ АО «НаЦЭкС»   № 14-5/790 от 09.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. АО «Алматинские электрические станции»   № 08-3483 от 24.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» ТОО «Торгово-транспортная компания»   № 06-16/1210 от 25.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Казцинк»   № 50-18/02/03/01-09-086 от 22.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER»   № 01-01/411 26.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»   № 07-2011 от 26.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
|  | |  | | 1. АО «Астана-Энергия»   № 29-01/2672 от 26.08.2022 | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Расчетно финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»   № 09-02/1145 от 27.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»   № 003/1-4052 от 27.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Kazakhmys Energy»   № 01-1.4/1026 от 22.08.2022 | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 27*

*из них: без замечаний и предложений: 26*

*с замечаниями и предложениями: 1*

*Общее количество замечаний: 4*

*из них: принято: 2*

*не принято: 2*

**Заместитель**

**Генерального директора РГП «КазСтандарт» А. Шамбетова**