**Сводка отзывов к проекту национального стандарта**

**СТ РК «Выбросы промышленные и воздух атмосферный.Рентгеноспектральный метод определения оксида натрия, оксида алюминия, оксида кремния»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ** |
| 1. **Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК**

Исх. № 25-14/01-27449 от 01.07.2022 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |
| 1. **Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК**

Исх. № 30-04-30/3543 от 19.07.2022 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |
| 1. **Комитет санитарно-эпидемиологического Контроля Министерства здравоохранения РК**

Исх. № 24-03-24/5334 от 11.07.2022 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |
| 1. **Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

**Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК**Исх. № 24-02-24/6867 от 30.06.2022 |
|  | По проекту в целом | Поскольку в тексте есть ссылки на нормативные документыРекомендуем дополнить его разделом «Библиография». | принято |
| 1. **Министерство Энергетики РК**

Исх. № 04-13/15382 от 20.07.2022 |
|  | По проекту в целом | Не входит в компетенцию министерства |  |
| **АССОЦИАЦИИ** |
| 1. **ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий»**

Исх. № 1800/АГМП от 05.08.2022 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |
| 1. **«Евразийская промышленная ассоциация»** Исх.№ 20-0939 от 07.07.22
 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |
| 1. **ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта KAZWATER»**

Исх.№ 343 от 05.07.22 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 1. **ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация»** Исх.№ 570/1 от 07.07.22
 |
|  9 | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| **ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ** |
| 1. **АО «ТНК «Казхром»**

Исх.№ 01.12 – 4825 от 07.09.22 |
|  | По проекту в целом | Согласно раздела 5 «Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам и материалам» пунктом 5.1 «Средства измерений» прописываются конкретные модели лабораторного оборудования с указанием производителя и серии например – автоматическая станция наблюдения газоаналитический комплекс «OPSIS» в комплекте с анализатором пыли модели SM 200, спектрометр рентгено-флуоресцентный типа Simultix (модели 12, 14) производства компании «Rigaku», Япония, что искусственно ограничивает перечень применяемых средств измерений, как в рамках автоматизированного непрерывного контроля выбросов, так и общего инструментального контроля в рамках ПЭК. Последним абзацем раздела указывается, что допускается применять другие вспомогательные устройства, материалы и реактивы при условии обеспечения точности измерений, установленные настоящим стандартом, но текст при этом не обхватывает средства измерения». | **Принято** |
| 1. **АО «АК»** Исх.№ 24 – 9010 от 07.09.22
 |
|  | По проекту в целом | По СТ РК:1) п.п. 5.1 Убрать типы спектрометров, так как сейчас есть более новые модели.2) п.п. 10.3, в формулу 7 внести корректировку:Так как результат испытаний получаем в %, а содержание пыли выдаем в мг/м3,излодить формулу в следующем виде: СЭл= ((С\_общ×X\_i)/100)×Ki3) п.п. 13.2 убрать, там рабочая инструкция ЦЗЛ-ОТК4) Библиография: убрать РИ-11.07-16 Рабочая инструкция. Обращение с отходами - это внутренний документ АО "АК"5) В предоставленном документе нет Приложений, чтобы проверить. | **Принято** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ** |
| 1. **ТК 60** Исх. № 60 от 01.07.22
 |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеют |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 12*

*из них: без замечаний и предложений:7*

*с замечаниями и предложениями:5*

*Общее количество замечаний:5*

*из них: принято: 5;*

*не принято: 0.*

**Заместитель**

**Генерального директора А. Шамбетова**